ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 046/2018 Раздел V, п.15 | ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) пункт 10.1 | Служба контроля качества газа филиала «Оршанское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (юго-восточнее г.п. Ореховск, 211026, с/с Ореховский 4, Оршанский район, Витебская область) |
| 1.2* ТР |  | 06.20/08.158 | Молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, неопентан, С₆₊ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |  |
| 1.3* ТР |  | 06.20/08.157 | Молярная доля компонентов: азот, диоксид углерода, кислород |  |  |  |
| 1.4* ТР | Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б | Служба контроля качества газа филиала «Оршанское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (юго-восточнее г.п. Ореховск, 211026, с/с Ореховский 4, Оршанский район, Витебская область) |
| 1.5* ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157, 06.20/08.158 | Плотность Объемная теплота сгорания низшая Относительная плотность к воздуху Число Воббе высшее | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) | Служба контроля качества газа филиала «Оршанское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (юго-восточнее г.п. Ореховск, 211026, с/с Ореховский 4, Оршанский район, Витебская область) |
| 1.6*** ТР |  | 06.20/11.116 | Массовая концентрация механических примесей |  | ГОСТ 22387.4-77 |  |
| 1.7*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения | 06.20/29.145 | Температура точки росы по воде | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1 | ГОСТ 20060-2021 | Служба контроля качества газа филиала «Оршанское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (юго-восточнее г.п. Ореховск, 211026, с/с Ореховский 4, Оршанский район, Витебская область) |
| 1.8** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.149 | Массовая концентрация сероводорода | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 10 (пункты 10.1 и 10.2) | Служба контроля качества газа филиала «Оршанское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (юго-восточнее г.п. Ореховск, 211026, с/с Ореховский 4, Оршанский район, Витебская область) |
| 1.9** ТР |  |  | Массовая концентрация меркаптановой серы |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 12 |  |
| 1.10*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения | 06.20/29.145 | Температура точки росы по углеводородам | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1 | ГОСТ 20061-2021 | Служба контроля качества газа филиала «Оршанское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (юго-восточнее г.п. Ореховск, 211026, с/с Ореховский 4, Оршанский район, Витебская область) |
| 1.11* ТР | Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157, 06.20/08.158 | Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: азот, диоксид углеводорода) Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, С₆₊) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 34704-2020 | Служба контроля качества газа филиала «Оршанское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (юго-восточнее г.п. Ореховск, 211026, с/с Ореховский 4, Оршанский район, Витебская область) |
| 2.1*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 046/2018 Раздел V, п.15 | ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) пункт 10.1 | Служба контроля качества газа филиала «Крупское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (222034, аг. Староселье, Крупский район, Минская область) |
| 2.2* ТР |  | 06.20/08.158 | Молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, неопентан, С₆₊ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |  |
| 2.3* ТР |  | 06.20/08.157 | Молярная доля компонентов: азот, диоксид углерода, кислород |  |  |  |
| 2.4* ТР | Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б | Служба контроля качества газа филиала «Крупское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (222034, аг. Староселье, Крупский район, Минская область) |
| 2.5* ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157, 06.20/08.158 | Плотность Объемная теплота сгорания низшая Относительная плотность к воздуху Число Воббе высшее | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) | Служба контроля качества газа филиала «Крупское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (222034, аг. Староселье, Крупский район, Минская область) |
| 2.6*** ТР |  | 06.20/11.116 | Массовая концентрация механических примесей |  | ГОСТ 22387.4-77 |  |
| 2.7*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения | 06.20/29.145 | Температура точки росы по воде | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1 | ГОСТ 20060-2021 | Служба контроля качества газа филиала «Крупское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (222034, аг. Староселье, Крупский район, Минская область) |
| 2.8** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.149 | Массовая концентрация сероводорода | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 10 (пункты 10.1 и 10.2) | Служба контроля качества газа филиала «Крупское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (222034, аг. Староселье, Крупский район, Минская область) |
| 2.9** ТР |  |  | Массовая концентрация меркаптановой серы |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 12 |  |
| 2.10*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения | 06.20/29.145 | Температура точки росы по углеводородам | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1 | ГОСТ 20061-2021 | Служба контроля качества газа филиала «Крупское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (222034, аг. Староселье, Крупский район, Минская область) |
| 2.11* ТР | Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157, 06.20/08.158 | Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: азот, диоксид углеводорода) Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, С₆₊) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 34704-2020 | Служба контроля качества газа филиала «Крупское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (222034, аг. Староселье, Крупский район, Минская область) |
| 3.1*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 046/2018 Раздел V, п.15 | ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) пункт 10.1 | Служба контроля качества газа филиала «Минское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (район д. Бордиловка, 223070, с/с Михановичский 18/3, Минский район, Минская область) |
| 3.2* ТР |  | 06.20/08.158 | Молярная доля компонентов: водород Молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, неопентан, С₆₊ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |  |
| 3.3* ТР |  | 06.20/08.157 | Молярная доля компонентов: гелий Молярная доля компонентов: азот, диоксид углерода, кислород |  |  |  |
| 3.4* ТР | Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б | Служба контроля качества газа филиала «Минское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (район д. Бордиловка, 223070, с/с Михановичский 18/3, Минский район, Минская область) |
| 3.5* ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157, 06.20/08.158 | Плотность Объемная теплота сгорания низшая Относительная плотность к воздуху Число Воббе высшее | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) | Служба контроля качества газа филиала «Минское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (район д. Бордиловка, 223070, с/с Михановичский 18/3, Минский район, Минская область) |
| 3.6*** ТР |  | 06.20/11.116 | Массовая концентрация механических примесей |  | ГОСТ 22387.4-77 |  |
| 3.7*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения | 06.20/29.145 | Температура точки росы по воде | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1 | ГОСТ 20060-2021 | Служба контроля качества газа филиала «Минское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (район д. Бордиловка, 223070, с/с Михановичский 18/3, Минский район, Минская область) |
| 3.8** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.149 | Массовая концентрация сероводорода | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 10 (пункты 10.1 и 10.2) | Служба контроля качества газа филиала «Минское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (район д. Бордиловка, 223070, с/с Михановичский 18/3, Минский район, Минская область) |
| 3.9** ТР |  |  | Массовая концентрация меркаптановой серы |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 12 |  |
| 3.10*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения | 06.20/29.145 | Температура точки росы по углеводородам | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1 | ГОСТ 20061-2021 | Служба контроля качества газа филиала «Минское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (район д. Бордиловка, 223070, с/с Михановичский 18/3, Минский район, Минская область) |
| 3.11* ТР | Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157, 06.20/08.158 | Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: азот, диоксид углеводорода) Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, С₆₊) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 34704-2020 | Служба контроля качества газа филиала «Минское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (район д. Бордиловка, 223070, с/с Михановичский 18/3, Минский район, Минская область) |
| 4.1*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 046/2018 Раздел V, п.15 | ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) пункт 10.1 | Служба контроля качества газа филиала «Минское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (район д. Ксаверово, 223063, с/с Луговослободской 120, Минский район, Минская область) |
| 4.2* ТР |  | 06.20/08.158 | Молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, неопентан, С₆₊ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |  |
| 4.3* ТР |  | 06.20/08.157 | Молярная доля компонентов: азот, диоксид углерода, кислород |  |  |  |
| 4.4* ТР | Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б | Служба контроля качества газа филиала «Минское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (район д. Ксаверово, 223063, с/с Луговослободской 120, Минский район, Минская область) |
| 4.5* ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157, 06.20/08.158 | Плотность Объемная теплота сгорания низшая Относительная плотность к воздуху Число Воббе высшее | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) | Служба контроля качества газа филиала «Минское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (район д. Ксаверово, 223063, с/с Луговослободской 120, Минский район, Минская область) |
| 4.6*** ТР |  | 06.20/11.116 | Массовая концентрация механических примесей |  | ГОСТ 22387.4-77 |  |
| 4.7*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения | 06.20/29.145 | Температура точки росы по воде | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1 | ГОСТ 20060-2021 | Служба контроля качества газа филиала «Минское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (район д. Ксаверово, 223063, с/с Луговослободской 120, Минский район, Минская область) |
| 4.8** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.149 | Массовая концентрация сероводорода | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 10 (пункты 10.1 и 10.2) | Служба контроля качества газа филиала «Минское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (район д. Ксаверово, 223063, с/с Луговослободской 120, Минский район, Минская область) |
| 4.9** ТР |  |  | Массовая концентрация меркаптановой серы |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 12 |  |
| 4.10*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения | 06.20/29.145 | Температура точки росы по углеводородам | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1 | ГОСТ 20061-2021 | Служба контроля качества газа филиала «Минское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (район д. Ксаверово, 223063, с/с Луговослободской 120, Минский район, Минская область) |
| 4.11* ТР | Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157, 06.20/08.158 | Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: азот, диоксид углеводорода) Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, С₆₊) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 34704-2020 | Служба контроля качества газа филиала «Минское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (район д. Ксаверово, 223063, с/с Луговослободской 120, Минский район, Минская область) |
| 5.1*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 046/2018 Раздел V, п.15 | ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) пункт 10.1 | Служба контроля качества газа филиала «Минское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (здание узла связи ГИС Котловка, 231217, с/с Ворнянский 25, Островецкий район, Гродненская область) |
| 5.2* ТР |  | 06.20/08.158 | Молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, неопентан, С₆₊ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |  |
| 5.3* ТР |  | 06.20/08.157 | Молярная доля компонентов: азот, диоксид углерода, кислород |  |  |  |
| 5.4* ТР | Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б | Служба контроля качества газа филиала «Минское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (здание узла связи ГИС Котловка, 231217, с/с Ворнянский 25, Островецкий район, Гродненская область) |
| 5.5* ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157, 06.20/08.158 | Плотность Объемная теплота сгорания низшая Относительная плотность к воздуху Число Воббе высшее | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) | Служба контроля качества газа филиала «Минское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (здание узла связи ГИС Котловка, 231217, с/с Ворнянский 25, Островецкий район, Гродненская область) |
| 5.6*** ТР |  | 06.20/11.116 | Массовая концентрация механических примесей |  | ГОСТ 22387.4-77 |  |
| 5.7*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения | 06.20/29.145 | Температура точки росы по воде | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1 | ГОСТ 20060-2021 | Служба контроля качества газа филиала «Минское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (здание узла связи ГИС Котловка, 231217, с/с Ворнянский 25, Островецкий район, Гродненская область) |
| 5.8** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.156 | Массовая концентрация сероводорода | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 9 | Служба контроля качества газа филиала «Минское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (здание узла связи ГИС Котловка, 231217, с/с Ворнянский 25, Островецкий район, Гродненская область) |
| 5.9** ТР |  | 06.20/08.149 |  |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 10 (пункты 10.1 и 10.2) |  |
| 5.10** ТР |  |  | Массовая концентрация меркаптановой серы |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 12 |  |
| 5.11*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения | 06.20/29.145 | Температура точки росы по углеводородам | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1 | ГОСТ 20061-2021 | Служба контроля качества газа филиала «Минское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (здание узла связи ГИС Котловка, 231217, с/с Ворнянский 25, Островецкий район, Гродненская область) |
| 5.12* ТР | Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157, 06.20/08.158 | Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: азот, диоксид углеводорода) Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, С₆₊) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 34704-2020 | Служба контроля качества газа филиала «Минское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (здание узла связи ГИС Котловка, 231217, с/с Ворнянский 25, Островецкий район, Гродненская область) |
| 6.1*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 046/2018 Раздел V, п.15 | ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) пункт 10.1 | Служба контроля качества газа филиала «Осиповичское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (вблизи аг. Лапичи, 213721, с/с Лапичский 5, Осиповичский район, Могилевская область) |
| 6.2* ТР |  | 06.20/08.158 | Молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, неопентан, С₆₊ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |  |
| 6.3* ТР |  | 06.20/08.157 | Молярная доля компонентов: азот, диоксид углерода, кислород |  |  |  |
| 6.4* ТР | Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б | Служба контроля качества газа филиала «Осиповичское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (вблизи аг. Лапичи, 213721, с/с Лапичский 5, Осиповичский район, Могилевская область) |
| 6.5* ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157, 06.20/08.158 | Плотность Объемная теплота сгорания низшая Относительная плотность к воздуху Число Воббе высшее | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) | Служба контроля качества газа филиала «Осиповичское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (вблизи аг. Лапичи, 213721, с/с Лапичский 5, Осиповичский район, Могилевская область) |
| 6.6*** ТР |  | 06.20/11.116 | Массовая концентрация механических примесей |  | ГОСТ 22387.4-77 |  |
| 6.7*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения | 06.20/29.145 | Температура точки росы по воде | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1 | ГОСТ 20060-2021 | Служба контроля качества газа филиала «Осиповичское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (вблизи аг. Лапичи, 213721, с/с Лапичский 5, Осиповичский район, Могилевская область) |
| 6.8** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.149 | Массовая концентрация сероводорода | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 10 (пункты 10.1 и 10.2) | Служба контроля качества газа филиала «Осиповичское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (вблизи аг. Лапичи, 213721, с/с Лапичский 5, Осиповичский район, Могилевская область) |
| 6.9** ТР |  |  | Массовая концентрация меркаптановой серы |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 12 |  |
| 6.10*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения | 06.20/29.145 | Температура точки росы по углеводородам | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1 | ГОСТ 20061-2021 | Служба контроля качества газа филиала «Осиповичское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (вблизи аг. Лапичи, 213721, с/с Лапичский 5, Осиповичский район, Могилевская область) |
| 6.11* ТР | Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157, 06.20/08.158 | Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: азот, диоксид углеводорода) Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, С₆₊) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 34704-2020 | Служба контроля качества газа филиала «Осиповичское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (вблизи аг. Лапичи, 213721, с/с Лапичский 5, Осиповичский район, Могилевская область) |
| 7.1*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 046/2018 Раздел V, п.15 | ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) пункт 10.1 | Служба контроля качества газа филиала «Слонимское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (южнее д. Новоселки, 231815, с/с Василевичский 15, Слонимский район, Гродненская область) |
| 7.2* ТР |  | 06.20/08.158 | Молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, неопентан, С₆₊ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |  |
| 7.3* ТР |  | 06.20/08.157 | Молярная доля компонентов: азот, диоксид углерода, кислород |  |  |  |
| 7.4* ТР | Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б | Служба контроля качества газа филиала «Слонимское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (южнее д. Новоселки, 231815, с/с Василевичский 15, Слонимский район, Гродненская область) |
| 7.5* ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157, 06.20/08.158 | Плотность Объемная теплота сгорания низшая Относительная плотность к воздуху Число Воббе высшее | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) | Служба контроля качества газа филиала «Слонимское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (южнее д. Новоселки, 231815, с/с Василевичский 15, Слонимский район, Гродненская область) |
| 7.6*** ТР |  | 06.20/11.116 | Массовая концентрация механических примесей |  | ГОСТ 22387.4-77 |  |
| 7.7*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения | 06.20/29.145 | Температура точки росы по воде | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1 | ГОСТ 20060-2021 | Служба контроля качества газа филиала «Слонимское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (южнее д. Новоселки, 231815, с/с Василевичский 15, Слонимский район, Гродненская область) |
| 7.8** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.156 | Массовая концентрация сероводорода | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 9 | Служба контроля качества газа филиала «Слонимское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (южнее д. Новоселки, 231815, с/с Василевичский 15, Слонимский район, Гродненская область) |
| 7.9** ТР |  | 06.20/08.149 |  |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 10 (пункты 10.1 и 10.2) |  |
| 7.10** ТР |  |  | Массовая концентрация меркаптановой серы |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 12 |  |
| 7.11*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения | 06.20/29.145 | Температура точки росы по углеводородам | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1 | ГОСТ 20061-2021 | Служба контроля качества газа филиала «Слонимское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (южнее д. Новоселки, 231815, с/с Василевичский 15, Слонимский район, Гродненская область) |
| 7.12* ТР | Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157, 06.20/08.158 | Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: азот, диоксид углеводорода) Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, С₆₊) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 34704-2020 | Служба контроля качества газа филиала «Слонимское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (южнее д. Новоселки, 231815, с/с Василевичский 15, Слонимский район, Гродненская область) |
| 8.1*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 046/2018 Раздел V, п.15 | ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) пункт 10.1 | Служба контроля качества газа филиала «Несвижское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (222610, с/с Городейский 1/10, Несвижский район, Минская область) |
| 8.2* ТР |  | 06.20/08.158 | Молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, неопентан, С₆₊ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |  |
| 8.3* ТР |  | 06.20/08.157 | Молярная доля компонентов: азот, диоксид углерода, кислород |  |  |  |
| 8.4* ТР | Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б | Служба контроля качества газа филиала «Несвижское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (222610, с/с Городейский 1/10, Несвижский район, Минская область) |
| 8.5* ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157, 06.20/08.158 | Плотность Объемная теплота сгорания низшая Относительная плотность к воздуху Число Воббе высшее | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) | Служба контроля качества газа филиала «Несвижское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (222610, с/с Городейский 1/10, Несвижский район, Минская область) |
| 8.6*** ТР |  | 06.20/11.116 | Массовая концентрация механических примесей |  | ГОСТ 22387.4-77 |  |
| 8.7*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения | 06.20/29.145 | Температура точки росы по воде | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1 | ГОСТ 20060-2021 | Служба контроля качества газа филиала «Несвижское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (222610, с/с Городейский 1/10, Несвижский район, Минская область) |
| 8.8** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.149 | Массовая концентрация сероводорода | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 10 (пункты 10.1 и 10.2) | Служба контроля качества газа филиала «Несвижское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (222610, с/с Городейский 1/10, Несвижский район, Минская область) |
| 8.9** ТР |  |  | Массовая концентрация меркаптановой серы |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 12 |  |
| 8.10*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения | 06.20/29.145 | Температура точки росы по углеводородам | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1 | ГОСТ 20061-2021 | Служба контроля качества газа филиала «Несвижское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (222610, с/с Городейский 1/10, Несвижский район, Минская область) |
| 8.11* ТР | Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157, 06.20/08.158 | Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: азот, диоксид углеводорода) Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, С₆₊) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 34704-2020 | Служба контроля качества газа филиала «Несвижское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (222610, с/с Городейский 1/10, Несвижский район, Минская область) |
| 9.1*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 046/2018 Раздел V, п.15 | ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) пункт 10.1 | Служба контроля качества газа филиала «Гомельское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (247023, Урицкий с/с, 1, Гомельский район, Гомельская область) |
| 9.2* ТР |  | 06.20/08.158 | Молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, неопентан, С₆₊ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |  |
| 9.3* ТР |  | 06.20/08.157 | Молярная доля компонентов: азот, диоксид углерода, кислород |  |  |  |
| 9.4* ТР | Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б | Служба контроля качества газа филиала «Гомельское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (247023, Урицкий с/с, 1, Гомельский район, Гомельская область) |
| 9.5* ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157, 06.20/08.158 | Плотность Объемная теплота сгорания низшая Относительная плотность к воздуху Число Воббе высшее | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) | Служба контроля качества газа филиала «Гомельское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (247023, Урицкий с/с, 1, Гомельский район, Гомельская область) |
| 9.6*** ТР |  | 06.20/11.116 | Массовая концентрация механических примесей |  | ГОСТ 22387.4-77 |  |
| 9.7*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения | 06.20/29.145 | Температура точки росы по воде | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1 | ГОСТ 20060-2021 | Служба контроля качества газа филиала «Гомельское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (247023, Урицкий с/с, 1, Гомельский район, Гомельская область) |
| 9.8** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.149 | Массовая концентрация сероводорода | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 10 (пункты 10.1 и 10.2) | Служба контроля качества газа филиала «Гомельское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (247023, Урицкий с/с, 1, Гомельский район, Гомельская область) |
| 9.9** ТР |  |  | Массовая концентрация меркаптановой серы |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 12 |  |
| 9.10*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения | 06.20/29.145 | Температура точки росы по углеводородам | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1 | ГОСТ 20061-2021 | Служба контроля качества газа филиала «Гомельское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (247023, Урицкий с/с, 1, Гомельский район, Гомельская область) |
| 9.11* ТР | Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157, 06.20/08.158 | Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: азот, диоксид углеводорода) Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, С₆₊) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 34704-2020 | Служба контроля качества газа филиала «Гомельское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (247023, Урицкий с/с, 1, Гомельский район, Гомельская область) |
| 10.1*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 046/2018 Раздел V, п.15 | ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) пункт 10.1 | Служба контроля качества газа филиала «Гомельское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (247755, с/с Михалковский 92, Мозырский район, Гомельская область) |
| 10.2* ТР |  | 06.20/08.158 | Молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, неопентан, С₆₊ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |  |
| 10.3* ТР |  | 06.20/08.157 | Молярная доля компонентов: азот, диоксид углерода, кислород |  |  |  |
| 10.4* ТР | Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б | Служба контроля качества газа филиала «Гомельское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (247755, с/с Михалковский 92, Мозырский район, Гомельская область) |
| 10.5* ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157, 06.20/08.158 | Плотность Объемная теплота сгорания низшая Относительная плотность к воздуху Число Воббе высшее | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) | Служба контроля качества газа филиала «Гомельское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (247755, с/с Михалковский 92, Мозырский район, Гомельская область) |
| 10.6*** ТР |  | 06.20/11.116 | Массовая концентрация механических примесей |  | ГОСТ 22387.4-77 |  |
| 10.7*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения | 06.20/29.145 | Температура точки росы по воде | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1 | ГОСТ 20060-2021 | Служба контроля качества газа филиала «Гомельское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (247755, с/с Михалковский 92, Мозырский район, Гомельская область) |
| 10.8** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.156 | Массовая концентрация сероводорода | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 9 | Служба контроля качества газа филиала «Гомельское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (247755, с/с Михалковский 92, Мозырский район, Гомельская область) |
| 10.9** ТР |  | 06.20/08.149 |  |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 10 (пункты 10.1 и 10.2) |  |
| 10.10** ТР |  |  | Массовая концентрация меркаптановой серы |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 12 |  |
| 10.11*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения | 06.20/29.145 | Температура точки росы по углеводородам | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1 | ГОСТ 20061-2021 | Служба контроля качества газа филиала «Гомельское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (247755, с/с Михалковский 92, Мозырский район, Гомельская область) |
| 10.12* ТР | Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157, 06.20/08.158 | Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: азот, диоксид углеводорода) Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, С₆₊) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 34704-2020 | Служба контроля качества газа филиала «Гомельское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (247755, с/с Михалковский 92, Мозырский район, Гомельская область) |
| 11.1*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 046/2018 Раздел V, п.15 | ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) пункт 10.1 | Служба контроля качества газа филиала «Кобринское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (6-ой км, 1/4, 225862, с/с Хидринский М-12, Кобринский район, Брестская область) |
| 11.2* ТР |  | 06.20/08.158 | Молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, неопентан, С₆₊ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |  |
| 11.3* ТР |  | 06.20/08.157 | Молярная доля компонентов: азот, диоксид углерода, кислород |  |  |  |
| 11.4* ТР | Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б | Служба контроля качества газа филиала «Кобринское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (6-ой км, 1/4, 225862, с/с Хидринский М-12, Кобринский район, Брестская область) |
| 11.5* ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157, 06.20/08.158 | Плотность Объемная теплота сгорания низшая Относительная плотность к воздуху Число Воббе высшее | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) | Служба контроля качества газа филиала «Кобринское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (6-ой км, 1/4, 225862, с/с Хидринский М-12, Кобринский район, Брестская область) |
| 11.6*** ТР |  | 06.20/11.116 | Массовая концентрация механических примесей |  | ГОСТ 22387.4-77 |  |
| 11.7*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения | 06.20/29.145 | Температура точки росы по воде | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1 | ГОСТ 20060-2021 | Служба контроля качества газа филиала «Кобринское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (6-ой км, 1/4, 225862, с/с Хидринский М-12, Кобринский район, Брестская область) |
| 11.8** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.156 | Массовая концентрация сероводорода | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 9 | Служба контроля качества газа филиала «Кобринское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (6-ой км, 1/4, 225862, с/с Хидринский М-12, Кобринский район, Брестская область) |
| 11.9** ТР |  | 06.20/08.149 |  |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 10 (пункты 10.1 и 10.2) |  |
| 11.10** ТР |  |  | Массовая концентрация меркаптановой серы |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 12 |  |
| 11.11*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения | 06.20/29.145 | Температура точки росы по углеводородам | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1 | ГОСТ 20061-2021 | Служба контроля качества газа филиала «Кобринское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (6-ой км, 1/4, 225862, с/с Хидринский М-12, Кобринский район, Брестская область) |
| 11.12* ТР | Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157, 06.20/08.158 | Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: азот, диоксид углеводорода) Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, С₆₊) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 34704-2020 | Служба контроля качества газа филиала «Кобринское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (6-ой км, 1/4, 225862, с/с Хидринский М-12, Кобринский район, Брестская область) |
| 12.1*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 046/2018 Раздел V, п.15 | ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) пункт 10.1 | Служба контроля качества газа филиала «Кобринское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (2,5 км восточнее аг. Новосёлки, 225083, с/с Волчинский 8, Каменецкий район, Брестская область) |
| 12.2* ТР |  | 06.20/08.158 | Молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, неопентан, С₆₊ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |  |
| 12.3* ТР |  | 06.20/08.157 | Молярная доля компонентов: азот, диоксид углерода, кислород |  |  |  |
| 12.4* ТР | Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б | Служба контроля качества газа филиала «Кобринское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (2,5 км восточнее аг. Новосёлки, 225083, с/с Волчинский 8, Каменецкий район, Брестская область) |
| 12.5* ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157, 06.20/08.158 | Плотность Объемная теплота сгорания низшая Относительная плотность к воздуху Число Воббе высшее | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) | Служба контроля качества газа филиала «Кобринское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (2,5 км восточнее аг. Новосёлки, 225083, с/с Волчинский 8, Каменецкий район, Брестская область) |
| 12.6*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения | 06.20/29.145 | Температура точки росы по воде | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1 | ГОСТ 20060-2021 | Служба контроля качества газа филиала «Кобринское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (2,5 км восточнее аг. Новосёлки, 225083, с/с Волчинский 8, Каменецкий район, Брестская область) |
| 12.7*** ТР |  |  | Температура точки росы по углеводородам |  | ГОСТ 20061-2021 |  |
| 12.8* ТР | Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157, 06.20/08.158 | Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: азот, диоксид углеводорода) Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, С₆₊) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 34704-2020 | Служба контроля качества газа филиала «Кобринское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (2,5 км восточнее аг. Новосёлки, 225083, с/с Волчинский 8, Каменецкий район, Брестская область) |
| 13.1*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 046/2018 Раздел V, п.15 | ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) пункт 10.1 | Служба контроля качества газа филиала «Кобринское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (225082, 0,8 км южнее д. Макарово, Каменецкий район, Брестская область) |
| 13.2* ТР |  | 06.20/08.158 | Молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, неопентан, С₆₊ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б |  |
| 13.3* ТР |  | 06.20/08.157 | Молярная доля компонентов: азот, диоксид углерода, кислород |  |  |  |
| 13.4* ТР | Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 метод Б | Служба контроля качества газа филиала «Кобринское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (225082, 0,8 км южнее д. Макарово, Каменецкий район, Брестская область) |
| 13.5* ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157, 06.20/08.158 | Плотность Объемная теплота сгорания низшая Относительная плотность к воздуху Число Воббе высшее | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) | Служба контроля качества газа филиала «Кобринское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (225082, 0,8 км южнее д. Макарово, Каменецкий район, Брестская область) |
| 13.6*** ТР |  | 06.20/11.116 | Массовая концентрация механических примесей |  | ГОСТ 22387.4-77 |  |
| 13.7*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения | 06.20/29.145 | Температура точки росы по воде | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1 | ГОСТ 20060-2021 | Служба контроля качества газа филиала «Кобринское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (225082, 0,8 км южнее д. Макарово, Каменецкий район, Брестская область) |
| 13.8** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.156 | Массовая концентрация сероводорода | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 9 | Служба контроля качества газа филиала «Кобринское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (225082, 0,8 км южнее д. Макарово, Каменецкий район, Брестская область) |
| 13.9** ТР |  | 06.20/08.149 |  |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 10 (пункты 10.1 и 10.2) |  |
| 13.10** ТР |  |  | Массовая концентрация меркаптановой серы |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 12 |  |
| 13.11*** ТР | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения | 06.20/29.145 | Температура точки росы по углеводородам | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 2; ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 1 | ГОСТ 20061-2021 | Служба контроля качества газа филиала «Кобринское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (225082, 0,8 км южнее д. Макарово, Каменецкий район, Брестская область) |
| 13.12* ТР | Газ горючий природный компримированный | 06.20/08.157, 06.20/08.158 | Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: азот, диоксид углеводорода) Расчетный показатель: метановое число (молярная доля компонентов: метан, этан, пропан, изобутан, н-Бутан, изопентан, н-Пентан, С₆₊) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 34704-2020 | Служба контроля качества газа филиала «Кобринское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (225082, 0,8 км южнее д. Макарово, Каменецкий район, Брестская область) |