ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 СТБ ГОСТ Р 5152-2001 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | Урочище «Песчина», 224145, г. Пружаны, Брестская обл. |
| 1.2 * |  | 100.05/08.169 | Концентрация водородного показателя (рН) Д- (2-12) | Разрешение на специальное водопользование | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 1.3 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора фосфатов Д- (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 (Метод В) |  |
| 1.4 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитритов Д- (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (Метод Б) |  |
| 1.5 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитратов Д- (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (Метод Д) |  |
| 1.6 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония Д- (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (Метод А) |  |
| 1.7 * |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфатов Д- (2,00-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 1.8 * | Сточные воды | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д- свыше 3,0 мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование | МВИ.МН 4362-2012 | Урочище «Песчина», 224145, г. Пружаны, Брестская обл. |
| 1.9 * |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка Д- (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 1.10* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д- (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4. 128-98 Издание 2012 года |  |
| 1.11* |  | 100.05/08.149 | Концентрация биохимического потребления кислорода (БПК) Д- (0,5-6) мгО2/л |  | СТБ 17.13.05-23-2011 (пункт 7.2.1) |  |
| 1.11* |  | 100.05/08.149 | Концентрация биохимического потребления кислорода (БПК) Д- (3-6000) мгО2/л |  | СТБ 17.13.05-22-2011 (пункт 8.4.1) |  |
| 1.12* |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома общего Д-(0,0050-0,20) мг/дм3 |  | СТБ 17.3.05-33-2014 |  |
| 1.13* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов Д- (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 1.14* |  | 100.05/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ Д- (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф14.1:2:4. 158-2000 Издание 2014 года |  |
| 1.15* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего Д- (0,100-9,00) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 1.16* |  | 100.05/08.156 | Концентрация никеля Д- (0,01-4,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф14.1:2:4. 202-03 Издание 2011 года |  |
| 1.17* |  | 100.05/08.155 | Концентрация меди Д- (0,0005-5,0) мг/дм3 |  | М 01-02-2010 Издание 2010 года |  |
| 1.18* | Сточные воды | 100.05/08.155 | Концентрация цинка Д- (0,005-2,0) мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование | ПНД Ф 14.1:2:4. 183-02 Издание 2014 года | Урочище «Песчина», 224145, г. Пружаны, Брестская обл. |
| 1.19* |  | 100.05/08.156 | Концентрация бихроматной окисляемости (химическое потребление кислорода) Д- (5-800) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4. 190-2003 Издание 2012 года |  |
| 1.20* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего Д- (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 (Метод В) |  |
| 2.1 ** | Поверх-ностные воды | 100.03/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |
| 2.2 * |  | 100.03/08.169 | Концентрация водородного показателя (рН) Д- (2-12) | Постановление Министерства Природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 13 от 30 марта 2015г. «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20- 2003 ГН 2.1.5.10-21- 2003 ГН 2.1.5.10-29- 2003 | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 2.3 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония Д- (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (Метод А) |  |
| 2.4 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитритов Д- (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (Метод Б) |  |
| 2.5 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитратов Д- (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (Метод Д) |  |
| 2.6 * |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфатов Д- (2,00-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 2.7 * |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлоридов Д- (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 2.8 * | Поверх-ностные воды | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка Д- (50-50000) мг/дм3 | Постановление Министерства Природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 13 от 30 марта 2015г. «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20- 2003 ГН 2.1.5.10-21- 2003 ГН 2.1.5.10-29- 2003 | МВИ.МН 4218-2012 | Урочище «Песчина», 224145, г. Пружаны, Брестская обл. |
| 2.9 * |  | 100.03/08.149 | Концентрация биохимического потребления кислорода (БПК) Д-(0,5-6) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 (пункт 7.2.1) |  |
| 2.9 * |  | 100.03/08.149 | Концентрация биохимического потребления кислорода (БПК) Д- (3-6000) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011(пункт 8.4.1) |  |
| 2.10* |  | 100.03/08.156 | Концентрация хрома общего Д- (0,0050-0,20) мг/дм3 |  | СТБ 17.3.05-33-2014 |  |
| 2.11* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д- (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4: 128-98 Издание 2012 года |  |
| 2.12* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д- свыше 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 2.13* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего Д- (0,100-9,00) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 2.14* |  | 100.03/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ Д- (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4. 158-2000 Издание 2014 года |  |
| 2.15* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфор фосфатов Д- (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 (Метод В) |  |
| 2.16* |  | 100.03/08.156 | Концентрация никеля Д- (0,01-4,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф14.1:2:4. 202-03 Издание 2011 года |  |
| 2.17* |  | 100.03/08.155 | Концентрация меди Д- (0,0005-5,0) мг/дм3 |  | М 01-02-2010 Издание 2010 года |  |
| 2.18* | Поверх-ностные воды | 100.03/08.155 | Концентрация цинка Д- (0,005-2,0) мг/дм3 | Постановление Министерства Природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 13 от 30 марта 2015г. «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20- 2003 ГН 2.1.5.10-21- 2003 ГН 2.1.5.10-29- 2003 | ПНД Ф 14.1:2:4. 183-02 Издание 2014 года | Урочище «Песчина», 224145, г. Пружаны, Брестская обл. |
| 2.19* |  | 100.03/08.156 | Концентрация бихроматной окисляемости (химическое потребление кислорода) Д- (5-800) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4. 190-2003 Издание 2012 года |  |
| 2.20* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего Д- (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 (Метод В) |  |
| 3.1 ** | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор образцов | СТБ ISO 5667-11-2011 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ISO 5667-11-2011 ГОСТ 31861-2012 |  |
| 3.2 * |  | 100.04/08.169 | Концентрация водородного показателя (рН) Д- (2-12) | Постановление Министерства Природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 5 от 11 января 2017 г. «О локальном мониторинге окружающей среды» | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 3.3 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония Д- (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (Метод А) |  |
| 3.4 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитритов Д- (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (Метод Б) |  |
| 3.5 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитратов Д- (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (Метод Д) |  |
| 3.6 * | Подземные воды | 100.04/08.150 | Концентрация сульфатов Д- (2,00-40,0) мг/дм3 | Постановление Министерства Природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 5 от 11 января 2017 г. «О локальном мониторинге окружающей среды» | СТБ 17.13.05-42-2015 | Урочище «Песчина», 224145, г. Пружаны, Брестская обл. |
| 3.7 * |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлоридов Д- (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 3.8 * |  | 100.04/08.052 | Концентрация сухого остатка Д- (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 3.9 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфора общего Д- (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 (Метод В) |  |
| 3.10* |  | 100.04/08.156 | Концентрация хрома общего Д- (0,0050-0,20) мг/дм3 |  | СТБ 17.3.05-33-2014 |  |
| 3.11* |  | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д- (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4: 128-98 Издание 2012 года |  |
| 3.12* |  | 100.04/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д- свыше 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 3.13* |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа общего Д- (0,100-9,00) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 3.14* |  | 100.04/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ Д- (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4. 158-2000 Издание 2014 года |  |
| 3.15* |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфор фосфатов Д- (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 (Метод В) |  |
| 3.16* |  | 100.04/08.156 | Концентрация никеля Д- (0,01-4,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф14.1:2:4. 202-03 Издание 2011 года |  |
| 3.17* |  | 100.04/08.155 | Концентрация меди Д- (0,0005-5,0) мг/дм3 |  | М 01-02-2010 Издание 2010 года |  |
| 3.18* | Подземные воды | 100.04/08.155 | Концентрация цинка Д- (0,005-2,0) мг/дм3 | Постановление Министерства Природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 5 от 11 января 2017 г. «О локальном мониторинге окружающей среды» | ПНД Ф 14.1:2:4. 183-02 Издание 2014 года | Урочище «Песчина», 224145, г. Пружаны, Брестская обл. |
| 3.19* |  | 100.05/08.149 | Концентрация биохимического потребления кислорода (БПК) Д- (0,5-6) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 (пункт 7.2.1) |  |
| 3.19* |  | 100.05/08.149 | Концентрация биохимического потребления кислорода (БПК) Д- (3-6000) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 (пункт 8.4.1) |  |
| 3.20* |  | 100.05/08.156 | Концентрация бихроматной окисляемости (химическое потребление кислорода) Д- (5-800) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4. 190-2003 Издание 2012 года |  |

Примечание:

«*» – осуществление деятельности непосредственно в месте осуществления деятельности аккредитованного субъекта;

«*» – осуществление деятельности непосредственно в месте осуществления деятельности аккредитованного субъекта и за его пределами;

ДИ – диапазон измерений