ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Грунты | 08.12/29.040 | Гранулометрический состав песчаных грунтов | СП 5.01.04-2025 фактические значения | ГОСТ 12536-2014 п. 4.2 | ул. Космонавтов, 19, 212009, г. Могилёв |
| 1.2* |  | 08.12/29.040 | Влажность грунта | СП 5.01.04-2025 фактические значения | ГОСТ 5180-2015 п. 5 | ул. Космонавтов, 19, 212009, г. Могилёв |
| 1.3* |  | 08.12/29.119 | Плотность грунта методом режущего кольца | СП 5.01.04-2025 фактические значения | ГОСТ 5180-2015 п. 9 | ул. Космонавтов, 19, 212009, г. Могилёв |
| 1.4* |  | 08.12/29.144 | Верхний предел пластичности - влажность грунта на границе текучести | СП 5.01.04-2025 фактические значения | ГОСТ 5180-2015 п. 7 | ул. Космонавтов, 19, 212009, г. Могилёв |
| 1.5* |  | 08.12/29.144 | Нижний предел пластичности – влажность грунта на границе раскатывания | СП 5.01.04-2025 фактические значения | ГОСТ 5180-2015 п. 8 | ул. Космонавтов, 19, 212009, г. Могилёв |
| 1.6* |  | 08.12/08.153 | Коэффициент фильтрации | СП 5.01.04-2025 фактические значения | ГОСТ 25584-2023 п. 5 | ул. Космонавтов, 19, 212009, г. Могилёв |
| 1.7* |  | 08.12/29.040 | Число пластичности | СП 5.01.04-2025 фактические значения | ГОСТ 5180-2015 пп. 7, 8, Приложение В | ул. Космонавтов, 19, 212009, г. Могилёв |
| 1.8* |  | 08.12/29.040 | Показатель текучести | СП 5.01.04-2025 фактические значения | СП 5.01.04-2025, Таблица Г.2 ГОСТ 5180-2015 пп. 5, 7, 8 | ул. Космонавтов, 19, 212009, г. Могилёв |
| 2.1* | Торф | 08.92/29.040 | Массовая доля влаги торфа | СП 5.01.04-2025 фактические значения | СТБ 2042-2010 п. 6.3 | ул. Космонавтов, 19, 212009, г. Могилёв |
| 2.2* |  | 08.92/29.040 | Зольность торфа | СП 5.01.04-2025 фактические значения | СТБ 2042-2010 п. 7.3 | ул. Космонавтов, 19, 212009, г. Могилёв |
| 3.1* | Подземные воды | 100.04/08.169 | рН | СН 2.01.07 -2020 фактические значения | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Космонавтов, 19, 212009, г. Могилёв |