ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-201 | ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | Станция обезжелезивания, ул. Кобринская, г. Жабинка, Брестская область производственная лаборатория водозабора |
| 1.2* |  | 100.09/11.116 | Запах | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. №37 | ГОСТ 3351-74 р.2 | Станция обезжелезивания, ул. Кобринская, г. Жабинка, Брестская область производственная лаборатория водозабора |
| 1.3* |  | 100.09/11.116 | Вкус |  | ГОСТ 3351-74 р.3 |  |
| 1.4* |  | 100.09/08.156 | Концентрация Цветности |  | ГОСТ 31868-2012 |  |
| 1.5* |  | 100.09/08.156 | Концентрация Мутности |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |  |
| 1.6* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 1.7* |  | 100.09/08.052 | Концентрация сухого остатка |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |
| 1.8* | Вода питьевая Вода питьевая | 100.09/08.149 | Определение жёсткости Д св.0,1 ммоль/дм3 (ºЖ) | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. №37 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. №37 | ГОСТ 31954-2012 Метод А | Станция обезжелезивания, ул. Кобринская, г. Жабинка, Брестская область производственная лаборатория водозабора Станция обезжелезивания, ул. Кобринская, г. Жабинка, Брестская область производственная лаборатория водозабора |
| 1.9* |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 г. с изменением № 1 от 01.01.2018) |  |
| 1.10* |  | 100.09/08.149 | Определение перманганатной окисляемости Д (св.0,5) мг/ дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 1.11* |  | 100.09/08.155 | Концентрация АПАВ Д (0,025-10,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013) изд. 2014г.) |  |
| 1.12* |  | 100.09/08.155 | Концентрация фенолов Д (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНДФ14.1:2:4.182-02 изд. 2010 г.) |  |
| 1.13* |  | 100.09/08.155 | Концентрация алюминия Д 0,01-0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 18165-2014 п.7 (Метод В) |  |
| 1.14* |  | 100.09/08.155 | Концентрация бора Д (0,05-5,0 ) мг/дм3 |  | ГОСТ 31949-2012 |  |
| 1.15* |  | 100.09/08.155 | Концентрация бериллия Д (0,1-50,0) мкг/дм3 |  | ГОСТ 18294-2004 |  |
| 1.16* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа Д (0,10-2,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |  |
| 1.17* |  | 100.09/08.155 | Концентрация меди Д 0,0005-5,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2010.07014 (ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010)изд 2010 г.)) |  |
| 1.19* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов Д (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |  |
| 1.20* |  | 100.09/08.156 | Концентрация марганца Д (0,01-5,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 (метод А), (вариант3) |  |
| 1.21* |  | 100.09/08.156 | Концентрация азота аммонийного Д (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |  |
| 1.22* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитритов Д (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |  |
| 1.23* |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфатов Д (2,0-50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 (метод 3) |  |
| 1.24* |  | 100.008.169 | Концентрация фторидов Д (0,10-190,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4386-89 р.3 |  |
| 1.26* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов Д (0,5-10,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 р.3 |  |
| 1.27* |  | 100.09/08.155 | Концентрация цинка Д (0,005-100) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 (ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019)изд. 2019 г.)) |  |
| 1.28* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного Д (более 0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 р.р.2,3 |  |
| 1.29* |  | 100.09/01.086 | Определение термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ) |  | ГОСТ 34786- 2021 п.9.3 |  |
| 1.30* |  | 100.09/01.086 | Определение общих колиформных бактерий (ОКБ) |  | ГОСТ 34786- 2021 п.9.1 |  |
| 1.31* |  | 100.09/01.086 | Определение общего микробного числа (ОМЧ) |  | ГОСТ 34786- 2021 п.7.1 |  |
| 1.34* |  | 100.09/04.125 | Общая альфа-радиоактивность | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829) | СТБ ISO 9696-2020 МВИ.МН 6098-2018 |  |
| 1.35* |  | 100.09/04.125 | Общая бета-радиоактивность |  | СТБ ISO 9697-2016 МВИ.МН 6098-2018 |  |
| 2.1** | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории на-селённых пунктов | 100,11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения Д (0,10-999,9)мкЗв/ч | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. Пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | МВИ.ГМ. 1906-2020 | Станция обезжелезивания, ул. Кобринская, г. Жабинка, Брестская область производственная лаборатория водозабора |

Примечание:

* - деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** - деятельность осуществляется за пределами ООС.