ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Питьевая вода | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 | Производственная лаборатория (Водозабор "Шибельная гора", 225295, г. Ивацевичи , Ивацевичский район, Брестская область) |
| 1.3* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток | Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000) | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |
| 1.4* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 1.5* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 Метод А |  |
| 1.6* |  |  | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 1.7* |  | 100.09/08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества анионоактивные (АПАВ) |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4:158-2000) |  |
| 1.8* |  |  | Нефтепродукты |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4:128-98) |  |
| 1.9* |  |  | Фенолы |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4:182-02) |  |
| 1.10* |  | 100.09/08.156 | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72 |  |
| 1.11* |  |  | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 Метод Б |  |
| 1.12* |  | 100.09/08.155 | Бор |  | ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 |  |
| 1.13* |  |  | Медь |  | ФР.1.31.2010.07014 (ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010)) |  |
| 1.14* |  | 100.09/08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014 Метод А, вариант 1 |  |
| 1.16* |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |  |
| 1.17* |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |  |
| 1.19* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 Метод 3 |  |
| 1.20* |  | 100.09/08.155 | Фториды |  | Методика М 01-13-2007 |  |
| 1.21* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |  |
| 1.22* |  | 100.09/08.155 | Цинк |  | ФР.1.31.2019.35829 (ПНД Ф 14.1:2:4.183-02) |  |
| 1.23* |  | 100.09/11.116 | Вкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |
| 1.24* |  |  | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 1.25* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 1.26* |  |  | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |  |
| 1.28* |  |  | Аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |
| 1.30* |  | 100.09/08.149 | Остаточный свободный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |  |
| 2.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | Производственная лаборатория (Водозабор "Шибельная гора", 225295, г. Ивацевичи , Ивацевичский район, Брестская область) |
| 2.2* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 2.3* |  |  | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 2.4* |  | 100.05/08.149 | Растворенный кислород |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |
| 2.5* |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК-5) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |
| 2.6* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 2.8* |  | 100.05/08.155 | Медь |  | ФР.1.31.2010.07014 (ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010)) |  |
| 2.9* |  |  | Цинк |  | ФР.1.31.2019.35829 (ПНД Ф 14.1:2:4.183-02) |  |
| 2.10* |  | 100.05/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 2.11* |  | 100.05/08.156 | Аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |
| 2.12* |  |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | ГОСТ 31859-2012 |  |
| 2.13* |  |  | Фосфор |  | ГОСТ 18309-2014 |  |
| 2.14* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4:128-98) |  |
| 2.15* |  |  | Синтетические поверхностно-активные вещества анионоактивные (АПАВ) |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4:158-2000) |  |
| 2.16* |  | 100.05/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |  |
| 2.17* |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |  |
| 2.18* |  | 100.05/08.150 | Сульфаты |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 2.19* |  | 100.05/08.155 | Формальдегид |  | ГОСТ Р 55227-2012 Метод В |  |
| 2.20* |  | 100.05/08.149 | Азот по Къельдалю |  | МВИ.МН 4139-2011 |  |
| 2.21* |  | 100.05/08.156 | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 3.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-6-2021 | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-6-2021 | Производственная лаборатория (Водозабор "Шибельная гора", 225295, г. Ивацевичи , Ивацевичский район, Брестская область) |
| 3.2* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток | Пост. от 05.12.2016 № 122 (33050); ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 3.3* |  |  | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 3.4* |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |
| 3.5* |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК-5) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |
| 3.6* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 3.8* |  | 100.03/08.155 | Медь |  | ФР.1.31.2010.07014 (ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010)) |  |
| 3.9* |  |  | Цинк |  | ФР.1.31.2019.35829 (ПНД Ф 14.1:2:4.183-02) |  |
| 3.10* |  | 100.03/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 3.11* |  | 100.03/08.156 | Аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |
| 3.12* |  |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | ГОСТ 31859-2012 |  |
| 3.13* |  |  | Фосфор |  | ГОСТ 18309-2014 |  |
| 3.14* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4:128-98) |  |
| 3.15* |  |  | Синтетические поверхностно-активные вещества анионоактивные (АПАВ) |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4:158-2000) |  |
| 3.16* |  | 100.03/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |  |
| 3.17* |  | 100.03/08.150 | Сульфаты |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 3.18* |  | 100.03/08.149 | Азот по Къельдалю |  | МВИ.МН 4139-2011 |  |
| 3.19* |  | 100.03/08.155 | Формальдегид |  | ГОСТ Р 55227-2012 Метод В |  |
| 3.20* |  | 100.03/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 3.21* |  | 100.03/08.156 | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 3.22* |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |  |
| 4.1** | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; СТБ ISO 5667-11-2011 | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; СТБ ISO 5667-11-2011 | Производственная лаборатория (Водозабор "Шибельная гора", 225295, г. Ивацевичи , Ивацевичский район, Брестская область) |
| 4.2* |  | 100.04/08.052 | Сухой остаток | Фактические значения | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 4.3* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 4.5* |  | 100.04/08.155 | Медь |  | ФР.1.31.2010.07014 (ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010)) |  |
| 4.6* |  |  | Цинк |  | ФР.1.31.2019.35829 (ПНД Ф 14.1:2:4.183-02) |  |
| 4.7* |  | 100.04/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 4.8* |  | 100.04/08.156 | Аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |
| 4.9* |  |  | Фосфор |  | ГОСТ 18309-2014 |  |
| 4.10* |  | 100.04/08.155 | Нефтепродукты |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4:128-98) |  |
| 4.11* |  |  | Синтетические поверхностно-активные вещества анионоактивные (АПАВ) |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4:158-2000) |  |
| 4.12* |  | 100.04/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |  |
| 4.13* |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |  |
| 4.14* |  | 100.04/08.150 | Сульфаты |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 4.15* |  | 100.04/08.156 | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 4.16* |  | 100.04/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 4.19* |  | 100.04/08.155 | Фенолы |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4:182-02) |  |
| 4.20* |  | 100.04/08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014 Метод А, вариант 1 |  |