ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1* | Рабочие места | 100.12/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004, согл. с главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | МВИ. ГМ.1906-2020 | ул. Пушкина 67, 247672, г. Рогачев |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1** | Сельскохозяйственное сырье и корма | 10.91/42.000 10.11/42.000 01.41/42.000 01.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 | ул. Пушкина 67, 247672, г. Рогачев Гомельская область |
| 2.2* |  | 10.91/04.125 10.11/04.125 01.41/04.125 | Удельная, объемная активность цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом 09.06.99 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода 10.02.2011 № 10 ( далее ВСП № 10 от 10.02.2011) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |  |
| 3.1** | Пищевые продукты: - молоко и цельномолочная продукция; - мясо и мясные продукты (говядина, баранина, свинина, птица); - картофель; -овощи и корнеплоды; - фрукты. | 10.51/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.31/42.000 10.39/42.000 | Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2* |  | 10.51/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.31/04.125 10.39/04.125 | Удельная, объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 | ул. Пушкина 67, 247672, г. Рогачев Гомельская область |
| 4.1** | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000 01.24/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97п.7.3 | СТБ 1036-97п.7.3 |  |
| 4.2* |  | 01.13/08.169 01.24/08.169 | Нитраты | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Минздрава 21.06.2013 №52 | МУ №5048-89, утв. 04.07.1989 МЗ СССР п.2 АМИ.ГМ 0108-2022 |  |
| 5.1** | Живые животные и продукция животного происхождения | 21.05.2021 дата принятия решений 01.41/42.000 01.42/42.000 01.43/42.000 01.46/42.000 01.47/42.000 | Отбор проб | 21.05.2021 дата принятия решений ВСП утв. 23.09.2010 постановлением Минсельхозпрода №57 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 7269-2015 СТБ 1036-97 Ветеринарно-санитарные правила проведения исследований на наличие запрещенных веществ и превышение максимально допустимых уровней остаточных количеств ветеринарных препаратов, других химических соединений в живых животных, продуктах животного происхождения, утв. Постановлением Минсельхозпрода 28.03.2012 №18 | ВСП утв. 23.09.2010 постановлением Минсельхозпрода №57 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 7269-2015 СТБ 1036-97 Ветеринарно-санитарные правила проведения исследований на наличие запрещенных веществ и превышение максимально допустимых уровней остаточных количеств ветеринарных препаратов, других химических соединений в живых животных, продуктах животного происхождения, утв. Постановлением Минсельхозпрода 28.03.2012 №18 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1** | Патологический материал, кровь, корма, молоко (молозиво), моча | 101.19/42.000 | Отбор проб | МУ по отбору патологического материала, крови, кормов и пересылке их для лабораторного исследования, утв. директором Белгосветцентра от 22.07.2019 № 03-02/32 | МУ по отбору патологического материала, крови, кормов и пересылке их для лабораторного исследования, утв. директором Белгосветцентра от 22.07.2019 № 03-02/32 | ул. Пушкина 67, 247672, г. Рогачев Гомельская область |
| 7.1** | Биологический материал | 101.19/42.000 | Отбор проб | МУ по отбору биологического материала для проведения лабораторных исследований, утв. директором Белгосветцентра от 20.12.2016 № 02-1-30/398 | МУ по отбору биологического материала для проведения лабораторных исследований, утв. директором Белгосветцентра от 20.12.2016 № 02-1-30/398 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1** | Корма зеленые | 10.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 27262-87, п.1 | ГОСТ 27262-87, п.1 | ул. Пушкина 67, 247672, г. Рогачев Гомельская область |
| 8.2** |  | 10.91/11.116 | Запах, цвет | ГОСТ 27978-88 ВСП № 10 от 10.02.2011 | ГОСТ 27978-88, п.3.2 |  |
| 8.3** |  | 10.91/11.116 | Ботанический состав |  | ГОСТ 27978-88, п.3.4 |  |
| 8.4* |  | 10.91/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 13496.19-2015, п.7 |  |
| 8.5* |  | 10.91/08.169 | Нитриты |  | Методика определения нитратов и нитритов в кормах, крови, патологическом материале, молоке и молочных продуктах,утв. директором Белгосветцентра от 20.12.2016 № 02-1-30/27 |  |
| 9.1** | Комбикрма: -комбикорма- концентраты - комбикорма полнорационные - комбикорма гранулированные - комбикормовое сырье | 10.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13496.0-2016 | ГОСТ 13496.0-2016 |  |
| 9.2** |  | 10.91/11.116 | Внешний вид и цвет | ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 18221-2018 ГОСТ 22834-87 СТБ 1842-2008 ВСП № 10 от 10.02.2011 | ГОСТ 9267-68, п.3.2 ГОСТ 18221-2018 ГОСТ 22834-87, п.3.2 СТБ 1842-2008, п.7.2 |  |
| 9.3* |  | 10.91/06.036 | Токсичность |  | ГОСТ 13496.7-97, п.4 |  |
| 9.4* |  | 10.91/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 13496.19-2015, п.7 |  |
| 9.5* |  | 10.91/08.169 | Нитриты |  | Методика определения нитратов и нитритов в кормах, крови, патологическом материале, молоке и молочных продуктах, утв. директором Белгосветцентра от 20.12.2016 № 02-1-30/27 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1** | Силос из кормовых растений (силосная масса) | 10.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 27262-87, п.3 | ГОСТ 27262-87, п.3 | ул. Пушкина 67, 247672, г. Рогачев Гомельская область |
| 10.2** |  | 10.91/11.116 | Цвет консистенция, структура, наличие плесени | СТБ 1223-2024 ВСП №10 от 10.02.2011 Инструкция по оценке качества кормов в период из заготовки, хранения и использования, утв. Постановлением Минсельхозпрода 14.02.2011 | СТБ 1223-2024, п.5 |  |
| 10.3** |  | 10.91/11.116 | Запах |  | СТБ 1223-2024, п.5 |  |
| 10.4* |  | 10.91/08.169 | рН (активная кислотность) |  | ГОСТ 26180-84, п.3 |  |
| 10.5* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля масляной кислоты |  | СТБ 1223-2024 п.9.13 |  |
| 10.6* |  | 10.91/08.156 | Массовая доля каротина в сухом веществе |  | ГОСТ 13496.17-2019 п.8.4 |  |
| 10.7* |  | 10.91/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 13496.19-2015, п.7 |  |
| 10.8* |  | 10.91/08.169 | Нитриты |  | Методика определения нитратов и нитритов в кормах, крови, патологическом материале, молоке и молочных продуктах, утв. директором Белгосветцентра от20.12.2016 № 02-1-30/27 |  |
| 11.1** | Сенаж (сенажная масса) | 10.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 27262-87, п.3 | ГОСТ 27262-87, п.3 |  |
| 11.2* |  | 10.91/11.116 | Структура | СТБ 2662-2024 ВСП №10 от 10.02.2011 Инструкция по оценке качества кормов в период из заготовки, хранения и использования, утв. | СТБ 2662-2024, п.5 |  |
| 11.3* |  | 10.91/11.116 | Запах |  | СТБ 2662-2024, п.5 |  |
| 11.4* |  | 10.91/08.156 | Массовая доля каротина в сухом веществе |  | ГОСТ 13496.17-2019 п.8.4 |  |
| 11.5* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля масляной кислоты |  | СТБ 2662-2024, п.9.12 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.6* | Сенаж (сенажная масса) | 10.91/08.169 | Нитраты | Постановлением Минсельхозпрода 14.02.2011 | ГОСТ 13496.19-2015, п.7 | ул. Пушкина 67, 247672, г. Рогачев Гомельская область |
| 11.7* |  | 10.91/08.169 | Нитриты |  | Методика определения нитратов и нитритов в кормах, крови, патологическом материале, молоке и молочных продуктах, утв. директором Белгосветцентра от 20.12.2016 № 02-1-30/27 |  |
| 12.1** | Сено , солома | 10.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 27262-87, п.2 | ГОСТ 27262-87, п.2 |  |
| 12.2** |  | 10.91/11.116 | Внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 4808-87 ВСП №10 от 10.02.2011 Инструкция по оценке качества кормов в период из заготовки, хранения и использования, утв. Пост. Минсельхозпрода 14.02.2011 | ГОСТ 4808-87, п.3.3 |  |
| 12.3* |  | 10.91/11.116 | Ботанический состав |  | ГОСТ 4808-87, п.3.4 |  |
| 12.4* |  | 10.91/08.156 | Массовая доля каротина в сухом веществе |  | ГОСТ 13496.17-2019 п.8.4 |  |
| 12.5* |  | 10.91/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 13496.19-2015, п.7 |  |
| 12.6* |  | 10.91/08.169 | Нитриты |  | Методика определения нитратов и нитритов в кормах, крови, патологическом материале, молоке и молочных продуктах, утв. директором Белгосветцентра от 20.12.2016 № 02-1-30/27 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1* | Кровь: - сыворотка крови - плазма крови | 101.04/08.156 101.05/08.156 | Концентрация альбумина | МУ по биохимическому исследованию крови животных с использованием диагностических наборов, утв. директором Белгосветцентра от 20.12.2016 № 02-1-30/366 | МУ по биохимическому исследованию крови животных с использованием диагностических наборов, утв. директором Белгосветцентра от 20.12.2016 № 02-1-30/366 | ул. Пушкина 67, 247672, г. Рогачев Гомельская область |
| 13.2* |  | 101.04/08.156 101.05/08.156 | Концентрация мочевины |  |  |  |
| 13.3* |  | 101.04/08.133 101.05/08.133 | Белок общий | Нормативные требования к показателям обмена веществ у животных при проведении биохимических исследований крови от 22.02.2019 № 03-02/29 ТНПА и другая документация на материал | Методика определения общего белка в сыворотке крови рефрактометрическим методом, утв. директором Белгосветцентра от 20.12.2016 № 02-1-30/372 |  |
| 13.4* |  | 101.04/08.156 101.05/08.156 | Общий кальций |  | МУ по биохимическому исследованию крови животных с использованием диагностических наборов, № 02-1-30/366 от 20.12.2016 Методика определения общего кальция в сыворотке крови компексометрическим методом по Уилкинсону, утв. директором Белгосветцентра от 20.12.2016 № 02-1-30/ 397 |  |
| 13.5* |  | 101.04/08.156 101.05/08.156 | Каротин |  | Методика определения каротина в крови в плазме (сыворотке) крови фотометрическим |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кровь: - сыворотка крови - плазма крови |  |  |  | методом, утв. директором Белгосветцентра от 20.12.2016 № 02-1-30/396 | ул. Пушкина 67, 247672, г. Рогачев Гомельская область |
| 13.6* |  | 101.04/08.156 101.05/08.156 | Фосфор неорганический |  | Методика определения неорганического фосфора в сыворотке крови по В. Ф. Коромыслову и Л.А. Кудрявцевой, утв. директором Белгосветцентра от 20.12.2016 № 02-1-30/382 |  |
| 13.7* |  | 101.04/08.156 101.05/08.156 | Глюкоза |  | МУ по биохимическому исследованию крови животных с использованием диагностических наборов, утв. директором Белгосветцентра от 20.12.2016 № 02-1-30/366 Методики определения концентрации глюкозы ферментным методом, утв. директором Белгосветцентра от 20.12.2016 № 02-1-30/361 |  |
| 13.8* |  | 101.04/08.156 101.05/08.156 | Резервная щелочность |  | Методика определения щелочного резерва в плазме крови диффузным методом, утв. директором Белгосветцентра от 20.12.2016 № 02-1-30/359 |  |
| 14.1** | Моча | 101.01/12.042 | Кетоновые тела | МУ по биохимическому исследованию мочи животных, утв. | МУ по биохимическому исследованию мочи животных, утв. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | директором Белгосветцентра от 20.12.2016 № 02-1-30/364 | директором Белгосветцентра от 20.12.2016 № 02-1-30/364 |  |
| 15.1* | Пчелы (воск, мед) | 101.19/01.086 | Американский гнилец | МУ по лабораторной диагностике американского гнильца пчел, утв. директором Белгосветцентра от 16.12.2016 № 02-1-30/336 | МУ по лабораторной диагностике американского гнильца пчел, утв. директором Белгосветцентра от 16.12.2016 № 02-1-30/336 | ул. Пушкина 67, 247672, г. Рогачев Гомельская область |
| 15.2* |  | 101.19/01.086 | Европейский гнилец | МУ по лабораторной диагностике европейского гнильца пчел, утв. директором Белгосветцентра от 16.12.2016№ 02-1-30/337 | МУ по лабораторной диагностике европейского гнильца пчел, утв. директором Белгосветцентра от 16.12.2016№ 02-1-30/337 |  |
| 15.3* |  | 101.19/01.086 | Сальмонеллез | МУ по лабораторной диагностике сальмонеллеза пчел, утв. директором Белгосветцентра от 16.12.2016 №02-1-30/339 | МУ по лабораторной диагностике сальмонеллеза пчел, утв. директором Белгосветцентра от 16.12.2016 №02-1-30/339 |  |
| 16.1* | Животные | 101.19/01.086 101.15/01.086 101.15/01.086 | Бруцеллез | МУ по лабораторной диагностике бруцеллеза животных, утв. директором Белгосветцентра от 17.04.2020 № 03-02/1008 | МУ по лабораторной диагностике бруцеллеза животных, утв. директором Белгосветцентра от 17.04.2020 № 03-02/1008 |  |
| 16.2* |  | 101.19/01.086 | Инфекционная энтеротоксимия | МУ по лабораторной диагностике инфекционной энтеротоксимии животных и анаэробной | МУ по лабораторной диагностике инфекционной энтеротоксимии животных и анаэробной |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Животные |  |  | дизентерии ягнят, утв. директором Белгосветцентра от 16.12.2016 № 02-1-30/346 | дизентерии ягнят, утв. директором Белгосветцентра от 16.12.2016 № 02-1-30/346 | ул. Пушкина 67, 247672, г. Рогачев Гомельская область |
| 16.3* |  | 101.19/01.086 | Злокачественный отек | МУ по лабораторной диагностике злокачественного отека, утв. директором Белгосветцентра от 16.12.2016 № 02-1-30/68 | МУ по лабораторной диагностике злокачественного отека, утв. директором Белгосветцентра от 16.12.2016 № 02-1-30/68 |  |
| 16.4* |  | 101.19/01.086 101.15/01.086 101.15/01.086 | Кампилобактериоз | МУ по лабораторной диагностике кампилобактериоза (вибриоза) сельскохозяйственных животных, утв. директором Белгосветцентра от 17.04.2020 № 03-02/1007 | МУ по лабораторной диагностике кампилобактериоза (вибриоза) сельскохозяйственных животных, утв. директором Белгосветцентра от 17.04.2020 № 03-02/1007 |  |
| 16.5* |  | 101.19/01.086 | Некробактериоз | МУ по бактериологической диагностике некробактериоза животных, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/64 | МУ по бактериологической диагностике некробактериоза животных, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/64 |  |
| 16.6* |  | 101.19/01.086 101.15/01.086 101.15/01.086 | Пастереллез | МУ по диагностике пастереллеза крупного рогатого скота и свиней, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/70 | МУ по диагностике пастереллеза крупного рогатого скота и свиней, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/70 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.7* |  | 101.19/01.086 | Эмфизематозный карбункул | МУ по лабораторной диагностике карбункула, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/65 | МУ по лабораторной диагностике карбункула, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/65 | ул. Пушкина 67, 247672, г. Рогачев Гомельская область |
| 16.8* |  | 101.19/01.086 101.15/01.086 101.15/01.086 | Условно-патогенная микрофлора | МУ по лабораторной диагностике ассоциированной кишечной инфекции молодняка животных вызываемой патогенными энтеробактериями, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/57 | МУ по лабораторной диагностике ассоциированной кишечной инфекции молодняка животных вызываемой патогенными энтеробактериями, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/57 |  |
| 17.1* | Животные и прочие виды | 101.19/01.086 101.15/01.086 | Сибирская язва | МУ по лабораторной диагностике сибирской язвы у животных и людей, обнаружению возбудителя сибирской язвы в сырье животного происхождения и объектов внешней среды, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/50 | МУ по лабораторной диагностике сибирской язвы у животных и людей, обнаружению возбудителя сибирской язвы в сырье животного происхождения и объектов внешней среды, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/50 |  |
| 18.1* | Животные, птицы | 101.19/01.086 101.15/01.086 101.15/01.086 | Колибактериоз | МУ по бактериальной диагностике колибактериоза (эширихиоза) с/х животных, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/58 | МУ по бактериальной диагностике колибактериоза (эширихиоза) с/х животных, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/58 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.2* |  | 101.19/01.086 101.15/01.086 101.15/01.086 | Листериоз | МУ по бактериологической диагностике листериоза животных, утв. директором Белгосветцентра от 16.12.2016 № 02-1-30/320 | МУ по бактериологической диагностике листериоза животных, утв. директором Белгосветцентра от 16.12.2016 № 02-1-30/320 | ул. Пушкина 67, 247672, г. Рогачев Гомельская область |
| 18.3* |  | 101.19/01.086 101.15/01.086 101.15/01.086 | Псевдомоноз | МУ по лабораторным исследованиям на псевдомоноз животных и птиц, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/63 | МУ по лабораторным исследованиям на псевдомоноз животных и птиц, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/63 |  |
| 18.4* |  | 101.19/01.086 | Туберкулез | ГОСТ 26072-89 МУ по бактериологической диагностике туберкулеза животных, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/344 | ГОСТ 26072-89 МУ по бактериологической диагностике туберкулеза животных, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/344 |  |
| 18.5* |  | 101.19/01.086 101.15/01.086 101.15/01.086 | Сальмонеллез | Лабораторная диагностика сальмонеллезов животных и обнаружению сальмонелл в кормах и объектах внешней среды, утв. директором Белгосветцентра от 16.12.2016 № 02-1-30/54 | Лабораторная диагностика сальмонеллезов животных и обнаружению сальмонелл в кормах и объектах внешней среды, утв. директором Белгосветцентра от 16.12.2016 № 02-1-30/54 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.6* |  | 101.19/01.086 | Стрептококкоз | МУ по лабораторной диагностике стрептококкоза животных, птиц и пчел, утв. директором Белгосветцентра от 16.12.2016 № 02-1-30/348 | МУ по лабораторной диагностике стрептококкоза животных, птиц и пчел, утв. директором Белгосветцентра от 16.12.2016 № 02-1-30/348 | ул. Пушкина 67, 247672, г. Рогачев Гомельская область |
| 19.1* | Свиньи | 101.19/01.086 | Рожа | МУ по лабораторной диагностике рожи свиней, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/45 | МУ по лабораторной диагностике рожи свиней, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/45 |  |
| 20.1* | Культуры | 101.17/01.086 | Чувствительность к антибиотикам | МУ по определению чувствительности к антибиотикам возбудителей инфекционных болезней сельскохозяйственных животных, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/51 | МУ по определению чувствительности к антибиотикам возбудителей инфекционных болезней сельскохозяйственных животных, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/51 |  |
| 21.1** | Корма животного и растительного происхождения | 10.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13496.0-2016 | ГОСТ 13496.0-2016 |  |
| 22.1** | Молоко (секрет) | 01.41/42.000 | Отбор проб | МУ по бактериологическому исследованию молока и секрета вымени сельскохозяйственных животных, от 19.12.2016 № 02-1-30/39 | МУ по бактериологическому исследованию молока и секрета вымени сельскохозяйственных животных, от 19.12.2016 № 02-1-30/39 |  |
| 22.2* |  | 01.41/01.086 | Патогенная микрофлора (возбудители мастита, выделение золотистого стафилококка, стрептококков, БГКП, синегнойной палочки, определение чувствительности к антибиотикам) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1** | Контроль качества дезинфекции | 101.19/01.086 | Отбор проб | ВСП проведения ветеринарной дезинфекции, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 29.08.2013 №758 МУ по контролю качества дезинфекции и санитарной обработки объектов, подлежащих ветеринарносанитарному надзору, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 №02-1-30/35 | МУ по контролю качества дезинфекции и санитарной обработки объектов, подлежащих ветеринарно-санитарному надзору, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 №02-1-30/35 | ул. Пушкина 67, 247672, г. Рогачев Гомельская область |
| 23.2* |  | 101.19/01.086 | Патогенная микрофлора |  |  |  |
| 24.1** | Смывы | 01.19/42.000 01.29/42.000 10.91/42.000 10.92/42.000 | Отбор проб | Ветеринарно-санитарные правила содержания дойных животных и получения молока на молочно-товарных фермах, утв. 29.01.2019 постановлением Минсельхозпродом №10 МУ по контролю санитарно-бактериологического состояния объектов ветеринарно- санитарного надзора, утв. директором Белгосветцентра от 16.12.2016 № 02-1-30/351 | МУ по контролю санитарно-бактериологического состояния объектов ветеринарно-санитарного надзора, утв. директором Белгосветцентра от 16.12.2016 № 02-1-30/351 МУ по контролю качества дезинфекции и санитарной обработки объектов, подлежащих ветеринарно санитарному надзору, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 №02-1-30/35, п.9 |  |
| 24.2* |  | 10.91/01.086 | КМАФАнМ |  |  |  |
| 24.3* |  | 01.19/01.086 01.29/01.086 10.91/01.086 10.92/01.086 01.11/01.086 01.19/02.036 01.29/02.036 01.91/02.036 10.92/02.036 01.11/02.036 | БГКП |  |  |  |
| 24.4* |  | 101.19/42.000 | Коли-титр |  |  |  |
| 24.5* |  | 101.19/01.086 | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы |  |  |  |
| 24.6* |  | 101.19/01.086 | Бактерии рода Proteus |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.1** | Продукты убоя и другая мясная продукция | 01.47/42.000 01.49/42.000 01.70/42.000 10.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 21237-75, п.1 ГОСТ 7702.0-74, п.1 | ГОСТ 7269-2015 , п.1 ГОСТ 21237-75, п.1 ГОСТ 7702.0-74, п.1 | ул. Пушкина 67, 247672, г. Рогачев Гомельская область |
| 25.2* |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 01.70/01.086 10.11/01.086 | Бактериологический анализ (сибирская язва, рожа свиней, листериоз, пастереллез, кокковая инфекция) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 Ветеринарно-санитарные правила осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, утв. Постановлением Минсельхозпрода 18.04.2008 № 44 | ГОСТ 21237-75, пп.4.2.1, 4.2.2,4.2.3 |  |
| 25.3* |  | 01.47/08.149 01.49/08.149 01.70/08.149 10.11/08.149 | Реакция с сернокислой медью |  | Ветеринарно-санитарные правила осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, утв. Постановлением Минсельхозпрода 18.04.2008 № 44, приложение 8 |  |
| 25.4* |  | 01.47/08.149 01.49/08.149 01.70/08.149 10.11/08.149 | Реакция на пероксидазу |  |  |  |
| 25.5* |  | 01.47/08.169 01.49/08.169 01.70/08.169 10.11/08.169 | рН мяса |  |  |  |
| 26.1* | Биологические объекты, физиологические и патологические жидкости | 101.04/03.152 101.15/03.152 | Вирус лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) | Ветеринарно-санитарные правила профилактики, диагностики и ликвидации энзоотического лейкоза крупного рогатого скота в Республике Беларусь, утв. 23.02.2018 | ГОСТ 25382-82, пп.1.2, 2.3 МУ по диагностике лейкоза крупного рогатого скота в хозяйствах Республики Беларусь, утв. директором |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Биологические объекты, физиологические и патологические жидкости |  |  | Постановлением Минсельхозпрода №21 | Белгосветцентра от 16.12.2016№ 02-1-30/74 МУ по организации и проведению диагностических исследований КРС на лейкоз методом ИФА в молоке, утв. директором Белгосветцентра от 16.12.2016№ 02-1-30/73 МУ по организации и проведения диагностических исследований на лейкоз методом ИФА в сыворотке крови, утв. директором Белгосветцентра от 16.12.2016 № 02-1-30/72 | ул. Пушкина 67, 247672, г. Рогачев Гомельская область |
| 27.1* | Кровь, физиологические и патологические жидкости | 101.04/03.152 | Инфекционная анемия | Методика постановки реакции диффузной преципитации (РДП) для серологической диагностики инфекционной анемии лошадей, утв. директором Белгосветцентра от 20.12.2016 № 02-1-30/98 | Методика постановки реакции диффузной преципитации (РДП) для серологической диагностики инфекционной анемии лошадей, утв. директором Белгосветцентра от 20.12.2016 № 02-1-30/98 |  |
| 28.1* | Кровь, физиологические и патологические жидкости | 101.04/03.134 | Бруцеллез | ГОСТ 34105-2023 ВСП утв. 23.02.2018 постановлением Минсельхозпрода РБ | ГОСТ 34105-2023 п.7.2; п.7.4; п.7.5 МУ по лабораторной диагностике бруцеллеза животных, утв. директором Белгосветцентра от 20.12.2016 № 02-1-30/82 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кровь, физиологические и патологические жидкости |  |  |  |  | ул. Пушкина 67, 247672, г. Рогачев Гомельская область |
| 28.2* |  | 101.04/03.134 101.13/03.134 101.01/03.134 | Лептоспироз | ГОСТ 25386-91 МУ по лабораторной диагностике лептоспироза животных, утв. директором Белгосветцентра от 20.12.2016 № 02-1-30/103 | ГОСТ 25386-91 п.п.1.2, 2.1.1 МУ по лабораторной диагностике лептоспироза животных, утв. директором Белгосветцентра от 20.12.2016 № 02-1-30/103 п.п.1.1.3, 4.1-4.3 |  |
| 28.3* |  | 101.04/03.134 | Сибирская язва | МУ по исследованию кожевенного и мехового сырья на сибирскую язву реакцией преципитации, утв.18.01.2017 №02-1-31/1 | МУ по исследованию кожевенного и мехового сырья на сибирскую язву реакцией преципитации, утв.18.01.2017 №02-1-31/1 |  |
| 28.4* |  | 101.04/03.134 | Хламидийные инфекции | ВСП, утв. 09.02.2018 постановлением Минсельхозпрода РБ №13 | МУ по лабораторным исследованиям на хламидийные инфекции с/х животных, утв. директором Белгосветцентра от 20.12.2016 №02-1-30/97 |  |
| 28.5* |  | 101.04/03.134 | Листериоз | ВСП ,утв.09.02.2018 постановлением Минсельхозпрода РБ №12 | Методика по применению антигена для диагностики листериоза в РСК цитоплазменного сухого, утв. директором Белгосветцентра от 20.12.2016 № 02-1-30/102 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.1* | Пчелы ( живые пчелы, подмор пчел, расплод) | 101.19/07.096 | Акарапидоз | МУ по лабораторной диагностике акарапидоза пчел, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/257 | МУ по лабораторной диагностике акарапидоза пчел, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/257 | ул. Пушкина 67, 247672, г. Рогачев Гомельская область |
| 29.2* |  | 101.19/07.096 | Амебиаз | МУ по лабораторной диагностике амебиаза пчел, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/317 | МУ по лабораторной диагностике амебиаза пчел, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/317 |  |
| 29.3* |  | 101.19/07.096 | Браулез | МУ по лабораторной диагностике браулеза пчел, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/265 | МУ по лабораторной диагностике браулеза пчел, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/265 |  |
| 29.4* |  | 101.19/07.096 | Варроатоз | МУ по экспресс-диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроатоз в условиях пасеки, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/264 | МУ по экспресс-диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроатоз в условиях пасеки, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/264 |  |
| 29.5* |  | 101.19/07.096 | Зодионоз | МУ по диагностике зодионоза пчел, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/301 | МУ по диагностике зодионоза пчел, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/301 |  |
| 29.6* |  | 101.19/07.096 | Мелеоз | МУ по диагностике мелеоза медоносных пчел, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/313 | МУ по диагностике мелеоза медоносных пчел, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/313 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.7* |  | 101.19/07.096 | Нозематоз | МУ по лабораторным исследованиям на нозематоз медоносных пчел, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 №02-1-30/312 | МУ по лабораторным исследованиям на нозематоз медоносных пчел, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 №02-1-30/312 | ул. Пушкина 67, 247672, г. Рогачев Гомельская область |
| 29.8* |  | 101.19/07.096 | Сенотаиниоз | МУ по диагностике сенотаиниоза пчел, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/270 | МУ по диагностике сенотаиниоза пчел, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/270 |  |
| 29.9* |  | 101.19/07.096 | Тропилолапсоз | МУ по выявлению возбудителя тропилолапсоза медоносных пчел , утв. 14.01.2011 Минсельхозпродом РБ № 10-1-5/5 | МУ по выявлению возбудителя тропилолапсоза медоносных пчел , утв. 14.01.2011 Минсельхозпродом РБ № 10-1-5/5 |  |
| 30.1* | Биологический материал животных и птиц | 101.02/07.096 | Балантидиоз | МУ по лабораторным исследованиям на балантидиоз свиней, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/259 | МУ по лабораторным исследованиям на балантидиоз свиней, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/259 |  |
| 31.1* | Свиньи (пушные звери, промысловые и дикие) | 101.19/07.096 | Трихинеллез | Ветеринарно-санитарные правила осмотра и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, утв. Минсельхозпродом 18.04.2008 №44 | Ветеринарные правила по профилактике, диагностике и профилактике и ликвидации трихинеллеза животных №43от 21.06.2021 гл.3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.1* | Биологический материал животных | 101.02/07.090 101.02/07.096 | Гельминтозы плотоядных | МУ по лабораторной диагностике гельминтозов плотоядных, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/299 | МУ по лабораторной диагностике гельминтозов плотоядных, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/299 | ул. Пушкина 67, 247672, г. Рогачев Гомельская область |
| 32.2* |  | 101.03/07.096 | Телязиоз | МУ по лабораторным исследованиям на телязиоз крупного рогатого скота, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/296 | МУ по лабораторным исследованиям на телязиоз крупного рогатого скота, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/296 |  |
| 32.3* |  | 101.03/07.096 | Трихомоноз | МУ по лабораторной диагностике трихомоноза крупного рогатого скота, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/298 | МУ по лабораторной диагностике трихомоноза крупного рогатого скота, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/298 |  |
| 33.1* | Биологический материал животных и птиц | 01.41/07.096 01.42/07.906 01.45/07.096 01.46/07.096 01.49/07.096 | Цестодозы | МУ по лабораторной диагностике имагинальных цестодозов жвачных и лошадей, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/286 МУ по лабораторной диагностике личиночных цестодозов животных, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/285 | МУ по лабораторной диагностике имагинальных цестодозов жвачных и лошадей, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/286 МУ по лабораторной диагностике личиночных цестодозов животных, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/285 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.1* | Животные, птицы | 101.15/07.096 101.19/07.096 | Арахноэнтомоз | МУ по лабораторной диагностике арахноэнтомозов животных, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/282 | МУ по лабораторной диагностике арахноэнтомозов животных, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/282 | ул. Пушкина 67, 247672, г. Рогачев Гомельская область |
| 34.2* |  | 101.03/07.096 | Кровопаразитарные заболевания | МУ по диагностике кровепаразитарных заболеваний животных (методы диагностики), утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 №02-1-30/283 | МУ по диагностике кровепаразитарных заболеваний животных (методы диагностики), утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 №02-1-30/283 |  |
| 34.3* |  | 101.02/07.096 | Криптоспоридиоз | МУ по лабораторным исследованиям на криптоспоридиозы животных, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/309 | МУ по лабораторным исследованиям на криптоспоридиозы животных, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/309 |  |
| 35.1* | Животные, птицы и прочие виды | 01.41/07.096 01.42/07.096 01.45/07.096 01.46/07.096 01.47/07.096 01.49/07.096 | Эймериозы | МУ по лабораторной диагностике эймериозов животных, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/291 | МУ по лабораторной диагностике эймериозов животных, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/291 |  |
| 35.2* |  | 01.41/07.096 01.42/07.096 01.45/07.096 01.46/07.096 01.47/07.096 01.49/07.096 | Гельминтозы, протозоонозов и арахноэнтомозов | Ветеринарно-санитарные правила по выполнению паразитологических методов лабораторной диагностики | МУ по диагностики гельминтозов животных, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/305 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | гельминтозов, протозоонозов и арахноэнтомозов, № 02-1-30/279 | МУ по диагностике гельминтозов свиней, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/288 МУ по проведению диагностики гельминтозов лошадей, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/263 МУ по проведению диагностики гельминтозов жвачных животных, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/261 | ул. Пушкина 67, 247672, г. Рогачев Гомельская область |
| 36.1* | Промежуточные (дополнительные) переносчики | 101.02/07.090 101.02/07.096 | Личинки гельминтов | МУ по лабораторным исследованиям промежуточных (дополнительных) хозяев на личинки гельминтов, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/274 | МУ по лабораторным исследованиям промежуточных (дополнительных) хозяев на личинки гельминтов, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/274 |  |
| 37.1* | Объекты внешней среды | 101.02/07.090 101.02/07.096 | Личинки гельминтов | МУ по паразитологическому исследованию обследованию объектов внешней среды, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/262 | МУ по паразитологическому исследованию обследованию объектов внешней среды, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/262 |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.1** |  | Рыбы | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, пп.7.4, 7.5 | СТБ 1036-97, пп.7.4, 7.5 | ул. Пушкина 67, 247672, г. Рогачев Гомельская область |
| 38.2* |  |  | 03.00/07.096 10.20/07.096 | Наличие гельминтов и их личинок (гельминтозы, гельминтозоонозы, описторхоз, дифиллоботриоз) | Правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции, утв. Постановлением Минсельхозпрода 27.04.2004 № 30 Инструкция 4.2.10-21-25-2006 | Инструкция 4.2.10-21-25-2006, гл.5-8 Паразитологический контроль качества рыбы и рыбной продукции, утв. Пост. Минздрава 25.10.2006 № 128 МУ по определению возбудителей гельминтозоонозов у пресноводных рыб Беларуси, утв. директором Белгосветцентра от 19.12.2016 № 02-1-30/306 МУпо паразитологическому исследованию рыб, № 02-1-30/315 от 19.12.2016 Инструкция по санитарно- гельминтологической оценке рыбы, зараженной личинками дифиллоботриид (возбудителями дифиллоботриозов) и личинками описторхиса (возбудителем описторхоза) и ее технологической обработке, №10-1-5/944Б |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 39.1** | Подстилка из ящиков для транспортировки Подстилка Меконий Яичная скорлупа |  | 101.19/42.000 | Отбор проб | ISO 13307:2013 п.п.10.2,10.3,10.5 | ISO 13307:2013 п.п.10.2,10.3,10.5 | ул. Пушкина 67, 247672, г. Рогачев Гомельская область |
| 39.2* |  |  | 101.19/01.086 101.15/01.086 | Наличие возбудителя сальмонеллеза | 517/2011/EU Регламент Комиссии от 25 мая 2011г по применению Регламента (ЕС) № 2160/2003 Европейского парламента и Совета в отношении цели Союза по сокращению распростронения серотипов Сальмонеллы у кур-несушек Gallus gallus и вносящий изменения в Регламент (ЕС) № 2160/2003 и Регламента Комиссии (ЕU) № 200/2010 | ISO 6579-1:2017 |  |
| 40.1* | Корма |  | 10.91/01.086 101.15/01.086 | Наличие возбудителя сальмонеллеза | 2160/2003/EC Регламент Европейского парламента и Совета от 17 ноября 2003 г., касающийся контроля сальмонеллы и других возбудителей зоонозных инфекций | ISO 6579-1:2017 |  |
| 41.1** | Смывы (стены, оборудование, инкубационные лотки, оборудование птичников, по ходу технологического процесса, морозильные камеры, оборудование яйцесклада) |  | 101.19/42.000 | Отбор проб | ИСО 18593:2018 | ISO 18593:2018 |  |
| 41.2* |  |  | 101.19/01.086 101.15/01.086 | Наличие возбудителя сальмонеллеза | 517/2011/EU Регламент Комиссии от 25 мая 2011г. по применению Регламента (EC) №2160/2003 Европейского парламента и Совета в отношении цели Союза по сокращению распространения | ISO 6579-1:2017* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | серотипов Сальмонеллы у кур-несушек Gallus gallus и вносящий изменения в Регламент (EC) № 2160/2003 и Регламент Комиссии (EU) № 200/2010 |  | ул. Пушкина 67, 247672, г. Рогачев Гомельская область |
| 42.1** | Мясо птицы Шкура шеи птицы | 01.47/42.000 | Отбор проб | ISO 17604:2015 | ISO 17604:2015 |  |
| 42.2* |  | 01.47/01.086 101.15/01.086 | Наличие возбудителя сальмонеллеза | 2073/2005/EC «Регламент Комиссии от 15 ноября 2005 г. по микробиологическим критериям для пищевых продуктов» | ISO 6579-1:2017 |  |