ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Грунты | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12071-2014 | ГОСТ 12071-2014 | ул. С. Панковой, 6а, 210038, г. Витебск |
| 1.2** |  | 100.06/29.137 | Удельное статическое сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда (кроме многолетнемерзлых грунтов и грунтов континентального шельфа; грунтов, расположенных на глубине более 10 м) | Фактические значения | ГОСТ 19912-2012 п.5 |  |
| 1.3** |  |  | Удельное статическое сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда (кроме многолетнемерзлых грунтов и грунтов континентального шельфа; грунтов, расположенных на глубине более 10 м) |  |  |  |
| 1.4* |  | 100.06/29.040 | Влажность (в т.ч. гигроскопическая) (кроме загипсованных грунтов) |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |

| 1.8* | Грунты | 100.06/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов (кроме органо-минеральных) | СП 5.01.04-2025 | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 | ул. С. Панковой, 6а, 210038, г. Витебск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9* |  | 100.06/29.119 | Плотность методом режущего кольца, (кроме сыпучемерзлых песчаных и мерзлых глинистых грунтов) | ТНПА и другая проектная документация; Фактические значения | ГОСТ 5180-2015 п.9 |  |
| 2.1* | Подземные воды | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) | СН 2.01.07-2020 | СТБ ISO 10523-2009 |  |