ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Октябрьская, 151, А, 230415, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область |
| 1.2** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 Б.27.3, Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0012-2021 | ул. Октябрьская, 151, А, 230415, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.3.8.2, п.4.4.28.6 | АМИ.ГР 0013-2021 | ул. Октябрьская, 151, А, 230415, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область |
| 2.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 | ул. Октябрьская, 151, А, 230415, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область |
| 2.3** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0012-2021 | ул. Октябрьская, 151, А, 230415, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область |
| 3.1** | Устройство защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 Б.27.1, Б.27.7, В.2.3.13, В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Октябрьская, 151, А, 230415, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область |
| 3.2** |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3, п.5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.ГР 0009-2021 | ул. Октябрьская, 151, А, 230415, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область |
| 3.3** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 | АМИ.ГР 0009-2021 | ул. Октябрьская, 151, А, 230415, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область |
| 3.4** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 Б.27.7, В.4.65 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГР 0009-2021 | ул. Октябрьская, 151, А, 230415, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область |
| 4.1** | Автоматические выключатели | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 (б), ТКП 181-2023 п.Б.27.4 ГОСТ 30331.3-95 Паспортные данные | АМИ.ГР 0019-2021 | ул. Октябрьская, 151, А, 230415, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область |