ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п.Б.27.1, п.Б.30.1; ТКП 339-2022, п.4.4.26.1, п.4.4.26.2 | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Ветровая, 15а, оф. 6, 247760, г. Мозырь, Гомельская область |
| 1.2 ** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023, п. 6.4.12, п.Б.27.3, Б.29.8; ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0012-2021 |  |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023, п. Б.29.4 ТКП 339-2022, п.п. 4.3.8.2, 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020, п. 7.4.5 | АМИ.ГР 0013-2021 |  |
| 2.2 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023, п.Б.29.2; ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |  |
| 2.3 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, п.Б.29.8; ТКП 339-2022, п.4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.3 - п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |  |
| 3.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023, п.Б.27.1, п.В.4.65; ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |

| 3.2 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023, п. В.4.65; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4; СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 | АМИ.ГР 0009-2021 | ул. Ветровая, 15а, оф. 6, 247760, г. Мозырь, Гомельская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 ** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023, п.В.4.65; ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14; | АМИ.ГР 0009-2021 |  |
| 3.4 ** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023, п. Б. 27.7, В.4.65; СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГР 0009-2021 |  |
| 4.1 ** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ изолированными проводами | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п.Б.31.9.1 ТКП 339-2022, п.4.4.30.6 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |