ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1** | Смеси бетонные | 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 1545-2005 п.4 | ул. Социалистическая, 28, цокольный этаж, 220102, г. Минск |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2** |  |  | Изготовление контрольных образов | ГОСТ 10180-2012 п.п. 4.2, 4.3 |  |  |
| 1.3** |  | 23.63/29.144 | Удобоукладываемость | СТБ 1545-2005 п.п.5.2, 5.3 |  |  |
| 1.4* |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность | СТБ 1545-2005 п.6 |  |  |
| 1.5** |  | 23.63/29.145 | Температура | СТБ 1545-2005 п.9 |  |  |
| 2.1* | Бетоны конструкционные, бетоны тяжелые, бетоны гидротехнические, бетоны легкие, бетоны дорожные | 23.61/29.121 | Прочность бетона на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.п. 7.1,7.2 |  |  |
| 2.2* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 п. 6.2 (третий метод) |  |  |
| 3.1** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5802-2024 п.п. 4.2-4.5 СТБ 1307-2012 п. 7.9 |  |  |
| 3.2** |  |  | Изготовление образцов, твердение, хранение | ГОСТ 5802-2024 п.п. 4.6-4.18 |  |  |
| 3.3** |  | 23.64/29.144 | Подвижность растворной смеси | ГОСТ 5802-2024 п.5 |  |  |
| 3.4* |  | 23.64/29.040 | Плотность растворной смеси | ГОСТ 5802-2024 п.6 |  |  |
| 3.5* |  | 23.64/29.121 | Прочность раствора на сжатие | ГОСТ 310.4-81 п. 2.2 ГОСТ 5802-2024 п.9 |  |  |
| 3.6* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 5802-2024 п.13 |  |  |
| 3.7* |  | 23.64/29.040 | Средняя плотность раствора | ГОСТ 5802-2024 п.10 |  |  |
| 4.1* | Цемент | 23.51/29.121 | Предел прочности при изгибе и сжатии | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.4-81 п.п. 2.1, 2.2 |  |  |
| 5.1* | Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п. 3 |  |  |
| 5.2* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8735-88 п. 5.3 |  |  |
| 5.3* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |  |  |
| 5.4* |  |  | Влажность | ГОСТ 8735-88 п. 10 |  |  |
| 6.1** | Материалы и изделия из древесины | 16.23/29.151 | Влажность | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 1 |  |  |
| 7.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/29.121 | Прочность бетона методом ударного импульса | ГОСТ 22690-2015 СТБ 2264-2012 |  |  |
| 8.1** | Бетонные, кирпичные, растворные поверхности | 23.61/35.060 | Влажность диэлькометрическим методом | ГОСТ 21718-84 |  |  |
| 9.1* | Грунты (кроме мерзлых) | 100.06/29.040 | Влажность | ГОСТ 5180-2015 п. 5 |  |  |
| 9.2* |  |  | Плотность | ГОСТ 5180-2015 п. 9 |  |  |
| 9.3* |  |  | Плотность скелета (сухого) грунта | ГОСТ 5180-2015 п. 12 |  |  |
| 9.4** |  | 100.06/29.119 | Коэффициент уплотнения методом динамического зондирования с глубиной контроля до 30 см (кроме пылевато-глинистых) | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2025 п.п. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.7 |  |  |
| 10.1** | Здания и сооружения | 100.13/34.065 | Температура наружного и внутреннего воздуха | ГОСТ 26629-85 |  |  |
| 10.2** |  | 100.13/34.065 | Температура изотермической поверхности | ГОСТ 26629-85 |  |  |
| 10.3** |  | 100.13/34.065 | Температура внутренней поверхности участка ограждения по линии изотермы при расчётных условиях эксплуатации (расчётное значение) | ГОСТ 26629-85 |  |  |
| 10.4** |  | 100.13/34.138 | Относительное сопротивление теплопередаче ОК по линии изотермы (расчётное значение) | ГОСТ 26629-85 |  |  |
| 10.5** |  | 100.13/29.061 | Линейные размеры контура границ дефектного участка внутренней ОК с однородным температурным полем | ГОСТ 26629-85 |  |  |
| 10.6** |  | 100.13/34.065 | Точка росы внутреннего воздуха в зоне аномальных участков ОК при расчётных условиях эксплуатации (расчётное значение) | ГОСТ 26629-85 |  |  |
| 11.1** | Здания и сооружения (определение критических дефектов теплоизоляции ограждающих конструкций (ОК)) | 100.13/34.065 | Максимальная температура наружных поверхностей бесконтактным методом измерения | МВИ.МН 5656-2017 |  |  |
| 11.2** |  | 100.13/34.065 | Минимальная температура внутренних поверхностей бесконтактным методом измерения в зоне аномальных участков | МВИ.МН 5656-2017 |  |  |
| 11.3** |  | 100.13/34.065 100.13/34.065 | Минимальная температура внутренних поверхностей контактным методом измерения в зоне аномальных участков | МВИ.МН 5656-2017 |  |  |
| 11.4** |  |  | Определение минимальной температуры внутренних поверхностей в зоне аномальных участков при расчётных условиях эксплуатации | МВИ.МН 5656-2017 |  |  |
| 11.5** |  |  | Определение точки росы в зоне аномальных участков при расчётных условиях эксплуатации | МВИ.МН 5656-2017 |  |  |
| 11.6** |  | 100.13/29.061 100.13/34.065 | Линейные размеры аномального участка при расчётных условиях эксплуатации | МВИ.МН 5656-2017 |  |  |