ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.3* ТР |  | 01.47/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 1.6* ТР |  | 01.47/08.158, 01.47/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161 | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме) | ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 1.7* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты (в сумме) |  |  |  |
| 1.8* ТР |  | 01.47/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 1.9* ТР |  | 01.47/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 |  |  |
| 1.10* ТР |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 1.11* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 |  |  |
| 1.12* ТР |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 |  |  |
| 1.13* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 1.14* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 |  |  |
| 1.15* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83) |  |  |
| 1.16* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 1.17* ТР |  |  | Бактерии рода Еnterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 1.18* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.20* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.21* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Цезий-137 | МВИ.МН 1823-2007 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.22* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.2* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.3* ТР |  | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.6* ТР |  | 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161 | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме) | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 2.7* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты (в сумме) |  |  |  |
| 2.9* ТР |  | 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 2.10* ТР |  | 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 2.11* ТР |  | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 2.12* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 2.13* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83) |  |  |
| 2.14* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 2.15* ТР |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 2.16* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 2.17* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 2.18* ТР |  | 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013 |  |  |
| 2.19* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125 | Цезий-137 | МВИ.МН 1823-2007 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.20* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.2* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.82/08.032 | Токсичные элементы: свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.3* ТР |  |  | ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 3.4* ТР |  | 10.81/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.82/08.156 | Оксиметилфурфурол | ГОСТ 31768-2012 п. 3.3, 3.4 |  |  |
| 3.5* ТР |  | 10.81/08.158, 10.81/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161 | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме) | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 3.6* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты (в сумме) |  |  |  |
| 3.7* ТР |  | 10.81/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.82/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 3.8* ТР |  | 10.81/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.82/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 3.9* ТР |  | 10.81/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 3.10* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 3.11* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83) |  |  |
| 3.12* ТР |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 3.13* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 3.14* ТР |  | 10.81/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.82/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 4.2* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.156, 01.23/08.156, 01.19/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.27/08.156, 01.28/08.156, 01.29/08.156, 01.30/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.3* ТР |  | 01.13/08.032, 01.23/08.032, 01.19/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.27/08.032, 01.28/08.032, 01.29/08.032, 01.30/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 4.4* ТР |  |  | Олово | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 4.6* ТР |  | 01.13/08.156, 01.23/08.156, 01.19/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.27/08.156, 01.28/08.156, 01.29/08.156, 01.30/08.156 | Нитраты | ГОСТ 29270-95; МУ 5048-89 утв. МЗ СССР |  |  |
| 4.7* ТР |  | 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.19/08.158, 01.19/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.22/08.158, 01.22/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.25/08.158, 01.25/08.161, 01.27/08.158, 01.27/08.161, 01.28/08.158, 01.28/08.161, 01.29/08.158, 01.29/08.161, 01.30/08.158, 01.30/08.161 | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме) | ГОСТ 30349-96 |  |  |
| 4.8* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты (в сумме) |  |  |  |
| 4.9* ТР |  |  | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 4.10* ТР |  |  | патулин | ГОСТ 28038-2013 п.5 |  |  |
| 4.11* ТР |  | 01.13/42.000, 01.23/42.000, 01.19/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.27/42.000, 01.28/42.000, 01.29/42.000, 01.30/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 4.12* ТР |  | 01.13/01.086, 01.23/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.29/01.086, 01.30/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 4.13* ТР |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 4.14* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 4.15* ТР |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93 |  |  |
| 4.16* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83) |  |  |
| 4.17* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 4.18* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 4.19* ТР |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  |
| 4.20* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, В.сеrеus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 4.21* ТР |  | 01.13/01.086, 01.23/01.086, 01.19/01.086, 01.22/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.29/01.086, 01.30/01.086 | Яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших | МУК 4.2.3016-12.4.2 п.1-6.2, 6.4-7.3 |  |  |
| 4.22* ТР |  | 01.13/42.000, 01.23/42.000, 01.19/42.000, 01.22/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.27/42.000, 01.28/42.000, 01.29/42.000, 01.30/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013 |  |  |
| 4.23* ТР |  | 01.13/04.125, 01.23/04.125, 01.19/04.125, 01.22/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.27/04.125, 01.28/04.125, 01.29/04.125, 01.30/04.125 | Цезий-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 4.24* ТР | Плодоовощная продукция. | 01.13/08.169, 01.19/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.27/08.169, 01.28/08.169, 01.29/08.169, 01.30/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2* ТР | Масличное сырьё и жировые продукты | 01.26/08.156, 10.41/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.3* ТР |  | 01.26/08.032, 10.41/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 5.4* ТР |  | 01.26/08.158, 01.26/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161 | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме) | ГОСТ 32122-2013 |  |  |
| 5.5* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты (в сумме) |  |  |  |
| 5.6* ТР |  | 01.26/08.161, 10.41/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 5.7* ТР |  | 01.26/42.000, 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26670-91; ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 5.13* ТР |  |  |  | ГОСТ 32164-2013 |  |  |
| 5.14* ТР |  | 01.26/04.125, 10.41/04.125 | Цезий-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 5.15* ТР |  | 01.26/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.89/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 6.2* ТР | Напитки | 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.3* ТР |  | 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 6.4* ТР |  | 11.01/08.161, 11.02/08.161, 11.03/08.161, 11.04/08.161 | патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 6.5* ТР |  | 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 6.6* ТР |  | 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 6.7* ТР |  | 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 п. 6.2; Инструкция №072-0210 от 19.03.2010, п. 11 |  |  |
| 6.8* ТР |  |  | БГКП | ГОСТ 30712-2001 п. 6.3; Инструкция №072-0210 |  |  |
| 6.9* ТР |  |  | Pseudomonasaeruginosa | Инструкция №072-0210 |  |  |
| 6.10* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 п. 6.4 |  |  |
| 6.11* ТР |  | 11.01/08.169, 11.02/08.169, 11.03/08.169, 11.04/08.169, 11.05/08.169, 11.06/08.169, 11.07/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 7.2* ТР | Другие продукты | 10.89/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.3* ТР |  | 10.89/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 7.4* ТР |  | 10.89/08.149 | йод | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 |  |  |
| 7.5* ТР |  | 10.89/08.158, 10.89/08.161 | ДДТ и его метаболиты (в сумме) ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме) | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 7.6* ТР |  | 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 7.7* ТР |  |  | афлатоксин М1 |  |  |  |
| 7.8* ТР |  | 10.89/11.116 | Вредные примеси: загрязнённость и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 15113.2-77 п.5 |  |  |
| 7.9* ТР |  | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 7.10* ТР |  | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 7.11* ТР |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000 |  |  |
| 7.12* ТР |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 7.13* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 7.14* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83) |  |  |
| 7.15* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 7.16* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 7.17* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 7.18* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 |  |  |
| 7.19* ТР |  | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013 |  |  |
| 7.20* ТР |  | 10.89/04.125 | Цезий-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 7.21* ТР |  | 10.89/08.169, 10.62/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 8.2* ТР | Биологически активные добавки к пище. | 10.89/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.3* ТР |  | 10.89/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 8.4* ТР |  | 10.89/08.156 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 |  |  |
| 8.5* ТР |  | 10.89/08.158, 10.89/08.161 | ДДТ и его метаболиты (в сумме) ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; КР СТ 2011-2010 |  |  |
| 8.6* ТР |  | 10.89/08.161 | афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 8.7* ТР |  |  | Афлатоксин В1 |  |  |  |
| 8.9* ТР |  | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 8.10* ТР |  | 10.89/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 9.2* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.89/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.3* ТР |  | 10.89/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 9.4* ТР |  | 10.89/08.156 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 |  |  |
| 9.7* ТР |  | 10.89/08.149 | перекисное число | ГОСТ Р 51453-99 |  |  |
| 9.9* ТР |  | 10.89/08.158, 10.89/08.161 | ДДТ и его метаболиты (в сумме) ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 9.10* ТР |  | 10.89/08.161 | афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 9.11* ТР |  |  | Афлатоксин В1 |  |  |  |
| 9.12* ТР |  |  | патулин | ГОСТ 28038-2013 п.5 |  |  |
| 9.14* ТР |  | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 9.22* ТР |  |  |  | ГОСТ 32164-2013 |  |  |
| 9.23* ТР |  | 10.89/04.125 | Цезий-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 9.24* ТР |  | 10.89/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 10.2* ТР | Продукты детского питания | 10.89/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.3* ТР |  | 10.89/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 10.4* ТР |  |  | Олово | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 10.5* ТР |  | 10.89/08.156 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 |  |  |
| 10.7* ТР |  | 10.89/08.149 | перекисное число | ГОСТ Р 51453-99 |  |  |
| 10.9* ТР |  | 10.89/08.032 | Металлические примеси | ГОСТ 30483-97 |  |  |
| 10.10* ТР |  | 10.89/08.158, 10.89/08.161 | ДДТ и его метаболиты (в сумме) ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; КР СТ 2011-2010 |  |  |
| 10.12* ТР |  | 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 10.13* ТР |  |  | афлатоксин М1 |  |  |  |
| 10.14* ТР |  |  | патулин | ГОСТ 28038-2013 п.5 |  |  |
| 10.15* ТР |  | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 10.16* ТР |  | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 10.17* ТР |  | 10.89/01.086 | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 10.19* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 10.20* ТР |  |  | V.parahaemoliticus | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 |  |  |
| 10.21* ТР |  |  | Бактерии рода Еnterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 10.22* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 10.24* ТР |  | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013 |  |  |
| 10.25* ТР |  | 10.89/04.125 | Цезий-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 10.26* ТР |  | 10.89/08.169, 10.11/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.51/08.169, 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169, 11.07/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 12.1* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26313-84; ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 8756.0-70 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 023/2011 |
| 12.8* ТР |  |  |  | ГОСТ 31904-2012 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 12.9* ТР |  | 10.32/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (B.cereus, B. polymyxa, B.Subtilis) | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 12.10* ТР |  |  | Мезофильные клостридии (Clostridium perfringens) | ГОСТ 10444.9-88 |  |  |
| 12.11* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |
| 12.12* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 12.13* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 12.14* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 12.15* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83) |  |  |
| 12.16* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 12.17* ТР |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91 |  |  |
| 13.1* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ; СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003); СТБ ISO 5555-2009 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 13.2* ТР |  | 10.41/08.149 | перекисное число | ГОСТ 26593-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 13.3* ТР |  |  | кислотное число | ГОСТ 31933-2012 |  |  |
| 14.1* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб. | 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 976-81 п.2.1; СТБ 1036-97 ; СТБ 1889-2008 п. 5.1 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 14.2* ТР |  | 10.42/08.149, 10.89/08.149 | кислотное число | ГОСТ 31933-2012; ГОСТ Р 50457-97 (ИСО 660-83) |  |  |
| 14.3* ТР |  |  | перекисное число | ГОСТ 26593-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 15.1* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8285-91; СТБ 1036-97 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 16.1* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах. | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31762-2012 п. 4.1; СТБ 1036-97 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 17.1* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 17.2* ТР |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 17.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 17.4* ТР |  |  | S.aureus и др. коагулазо-положительные стафилококки | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83) |  |  |
| 17.5* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 18.2* ТР | Злаковые культуры(пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры(подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис). Злаковые культуры(пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры(подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис). | 01.11/08.156, 10.89/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 18.3* ТР |  | 01.11/08.032, 10.89/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 18.4* ТР |  | 01.11/11.116, 10.89/11.116 | Зараженность вредителями | ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 30483-97 |  |  |
| 18.5* ТР |  |  | Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 30483-97 |  |  |
| 18.6* ТР |  |  | Вредные примеси | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 30483-97 |  |  |
| 18.7* ТР |  | 01.11/08.158, 01.11/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161 | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме) ДДТ и его метаболиты (в сумме) | КР СТ 2011-2010 М, часть11, 1981 г, с.22; МУ 2142-80 |  |  |
| 18.9* ТР |  | 01.11/08.161, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 18.10* ТР |  | 01.11/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013 |  |  |
| 18.11* ТР |  | 01.11/04.125, 10.89/04.125 | Цезий-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 18.12* ТР | Злаковые культуры(пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры(подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис). | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 10.89/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 19.2* ТР | Пищевая продукция низколактозная и безлактозная | 10.89/08.149 | Хлориды | ГОСТ 15113.7-77; ГОСТ 3627-81 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 20.1* ТР | Отдельные виды специализированной пищевой продукции | 10.89/01.086 | Бифидобактерии и/или др. пробиотическиемикроорганизмы родов Lactobacillus, Propionibacterium | ГОСТ 33491-2015 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 21.1* ТР | Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.13/01.086, 10.89/01.086, 10.11/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 21.2* ТР |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 21.3* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 21.4* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 21.5* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.8-88 |  |  |
| 21.6* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 |  |  |
| 21.7* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 21.8* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 22.2* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства. | 10.89/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 029/2012 |
| 22.3* ТР |  | 10.89/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 22.4* ТР |  | 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 22.5* ТР |  | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 22.6* ТР |  | 10.89/08.169, 03.00/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169, 10.81/08.169, 10.82/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 11.01/08.169, 11.02/08.169, 11.03/08.169, 11.04/08.169, 11.05/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 23.1* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 10.51/11.116, 10.52/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91; ГОСТ 30305.4-95; ГОСТ 8764-73; СТБ 1373-2016; СТБ 1467-2017; СТБ 1552-2017; СТБ 1858-2009; СТБ 1888-2016; СТБ 1889-2008; СТБ 1890-2017; СТБ 2190-2017; СТБ 2206-2017; СТБ 315-2017; СТБ 736-2017; СТБ 970-2017 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 033/2013 |
| 23.2* ТР |  | 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.52/08.037, 10.52/08.052 | массовая доля жира в сухом веществе | ГОСТ 5867-90 |  |  |
| 23.3* ТР |  | 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ | ГОСТ 3626-73; ГОСТ 5867-90 |  |  |
| 23.4* ТР |  |  | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка | ГОСТ 3626-73; ГОСТ 5867-90; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) |  |  |
| 23.5* ТР |  | 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.51/08.133, 10.51/08.164, 10.52/08.037, 10.52/08.052, 10.52/08.133, 10.52/08.164 | массовая доля общего жира | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 5867-90; СТБ 1552-2017; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003); СТБ ISO 2446-2009 |  |  |
| 23.6* ТР |  | 10.51/08.052, 10.52/08.052 | массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 29246-91; ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 3626-73; СТБ 1552-2017 |  |  |
| 23.7* ТР |  |  | массовая доля влаги в обезжиренном веществе | СТБ 1373-2016 |  |  |
| 23.8* ТР |  | 10.51/08.156, 10.52/08.156 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 3627-81; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) |  |  |
| 23.9* ТР |  | 10.51/08.031, 10.52/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 |  |  |
| 23.10* ТР |  | 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 29246-91; ГОСТ 30305.1-95; ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 3626-73; СТБ 1552-2017; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) |  |  |
| 23.11* ТР |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Титруемая кислотность молочной плазмы продукта | ГОСТ 3624-92 |  |  |
| 23.12* ТР |  |  | Кислотность | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 30648.5-99; ГОСТ 3624-92; СТБ 1552-2017; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) |  |  |
| 23.13* ТР |  | 10.51/08.156, 10.52/08.156 | массовая доля сахарозы или общего сахара | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 30305.2-95; ГОСТ 30648.7-99; ГОСТ 3628-78 |  |  |
| 23.15* ТР |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149 | перекисное число | ГОСТ Р 51453-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 23.16* ТР |  | 10.51/08.032, 10.52/08.032 | Металлические примеси | ГОСТ 30483-97 |  |  |
| 23.17* ТР |  | 10.51/08.161, 10.52/08.161 | афлатоксин М1 Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 23.19* ТР |  | 10.51/08.156, 10.52/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 23.20* ТР |  | 10.51/08.032, 10.52/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 23.21* ТР |  | 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161 | ДДТ и его метаболиты (в сумме) ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме) | ГОСТ 23452-2015 |  |  |
| 23.22* ТР |  | 10.51/04.125, 10.52/04.125 | Цезий-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 23.23* ТР |  | 10.51/42.000, 10.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013 |  |  |
| 23.24* ТР |  |  |  | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 9225-84 |  | ТР ТС 033/2013 |
| 23.25* ТР |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Количество соматических клеток в 1 см3 (г) продукта | ГОСТ 23453-2014 п.2; ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 |  |  |
| 23.26* ТР |  |  | Количество молочнокислых микроорганизмов | ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |
| 23.27* ТР |  |  | Количество бифидобактерий | ГОСТ 33491-2015 |  |  |
| 23.29* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 23.30* ТР |  |  | Плесневые грибы |  |  |  |
| 23.31* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ТР ТС 033/2013 |
| 23.32* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 23.33* ТР |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 23.34* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 23.35* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 23.36* ТР |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 23.37* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 23.38* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 23.40* ТР |  |  | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 23.41* ТР |  | 10.51/08.169, 10.52/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 24.2* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе пастеризованные консервы, стерилизованные консервы. | 10.11/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 24.3* ТР |  | 10.11/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 24.4* ТР |  | 10.11/04.125 | Цезий-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  | ТР ТС 034/2013 |
| 24.5* ТР |  | 10.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1050-2008 |  |  |
| 24.6* ТР |  | 10.11/08.158, 10.11/08.161 | ДДТ и его метаболиты (в сумме) ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме) | ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 24.7* ТР |  | 10.11/08.052 | массовая доля сухих веществ | ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9793-2016 |  |  |
| 24.9* ТР |  | 10.11/11.116 | Массовая концентрация хлоридов | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 |  |  |
| 24.10* ТР |  | 10.11/08.169 | массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 24.11* ТР |  | 10.11/08.149 | массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016 |  |  |
| 24.12* ТР |  | 10.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31094-2012 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 24.13* ТР |  | 10.11/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 24.14* ТР |  |  | БГКП | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 24.15* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 24.16* ТР |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 24.17* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 24.18* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 24.19* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 24.20* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 24.21* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 24.22* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 24.23* ТР |  |  | Бактерии рода Еnterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 24.24* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 24.25* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 24.26* ТР |  |  | Мезофильные клостридии (Clostridium perfringens) | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 24.27* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 24.28* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 24.29* ТР |  | 10.11/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 25.1* ТР | Продукция легкой промышленности | 14.13/42.000, 15.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 017/2011 |
| 25.2* ТР |  | 14.13/11.116, 15.20/11.116 | Органолептические показатели | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУ №11-10-12-97 |  |  |
| 25.3* ТР |  | 14.13/08.082, 14.13/08.157, 14.13/08.158, 15.20/08.082, 15.20/08.157, 15.20/08.158 | Ацетон | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256 |  |  |
| 25.4* ТР |  | 14.13/08.082, 14.13/08.156, 15.20/08.082, 15.20/08.156 | формальдегид | ГОСТ 25617-2014; МУ №266 |  |  |
| 25.5* ТР |  | 14.13/08.156, 15.20/08.156 | Ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006 ; МУ №2563 утв. 12.07.1982 |  |  |
| 25.6* ТР |  | 14.13/08.161, 15.20/08.161 | капролактам | ГОСТ 30351-2001; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |  |  |
| 25.7* ТР |  | 14.13/08.082, 15.20/08.082 | Бензол | МУ №4477-87 |  |  |
| 25.8* ТР |  |  | толуол |  |  |  |
| 25.9* ТР |  | 14.13/08.156, 15.20/08.156 | Диоктилфталат Дибутилфталат | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |  |  |
| 26.1* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | S.aureus | ГОСТ 30468-97 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 009/2011 |
| 28.1* ТР | Продукция предназначенная для детей и подростков | 14.13/42.000, 15.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 28631-2005; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; СанПиН 2.4.7.960-00 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 007/2011 |
| 28.2* ТР |  | 14.13/11.116, 15.20/11.116 | Органолептические показатели | Инструкция 4.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005; Инструкция № 880-71 |  |  |
| 28.3* ТР |  | 14.13/08.082, 14.13/08.156, 15.20/08.082, 15.20/08.156 | формальдегид | ГОСТ 25617-2014; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУ №75 утв. МЗ РБ от 28.03.1992г |  |  |
| 28.4* ТР |  | 14.13/08.156, 15.20/08.156 | Диоктилфталат | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |  |  |
| 28.5* ТР |  |  | Дибутилфталат |  |  |  |
| 28.6* ТР |  | 14.13/08.161, 15.20/08.161 | капролактам | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |  |  |
| 28.7* ТР |  |  |  |  |  |  |
| 28.8* ТР |  | 14.13/01.086, 15.20/01.086 | Общее количество микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 26972-86 |  |  |
| 28.9* ТР |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы | ГОСТ 26670-91; ГОСТ 26972-86 |  |  |
| 28.10* ТР |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  |  |  |
| 28.11* ТР |  |  | патогенные стафилококки | ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 28.12* ТР |  |  | Pseudomonasaeruginosa |  |  |  |
| 28.13* ТР |  | 14.13/42.000, 15.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 29.1* ТР | Упаковка металлическая, полимерная, бумажная, картонная, стеклянная, деревянная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, керамическая, средства укупорочные: металлические,корковые, полимерные, комбинированные и из картона. | 22.29/42.000 | Отбор проб | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 880-71 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 29.2* ТР |  | 22.29/11.116 | Органолептические показатели (интенсивность запаха) | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ от 21.11.2005г.; Инструкция 880-71, утв. МЗ СССР от 1971г |  |  |
| 29.3* ТР |  | 22.29/08.082, 22.29/08.156 | формальдегид | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 30.1* ТР | Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 30.2* ТР |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) | ГОСТ 7631-2008 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 30.4* ТР |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 30.5* ТР |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 30.6* ТР |  |  | Олово | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 30.7* ТР |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | влага | ГОСТ 7636-85 п.3.3, 4.2, 5.3, 6.2 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 30.8* ТР |  | 03.00/08.158, 03.00/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161 | ГХЦГ (α, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты (в сумме) | КР СТ 2011-2010; СТ РК 2011-2010 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 30.9* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 30.10* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 30.11* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 30.12* ТР |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 30.13* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 30.14* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 30.15* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 30.16* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 30.17* ТР |  |  | Бактерии рода Еnterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 30.18* ТР |  |  | V.parahaemoliticus | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |  |  |
| 30.19* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 30.20* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 30.21* ТР |  | 03.00/07.090, 10.20/07.090 | Личинки паразитов в живом виде | ГОСТ Р 54378-2011; Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 30.22* ТР |  | 03.00/04.125, 10.20/04.125 | Удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 30.23* ТР |  | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013 |  |  |
| 30.24* ТР |  | 03.00/08.169, 10.20/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 31.1* ТР | Консервы и пресервы рыбные | 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1036-97 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 31.2* ТР |  | 10.20/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) | ГОСТ 26664-85 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 31.4* ТР |  | 10.20/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 31.5* ТР |  | 10.20/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 31.9* ТР |  | 10.20/08.158, 10.20/08.161 | ДДТ и его метаболиты (в сумме) ГХЦГ (α, γ-изомеры) | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 31.10* ТР |  | 10.20/08.158 | 2,4-Д кислота | КР СТ 2011-2010 |  |  |
| 31.11* ТР |  | 10.20/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B. cereus и B. Polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 31.12* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 31.13* ТР |  |  | мезофильныеклостридии C. botulinum и (или) C. Perfringens | ГОСТ 10444.7-86 п. 5.4; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 31.14* ТР |  |  | мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens) | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 31.15* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 31.16* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 31.17* ТР |  | 10.20/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 32.1* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста (консервы рыбные, консервы рыборастительные) | 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1036-97 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 32.2* ТР |  | 10.20/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) | ГОСТ 26664-85 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 32.4* ТР |  | 10.20/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 32.5* ТР |  | 10.20/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 32.6* ТР |  |  | Олово | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 32.7* ТР |  | 10.20/08.156 | поваренная соль | ГОСТ 27207-87 |  |  |
| 32.8* ТР |  | 10.20/08.158, 10.20/08.161 | ДДТ и его метаболиты (в сумме) ГХЦГ (α, γ-изомеры) | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 32.9* ТР |  | 10.20/01.086 | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 32.10* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 32.11* ТР |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 32.12* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 32.13* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 32.14* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 32.15* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 32.16* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 32.17* ТР |  |  | Бактерии рода Еnterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 32.18* ТР |  |  | V.parahaemoliticus | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |  |  |
| 32.19* ТР |  | 10.20/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 33.1* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей дошкольного и школьного возраста (полуфабрикаты, кулинарные изделия) | 03.00/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.2* ТР |  | 03.00/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) | ГОСТ 7631-2008 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 33.4* ТР |  | 03.00/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.5* ТР |  | 03.00/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 33.7* ТР |  | 03.00/08.156 | поваренная соль | ГОСТ 27207-87 |  |  |
| 33.8* ТР |  | 03.00/08.158, 03.00/08.161 | ДДТ и его метаболиты (в сумме) ГХЦГ (α, γ-изомеры) | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 33.9* ТР |  | 03.00/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 34.1* ТР | Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31413-2010; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 34.3* ТР |  | 10.89/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 34.4* ТР |  | 10.89/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 34.5* ТР |  |  | Олово | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 34.6* ТР |  | 10.89/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 35.1* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) | 100.09/08.149 | Водородный показатель (pH) | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 35.2* ТР |  | 100.09/11.116 | Запах при 20ºС | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 35.3* ТР |  |  | Запах при нагревании до 60ºС | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 35.4* ТР |  | 100.09/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 35.5* ТР |  | 100.09/11.116 | Привкус | ГОСТ 3351-74 п. 2 |  |  |
| 35.6* ТР |  | 100.09/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 35.7* ТР |  |  | Гидрокарбонат-ион | ГОСТ 31957-2012 |  |  |
| 35.8* ТР |  |  | железо суммарно | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 35.9* ТР |  |  | Марганец | ГОСТ 4974-2014 п. 6.5 |  |  |
| 35.10* ТР |  |  | Минерализация общая | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 35.11* ТР |  |  | Нитраты (по NО2) | ГОСТ 33045-2014 р.9 |  |  |
| 35.14* ТР |  | 100.09/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |  |
| 35.17* ТР |  | 100.09/08.032 | ртуть | ГОСТ 31950-2012 |  |  |
| 35.19* ТР |  | 100.09/08.156 | Аммиак и аммоний-ион | ГОСТ 33045-2014 р.5 |  |  |
| 35.20* ТР |  |  | Нитриты (по NО2) | ГОСТ 33045-2014 р.6 |  |  |
| 35.21* ТР |  | 100.09/08.149 | окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 35.22* ТР |  | 100.09/08.156 | ПАВ (анионактивные) | ГОСТ 31857-2012 |  |  |
| 35.23* ТР |  | 100.09/08.149 | общая жесткость | ГОСТ 31954-2012 |  |  |
| 35.27* ТР |  | 100.09/08.032 | ртуть | ГОСТ 31950-2012 |  |  |
| 35.28* ТР |  | 100.09/01.086 | ОМЧ при 22 С | ГОСТ 18963-73 |  |  |
| 35.29* ТР |  |  | ОМЧ при 37 С |  |  |  |
| 35.30* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |  |  |
| 35.31* ТР |  |  | Бактерии рода Еnterococcus | ГОСТ 7899-2-2018 |  |  |
| 35.32* ТР |  |  | БГКП | ГОСТ 18963-73 |  |  |
| 35.33* ТР |  |  | Pseudomonasaeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 35.35* ТР |  | 100.09/08.169, 100.04/08.169 | Цинк. | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 35.36* ТР |  |  | Медь. |  |  |  |
| 35.37* ТР |  |  | Свинец. |  |  |  |
| 35.38* ТР |  |  | Кадмий. |  |  |  |
| 36.1* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания. | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 36.2* ТР |  | 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 36.3* ТР |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 36.4* ТР |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Нитрит натрия . | ГОСТ 8558.1-2015 п. 8 |  |  |
| 36.5* ТР |  | 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161, 01.47/08.158, 01.47/08.161 | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме) ДДТ и его метаболиты (в сумме) | ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 36.6* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31199-2003 (ИСО 3565:1975); ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93; СТБ 1891-2008 |  |  |
| 36.7* ТР |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 36.8* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 |  |  |
| 36.9* ТР |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 |  |  |
| 36.10* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 36.11* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 36.12* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83) |  |  |
| 36.13* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 36.14* ТР |  |  | Бактерии рода Еnterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 36.15* ТР |  |  | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 36.16* ТР |  | 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013 |  |  |
| 36.17* ТР |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |