ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МН 0025-2021 | ул. Лазаренко, д. 73, пом. 10, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 1.2** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей |  |  |  |
| 1.3** |  | 27.12/22.000 | Проверка действия автоматических выключателей: - проверка действия расцепителей | АМИ.МН 0018-2021 |  |  |
| 1.4** |  |  | Сопротивление изоляции автоматических выключателей | АМИ.МН 0025-2021 |  |  |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | АМИ.МН 0025-2021 | ул. Лазаренко, д. 73, пом. 10, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 2.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  |  |  |
| 2.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали |  |  |  |
| 3.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | АМИ.МН 0025-2021 | ул. Лазаренко, д. 73, пом. 10, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 3.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток |  |  |  |
| 3.3** |  |  | Время отключения |  |  |  |
| 3.4** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки |  |  |  |
| 4.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы масляные, реакторы | 27.11/22.000, 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.МН 0025-2021 | ул. Лазаренко, д. 73, пом. 10, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 4.2** |  | 27.11/29.113, 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0017-2021 |  |  |
| 5.1** | Измерительные трансформаторы тока и напряжения | 27.11/22.000, 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.МН 0025-2021 | ул. Лазаренко, д. 73, пом. 10, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 5.2** |  | 27.11/29.113, 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0017-2021 |  |  |
| 6.1** | Электродвигатели переменного тока, машины постоянного тока | 27.11/29.113, 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0017-2021 | ул. Лазаренко, д. 73, пом. 10, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 7.1** | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.МН 0025-2021 | ул. Лазаренко, д. 73, пом. 10, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 7.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0017-2021 |  |  |
| 8.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.МН 0025-2021 | ул. Лазаренко, д. 73, пом. 10, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 8.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0017-2021 |  |  |
| 9.1** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.МН 0025-2021 | ул. Лазаренко, д. 73, пом. 10, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 9.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0017-2021 |  |  |
| 10.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.МН 0025-2021 | ул. Лазаренко, д. 73, пом. 10, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 10.2** |  | 27.90/29.113 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | АМИ.МН 0017-2021 |  |  |
| 10.3** |  |  | Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжения |  |  |  |
| 11.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.МН 0025-2021 | ул. Лазаренко, д. 73, пом. 10, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 11.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ выпрямленного тока с измерением тока утечки | АМИ.МН 0017-2021 |  |  |
| 12.1* | Перчатки электроизолирующие | 22.19/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | АМИ.МН 0023-2021 | ул. Лазаренко, д. 73, пом. 10, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 13.1* | Обувь специальная электроизолирующая | 22.19/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | АМИ.МН 0023-2021 | ул. Лазаренко, д. 73, пом. 10, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 14.1* | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0023-2021 | ул. Лазаренко, д. 73, пом. 10, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 15.1* | Указатели напряжения до 1000 В (для электроустановок до 0,4 кВ) | 26.51/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0023-2021 | ул. Лазаренко, д. 73, пом. 10, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 16.1* | Указатели напряжения выше 1000 В (для электроустановок до 35 кВ) | 26.51/29.113 | Испытание изолирующей и рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0023-2021 | ул. Лазаренко, д. 73, пом. 10, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 16.2* |  |  | Напряжение индикации |  |  |  |
| 17.1* | Электроизолирующие штанги | 25.73/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0023-2021 | ул. Лазаренко, д. 73, пом. 10, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 18.1* | Электроизолирующие клещи | 25.73/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0023-2021 | ул. Лазаренко, д. 73, пом. 10, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 19.1* | Электроизмерительные клещи | 25.73/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0023-2021 | ул. Лазаренко, д. 73, пом. 10, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 20.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0023-2021 | ул. Лазаренко, д. 73, пом. 10, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 20.2* |  |  | Измерение напряжения индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения |  |  |  |
| 21.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением) | 100.13/23.000, 100.13/29.061 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; - давление (статическое, динамическое, полное); - расход воздуха; - потери полного давления - геометрические размеры воздуховодов | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Лазаренко, д. 73, пом. 10, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 22.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением потока) | 100.13/23.000, 100.13/29.061 | - скорость движения воздуха; - расход воздуха - геометрические размеры воздуховодов | СП 4.02.07-2024 Приложение Н | ул. Лазаренко, д. 73, пом. 10, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 23.1** | Помещения зданий и сооружений, рабочие места | 100.11/35.063, 100.12/35.063 | Освещенность | ГОСТ 24940-2016 | ул. Лазаренко, д. 73, пом. 10, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 24.1** | Рабочие места | 100.12/35.060, 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: -температура воздуха Параметры микроклимата: - относительная влажность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 р.2 | ул. Лазаренко, д. 73, пом. 10, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |