ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Напитки | 11.07/42.000 | Отбор и подготовка образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 6687.0-86 | ул. Катин Бор, 93Б, 224004, г. Брест, Брестская область (Производственно-технологическая лаборатория Брестского филиала Закрытого акционерного общества "Минский завод виноградных вин") | ТР ТС 021/2011 |
| 1.1** | Вода питьевая газированная и негазированная, расфасованная в емкости | 11.07/42.000 | Отбор и подготовка образцов | ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Катин Бор, 93Б, 224004, г. Брест, Брестская область (производственно-технологическая лаборатория Брестского филиала ) |  |
| 1.2* ТР | Напитки | 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Катин Бор, 93Б, 224004, г. Брест, Брестская область (Производственно-технологическая лаборатория Брестского филиала Закрытого акционерного общества "Минский завод виноградных вин") | ТР ТС 021/2011 |
| 1.2* | Вода питьевая газированная и негазированная, расфасованная в емкости | 11.07/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 п.2 | ул. Катин Бор, 93Б, 224004, г. Брест, Брестская область (производственно-технологическая лаборатория Брестского филиала ) |  |
| 1.3* ТР | Напитки | 11.07/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформы) | ГОСТ 30712-2001 | ул. Катин Бор, 93Б, 224004, г. Брест, Брестская область (Производственно-технологическая лаборатория Брестского филиала Закрытого акционерного общества "Минский завод виноградных вин") | ТР ТС 021/2011 |
| 1.3* | Вода питьевая газированная и негазированная, расфасованная в емкости | 11.07/11.116 | Вкус и привкус | ГОСТ 3351-74 п.3 | ул. Катин Бор, 93Б, 224004, г. Брест, Брестская область (производственно-технологическая лаборатория Брестского филиала ) |  |
| 1.4* ТР | Напитки | 11.07/01.086 | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 | ул. Катин Бор, 93Б, 224004, г. Брест, Брестская область (Производственно-технологическая лаборатория Брестского филиала Закрытого акционерного общества "Минский завод виноградных вин") | ТР ТС 021/2011 |
| 1.4* | Вода питьевая газированная и негазированная, расфасованная в емкости | 11.07/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 | ул. Катин Бор, 93Б, 224004, г. Брест, Брестская область (производственно-технологическая лаборатория Брестского филиала ) |  |
| 1.5* ТР | Напитки | 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАэМ) | ГОСТ 30712-2001 | ул. Катин Бор, 93Б, 224004, г. Брест, Брестская область (Производственно-технологическая лаборатория Брестского филиала Закрытого акционерного общества "Минский завод виноградных вин") | ТР ТС 021/2011 |
| 1.5* | Вода питьевая газированная и негазированная, расфасованная в емкости | 11.07/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 | ул. Катин Бор, 93Б, 224004, г. Брест, Брестская область (производственно-технологическая лаборатория Брестского филиала ) |  |
| 1.6* ТР | Напитки | 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) п.9.1-9.4; п.9.5.1-9.5.3 | ул. Катин Бор, 93Б, 224004, г. Брест, Брестская область (производственно-технологическая лаборатория Брестского филиала ) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.6* | Вода питьевая газированная и негазированная, расфасованная в емкости | 11.07/08.156 | Массовая концентрация общего железа | ГОСТ 4011-72 п. 2, 3 | ул. Катин Бор, 93Б, 224004, г. Брест, Брестская область (производственно-технологическая лаборатория Брестского филиала ) |  |
| 1.7** ТР | Напитки | 11.01/42.000 | Отбор и подготовка образцов | ГОСТ 5363-93 | ул. Катин Бор, 93Б, 224004, г. Брест, Брестская область (Производственно-технологическая лаборатория Брестского филиала Закрытого акционерного общества "Минский завод виноградных вин") | ТР ТС 021/2011 |
| 1.7* | Вода питьевая газированная и негазированная, расфасованная в емкости | 11.07/08.149 | Массовая концентрация остаточного активного хлора свободного и связанного | ГОСТ 18190-72 п.п.2, 4 | ул. Катин Бор, 93Б, 224004, г. Брест, Брестская область (производственно-технологическая лаборатория Брестского филиала ) |  |
| 1.8* ТР | Напитки | 11.01/08.157 | Метиловый спирт | ГОСТ 30536-2013; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Катин Бор, 93Б, 224004, г. Брест, Брестская область (Производственно-технологическая лаборатория Брестского филиала Закрытого акционерного общества "Минский завод виноградных вин") | ТР ТС 021/2011 |
| 1.8* | Вода питьевая газированная и негазированная, расфасованная в емкости | 11.07/35.062 | Массовая доля диоксида углерода | ГОСТ 32037-2013; ГОСТ 6687.3-87 | ул. Катин Бор, 93Б, 224004, г. Брест, Брестская область (производственно-технологическая лаборатория Брестского филиала ) |  |
| 1.11* |  | 11.07/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 ° C за 24 часа | - п.8.1; - |  |  |
| 1.12* |  |  | Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 22 ° C за 72 часа |  |  |  |
| 2.1** | Сидр особый газированный | 11.03/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97; СТБ 1384-2010 | ул. Катин Бор, 93Б, 224004, г. Брест, Брестская область (производственно-технологическая лаборатория Брестского филиала ) |  |
| 2.2* |  | 11.03/11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, цвет, аромат, вкус, пенистые свойства | СТБ 1861-2025 п.7.2 |  |  |
| 2.3* |  | 11.03/29.040 | Полнота налива | ГОСТ 23943-80 р.1 |  |  |
| 2.4* |  | 11.03/08.156 | Массовая концентрация общего железа | ГОСТ 26928-86 |  |  |
| 2.5* |  | 11.03/08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы | СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) п.п.6.1, 6.2, 6.3 |  |  |
| 2.6* |  |  | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный | ГОСТ 13192-73 п.п.1, 2 |  |  |
| 2.7* |  | 11.03/08.118 | Массовая концентрация остаточного экстракта | СТБ 1861-2025 п.7.3 |  |  |
| 2.8* |  | 11.03/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную | СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |  |
| 2.9* |  |  | Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту | СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) п.4 |  |  |
| 2.10* |  | 11.03/08.031 | Объемная доля этилового спирта | ГОСТ 3639-79; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |  |
| 2.11* |  | 11.03/35.062 | Давление двуокиси углерода в бутылках | ГОСТ 12258-79 |  |  |
| 2.12* |  | 11.03/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки БГКП | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 2.13* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.8.1-8.4; п.8.5.1-8.5.3; ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) п.9.1-9.4; п.9.5.1-9.5.3 |  |  |
| 3.1** |  | 11.03/42.000 | Отбор и подготовка образцов | ГОСТ 31730-2012 |  |  |
| 3.2* |  | 11.03/11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, цвет, аромат, вкус, пенистые свойства | ГОСТ 31820-2015 п.5.1.2; ГОСТ 32051-2013 п.6.1-6.4 |  |  |
| 3.3* |  | 11.03/29.040 | Полнота налива | ГОСТ 23943-80 р.1 |  |  |
| 3.4* |  | 11.03/08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы | ГОСТ 32115-2013 |  |  |
| 3.5* |  |  | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный | ГОСТ 13192-73 п.п.1, 2 |  |  |
| 3.6* |  | 11.03/08.118 | Массовая концентрация остаточного экстракта | ГОСТ 32000-2012 |  |  |
| 3.7* |  | 11.03/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную | ГОСТ 32001-2012 |  |  |
| 3.8* |  |  | Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту | ГОСТ 32114-2013 |  |  |
| 3.9* |  | 11.03/08.031 | Объемная доля этилового спирта | ГОСТ 32095-2013 |  |  |
| 3.10* |  | 11.03/35.062 | Давление двуокиси углерода в бутылках | ГОСТ 12258-79; ГОСТ 32037-2013 |  |  |
| 4.1** | Напитки безалкогольные на ароматизаторах, сокосодержащие, на пряно-ароматическом сырье, на сахарозаменителях, морсы, чаи (газированные и негазированные) | 11.07/42.000 | Отбор и подготовка образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 6687.0-86; СТБ 1036-97 | ул. Катин Бор, 93Б, 224004, г. Брест, Брестская область (производственно-технологическая лаборатория Брестского филиала ) |  |
| 4.2* |  | 11.07/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, прозрачность, цвет, вкус и аромат) | ГОСТ 6687.5-86 п.2; СТБ 539-2019 |  |  |
| 4.3* |  | 11.07/29.040 | Объем | ГОСТ 6687.5-86 п.3 |  |  |
| 4.4* |  | 11.07/08.031, 11.07/08.118, 11.07/08.133 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 6687.2-90 п.2; ГОСТ 6687.2-90 п.4; ГОСТ 6687.2-90 п.3 |  |  |
| 4.5* |  | 11.07/08.149 | Кислотность | ГОСТ 6687.4-86 |  |  |
| 4.7* |  | 11.07/35.062 | Давление двуокиси углерода в бутылках Массовая доля диоксида углерода Массовая доля двуокиси углерода | ГОСТ 12258-79; ГОСТ 32037-2013; ГОСТ 6687.3-87 |  |  |
| 4.8* |  | 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 4.9* |  |  | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАэМ) | ГОСТ 30712-2001 |  |  |
| 4.10* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки БГКП |  |  |  |
| 4.11* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 |  |  |
| 4.12* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.8.1-8.4; п.8.5.1-8.5.3 |  |  |
| 4.13** |  | 11.07/29.040 | Действительный объем | СТБ 539-2019 п.7.7.3; СТБ 8019-2002 |  |  |
| 5.1** | Напитки слабоалкогольные с использованием соков, и (или) пряно-ароматического растительного сырья, и (или) ароматизаторов, эссенций, ароматных спиртов, эфирных масел | 11.01/42.000 | Отбор и подготовка образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 6687.0-86; СТБ 1036-97 | ул. Катин Бор, 93Б, 224004, г. Брест, Брестская область (производственно-технологическая лаборатория Брестского филиала ) |  |
| 5.2* |  | 11.01/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, прозрачность, цвет, вкус и аромат) | ГОСТ 6687.5-86 п.2 |  |  |
| 5.3* |  | 11.01/29.040 | Объем | ГОСТ 6687.5-86 п.3 |  |  |
| 5.4* |  | 11.01/08.031, 11.01/08.118, 11.01/08.133 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 6687.2-90 п.2; ГОСТ 6687.2-90 п.4; ГОСТ 6687.2-90 п.3 |  |  |
| 5.5* |  | 11.01/08.149 | Кислотность | ГОСТ 6687.4-86 |  |  |
| 5.6* |  | 11.01/08.031 | Объемная доля этилового спирта | ГОСТ 3639-79; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |  |
| 5.7* |  | 11.01/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 26188-2016 |  |  |
| 5.8* |  | 11.01/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода | ГОСТ 32037-2013; ГОСТ 6687.3-87 |  |  |
| 5.9* |  | 11.01/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформы) | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 5.10* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.8.1-8.4; п.8.5.1-8.5.3 |  |  |
| 5.11** |  | 11.01/29.040 | Действительный объем | СТБ 539-2019 п.7.7.3; СТБ 8019-2002 |  |  |
| 6.1** | Напитки слабоалкогольные с использованием сброженных соков и виноматериалов | 11.01/42.000 | Отбор и подготовка образцов | ГОСТ 31730-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 6687.0-86; СТБ 1036-97; СТБ 1384-2010 | ул. Катин Бор, 93Б, 224004, г. Брест, Брестская область (производственно-технологическая лаборатория Брестского филиала ) |  |
| 6.2* |  | 11.01/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, прозрачность, цвет, вкус и аромат) | ГОСТ 6687.5-86 п.2 |  |  |
| 6.3* |  | 11.01/29.040 | Объем | ГОСТ 6687.5-86 п.3 |  |  |
| 6.4* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы | СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  |  |
| 6.5* |  |  | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный | ГОСТ 13192-73 п.п.1, 2 |  |  |
| 6.6* |  | 11.01/08.118 | Массовая концентрация общего экстракта | ГОСТ 32000-2012 |  |  |
| 6.7* |  | 11.01/08.031 | Объемная доля этилового спирта | ГОСТ 3639-79; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |  |
| 6.8* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную | СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |  |
| 6.9* |  |  | Массовая концентрация титруемых кислот | СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) п.4 |  |  |
| 6.10* |  | 11.01/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода | ГОСТ 32037-2013; СТБ 539-2019 |  |  |
| 6.11* |  | 11.01/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформы) | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 6.12* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.8.1-8.4; п.8.5.1-8.5.3 |  |  |
| 6.13** |  | 11.01/29.040 | Действительный объем | СТБ 539-2019 п.7.7.3; СТБ 8019-2002 |  |  |
| 7.1** | Изделия ликеро-водочные | 11.01/42.000 | Отбор и подготовка образцов | ГОСТ 32080-2013; ГОСТ 4828-83; СТБ 1036-97 | ул. Катин Бор, 93Б, 224004, г. Брест, Брестская область (производственно-технологическая лаборатория Брестского филиала ) |  |
| 7.2* |  | 11.01/11.116 | Прозрачность | ГОСТ 32080-2013 п.5.2; ГОСТ 33817-2016 п.5.1.1, п.5.1.2; ГОСТ 4828-83 п.2.5 |  |  |
| 7.3* |  | 11.01/08.156, 11.01/11.116 | Цвет | ГОСТ 32080-2013 п.5.2.1; ГОСТ 33817-2016 п.5.2, 5.2.1; ГОСТ 33817-2016 п.5.2, п. 5.2.1; ГОСТ 4828-83 п.2.6.1; ГОСТ 4828-83 п. п.2.6.1, 2.6.2 |  |  |
| 7.4* |  | 11.01/29.040 | Полнота налива | ГОСТ 32080-2013 п.5.1; ГОСТ 4828-83 п.2.7 |  |  |
| 7.5* |  | 11.01/11.116 | Аромат и вкус | ГОСТ 32080-2013 п.5.2; ГОСТ 33817-2016 п.5.3, п.5.4; ГОСТ 4828-83 п.2.8 |  |  |
| 7.6* |  | 11.01/08.031, 11.01/08.118 | Крепость | ГОСТ 32080-2013 п.5.3.1, п.5.3.4; ГОСТ 32080-2013 п.5.3.3; ГОСТ 4828-83 п.2.9.1 |  |  |
| 7.7* |  | 11.01/08.052, 11.01/08.118, 11.01/08.133 | Массовая концентрация общего экстракта | ГОСТ 32080-2013 п.5.4.3; ГОСТ 32080-2013 п.5.4.1; ГОСТ 3626-73 п.2.1-2.4.1; ГОСТ 4828-83 п.2.10.1, п.2.10.2 |  |  |
| 7.8* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация сахара | ГОСТ 32080-2013 п.5.5.1; ГОСТ 4828-83 п.2.11.1 |  |  |
| 7.9* |  |  | Массовая концентрация кислот | ГОСТ 32080-2013 п.5.6.1; ГОСТ 4828-83 п.2.12.1 |  |  |
| 8.1** | Водки | 11.01/42.000 | Отбор и подготовка образцов | ГОСТ 32035-2013; ГОСТ 5363-93; СТБ 1036-97 | ул. Катин Бор, 93Б, 224004, г. Брест, Брестская область (производственно-технологическая лаборатория Брестского филиала ) |  |
| 8.2* |  | 11.01/29.040 | Полнота налива | ГОСТ 32035-2013 п.5.1; ГОСТ 5363-93 п.4.5 |  |  |
| 8.3* |  | 11.01/11.116 | Цвет и прозрачность | ГОСТ 32035-2013 п.5.2; ГОСТ 5363-93 п.4.6.1 |  |  |
| 8.4* |  |  | Вкус и запах | ГОСТ 32035-2013 п.5.2; ГОСТ 5363-93 п.4.6.2 |  |  |
| 8.5* |  | 11.01/08.031 | Крепость | ГОСТ 32035-2013 п.5.3.1, п.5.3.2; ГОСТ 3639-79; ГОСТ 5363-93 п.4.7 |  |  |
| 8.6* |  | 11.01/08.149 | Щелочность | ГОСТ 32035-2013 п.5.4; ГОСТ 5363-93 п.4.8.1 |  |  |
| 8.7* |  | 11.01/08.157 | Массовая концентрация уксусного альдегида (ацетальдегид), в пересчете на безводный спирт | ГОСТ 30536-2013; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 8.8* |  |  | Массовая концентрация сивушного масла: изопропиловый спирт (2-пропанол), пропиловый спирт (1-пропанол), изобутиловый спирт (2-метил-1-пропанол), бутиловый спирт (1-бутанол), изоамиловый спирт (3-метил-1-бутанол) в пересчете на безводный спирт |  |  |  |
| 8.9* |  |  | Массовая концентрация сложных эфиров: метиловый эфир уксусной кислоты (метилацетат) и этиловый эфир уксусной кислоты (этилацетат) в безводном спирте |  |  |  |
| 8.10* |  |  | Объемная доля метилового спирта (метанол), в пересчете на безводный спирт |  |  |  |
| 9.1** | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья | 11.01/42.000 | Отбор и подготовка образцов | ГОСТ 5964-93; СТБ 1036-97 | ул. Катин Бор, 93Б, 224004, г. Брест, Брестская область (производственно-технологическая лаборатория Брестского филиала ) |  |
| 9.2* |  | 11.01/29.040 | Полнота налива | ГОСТ 5964-93 п. 5.1 |  |  |
| 9.3* |  | 11.01/11.116 | Цвет и прозрачность | ГОСТ 5964-93 п. 5.2.1 |  |  |
| 9.4* |  |  | Вкус и запах | ГОСТ 5964-93 п.5.2.2 |  |  |
| 9.5* |  | 11.01/08.031 | Объемная доля этилового спирта | ГОСТ 3639-79; ГОСТ 5964-93 п.5.3 |  |  |
| 9.6* |  | 11.01/11.116 | Проба на чистоту с серной кислотой | ГОСТ 5964-93 п.5.4 |  |  |
| 9.7* |  |  | Наличие фурфурола | ГОСТ 5964-93 п.5.5 |  |  |
| 9.8* |  | 11.01/08.149 | Окисляемость | ГОСТ 5964-93 п.5.6 |  |  |
| 9.9* |  | 11.01/08.157 | Массовая концентрация свободных кислот (без СО2) в пересчете на безводный спирт | ГОСТ 5964-93 п.5.9 |  |  |
| 9.10* |  |  | Массовая концентрация уксусного альдегида (ацетальдегид), в пересчете на безводный спирт | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 9.11* |  |  | Массовая концентрация сивушного масла: изопропиловый спирт (2-пропанол), пропиловый спирт (1-пропанол), изобутиловый спирт (2-метил-1-пропанол), бутиловый спирт (1-бутанол), изоамиловый спирт (3-метил-1-бутанол) в пересчете на безводный спирт |  |  |  |
| 9.12* |  |  | Массовая концентрация сложных эфиров: метиловый эфир уксусной кислоты (метилацетат) и этиловый эфир уксусной кислоты (этилацетат) в безводном спирте |  |  |  |
| 9.13* |  |  | Объемная доля метилового спирта (метанол), в пересчете на безводный спирт |  |  |  |
| 10.1** | Виски | 11.01/42.000 | Отбор и подготовка образцов | ГОСТ 4828-83; СТБ 1036-97 | ул. Катин Бор, 93Б, 224004, г. Брест, Брестская область (производственно-технологическая лаборатория Брестского филиала ) |  |
| 10.2* |  | 11.01/29.040 | Полнота налива | ГОСТ 4828-83 п.2.7 |  |  |
| 10.3* |  | 11.01/08.156, 11.01/11.116 | Цвет | ГОСТ 4828-83 п.2.6.1; ГОСТ 4828-83 п. п.2.6.1, 2.6.2 |  |  |
| 10.4* |  | 11.01/11.116 | Прозрачность | ГОСТ 4828-83 п.2.5 |  |  |
| 10.5* |  |  | Аромат и вкус | ГОСТ 4828-83 п.2.8 |  |  |
| 10.6* |  | 11.01/08.031 | Крепость | ГОСТ 4828-83 п.2.9.1 |  |  |
| 11.1** | Напитки спиртные из зернового сырья Напитки спиртные крепкие | 11.01/42.000 | Отбор и подготовка образцов | ГОСТ 4828-83 | ул. Катин Бор, 93Б, 224004, г. Брест, Брестская область (производственно-технологическая лаборатория Брестского филиала ) |  |
| 11.2* |  | 11.01/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 4828-83 п.2.5 |  |  |
| 11.3* |  | 11.01/08.156, 11.01/11.116 | Цвет | ГОСТ 4828-83 п.2.6.1; ГОСТ 4828-83 п. п.2.6.1, 2.6.2 |  |  |
| 11.4* |  | 11.01/29.040 | Полнота налива | ГОСТ 4828-83 п.2.7 |  |  |
| 11.5* |  | 11.01/11.116 | Аромат и вкус | ГОСТ 4828-83 п.2.8 |  |  |
| 11.6* |  | 11.01/08.031, 11.01/08.118 | Крепость | ГОСТ 3639-79; ГОСТ 4828-83 п.2.9.1 |  |  |
| 11.7* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация сахара | ГОСТ 4828-83 п.2.11.1 |  |  |
| 11.8* |  | 11.01/08.157 | Объемная доля метилового спирта (метанол), в пересчете на безводный спирт | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |