ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Фоминых, 52-5, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |
| 1.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.МС 0155-2026 |  |  |
| 2.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Фоминых, 52-5, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |
| 2.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.МС 0155-2026 |  |  |
| 3.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Фоминых, 52-5, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |
| 3.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.МС 0155-2026 |  |  |
| 4.1** | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Фоминых, 52-5, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |
| 4.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.МС 0155-2026 |  |  |
| 5.1** | Электромагнитные трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Фоминых, 52-5, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |
| 5.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.МС 0155-2026 |  |  |
| 6.1** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Фоминых, 52-5, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |
| 6.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.МС 0155-2026 |  |  |
| 7.1** | Выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Фоминых, 52-5, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |
| 7.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.МС 0155-2026 |  |  |
| 8.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Фоминых, 52-5, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |
| 8.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.МС 0155-2026 |  |  |
| 9.1** | Комплектные распределительные устройства | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Фоминых, 52-5, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |
| 9.2** |  | 23.43/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.МС 0155-2026 |  |  |
| 10.1** | Сборные и соединительные шины | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Фоминых, 52-5, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |
| 10.2** |  | 23.43/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.МС 0155-2026 |  |  |
| 11.1** | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Фоминых, 52-5, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |
| 11.2** |  | 23.43/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.МС 0155-2026 |  |  |
| 12.1** | Вакуумные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Фоминых, 52-5, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |
| 12.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.МС 0155-2026 |  |  |
| 13.1** | Конденсаторы | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.МС 0155-2026 | ул. Фоминых, 52-5, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |
| 14.1** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Фоминых, 52-5, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |
| 14.2** |  |  | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ с измерением тока утечки | АМИ.МС 0155-2026 |  |  |
| 15.1** | Элегазовые выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Фоминых, 52-5, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |
| 15.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.МС 0155-2026 |  |  |
| 16.1** | Воздушные линии электропередач | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляторов | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Фоминых, 52-5, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |
| 17.1** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Фоминых, 52-5, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |
| 18.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Фоминых, 52-5, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |
| 18.2** |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0155-2026 |  |  |
| 18.3** |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |
| 19.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0054-2022 | ул. Фоминых, 52-5, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |
| 19.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0053-2022 |  |  |
| 19.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |
| 20.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Фоминых, 52-5, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |
| 20.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.ГР 0062-2022 |  |  |
| 20.3** |  |  | Время отключения |  |  |  |
| 20.4** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки |  |  |  |
| 21.1** | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме; -в режиме кратковременного замыкания на корпус. | АМИ.МС 0013-2022 | ул. Фоминых, 52-5, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |
| 22.1* | Диэлектрические перчатки, диэлектрическая обувь | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие | АМИ.МС 0155-2026 | ул. Фоминых, 52-5, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |
| 22.2* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие | АМИ.МС 0155-2026 | ул. Фоминых, 52-5, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |
| 22.3* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц. Проверка повышенным напряжением. Измерение напряжения индикации. Проверка тока через указатель. | АМИ.МС 0155-2026 | ул. Фоминых, 52-5, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |
| 22.4* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение напряжения индикации | АМИ.МС 0155-2026 | ул. Фоминых, 52-5, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |
| 22.5* | Штанги электроизолирующие и электроизмерительные | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0155-2026 | ул. Фоминых, 52-5, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |
| 22.6* | Клещи электроизолирующие и электроизмерительные | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0155-2026 | ул. Фоминых, 52-5, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |
| 22.7* | Колпаки электроизолирующие | 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие | АМИ.МС 0155-2026 | ул. Фоминых, 52-5, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |
| 23.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением жилых, общественных, административных и производственных зданий, миникотельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; - давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления; -давление вентилятора | ГОСТ 12.3.018-79; МВИ.МН 5589-2016 | ул. Фоминых, 52-5, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |
| 23.2** |  |  | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | АМИ.МН 0006-2021 |  |  |
| 23.3** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений |  |  |  |
| 24.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с естественным побуждением жилых, общественных, административных и производственных зданий, миникотельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха | АМИ.МН 0006-2021; СП 4.02.07-2024 Приложение Н | ул. Фоминых, 52-5, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |
| 24.2** |  |  | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | АМИ.МН 0006-2021; СП 4.02.07-2024 приложение Н |  |  |
| 24.3** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | АМИ.МН 0006-2021 |  |  |
| 25.1** | Здания и сооружения (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций | 100.13/41.000 | Наличие тяги | СП 4.03.03-2026 п.8.7 | ул. Фоминых, 52-5, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |