ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |
| 4.1* | 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом | Диапазоны измерений: от минус 100 до 0 кПа; от 0 до 630 кПа; от 0 до 40 МПа; Выходной сигнал: от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА; от 0 до 20 мА. | кл. т. 0,25 | ш. Скидельское 10, г.Гродно |
| 4.2* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие | Диапазоны измерений: от 0 до 40 МПа; от минус 100 до 0 кПа; | кл. т. 1,0 | ш. Скидельское 10, г.Гродно |
| 10.1* | 2 | 26.51/99.010 | Измерители-регуляторы технологические, регистраторы многоканальные технологические | от минус 150 ºС до 1300 ºС, от 0 до 40 МПа от 0 до 32000 м3/ч от 0 до 25 м | кл. т. 0,2 | ш. Скидельское 10, г.Гродно |
| 13.1* | 2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные переменного тока | Входной сигнал: от 0 до 5 А, f = 50 Гц Выходной сигнал: от 0 до 20 мА | кл. т. 0,5 | ш. Скидельское 10, г.Гродно |
| 13.2* | 2 | 26.51/99.013 | Ваттметры, варметры переменного тока, в том числе цифровые | 5 А, 100 В, 50 Гц | кл. т. 0,5 | ш. Скидельское 10, г.Гродно |
| 13.3* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 75·10-3 до 600 В | кл. т. 1,0 | ш. Скидельское 10, г.Гродно |
| 13.4* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока, в том числе цифровые | от 0,1 до 600 В f = 50 Гц | кл. т. 0,5 | ш. Скидельское 10, г.Гродно |
| 13.5* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 5·10-3 до 30 А | кл. т. 1,0 | ш. Скидельское 10, г.Гродно |
| 13.6* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока, в том числе цифровые | от 0 до 5 А f = 50 Гц | кл. т. 0,5 | ш. Скидельское 10, г.Гродно |
| 15.1* | 2 | 26.51/99.015 | Частотомеры стрелочные и цифровые | от 45 до 55 Гц 100 В, 220 В | кл. т. 0,5 | ш. Скидельское 10, г.Гродно |