ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | АМИ.БР 0047-2024; АМИ.БР 0056-2024 | 15, 231815, с/с Василевичский, южнее д. Новоселки, Слонимский район, Гродненская область |  |
| 1.2** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.БР 0068-2025 |  |  |
| 1.3** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.БР 0047-2024; АМИ.БР 0056-2024 |  |  |
| 2.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022; АМИ.БР 0036-2023 | 15, 231815, с/с Василевичский, южнее д. Новоселки, Слонимский район, Гродненская область |  |
| 2.2** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.БР 0068-2025 |  |  |
| 2.3** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ | АМИ.БР 0103-2025 |  |  |
| 3.1** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022; АМИ.БР 0036-2023 | 15, 231815, с/с Василевичский, южнее д. Новоселки, Слонимский район, Гродненская область |  |
| 3.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ | АМИ.БР 0103-2025 |  |  |
| 4.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022; АМИ.БР 0036-2023 | 15, 231815, с/с Василевичский, южнее д. Новоселки, Слонимский район, Гродненская область |  |
| 4.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | АМИ.БР 0103-2025 |  |  |
| 5.1** | Силовые трансформаторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022; АМИ.БР 0036-2023 | 15, 231815, с/с Василевичский, южнее д. Новоселки, Слонимский район, Гродненская область |  |
| 5.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ | АМИ.БР 0103-2025 |  |  |
| 6.1** | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022; АМИ.БР 0036-2023 | 15, 231815, с/с Василевичский, южнее д. Новоселки, Слонимский район, Гродненская область |  |
| 6.2** |  | 23.43/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ | АМИ.БР 0103-2025 |  |  |
| 7.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022; АМИ.БР 0036-2023 | 15, 231815, с/с Василевичский, южнее д. Новоселки, Слонимский район, Гродненская область |  |
| 7.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ | АМИ.БР 0103-2025 |  |  |
| 8.1** | Производственные помещения и рабочие места | 100.12/35.063 | Измерение искусственной и естественной освещенности | ГОСТ 24940-2016 | 15, 231815, с/с Василевичский, южнее д. Новоселки, Слонимский район, Гродненская область |  |
| 9.1* | Трансформаторное масло | 19.20/29.113 | Испытание масла на электрическую прочность (пробивное напряжение) | ГОСТ 6581-75 п.4 | 15, 231815, с/с Василевичский, южнее д. Новоселки, Слонимский район, Гродненская область |  |
| 10.1** | Устройство защитного отключения (УЗО) всех типов | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.БР 0006-2021 | 15, 231815, с/с Василевичский, южнее д. Новоселки, Слонимский район, Гродненская область |  |
| 10.2** |  |  | Время отключения при номинальном напряжении |  |  |  |
| 10.3** |  |  | Ток утечки, защищаемой электроустановки |  |  |  |
| 11.1* | Перчатки диэлектрические. Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание электрической прочности изоляции. Ток, протекающий через изделие | АМИ.БР 0097-2025 | 15, 231815, с/с Василевичский, южнее д. Новоселки, Слонимский район, Гродненская область |  |
| 12.1* | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0097-2025 | 15, 231815, с/с Василевичский, южнее д. Новоселки, Слонимский район, Гродненская область |  |
| 13.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; Проверка повышенным напряжением; Напряжение индикации; Ток, протекающий через изделие при наибольшем рабочем напряжении | АМИ.БР 0097-2025 | 15, 231815, с/с Василевичский, южнее д. Новоселки, Слонимский район, Гродненская область |  |
| 14.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; Определение напряжения индикации; Ток, протекающий через изделие | АМИ.БР 0097-2025 | 15, 231815, с/с Василевичский, южнее д. Новоселки, Слонимский район, Гродненская область |  |
| 15.1* | Штанги электроизолирующие и измерительные | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0097-2025 | 15, 231815, с/с Василевичский, южнее д. Новоселки, Слонимский район, Гродненская область |  |
| 16.1* | Клещи электроизолирующие и электроизмерительные | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0097-2025 | 15, 231815, с/с Василевичский, южнее д. Новоселки, Слонимский район, Гродненская область |  |
| 17.1* | Лестницы и стремянки электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | АМИ.БР 0097-2025 | 15, 231815, с/с Василевичский, южнее д. Новоселки, Слонимский район, Гродненская область |  |
| 18.1* | Накладки электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0097-2025 | 15, 231815, с/с Василевичский, южнее д. Новоселки, Слонимский район, Гродненская область |  |