ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Грузоподъемные краны и механизмы, съемные грузозахватные приспособления и тара | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл | МВИ.ПЛ 384-2019 | ул. Техническая, 2, 211440, г. Новополоцк, Полоцкий район, Витебская область |  |
| 1.2** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 1.3* |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб; - ударный изгиб; - сплющивание - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14019-2003; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 р.5,8,9; ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013); ГОСТ 9454-78; СТБ ISO 6892-1-2022; СТБ ЕН 875-2002; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 1.4** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль ( визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 1.5** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия:- сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 |  |  |
| 1.6** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод определения элементов в стали: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 1.7** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 2.1** | Железобетонные конструкции и их части | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 | ул. Техническая, 2, 211440, г. Новополоцк, Полоцкий район, Витебская область |  |
| 2.2* |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб; - ударный изгиб; - сплющивание - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14019-2003; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 р.5,8,9; ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013); ГОСТ 9454-78; СТБ ISO 6892-1-2022; СТБ ЕН 875-2002; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 2.3** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль ( визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 2.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия:- сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 |  |  |
| 2.5** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод определения элементов в стали: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 3.1** | Металлические конструкции и их части | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл | МВИ.ПЛ 384-2019 | ул. Техническая, 2, 211440, г. Новополоцк, Полоцкий район, Витебская область |  |
| 3.2** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 3.3* |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб; - ударный изгиб; - сплющивание - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14019-2003; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 р.5,8,9; ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013); ГОСТ 9454-78; СТБ ISO 6892-1-2022; СТБ ЕН 875-2002; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 3.4** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль ( визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 3.5** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия:- сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 |  |  |
| 3.6** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод определения элементов в стали: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 3.7** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 4.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - сосуды, работающие под давлением; - трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл | МВИ.ПЛ 384-2019 | ул. Техническая, 2, 211440, г. Новополоцк, Полоцкий район, Витебская область |  |
| 4.2* |  | 24.10/18.115 | Испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии (МКК): - метод АМУ; - метод АМУФ - сварные соединения | ГОСТ 6032-2017 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998) |  |  |
| 4.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 4.4* |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб; - ударный изгиб; - сплющивание - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14019-2003; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 р.5,8,9; ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013); ГОСТ 9454-78; СТБ ISO 6892-1-2022; СТБ ЕН 875-2002; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 4.5** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль ( визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 4.6** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия:- сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 |  |  |
| 4.7** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод определения элементов в стали: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 4.8** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 5.1* | Образцы сварных соединений при аттестации сварщиков | 24.10/29.143 | Измерение твердости | МВИ.ПЛ 384-2019 | ул. Техническая, 2, 211440, г. Новополоцк, Полоцкий район, Витебская область |  |
| 5.2* |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия | СТБ 1172-99; СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |  |  |
| 5.3* |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб; - ударный изгиб; - сплющивание | ГОСТ 14019-2003; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 р.5,8,9; ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013); ГОСТ 9454-78; СТБ ISO 6892-1-2022; СТБ ЕН 875-2002; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 5.4* |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль ( визуальный метод, внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 5.5* |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 |  |  |
| 5.6* |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод определения элементов в стали | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 6.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы и газовое оборудование | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл | МВИ.ПЛ 384-2019 | ул. Техническая, 2, 211440, г. Новополоцк, Полоцкий район, Витебская область |  |
| 6.2** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 6.3* |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб; - ударный изгиб; - сплющивание - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14019-2003; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 р.5,8,9; ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013); ГОСТ 9454-78; СТБ ISO 6892-1-2022; СТБ ЕН 875-2002; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 6.4** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль ( визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 6.5** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия:- сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 |  |  |
| 6.6** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод определения элементов в стали: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 6.7** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 7.1** | Объекты для хранения горючих жидкостей, используемых в технологическом процессе: - резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, химических реагентов | 24.10/32.106 | Контроль проникающими веществами:-течеискание (пузырьковый метод) - сварные соединения; - основной металл | СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 | ул. Техническая, 2, 211440, г. Новополоцк, Полоцкий район, Витебская область |  |
| 7.2** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл | МВИ.ПЛ 384-2019 |  |  |
| 7.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 7.4* |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб; - ударный изгиб; - сплющивание - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14019-2003; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 р.5,8,9; ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013); ГОСТ 9454-78; СТБ ISO 6892-1-2022; СТБ ЕН 875-2002; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 7.5** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль ( визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 7.6** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия:- сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 |  |  |
| 7.7** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод определения элементов в стали: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 7.8** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 8.1** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл | МВИ.ПЛ 384-2019 | ул. Техническая, 2, 211440, г. Новополоцк, Полоцкий район, Витебская область |  |
| 8.2* |  | 24.10/18.115 | Испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии (МКК): - метод АМУ; - метод АМУФ - сварные соединения | ГОСТ 6032-2017 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998) |  |  |
| 8.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 8.4* |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб; - ударный изгиб; - сплющивание - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14019-2003; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 р.5,8,9; ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013); ГОСТ 9454-78; СТБ ISO 6892-1-2022; СТБ ЕН 875-2002; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 8.5** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль ( визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 8.6** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия:- сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 |  |  |
| 8.7** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод определения элементов в стали: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 8.8** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 9.1** | Технологическое оборудование, технологические трубопроводы и их элементы | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл | МВИ.ПЛ 384-2019 | ул. Техническая, 2, 211440, г. Новополоцк, Полоцкий район, Витебская область |  |
| 9.2* |  | 24.10/18.115 | Испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии (МКК): - метод АМУ; - метод АМУФ - сварные соединения | ГОСТ 6032-2017 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998) |  |  |
| 9.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 9.4* |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб; - ударный изгиб; - сплющивание - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14019-2003; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 р.5,8,9; ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013); ГОСТ 9454-78; СТБ ISO 6892-1-2022; СТБ ЕН 875-2002; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 9.5** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль ( визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 9.6** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия:- сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 |  |  |
| 9.7** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод определения элементов в стали: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 9.8** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |