ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Пленка полиэтиленовая | 22.29/29.061 | Размеры | ГОСТ 10354-82 п. 5.2, п. 5.3; ГОСТ 17035-86; ГОСТ 25951-83 п. 5.3, п. 5.4 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) |  |
| 1.1* ТР | Посуда и изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс. Тара полимерная. Упаковка бытового назначения | 22.22/11.116 | Стойкость к горячей воде Стойкость к горячей обработке | ГОСТ 32626-2014 9.7; ГОСТ 33756-2016 9.11 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.2* | Пленка полиэтиленовая | 22.29/29.061 | Усадка | ГОСТ 25951-83 5.5.1 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) |  |
| 1.2* ТР | Посуда и изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс. Тара полимерная. Упаковка бытового назначения | 22.22/26.141 | Герметичность | ГОСТ 33756-2016 9.7; ГОСТ 34264-2017 9.8; ГОСТ 34760-2021 4.2.2, 7, 8.3.2, 8.3.3 способ 2, 3 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.3* | Пленка полиэтиленовая | 22.29/29.121 | Прочность при растяжении | ГОСТ 10354-82 п. 5.6; ГОСТ 14236-81; ГОСТ 25951-83 п. 5.7 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) |  |
| 1.3* ТР | Посуда и изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс. Тара полимерная. Упаковка бытового назначения | 22.22/29.121 | Гидравлическое давление | ГОСТ 34760-2021 4.2.4, 7, 8.4 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.4* | Пленка полиэтиленовая | 22.29/29.121 | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 10354-82 п. 5.6; ГОСТ 14236-81; ГОСТ 25951-83 п. 5.7 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) |  |
| 1.4* ТР | Посуда и изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс. Тара полимерная. Упаковка бытового назначения | 22.22/29.121 | Прочность на сжатие (штабелирование) | ГОСТ 25014-81 метод 4; ГОСТ 33756-2016 9.9; ГОСТ ISO 2234-2014 метод 1 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.5* | Пленка полиэтиленовая | 22.29/29.121 | Статический коэффициент трения | ГОСТ 10354-82 5.7; ГОСТ 25951-83 5.8 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) |  |
| 1.5* ТР | Посуда и изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс. Тара полимерная. Упаковка бытового назначения | 22.22/29.121 | Прочность крепления ручки | ГОСТ 33756-2016 9.10; ГОСТ 34264-2017 9.12; СТБ ГОСТ Р 51864-2005 4.4 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.6* ТР |  | 22.22/11.116 | Химическая стойкость | ГОСТ 32626-2014 9.8; ГОСТ 33756-2016 9.12, 5.2.1.1-5.2.1.3 |  |  |
| 1.7* ТР |  | 22.22/29.121 | Прочность на удар при свободном падении | ГОСТ 33756-2016 9.8 |  |  |
| 1.8* ТР |  | 22.22/26.141 | Герметичность | ГОСТ 32626-2014 9.5.5 |  |  |
| 2.1* | Посуда и изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс. Упаковка бытового назначения. | 22.29/29.061 | Деформация ванны детской | ГОСТ 34827-2022 6.22; ГОСТ Р 50962-96 5.28 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) |  |
| 2.1* ТР | Пленка полиэтиленовая | 22.22/29.121 | Статический коэффициент трения | ГОСТ 10354-82 5.7; ГОСТ 25951-83 5.8 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.2* | Посуда и изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс. Упаковка бытового назначения. | 22.29/11.116 | Стойкость к горячей воде | ГОСТ 34827-2022 6.5; ГОСТ Р 50962-96 5.5; СТБ 1015-97 6.8 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) |  |
| 2.2* ТР | Пленка полиэтиленовая | 22.22/29.121 | Прочность при растяжении и относительное удлинение | ГОСТ 10354-82 5.6; ГОСТ 14236-81; ГОСТ 25951-83 5.7 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3* | Посуда и изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс. Упаковка бытового назначения. | 22.29/11.116 | Миграция красителя | ГОСТ 33417-2015 п. 7.7; ГОСТ 34827-2022 п. 6.6; ГОСТ Р 50962-96 п. 5.6; СТБ 1015-97 п. 6.4 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) |  |
| 2.3* ТР | Пленка полиэтиленовая | 22.22/29.061 | Усадка | ГОСТ 25951-83 5.5.1 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.4* | Посуда и изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс. Упаковка бытового назначения. | 22.29/11.116 | Химическая стойкость. Стойкость к растворам | ГОСТ 33417-2015 п. 7.9; ГОСТ 34827-2022 п. 6.7; ГОСТ Р 50962-96 п. 5.7; СТБ 1015-97 п. 6.9 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) |  |
| 2.5* |  | 22.29/29.121 | Прочность крепления ручки | ГОСТ 34827-2022 6.11; ГОСТ Р 50962-96 5.11; СТБ 1015-97 6.19 |  |  |
| 2.6* |  |  | Прочность | ГОСТ Р 50962-96 5.27 |  |  |
| 2.7* |  | 22.29/11.116 | Плотность закрывания крышек | ГОСТ Р 50962-96 п. 5.26; СТБ 1015-97 п. 6.22 |  |  |
| 2.8* |  | 22.29/29.121 | Прочность сварного шва при разрыве | ГОСТ 14236-81 |  |  |
| 2.9* |  | 22.29/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 34827-2022 6.2 |  |  |
| 3.1* | Сиденья для унитазов | 22.29/29.061 | Геометрические размеры (отклонение сидений от плоскостности) | ГОСТ 15062-83 п. 5.4 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) |  |
| 3.1* ТР | Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов | 22.22/29.121 | Стойкость (прочность) пакетов с ручками к нагрузке | ГОСТ 12302-2013 9.9 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) | ТР ТС 005/2011 |
| 3.2* | Сиденья для унитазов | 22.29/11.116 | Прочность при свободном падении на горизонтальную плоскость | ГОСТ 15062-83 п. 5.8 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) |  |
| 3.2* ТР | Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов | 22.22/29.121 | Прочность сварного шва | ГОСТ 12302-2013 9.5; ГОСТ 14236-81 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) | ТР ТС 005/2011 |
| 3.3* | Сиденья для унитазов | 22.29/11.116 | Прочность при приложении вертикальной нагрузки | ГОСТ 15062-83 п. 5.7 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) |  |
| 3.3* ТР | Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов | 22.22/26.141 | Герметичность сварных швов | ГОСТ 12302-2013 9.7 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) | ТР ТС 005/2011 |
| 3.4* | Сиденья для унитазов | 22.29/11.116 | Легкость поворота на осях | ГОСТ 15062-83 п. 5.3 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) |  |
| 4.1* | Мешки и мешки с ручками, пакеты из пластических масс | 22.22/26.141 | Герметичность сварных швов | ГОСТ Р 50962-96 5.22 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) |  |
| 4.1* ТР | Посуда и изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс | 22.29/11.116 | Стойкость к горячей воде | ГОСТ 34827-2022 6.5 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.2* | Мешки и мешки с ручками, пакеты из пластических масс | 22.22/29.061 | Размеры | ГОСТ 12302-2013 п. 9.3; ГОСТ 19360-74 п. 4.2; ГОСТ 32521-2013 п. 8.3, п. 8.4, п. 8.5 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) |  |
| 4.2* ТР | Посуда и изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс | 22.29/11.116 | Химическая стойкость | ГОСТ 34827-2022 6.7 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.3* | Мешки и мешки с ручками, пакеты из пластических масс | 22.22/29.121 | Прочность сварного шва при разрыве | ГОСТ 14236-81; ГОСТ 19360-74 п. 4.4; ГОСТ Р 50962-96 п. 5.21 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) |  |
| 4.3* ТР | Посуда и изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс | 22.29/26.141 | Герметичность | ГОСТ Р 50962-96 5.22, 5.26 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.4* ТР |  | 22.29/29.121 | Прочность крепления ручек | ГОСТ 34827-2022 6.11 |  |  |
| 4.5* ТР |  | 22.29/11.116 | Миграция красителя | ГОСТ 34827-2022 п. 6.6 |  |  |
| 4.6* ТР |  | 22.29/29.121 | Прочность | ГОСТ Р 50962-96 5.27 |  |  |
| 4.7* ТР |  | 22.29/29.061 | Деформация ванны детской | ГОСТ 34827-2022 6.22 |  |  |
| 4.8* ТР |  | 22.29/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 34827-2022 6.2 |  |  |
| 5.1* | Трубы и соединительные детали к трубам | 22.21/11.116 | Внешний вид , маркировка | ГОСТ 18599-2001 п. 8.2; ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) п. 5.1; ГОСТ Р 70628.2-2023 (ИСО 4427-2:2019) п. 6.1; СТБ 2244-2012 п. 8.2; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.3 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) |  |
| 5.2* |  | 22.21/29.061 | Геометрические размеры и овальность | ГОСТ 18599-2001 п. 8.3; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ ISO 3126-2023 п. 4, п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3, п. 5.4; СТБ 2244-2012 п. 8.3; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.4 |  |  |
| 5.3* |  | 22.21/29.121 | Предел текучести при растяжении | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ ISO 6259-1-2023; ГОСТ ISO 6259-3-2023; СТБ 1293-2001 п. 7.3 |  |  |
| 5.4* |  |  | Стойкость к медленному распространению трещин | ГОСТ ISO 1167-1-2013; ГОСТ ISO 1167-4-2013; ГОСТ Р 58121.1-2018 (ИСО 4437-1:2014) приложение ДГ; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.11 |  |  |
| 5.5* |  |  | Термостабильность | ГОСТ 18599-2001 приложение Ж; ГОСТ Р 56756-2015 (ИСО 11357-6:2008); СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.9 |  |  |
| 5.6* |  | 22.21/11.116 | Минимальный радиус изгиба | СТБ 1293-2001 п. 7.7 |  |  |
| 5.7* |  | 22.21/29.121 | Прочность при разрыве | СТБ 1293-2001 п. 7.3 |  |  |
| 5.8* |  | 22.21/26.141 | Герметичность сварных узлов и соединений | ГОСТ 32414-2013 п. 8.10; ГОСТ ISO 1167-1-2013; ГОСТ ISO 1167-2-2013; ГОСТ ISO 1167-3-2013; ГОСТ ISO 1167-4-2013; СТБ 2244-2012 п. 8.9 |  |  |
| 5.9* |  | 22.21/29.061 | Изменение внешнего вида после прогрева | ГОСТ 27077-86 метод 2; ГОСТ 32414-2013 п. 8.9; ГОСТ 32415-2013 п. 8.21; СТБ 2244-2012 п. 8.5 |  |  |
| 5.10* |  | 22.21/29.121 | Относительное удлинение при разрыве. Стойкость к осевому растяжению сварного шва | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 18599-2001 п. 8.4; ГОСТ 32415-2013 п. 8.12, п. 8.27; ГОСТ ISO 6259-1-2023; ГОСТ ISO 6259-3-2023; ГОСТ Р 58121.1-2018 (ИСО 4437-1:2014) приложение ДД; СТБ 2251-2012 п. 7.6; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.5 |  |  |
| 5.11* |  | 22.21/29.061 | Изменение длины труб после прогрева. Окружная усадка после прогрева | ГОСТ 18599-2001 п. 8.5; ГОСТ 27078-2025 (ISO 2505:2023); ГОСТ 32415-2013 п. 8.11; ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) п. 6.4; СТБ 1916-2008 п. 6.3; СТБ 2251-2012 п. 7.4; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.6 |  |  |
| 5.12* |  | 22.21/29.121 | Ударная прочность | ГОСТ 32415-2013 п. 8.14 |  |  |
| 5.13* |  |  | Стойкость при постоянном внутреннем давлении | ГОСТ ISO 1167-1-2013; ГОСТ ISO 1167-2-2013; ГОСТ ISO 1167-3-2013; ГОСТ ISO 1167-4-2013 | ул. Демина, 41, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества); ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) |  |
| 5.14* |  | 22.21/11.116 | Стойкость фасонных частей к прогреву | ГОСТ 27077-86 метод 2 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) |  |
| 5.15* |  | 22.21/29.121 | Стойкость к газовым составляющим. Стойкость к газовому конденсату | ГОСТ ISO 1167-1-2013; ГОСТ ISO 1167-2-2013; ГОСТ ISO 1167-3-2013; ГОСТ ISO 1167-4-2013; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.8 |  |  |
| 5.16* |  | 22.21/29.144 | Показатель текучести расплава. Изменение показателя текучести расплава | ГОСТ 11645-2021 метод А |  |  |
| 6.1* | Трубопроводы тормозного пневматического привода автотранспортных средств с применением полиамидных труб | 22.21/29.121 | Гибкость при низких температурах | ГОСТ Р 51190-98 п. 8.6 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) |  |
| 6.2* |  |  | Минимальное разрушающее давление | ГОСТ Р 51190-98 п. 8.5 |  |  |
| 6.3* |  |  | Прочность при низких температурах | ГОСТ Р 51190-98 п. 8.7 |  |  |
| 6.4* |  | 22.21/26.141 | Герметичность при испытательном давлении 1,5 МПа | ГОСТ Р 51190-98 п. 8.4.1 |  |  |
| 7.1* | Трубы-оболочки из полиэтилена для ПИ-труб и изделий к ним | 22.21/11.116 | Внешний вид | СТБ 2251-2012 7.3 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) |  |
| 7.2* |  | 22.21/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ ISO 3126-2023 п. 4, п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3, п. 5.4; СТБ 2251-2012 п. 7.2, п. 7.7 |  |  |
| 7.3* |  | 22.21/29.121 | Устойчивость к разрыву | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); СТБ 2251-2012 п. 7.5 | ул. Демина, 41, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) |  |
| 7.4* |  |  | Стойкость при постоянном внутреннем давлении | ГОСТ ISO 1167-1-2013; ГОСТ ISO 1167-2-2013; ГОСТ ISO 1167-3-2013; ГОСТ ISO 1167-4-2013; СТБ 2251-2012 п. 7.5 |  |  |
| 8.1* | Тара полимерная. Банки полимерные. Упаковка бытового назначения | 22.22/26.141 | Герметичность | ГОСТ 33417-2015 7.15.1; ГОСТ 33756-2016 9.7; ГОСТ 34264-2017 9.8; ГОСТ 34760-2021 4.2.2, 7, 8.3.2, 8.3.3 способ 2, 3; СТБ ГОСТ Р 51827-2002 4.1.2 способ 2, 3 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) |  |
| 8.2* |  | 22.22/11.116, 22.22/29.040 | Химическая стойкость | ГОСТ 33756-2016 9.12, 5.2.1.1-5.2.1.3; ГОСТ 33756-2016 п. 9.13 |  |  |
| 8.3* |  | 22.22/29.061 | Минимальная толщина стенки | ГОСТ 33756-2016 п. 9.4; ГОСТ 34264-2017 п. 9.5 |  |  |
| 8.4* |  |  | Размеры | ГОСТ 33756-2016 п. 9.3; ГОСТ 34264-2017 п. 9.4 |  |  |
| 8.5* |  | 22.22/29.121 | Морозостойкость | ГОСТ 33756-2016 п. 9.16; ГОСТ 34264-2017 п. 9.15 |  |  |
| 8.6* |  |  | Теплостойкость | ГОСТ 33756-2016 п. 9.15; ГОСТ 34264-2017 п. 9.14 |  |  |
| 8.7* |  |  | Прочность крепления ручки | ГОСТ 33417-2015 7.15.4; ГОСТ 33756-2016 9.10; ГОСТ 34264-2017 9.12; СТБ ГОСТ Р 51864-2005 4.4 |  |  |
| 8.8* |  |  | Гидравлическое давление | ГОСТ 34760-2021 4.2.4, 7, 8.4; СТБ ГОСТ Р 51827-2002 4.1.3 |  |  |
| 8.9* |  | 22.22/11.116 | Стойкость к горячей воде | ГОСТ 33417-2015 7.6; ГОСТ 33756-2016 9.11 |  |  |
| 8.10* |  | 22.22/29.121 | Прочность на удар при свободном падении | ГОСТ 33417-2015 7.15.2; ГОСТ 33756-2016 9.8 |  |  |
| 8.11* |  |  | Прочность на сжатие (штабелирование) | ГОСТ 25014-81 метод 1, 4; ГОСТ 33756-2016 9.9; ГОСТ ISO 2234-2014 метод 1 |  |  |
| 9.1* | Канистры из пластических масс для опасных грузов | 22.22/29.121 | Гидравлическое давление | ГОСТ 34760-2021 4.2.4, 7, 8.4; СТБ ГОСТ Р 51827-2002 4.1.3; ТУ BY 600012297.048-2009 4.2.3 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) |  |
| 9.2* |  | 22.22/26.141 | Герметичность | ГОСТ 33756-2016 9.7.4; ТУ BY 600012297.048-2009 4.2.2 |  |  |
| 9.3* |  | 22.22/29.121 | Прочность на удар при свободном падении | ГОСТ 33756-2016 9.8.1, 9.8.2; ТУ BY 600012297.048-2009 4.5 |  |  |
| 9.4* |  | 22.22/29.061 | Химическая стойкость | ГОСТ 33756-2016 п. 9.12, п. 9.13; ТУ BY 600012297.048-2009 п. 4.3 |  |  |
| 10.1* | Полипропилен и сополимеры пропилена | 20.16/29.144 | Показатель текучести расплава | ГОСТ 11645-2021 метод А; ГОСТ 26996-86 п. 5.4 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) |  |
| 11.1* | Полиэтилен | 20.16/29.040 | Массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 16337-2022 п. 7.14; ГОСТ 16338-85 п. 5.13; ГОСТ 26359-84 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) |  |
| 11.2* |  | 20.16/29.144 | Показатель текучести расплава | ГОСТ 11645-2021 метод А |  |  |
| 12.1* | Полистирол и сополимеры стирола | 20.16/29.144 | Показатель текучести расплава | ГОСТ 11645-2021 метод А; ГОСТ 12271-76 п. 4.10; ГОСТ 20282-86 п. 6.8; ГОСТ 28250-89 (ИСО 2897-2-81) п. 3.5 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) |  |
| 13.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.155 | Отбор проб и определение концентраций формальдегида ДИ (0,025-1,0) мг/м3 | М 02-02-2005 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) |  |
| 13.2** |  | 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода ДИ (0-50) мг/м3 | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 13.3** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ (0,1-5) мг/м3 | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |
| 13.4** |  |  | Отбор проб и определение концентрации хрома (VI) триоксид (хромового ангидрида) ДИ (0,001-0,082) мг/м3 | МВИ.МН 5830-2017 |  |  |
| 13.5** |  | 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли ДИ (0,25-500) мг/м3 | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 13.6** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентраций ацетальдегида ДИ (0,4-6,4) мг/м3 | МВИ.МН 5986-2018 |  |  |
| 13.7** |  |  | Отбор проб и определение концентраций гидрохлорида (хлорида водорода) ДИ (2,5-25,0) мг/м3 | МВИ. БР 360-2019 |  |  |
| 13.8** |  |  | Отбор проб и определение концентраций ди железо триоксида (железо (III) оксида) ДИ (0,2-28,6) мг/м3 | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 13.9** |  |  | Отбор проб и определение концентрации марганца в сварочных аэрозолях ДИ (0,02-4,0) мг/м3 |  |  |  |
| 13.10** |  |  | Отбор проб и определение концентраций азота диоксида (двуокись азота) ДИ (0,6-6,0) мг/м3 | МВИ.МН 5914-2017 |  |  |
| 13.11** |  |  | Отбор проб и определение концентраций озона ДИ (0,05-0,25) мг/м3 | МВИ.МН 6091-2018 |  |  |
| 13.12** |  |  | Отбор проб и определение концентрации уксусной (этановой) кислоты ДИ (2,5-25) мг/м3 | МВИ. БР 356-2019 |  |  |
| 13.13** |  |  | Отбор проб и определение концентрации карбоната натрия ДИ (1,0-20,0) мг/м3 | МВИ.БР 358-2019 |  |  |
| 13.14** |  |  | Отбор проб и определение концентрации едких щелочей ДИ (0,25-2,50) мг/м3 | МВИ.МН 6009-2018 |  |  |
| 13.15** |  |  | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ (5,00-50,0) мг/м3 | МВИ.МН 5910-2017 |  |  |
| 14.1** | Рабочие места | 100.12/35.060, 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С Параметры микроклимата: -относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2, приложение 1; МВИ.ГМ 1860-2020; СанПиН от 14.06.2013 № 47 п. 9, п. 15-19 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) |  |
| 14.2** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБА; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА(I); - максимальные уровни звука, дБА(I)ум: - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА(I) | ГОСТ 12.1.050-86; СанПиН от 14.06.2013 № 47 п. 15, п. 20-22 |  |  |
| 14.3** |  | 100.12/35.063 | Освещённость, лк | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 14.4** |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля: -напряженность электростатического поля, В/м | ГОСТ 12.1.045-84 |  |  |
| 15.1** | Атмосферный воздух | 100.02/08.155 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида (метаналь) ДИ (0,01-0,25) мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.01-86 п. 4; М 02-02-2005 | ул. Даумана, 97, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (служба контроля качества) |  |
| 15.2** |  | 100.02/08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода ДИ (0-50) мг/м3 | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |