ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Электроустановки до 1000 В, в том числе аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии, электрическое оборудование лифтов, электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В, трансформаторы напряжением до 1000 В, переносные электроприемники | 27.11/22.000, 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.40/22.000, 27.90/22.000, 28.22/22.000, 28.49/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | пер. Велосипедный, д. 5, 220033, г. Минск |  |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.11/22.000, 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.40/22.000, 27.90/22.000, 28.22/22.000, 28.49/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0053-2022 | пер. Велосипедный, д. 5, 220033, г. Минск |  |
| 2.2** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств | МВИ МН 3381-2010 |  |  |
| 2.3** |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0052-2022 |  |  |
| 3.1** | Плиты бытовые стационарные | 27.51/22.000 | Сопротивление изоляции бытовых стационарных электроплит и электрического потенциала корпуса включенных бытовых стационарных электроплит относительно заземленного сантехнического оборудования | АМИ.МС 0058-2024 | пер. Велосипедный, д. 5, 220033, г. Минск |  |
| 4.1* | Перчатки, галоши электроизолирующие | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | МВИ МН 5464-2016 | пер. Велосипедный, д. 5, 220033, г. Минск |  |
| 4.2* |  |  | Ток, протекающий через изделие |  |  |  |
| 5.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Определение напряжения индикации | МВИ МН 5464-2016 | пер. Велосипедный, д. 5, 220033, г. Минск |  |
| 5.2* |  |  | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением |  |  |  |
| 5.3* |  |  | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |  |
| 5.4* |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением |  |  |  |
| 6.1* | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением (ручной электроизолирующий инструмент) | МВИ МН 5464-2016 | пер. Велосипедный, д. 5, 220033, г. Минск |  |
| 7.1* | Клещи электроизолирующие до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением (клещи электроизолирующие до 1000 ) | МВИ МН 5464-2016 | пер. Велосипедный, д. 5, 220033, г. Минск |  |
| 8.1* | Клещи электроизмерительные до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением (клещи электроизмерительные до 1000 В) | МВИ МН 5464-2016 | пер. Велосипедный, д. 5, 220033, г. Минск |  |
| 9.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость потока; - расход воздуха; - давление; - потери полного давления; -коэффициент потерь давления; - давление вентилятора. (Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков)) | ГОСТ 12.3.018-79 | пер. Велосипедный, д. 5, 220033, г. Минск |  |
| 10.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость потока, м/с; - расход воздуха, м3/ч; - количество удаляемого воздуха, м3/ч.(Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков)) | ГОСТ 12.3.018-79; СП 4.02.07-2024 приложение Н | пер. Велосипедный, д. 5, 220033, г. Минск |  |
| 11.1** | Здания и сооружения (Системы противодымной Защиты) | 100.13/23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010 | пер. Велосипедный, д. 5, 220033, г. Минск |  |
| 11.2** |  |  | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |  |
| 11.3** |  |  | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  |  |  |
| 11.4** |  |  | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |  |