ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Здания и сооружения (дымовые каналы, дымовые трубы, газоходы) | 100.13/23.000, 100.13/41.000 | Наличие тяги | АМИ.МН 0006-2021 | пр-кт Партизанский, 168/2, 27, 220035, г. Минск |  |
| 1.2** |  | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха |  |  |  |
| 2.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания воздуховодов: - скорость движения воздуха; - расход воздуха (количество воздуха) | АМИ.МН 0006-2021; СП 4.02.07-2024 Приложение Н | пр-кт Партизанский, 168/2, 27, 220035, г. Минск |  |
| 3.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции) | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена в помещении | АМИ.МН 0006-2021 | пр-кт Партизанский, 168/2, 27, 220035, г. Минск |  |