ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.ГМ 0403-2025 | ул. 50 лет СССР, д. 25, 213633, г. Климовичи, Климовичский район, Могилевская область |  |
| 1.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами с измерением переходного сопротивления соединения зазем-ителей с заземленными элементами. |  |  |  |
| 1.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГМ 0441-2025 |  |  |
| 2.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/22.000 | Испытания цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.ГМ 0441-2025 | ул. 50 лет СССР, д. 25, 213633, г. Климовичи, Климовичский район, Могилевская область |  |
| 2.2** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0404-2025 |  |  |
| 3.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.ГМ 0402-2025 | ул. 50 лет СССР, д. 25, 213633, г. Климовичи, Климовичский район, Могилевская область |  |
| 3.2** |  |  | Время отключения |  |  |  |
| 4.1* | Электрозащитные средства. Штанги электроизолирующие. | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0283-2024 | ул. 50 лет СССР, д. 25, 213633, г. Климовичи, Климовичский район, Могилевская область |  |
| 5.1* | Электрозащитные средства. Клещи электроизолирующие и электроизмерительные | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0283-2024 | ул. 50 лет СССР, д. 25, 213633, г. Климовичи, Климовичский район, Могилевская область |  |
| 6.1* | Электрозащитные средства. Указатели напряжения выше 1000 В, в том числе бесконтактного типа | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0283-2024 | ул. 50 лет СССР, д. 25, 213633, г. Климовичи, Климовичский район, Могилевская область |  |
| 6.2* |  |  | Определение напряжения индикации |  |  |  |
| 7.1* | Электрозащитные средства. Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Определение напряжения индикации | АМИ.ГМ 0283-2024 | ул. 50 лет СССР, д. 25, 213633, г. Климовичи, Климовичский район, Могилевская область |  |
| 7.2* |  |  | Проверка работоспособности схемы повышенным испытательным напряжением. Измерение тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |  |
| 7.3* |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  |
| 8.1* | Электрозащитные средства. Указатели напряжения для проверки совпадения фаз. | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0283-2024 | ул. 50 лет СССР, д. 25, 213633, г. Климовичи, Климовичский район, Могилевская область |  |
| 8.2* |  |  | Проверка по схемам согласного и встречного включения |  |  |  |
| 9.1* | Электрозащитные средства. Перчатки электроизолирующие | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | АМИ.ГМ 0283-2024 | ул. 50 лет СССР, д. 25, 213633, г. Климовичи, Климовичский район, Могилевская область |  |
| 10.1* | Электрозащитные средства. Обувь специальная электроизолирующая | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | АМИ.ГМ 0283-2024 | ул. 50 лет СССР, д. 25, 213633, г. Климовичи, Климовичский район, Могилевская область |  |
| 11.1* | Электрозащитные средства. Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0283-2024 | ул. 50 лет СССР, д. 25, 213633, г. Климовичи, Климовичский район, Могилевская область |  |
| 12.1** | Силовые трансформаторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0404-2025 | ул. 50 лет СССР, д. 25, 213633, г. Климовичи, Климовичский район, Могилевская область |  |
| 12.2** |  |  | Сопротивление обмоток постоянному току | АМИ.ГМ 0439-2025 |  |  |
| 12.3** |  |  | Проверка коэффициента трансформации | АМИ.ГМ 0440-2025 |  |  |
| 12.4** |  |  | Измерение потерь холостого хода |  |  |  |
| 12.5** |  |  | Измерение сопротивления короткого замыкания |  |  |  |
| 12.6** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | АМИ.ГМ 0414-2025; АМИ.ГМ 0423-2025 |  |  |
| 13.1** | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0404-2025 | ул. 50 лет СССР, д. 25, 213633, г. Климовичи, Климовичский район, Могилевская область |  |
| 13.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | АМИ.ГМ 0414-2025; АМИ.ГМ 0423-2025 |  |  |
| 14.1** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0404-2025 | ул. 50 лет СССР, д. 25, 213633, г. Климовичи, Климовичский район, Могилевская область |  |
| 14.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | АМИ.ГМ 0414-2025; АМИ.ГМ 0423-2025 |  |  |
| 14.3** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление постоянному току контактной системы | АМИ.ГМ 0439-2025 |  |  |
| 15.1** | Выключатели нагрузки | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | АМИ.ГМ 0414-2025; АМИ.ГМ 0423-2025 | ул. 50 лет СССР, д. 25, 213633, г. Климовичи, Климовичский район, Могилевская область |  |
| 15.2** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление постоянному току контактной системы | АМИ.ГМ 0439-2025 |  |  |
| 16.1** | Вакуумные выключатели | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | АМИ.ГМ 0414-2025; АМИ.ГМ 0423-2025 | ул. 50 лет СССР, д. 25, 213633, г. Климовичи, Климовичский район, Могилевская область |  |
| 16.2** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление постоянному току контактной системы | АМИ.ГМ 0439-2025 |  |  |
| 17.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0404-2025 | ул. 50 лет СССР, д. 25, 213633, г. Климовичи, Климовичский район, Могилевская область |  |
| 17.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | АМИ.ГМ 0414-2025; АМИ.ГМ 0423-2025 |  |  |
| 17.3** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление постоянному току контактной системы | АМИ.ГМ 0439-2025 |  |  |
| 18.1** | Комплектные распределительные устройства | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0404-2025 | ул. 50 лет СССР, д. 25, 213633, г. Климовичи, Климовичский район, Могилевская область |  |
| 18.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | АМИ.ГМ 0414-2025; АМИ.ГМ 0423-2025 |  |  |
| 19.1** | Сборные и соединительные шины | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0404-2025 | ул. 50 лет СССР, д. 25, 213633, г. Климовичи, Климовичский район, Могилевская область |  |
| 19.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | АМИ.ГМ 0414-2025; АМИ.ГМ 0423-2025 |  |  |
| 20.1** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0404-2025 | ул. 50 лет СССР, д. 25, 213633, г. Климовичи, Климовичский район, Могилевская область |  |
| 20.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | АМИ.ГМ 0414-2025; АМИ.ГМ 0423-2025 |  |  |
| 21.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0404-2025 | ул. 50 лет СССР, д. 25, 213633, г. Климовичи, Климовичский район, Могилевская область |  |
| 21.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | АМИ.ГМ 0414-2025; АМИ.ГМ 0423-2025 |  |  |