ДОПОЛНЕНИЕ ОТ 19 июня 2026 года К ОПИСАНИЮ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2. Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух |  |  |  |  |  |  |
| 1.73** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азот оксида ДИ: (6,7 - 2680) мг/м3 | АМИ.БР 0117-2026 | ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск За пределами лаборатории |  |
| 1.74** |  |  | азота диоксида ДИ: (20,5 - 410) мг/м3 |  |  |  |
| 1.75** |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |  |
| 1.76** |  |  | углерода оксида ДИ: (6,25 - 25000) мг/м3 |  |  |  |
| 1.77** |  |  | серы диоксида ДИ: (28,6 - 5720) мг/м3 |  |  |  |
| 1.78** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение объемной концентрации кислорода ДИ: (0,2-21,0) об % |  |  |  |
| 1.79** |  | 100.01/ 23.000 | Температура отходящих газов ДИ: (2,6 - 1000) °С |  |  |  |
| 1.80** |  | 100.01/ 23.000 | Давление отходящих газов ДИ: (от -150 до 150) гПа |  |  |  |
| 1.81** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Влажность отходящих газов ДИ: (2 - 98) % | АМИ.БР 0117-2026 | ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск За пределами лаборатории |  |
| 1.82** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость отходящих газов ДИ: (2 - 30) м/с |  |  |  |
| 1.83** |  | 100.01/ 29.061 | Диаметр газохода ДИ: (от 0,1 до 5,5) м ДИ: (от 0,1×0,1 до 4,5×3,5) м |  |  |  |
| Приложение № 4. Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля |  |  |  |  |  |  |
| 4.46** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азот оксида ДИ: (6,7 - 2680) мг/м3 | АМИ.БР 0117-2026 | ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Минская область За пределами лаборатории |  |
| 4.47** |  |  | азота диоксида ДИ: (20,05 - 410) мг/м3 |  |  |  |
| 4.48** |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |  |
| 4.49** |  |  | углерода оксида ДИ: (6,25 - 25000) мг/м3 |  |  |  |
| 4.50** |  |  | серы диоксида ДИ: (28,6 - 5720) мг/м3 |  |  |  |
| 4.51** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение объемной концентрации кислорода ДИ: (0,2-21) об % |  |  |  |
| 4.52** |  | 100.01/ 23.000 | Температура отходящих газов ДИ: (2,6 - 1000) °С |  |  |  |
| 4.53** |  | 100.01/ 23.000 | Давление отходящих газов ДИ: (от -150 до 150) гПа |  |  |  |
| 4.54** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость отходящих газов ДИ: (2 - 30) м/с |  |  |  |
| 4.55** |  | 100.01/ 29.061 | Диаметр газохода ДИ: (от 0,1 до 5,5) м ДИ: (от 0,1×0,1 до 4,5×3,5) м |  |  |  |
| Приложение № 5. Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля |  |  |  |  |  |  |
| 5.21** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азот оксида ДИ: (6,7 - 2680) мг/м3 | АМИ.БР 0117-2026 | ул. Констанции Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Минская область За пределами лаборатории |  |
| 5.22** |  |  | азота диоксида ДИ: (20,05 - 410) мг/м3 |  |  |  |
| 5.23** |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |  |
| 5.24** |  |  | углерода оксида ДИ: (6,25 - 25000) мг/м3 |  |  |  |
| 5.25** |  |  | серы диоксида ДИ: (28,6 - 5720) мг/м3 |  |  |  |
| 5.26** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение объемной концентрации кислорода ДИ: (0,2-21) об % |  |  |  |
| 5.27** |  | 100.01/ 23.000 | Температура отходящих газов ДИ: (2,6 - 1000) °С |  |  |  |
| 5.28** |  | 100.01/ 23.000 | Давление отходящих газов ДИ: (от -150 до 150) гПа |  |  |  |
| 5.59** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость отходящих газов ДИ: (2 - 30) м/с |  |  |  |
| 5.30** |  | 100.01/ 29.061 | Диаметр газохода ДИ: (от 0,1 до 5,5) м ДИ: (от 0,1×0,1 до 4,5×3,5) м |  |  |  |
| Приложение № 6. Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля |  |  |  |  |  |  |
| 5.21** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азот оксида ДИ: (6,7 - 2680) мг/м3 | АМИ.БР 0117-2026 | ул. Чехова, 41А-2, 223604, г. Слуцк, Минская область За пределами лаборатории |  |
| 5.22** |  |  | азота диоксида ДИ: (20,05 - 410) мг/м3 |  |  |  |
| 5.23** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 | АМИ.БР 0117-2026 | ул. Чехова, 41А-2, 223604, г. Слуцк, Минская область За пределами лаборатории |  |
| 5.24** |  |  | углерода оксида ДИ: (6,25 - 25000) мг/м3 |  |  |  |
| 5.25** |  |  | серы диоксида ДИ: (28,6 - 5720) мг/м3 |  |  |  |
| 5.26** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение объемной концентрации кислорода ДИ: (0,2-21) об % |  |  |  |
| 5.27** |  | 100.01/ 23.000 | Температура отходящих газов ДИ: (2,6 - 1000) °С |  |  |  |
| 5.28** |  | 100.01/ 23.000 | Давление отходящих газов ДИ: (от -150 до 150) гПа |  |  |  |
| 5.29** |  | 100.01/ 23.000 | Влажность отходящих газов ДИ: (2 - 98) % |  |  |  |
| 5.30** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость отходящих газов ДИ: (2 - 30) м/с |  |  |  |
| 5.31** |  | 100.01/ 29.061 | Диаметр газохода ДИ: (от 0,1 до 5,5) м ДИ: (от 0,1×0,1 до 4,5×3,5) м |  |  |  |
| Приложение № 7. Витебская областная лаборатория аналитического контроля |  |  |  |  |  |  |
| 5.76** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азот оксида ДИ: (6,7 - 2680) мг/м3 | АМИ.БР 0117-2026 | Ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск За пределами лаборатории |  |
| 5.77** |  |  | азота диоксида ДИ: (20,05 - 410) мг/м3 |  |  |  |
| 5.78** |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |  |
| 5.79** |  |  | углерода оксида ДИ: (6,25 - 25000) мг/м3 |  |  |  |
| 5.80** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: серы диоксида ДИ: (28,6 - 5720) мг/м3 | АМИ.БР 0117-2026 | Ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск За пределами лаборатории |  |
| 5.81** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение объемной концентрации кислорода ДИ: (0,2-21) об % |  |  |  |
| 5.82** |  | 100.01/ 23.000 | Температура отходящих газов ДИ: (2,6 - 1000) °С |  |  |  |
| 5.83** |  | 100.01/ 23.000 | Давление отходящих газов ДИ: (от -150 до 150) гПа |  |  |  |
| 5.84** |  | 100.01/ 23.000 | Влажность отходящих газов ДИ: (2 - 98) % |  |  |  |
| 5.85** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость отходящих газов ДИ: (2 - 30) м/с |  |  |  |
| 5.86** |  | 100.01/ 29.061 | Диаметр газохода ДИ: (от 0,1 до 5,5) м ДИ: (от 0,1×0,1 до 4,5×3,5) м |  |  |  |
| Приложение № 8. Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля |  |  |  |  |  |  |
| 5.71** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азот оксида ДИ: (6,7 - 2680) мг/м3 | АМИ.БР 0117-2026 | ул. Комсомольская,10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область За пределами лаборатории |  |
| 5.72** |  |  | азота диоксида ДИ: (20,05 - 410) мг/м3 |  |  |  |
| 5.73** |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |  |
| 5.74** |  |  | углерода оксида ДИ: (6,25 - 25000) мг/м3 |  |  |  |
| 5.75** |  |  | серы диоксида ДИ: (28,6 - 5720) мг/м3 |  |  |  |
| 5.76** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение объемной концентрации кислорода ДИ: (0,2-21) об % |  |  |  |
| 5.77** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Температура отходящих газов ДИ: (2,6 - 1000) °С | АМИ.БР 0117-2026 | ул. Комсомольская,10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область За пределами лаборатории |  |
| 5.78** |  | 100.01/ 23.000 | Давление отходящих газов ДИ: (от -150 до 150) гПа |  |  |  |
| 5.79** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость отходящих газов ДИ: (2 - 30) м/с |  |  |  |
| 5.80** |  | 100.01/ 29.061 | Диаметр газохода ДИ: (от 0,1 до 5,5) м ДИ: (от 0,1×0,1 до 4,5×3,5) м |  |  |  |
| Приложение № 9. Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля |  |  |  |  |  |  |
| 4.22** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азот оксида ДИ: (6,7 - 2680) мг/м3 | АМИ.БР 0117-2026 | ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Витебская область За пределами лаборатории |  |
| 4.23** |  |  | азота диоксида ДИ: (20,05 - 410) мг/м3 |  |  |  |
| 4.24** |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |  |
| 4.25** |  |  | углерода оксида ДИ: (6,25 - 25000) мг/м3 |  |  |  |
| 4.26** |  |  | серы диоксида ДИ: (28,6 - 5720) мг/м3 |  |  |  |
| 4.27** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение объемной концентрации кислорода ДИ: (0,2-21) об % |  |  |  |
| 4.28** |  | 100.01/ 23.000 | Температура отходящих газов ДИ: (2,6 - 1000) °С |  |  |  |
| 4.29** |  | 100.01/ 23.000 | Давление отходящих газов ДИ: (от -150 до 150) гПа |  |  |  |
| 4.30** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость отходящих газов ДИ: (2 - 30) м/с |  |  |  |
| 4.31** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 29.061 | Диаметр газохода ДИ: (от 0,1 до 5,5) м ДИ: (от 0,1×0,1 до 4,5×3,5) м | АМИ.БР 0117-2026 | ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Витебская область За пределами лаборатории |  |
| Приложение № 11. Брестская областная лаборатория аналитического контроля |  |  |  |  |  |  |
| 4.67** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азот оксида ДИ: (6,7 - 2680) мг/м3 | АМИ.БР 0117-2026 | ул. Площадь Свободы, 11, 224030, г.Брест За пределами лаборатории |  |
| 4.68** |  |  | азота диоксида ДИ: (20,05 - 410) мг/м3 |  |  |  |
| 4.69** |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |  |
| 4.70** |  |  | углерода оксида ДИ: (6,25 - 25000) мг/м3 |  |  |  |
| 4.71** |  |  | серы диоксида ДИ: (28,6 - 5720) мг/м3 |  |  |  |
| 4.72** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение объемной концентрации кислорода ДИ: (0,2-21) об % |  |  |  |
| 4.73** |  | 100.01/ 23.000 | Температура отходящих газов ДИ: (2,6 - 1000) °С |  |  |  |
| 4.74** |  | 100.01/ 23.000 | Давление отходящих газов ДИ: (от -150 до 150) гПа |  |  |  |
| 4.75** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость отходящих газов ДИ: (2 - 30) м/с |  |  |  |
| 4.76** |  | 100.01/ 29.061 | Диаметр газохода ДИ: (от 0,1 до 5,5) м ДИ: (от 0,1×0,1 до 4,5×3,5) м |  |  |  |
| Приложение № 12. Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля |  |  |  |  |  |  |
| 4.47** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азот оксида ДИ: (6,7 - 2680) мг/м3 | АМИ.БР 0117-2026 | ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область За пределами лаборатории |  |
| 4.48** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азота диоксида ДИ: (20,05 - 410) мг/м3 | АМИ.БР 0117-2026 | ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область За пределами лаборатории |  |
| 4.49** |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |  |
| 4.50** |  |  | углерода оксида ДИ: (6,25 - 25000) мг/м3 |  |  |  |
| 4.51** |  |  | серы диоксида ДИ: (28,6 - 5720) мг/м3 |  |  |  |
| 4.52** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение объемной концентрации кислорода ДИ: (0,2-21) об % |  |  |  |
| 4.53** |  | 100.01/ 23.000 | Температура отходящих газов ДИ: (2,6 - 1000) °С |  |  |  |
| 4.54** |  | 100.01/ 23.000 | Давление отходящих газов ДИ: (от -150 до 150) гПа |  |  |  |
| 4.55** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость отходящих газов ДИ: (2 - 30) м/с |  |  |  |
| 4.56** |  | 100.01/ 29.061 | Диаметр газохода ДИ: (от 0,1 до 5,5) м ДИ: (от 0,1×0,1 до 4,5×3,5) м |  |  |  |
| Приложение № 13. Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля |  |  |  |  |  |  |
| 4.26** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азот оксида ДИ: (6,7 - 2680) мг/м3 | АМИ.БР 0117-2026 | ул. Красноармейская,59, 225710, г. Пинск, Брестская область За пределами лаборатории |  |
| 4.27** |  |  | азота диоксида ДИ: (20,05 - 410) мг/м3 |  |  |  |
| 4.28** |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |  |
| 4.29** |  |  | углерода оксида ДИ: (6,25 - 25000) мг/м3 |  |  |  |
| 4.30** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: серы диоксида ДИ: (28,6 - 5720) мг/м3 | АМИ.БР 0117-2026 | ул. Красноармейская,59, 225710, г. Пинск, Брестская область За пределами лаборатории |  |
| 4.31** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение объемной концентрации кислорода ДИ: (0,2-21) об % |  |  |  |
| 4.32** |  | 100.01/ 23.000 | Температура отходящих газов ДИ: (2,6 - 1000) °С |  |  |  |
| 4.33** |  | 100.01/ 23.000 | Давление отходящих газов ДИ: (от -150 до 150) гПа |  |  |  |
| 4.34** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость отходящих газов ДИ: (2 - 30) м/с |  |  |  |
| 4.35** |  | 100.01/ 29.061 | Диаметр газохода ДИ: (от 0,1 до 5,5) м ДИ: (от 0,1×0,1 до 4,5×3,5) м |  |  |  |
| Приложение № 14. Гомельская областная лаборатория аналитического контроля |  |  |  |  |  |  |
| 4.75** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азот оксида ДИ: (6,7 - 2680) мг/м3 | АМИ.БР 0117-2026 | ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель За пределами лаборатории |  |
| 4.76** |  |  | азота диоксида ДИ: (20,05 - 410) мг/м3 |  |  |  |
| 4.77** |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |  |
| 4.78** |  |  | углерода оксида ДИ: (6,25 - 25000) мг/м3 |  |  |  |
| 4.79** |  |  | серы диоксида ДИ: (28,6 - 5720) мг/м3 |  |  |  |
| 4.80** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение объемной концентрации кислорода ДИ: (0,2-21) об % |  |  |  |
| 4.81** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Температура отходящих газов ДИ: (2,6 - 1000) °С | АМИ.БР 0117-2026 | ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель За пределами лаборатории |  |
| 4.82** |  | 100.01/ 23.000 | Давление отходящих газов ДИ: (от -150 до 150) гПа |  |  |  |
| 4.83** |  | 100.01/ 23.000 | Влажность отходящих газов ДИ: (2 - 98) % |  |  |  |
| 4.84** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость отходящих газов ДИ: (2 - 30) м/с |  |  |  |
| 4.85** |  | 100.01/ 29.061 | Диаметр газохода ДИ: (от 0,1 до 5,5) м ДИ: (от 0,1×0,1 до 4,5×3,5) м |  |  |  |
| Приложение № 15. Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля |  |  |  |  |  |  |
| 5.49** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азот оксида ДИ: (6,7 - 2680) мг/м3 | АМИ.БР 0117-2026 | Площадь Горького, 1, 247760, г.Мозырь, Гомельская область За пределами лаборатории |  |
| 5.50** |  |  | азота диоксида ДИ: (20,05 - 410) мг/м3 |  |  |  |
| 5.51** |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |  |
| 5.52** |  |  | углерода оксида ДИ: (6,25 - 25000) мг/м3 |  |  |  |
| 5.53** |  |  | серы диоксида ДИ: (28,6 - 5720) мг/м3 |  |  |  |
| 5.54** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение объемной концентрации кислорода ДИ: (0,2-21) об % |  |  |  |
| 5.55** |  | 100.01/ 23.000 | Температура отходящих газов ДИ: (2,6 - 1000) °С |  |  |  |
| 5.56** |  | 100.01/ 23.000 | Давление отходящих газов ДИ: (от -150 до 150) гПа |  |  |  |
| 5.57** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость отходящих газов ДИ: (2 - 30) м/с |  |  |  |
| 5.58** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 29.061 | Диаметр газохода ДИ: (от 0,1 до 5,5) м ДИ: (от 0,1×0,1 до 4,5×3,5) м | АМИ.БР 0117-2026 | Площадь Горького, 1, 247760, г.Мозырь, Гомельская область За пределами лаборатории |  |
| Приложение № 16. Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля |  |  |  |  |  |  |
| 4.50** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азот оксида ДИ: (6,7 - 2680) мг/м3 | АМИ.БР 0117-2026 | ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Гомельская область За пределами лаборатории |  |
| 4.51** |  |  | азота диоксида ДИ: (20,05 - 410) мг/м3 |  |  |  |
| 4.52** |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |  |
| 4.53** |  |  | углерода оксида ДИ: (6,25 - 25000) мг/м3 |  |  |  |
| 4.54** |  |  | серы диоксида ДИ: (28,6 - 5720) мг/м3 |  |  |  |
| 4.55** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение объемной концентрации кислорода ДИ: (0,2-21) об % |  |  |  |
| 4.56** |  | 100.01/ 23.000 | Температура отходящих газов ДИ: (2,6 - 1000) °С |  |  |  |
| 4.57** |  | 100.01/ 23.000 | Давление отходящих газов ДИ: (от -150 до 150) гПа |  |  |  |
| 4.58** |  | 100.01/ 23.000 | Влажность отходящих газов ДИ: (2 - 98) % |  |  |  |
| 4.59** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость отходящих газов ДИ: (2 - 30) м/с |  |  |  |
| 4.60** |  | 100.01/ 29.061 | Диаметр газохода ДИ: (от 0,1 до 5,5) м ДИ: (от 0,1×0,1 до 4,5×3,5) м |  |  |  |
| Приложение № 18. Гродненская областная лаборатория аналитического контроля |  |  |  |  |  |  |
| 4.91** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азот оксида ДИ: (6,7 - 2680) мг/м3 | АМИ.БР 0117-2026 | ул. Советская, 23, 220023, г. Гродно За пределами лаборатории |  |
| 4.92** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азота диоксида ДИ: (20,05 - 410) мг/м3 |  |  |  |
| 4.93** |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |  |
| 4.94** |  |  | углерода оксида ДИ: (6,25 - 25000) мг/м3 |  |  |  |
| 4.95** |  |  | серы диоксида ДИ: (28,6 - 5720) мг/м3 |  |  |  |
| 4.96** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение объемной концентрации кислорода ДИ: (0,2-21) об % |  |  |  |
| 4.97** |  | 100.01/ 23.000 | Температура отходящих газов ДИ: (2,6 - 1000) °С |  |  |  |
| 4.98** |  | 100.01/ 23.000 | Давление отходящих газов ДИ: (от -150 до 150) гПа |  |  |  |
| 4.99** |  | 100.01/ 23.000 | Влажность отходящих газов ДИ: (2 - 98) % |  |  |  |
| 4.100** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость отходящих газов ДИ: (2 - 30) м/с |  |  |  |
| 4.101** |  | 100.01/ 29.061 | Диаметр газохода ДИ: (от 0,1 до 5,5) м ДИ: (от 0,1×0,1 до 4,5×3,5) м |  |  |  |
| Приложение № 19. Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля |  |  |  |  |  |  |
| 4.49** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азот оксида ДИ: (6,7 - 2680) мг/м3 | АМИ.БР 0117-2026 | ул. Сосновая, 7, 231294, г. Лида, Гродненская область За пределами лаборатории |  |
| 4.50** |  |  | азота диоксида ДИ: (20,05 - 410) мг/м3 |  |  |  |
| 4.51** |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |  |
| 4.52** |  |  | углерода оксида ДИ: (6,25 - 25000) мг/м3 |  |  |  |
| 4.53** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: серы диоксида ДИ: (28,6 - 5720) мг/м3 |  |  |  |
| 4.54** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение объемной концентрации кислорода ДИ: (0,2-21) об % |  |  |  |
| 4.55** |  | 100.01/ 23.000 | Температура отходящих газов ДИ: (2,6 - 1000) °С |  |  |  |
| 4.56** |  | 100.01/ 23.000 | Давление отходящих газов ДИ: (от -150 до 150) гПа |  |  |  |
| 4.57** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость отходящих газов ДИ: (2 - 30) м/с |  |  |  |
| 4.58** |  | 100.01/ 29.061 | Диаметр газохода ДИ: (от 0,1 до 5,5) м ДИ: (от 0,1×0,1 до 4,5×3,5) м |  |  |  |
| Приложение № 21. Могилевская областная лаборатория аналитического контроля |  |  |  |  |  |  |
| 5.84** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азот оксида ДИ: (6,7 - 2680) мг/м3 | АМИ.БР 0117-2026 | ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев За пределами лаборатории |  |
| 5.85** |  |  | азота диоксида ДИ: (20,05 - 410) мг/м3 |  |  |  |
| 5.86** | Выбросы от стационарных источников |  | Отбор проб и определение концентрации: азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 | АМИ.БР 0117-2026 | ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев За пределами лаборатории |  |
| 5.87** |  |  | углерода оксида ДИ: (6,25 - 25000) мг/м3 |  |  |  |
| 5.88** |  |  | серы диоксида ДИ: (28,6 - 5720) мг/м3 |  |  |  |
| 5.89** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение объемной концентрации кислорода ДИ: (0,2-21) об % |  |  |  |
| 5.90** |  | 100.01/ 23.000 | Температура отходящих газов ДИ: (2,6 - 1000) °С |  |  |  |
| 5.91** |  | 100.01/ 23.000 | Давление отходящих газов ДИ: (от -150 до 150) гПа |  |  |  |
| 5.92** |  | 100.01/ 23.000 | Влажность отходящих газов ДИ: (2 - 98) % |  |  |  |
| 5.93** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость отходящих газов ДИ: (2 - 30) м/с |  |  |  |
| 5.94** |  | 100.01/ 29.061 | Диаметр газохода ДИ: (от 0,1 до 5,5) м ДИ: (от 0,1×0,1 до 4,5×3,5) м |  |  |  |
| Приложение № 22. Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля |  |  |  |  |  |  |
| 5.46** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азот оксида ДИ: (6,7 - 2680) мг/м3 | АМИ.БР 0117-2026 | ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область За пределами лаборатории |  |
| 5.47** |  |  | азота диоксида ДИ: (20,05 - 410) мг/м3 |  |  |  |
| 5.48** |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |  |
| 5.49** |  |  | углерода оксида ДИ: (6,25 - 25000) мг/м3 |  |  |  |
| 5.50** | Выбросы от стационарных источников |  | Отбор проб и определение концентрации: серы диоксида ДИ: (28,6 - 5720) мг/м3 | АМИ.БР 0117-2026 | ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область За пределами лаборатории |  |
| 5.51** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение объемной концентрации кислорода ДИ: (0,2-21) об % |  |  |  |
| 5.52** |  | 100.01/ 23.000 | Температура отходящих газов ДИ: (2,6 - 1000) °С |  |  |  |
| 5.53** |  | 100.01/ 23.000 | Давление отходящих газов ДИ: (от -150 до 150) гПа |  |  |  |
| 5.54** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость отходящих газов ДИ: (2 - 30) м/с |  |  |  |
| 5.55** |  | 100.01/ 29.061 | Диаметр газохода ДИ: (от 0,1 до 5,5) м ДИ: (от 0,1×0,1 до 4,5×3,5) м |  |  |  |

Сокращения: ДИ – диапазон измерений