|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.2743 |  |
|  | от 11.07.2005 |  |
|  | на бланке № 0009112 |  |
|  | на 4 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от « 10 » октября 2025 года химико-микробиологической лаборатории Производственного республиканского унитарного предприятия «Минскинтеркапс» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Инженерная, д. 26, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Лекарственные препараты, лекарственные средства, биологически активные добавки | 21.20/08.031 21.20/29.040 | Относительная плотность | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственный препарат. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II ФЕАЭС Технические условия на биологически активные добавки. | ГФ РБ II 2.2.5 ФЕАЭС 2.1.2.5. |
| 1.2* |  | 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции): - подлинность |  | ГФ РБ II 2.2.6 ФЕАЭС 2.1.2.6. |
| 1.3* |  | 21.20/08.149 | Титриметрические методы анализа Зависимость между реакцией раствора, приблизительным значением рН и цветом индикаторов Определение приблизительного значения рН |  | ГФ РБ II #2.2.90 ГФ РБ II 2.2.4 ФЕАЭС 2.1.2.4. |
| 1.4* |  | 21.20/08.032 | Атомно-абсорбционная спектрометрия: - подлинность - количественное определение - растворение |  | ГФ РБ II 2.2.23 ФЕАЭС 2.1.2.22 |
| 1.5* |  | 21.20/08.074 | Абсорбционная спектрофотометрия в инфракрасной области: - подлинность -количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.24 ФЕАЭС 2.1.2.23 |
| 1.6* | Лекарственные препараты, лекарственные средства, биологически активные добавки | 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность - количественное определение - растворение | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственный препарат. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II ФЕАЭС Технические условия на биологически активные добавки. | ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |
| 1.7* |  | 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность - определение примесей |  | ГФ РБ II 2.2.27 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.26 ФЕАЭС 2.1.2.36 |
| 1.8* |  | 21.20/08.158 | Газовая хроматография: - подлинность - определение примесей - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.28 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.27 ФЕАЭС 2.1.2.36 |
| 1.9* |  | 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография: - подлинность - определение примесей - количественное определение - растворение Высокоэффективная жидкостная хроматография |  | ГФ РБ II 2.2.29 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.28 ФЕАЭС 2.1.2.36 |
| 1.10* |  | 21.20/29.040 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ II 2.2.32 ФЕАЭС 2.1.2.31 |
| 1.11* |  | 21.20/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы Идентификация Качественные реакции |  | ГФ РБ II 2.3.1 ФЕАЭС 2.1.3 ФЕАЭС 2.1.3.1 |
| 1.12* |  | 21.20/11.116 | Описание, внешний вид, цвет, запах, вкус Определение запаха Раздел «Описание (Свойства)» в частных статьях Раздел «Свойства» в частных фармакопейных статьях |  | ГФ РБ II «Дозированные лекарственные формы» стр.1152,стр.1184 ГФ РБ II 2.3.4 ГФ РБ II 5.11 СОП МИК 036 ФЕАЭС 2.5.1 «Лекарственные формы» ФЕАЭС 2.5.1.10, ФЕАЭС 2.5.1.34 ФЕАЭС 2.1.3.2 ФЕАЭС 2.3.6.0 |
| 1.13* | Лекарственные препараты, лекарственные средства, биологически активные добавки | 21.20/08.149 | Методы количественного определения: - кислотное число | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственный препарат. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II ФЕАЭС Технические условия на биологически активные добавки. | ГФ РБ II 2.5 ФЕАЭС 2.1.5 ГФ РБ II 2.5.1 ФЕАЭС 2.1.5.1 |
|  |  |  | - эфирное число |  | ГФ РБ II 2.5.2 ФЕАЭС 2.1.5.2 |
|  |  |  | - гидроксильное число |  | ГФ РБ II 2.5.3 (метод А) ФЕАЭС 2.1.5.3 (метод А) |
|  |  |  | - йодное число |  | ГФ РБ II 2.5.4 (метод А) ФЕАЭС 2.1.5.4 (метод А) |
|  |  |  | - перекисное (пероксидное) число |  | ГФ РБ II 2.5.5 (метод А) ФЕАЭС 2.1.5.5 (метод А) |
|  |  |  | - число омыления |  | ГФ РБ II 2.5.6 ФЕАЭС 2.1.5.6 |
|  |  |  | - неомыляемые вещества |  | ГФ РБ II 2.5.7 ФЕАЭС 2.1.5.7 |
|  |  |  | - комплексометрическое титрование |  | ГФ РБ II 2.5.11 ФЕАЭС 2.1.5.11 |
|  |  |  | - анизидиновое число |  | ГФ РБ II 2.5.36 ФЕАЭС 2.1.5.15 |
| 1.14* |  | 21.20/01.086 | Микробиологические испытания нестерильной продукции: - общее количество жизнеспособных аэробов - испытания на наличие специфических микроорганизмов Микробиологические испытания нестерильных лекарственных средств: общее количество жизнеспособных аэробных микроорганизмов Микробиологические испытания нестерильных лекарственных средств на наличие отдельных видов микроорганизмов Требования к микробиологической чистоте лекарственных препаратов, фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ для их производства |  | ГФ РБ II 2.6.12 ГФ РБ II 2.6.13 ГФ РБ II 5.1.4 ФЕАЭС 2.1.6.6 ФЕАЭС 2.1.6.7 ФЕАЭС 2.3.1.2 |
| 1.15* | Лекарственные препараты, лекарственные средства, биологически активные добавки 19.06.2026 дата принятия решения | 21.20/29.128 | Распадаемость таблеток и капсул Распадаемость суппозиториев и пессариев Распадаемость суппозиториев и вагинальных таблеток, ректальных и вагинальных капсул | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственный препарат. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II ФЕАЭС Технические условия на биологически активные добавки. | ГФ РБ II 2.9.1 ФЕАЭС 2.1.9.1 ГФ РБ II 2.9.2 ФЕАЭС 2.1.9.2 |
| 1.16* |  | 21.20/29.040 | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства Однородность массы единицы дозированного лекарственного препарата |  | ГФ РБ II 2.9.5 ФЕАЭС 2.1.9.5 |
| 1.17* |  | 21.20/29.040 21.20/08.032 21.20/08.156 21.20/08.158 21.20/08.159 | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства Однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II 2.9.6 (тест А, тест В) ГФ РБ II 2.2.23 ФЕАЭС 2.1.2.22 ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 ГФ РБ II 2.2.28 ФЕАЭС 2.1.2.27 ГФ РБ II 2.2.29 ФЕАЭС 2.1.2.28 ГФ РБ II 2.9.40 ФЕАЭС 2.1.9.14 |
| 1.18* |  | 21.20/11.116 | Упаковка, маркировка |  | СОП МИК 036 |
| 1.20* |  | 21.20/26.045 | Тест «Растворение» для твердых дозированных форм Испытание на растворение для твердых дозированных форм |  | ГФ РБ II 2.9.3 ФЕАЭС 2.1.9.3 |
| 1.21* |  | 21.20/29.121 | Прочность таблеток без оболочки на истирание Истираемость таблеток |  | ГФ РБ II 2.9.7 ФЕАЭС 2.1.9.6 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Дворак