ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Объекты железнодорожного транспорта: - вагоны пассажирские; - вагоны грузовые и изотермические, кроме вагонов для перевозки опасных грузов; - грузовые вагоны для перевозки опасных грузов (кроме цистерн с котлами, работающими под давлением более 0,07 МПа); - вагоны цистерны, в которых груз перевозится под давлением более 0,07 МПа; - тележки пассажирских вагонов; - моторвагонный подвижной состав; - вагоны метрополитена Объекты железнодорожного транспорта: - вагоны пассажирские; - вагоны грузовые и изотермические, кроме вагонов для перевозки опасных грузов; - грузовые вагоны для перевозки опасных грузов (кроме цистерн с котлами, работающими под давлением более 0,07 МПа); - вагоны цистерны, в которых груз перевозится под давлением более 0,07 МПа; - тележки пассажирских вагонов; - моторвагонный подвижной состав; - вагоны метрополитена | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл - наплавка | ГОСТ 10674-2022 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 31312-2006 ГОСТ 31313-2006 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5267.1-90 ГОСТ 5267.2-90 ГОСТ 5267.3-90 ГОСТ 5267.4-90 ГОСТ 5267.5-90 ГОСТ 5267.6-90 ГОСТ 5267.7-90 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 8713-79 СТБ 2534-2018 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 049-2007 ТКП 054-2007 СТБ БЧ 18.334-2016 СТБ БЧ 18.422-2020 СТБ БЧ 17.412-2019 РД РБ 09150.20.003-2000 ПР НК В.2-2013 ПР НК В.5-2013 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022 № 84 Положение о продлении срока службы грузовых вагонов, курсирующих в международном сообщении, Утв. Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества Протокол № 52 от 13-14.05.2010 Положение о продлении срока службы пассажирских вагонов, курсирующих в международном сообщении, Утв. Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества Протокол № 61 от 21-22.10.2014 Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов Утв. Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества Протокол № 63 от 4-5.11.2015 Инструкция по сварке и наплавке узлов и деталей при ремонте пассажирских вагонов ЦЛ-201-2019, Утв. Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества Протокол №71 от 15-16.10.2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Кирова, 34, 246653, г. Гомель ул. Кирова, 34, 246653, г. Гомель |
| 1.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод, зеркально-теневой метод: - сварные соединения; - основной металл. |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 21120-75 |  |
| 1.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл - наплавка |  | СТБ 1172-99 |  |
| 1.4** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 1.5** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств, измерение твердости: - сварные соединения - основной металл - наплавка |  | МВИ.МН 4216-2012 |  |
| 1.6** |  | 24.10/32.089 | Магнитный метод, магнитопорошковый метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |  |
| 2.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл - наплавка | ГОСТ 10674-2022 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 8713-79 ТКП 049-2007 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022 № 84 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Кирова, 34, 246653, г. Гомель ул. Кирова, 34, 246653, г. Гомель |
| 2.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 2.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 2.4** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл - наплавка |  | СТБ 1172-99 |  |
| 2.5** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств, измерение твердости: - сварные соединения - основной металл - наплавка |  | МВИ.МН 4216-2012 |  |
| 2.6** |  | 24.10/32.089 | Магнитный метод, магнитопорошковый метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |  |
| 3.1** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл - наплавка | ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 СН 1.03.01-2019 СТБ 2634-2023 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 ТКП 45-5.04-172-2010 СП 1.04.04-2023 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Кирова, 34, 246653, г. Гомель ул. Кирова, 34, 246653, г. Гомель |
| 3.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 3.4** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл - наплавка |  | СТБ 1172-99 |  |
| 3.5** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств, измерение твердости: - сварные соединения - основной металл - наплавка |  | МВИ.МН 4216-2012 |  |
| 3.6** |  | 24.10/32.089 | Магнитный метод, магнитопорошковый метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |  |
| 4.1** | Цистерны, емкости и оборудование, предназначенное для перевозки опасных грузов автомобильным транспортом Цистерны, емкости и оборудование, предназначенное для перевозки опасных грузов автомобильным транспортом | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл - наплавка | ГОСТ 21561-2017 ГОСТ 27352-87 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ 5264-80 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом Республики Беларусь, Утв. Пост. МЧС РБ от 17.05.2021 № 35 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Кирова, 34, 246653, г. Гомель ул. Кирова, 34, 246653, г. Гомель |
| 4.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 4.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 4.4** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл - наплавка |  | СТБ 1172-99 |  |
| 4.5** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств, измерение твердости: - сварные соединения - основной металл - наплавка |  | МВИ.МН 4216-2012 |  |
| 4.6** |  | 24.10/32.089 | Магнитный метод, магнитопорошковый метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |  |
| 5.1** | Технологические трубопроводы и технологическое оборудование Технологические трубопроводы и технологическое оборудование | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ЕН 12062-2006 СТБ ЕН 12062-2004 СП 4.01.07-2024 СТБ EN 1708-1-2012 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации техно-логических трубопроводов, Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 № 21 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022 № 84 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Кирова, 34, 246653, г. Гомель ул. Кирова, 34, 246653, г. Гомель |
| 5.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 5.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл - наплавка |  | СТБ 1172-99 |  |
| 5.4** |  | 24.10/32.089 | Магнитный метод, магнитопорошковый метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |  |
| 5.5** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств, измерение твердости: - сварные соединения - основной металл - наплавка |  | МВИ.МН 4216-2012 |  |
| 5.6** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |

Примечание:

* – в случае осуществления деятельности непосредственно в месте осуществления деятельности аккредитованного субъекта
** – в случае осуществления деятельности непосредственно в месте осуществления деятельности аккредитованного субъекта и за его пределами