ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Жидкости | 20.59/25.120 | Температура воспламенения | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 28; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.6 | ул. Курчатова, 1, 230005, г. Гродно, Гродненская область (производственно технический центр) |  |
| 1.2* |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 29; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.4 |  |  |
| 1.3* |  |  | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 30; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.5 |  |  |
| 1.4* |  |  | Температура самовоспламенения газов и жидкостей | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 31; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.8 |  |  |
| 2.1** | Здания и сооружения (дымовые каналы, дымовые трубы, газоходы) | 100.13/41.000 | Наличие тяги | СП 4.03.03-2026 п. 8.7 | ул. Октябрьская, 24А, 231960, г. Свислочь, Свислочский район, Гродненская область (Свислочский РОЧС); ул. Суворова, 167, 230001, г. Гродно, Гродненская область (ПАСО); ул. Минская, 89, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область (Новогрудский РОЧС); ул. 40 лет БССР, 5, 231600, г. Мосты, Мостовский район, Гродненская область (Мостовский РОЧС); пр-кт Победы, 4, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидский РОЧС); ул. Вокзальная, 17, 231930, г. Зельва, Зельвенский район, Гродненская область (Зельвенский РОЧС); ул. Курчатова, 1, 230015, г. Гродно, Гродненская область (Гродненский ГОЧС) |  |
| 2.2** |  | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха | АМИ.ГМ 0003-2021 |  |  |
| 3.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции, с естественным побуждением, вентиляционные каналы) | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена | АМИ.ГМ 0003-2021 | ул. Курчатова, 1, 230015, г. Гродно, Гродненская область (Гродненский ГОЧС); ул. Вокзальная, 17, 231930, г. Зельва, Зельвенский район, Гродненская область (Зельвенский РОЧС); пр-кт Победы, 4, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидский РОЧС); ул. 40 лет БССР, 5, 231600, г. Мосты, Мостовский район, Гродненская область (Мостовский РОЧС); ул. Минская, 89, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область (Новогрудский РОЧС); ул. Суворова, 167, 230001, г. Гродно, Гродненская область (ПАСО); ул. Октябрьская, 24А, 231960, г. Свислочь, Свислочский район, Гродненская область (Свислочский РОЧС) |  |
| 3.2** |  |  | Расход воздуха (количество удаляемого воздуха) | АМИ.ГМ 0003-2021; СП 4.02.07-2024 Приложение Н | пр-кт Победы, 4, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидский РОЧС); ул. 40 лет БССР, 5, 231600, г. Мосты, Мостовский район, Гродненская область (Мостовский РОЧС); ул. Минская, 89, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область (Новогрудский РОЧС); ул. Суворова, 167, 230001, г. Гродно, Гродненская область (ПАСО); ул. Октябрьская, 24А, 231960, г. Свислочь, Свислочский район, Гродненская область (Свислочский РОЧС); ул. Вокзальная, 17, 231930, г. Зельва, Зельвенский район, Гродненская область (Зельвенский РОЧС); ул. Курчатова, 1, 230015, г. Гродно, Гродненская область (Гродненский ГОЧС) |  |
| 3.3** |  |  | Скорость движения воздухa |  | ул. Октябрьская, 24А, 231960, г. Свислочь, Свислочский район, Гродненская область (Свислочский РОЧС); ул. Суворова, 167, 230001, г. Гродно, Гродненская область (ПАСО); ул. Минская, 89, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область (Новогрудский РОЧС); ул. 40 лет БССР, 5, 231600, г. Мосты, Мостовский район, Гродненская область (Мостовский РОЧС); пр-кт Победы, 4, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидский РОЧС); ул. Вокзальная, 17, 231930, г. Зельва, Зельвенский район, Гродненская область (Зельвенский РОЧС); ул. Курчатова, 1, 230015, г. Гродно, Гродненская область (Гродненский ГОЧС) |  |
| 4.1** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/41.000 | Качество (осмотр) сварных швов. Целостность конструкций и их креплений, качество защитных покрытий | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.5, 5.6 | ул. Курчатова, 1, 230005, г. Гродно, Гродненская область (производственно технический центр) |  |
| 4.2** |  | 25.11/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |  |  |
| 4.3** |  | 25.11/26.095 | Прочность балки крепления вертикальной и наклонной лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.10, 5.11 |  |  |
| 4.4** |  |  | Прочность ограждений крыш зданий | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |  |  |
| 4.5** |  |  | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |  |  |
| 4.6** |  |  | Прочность площадок и маршей лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |  |  |
| 4.7** |  |  | Прочность ступеньки вертикальной и наклонной лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.7-5.9 |  |  |
| 5.1* | Материалы строительные | 23.20/25.047 | Группа воспламеняемости | ГОСТ 30402-96 | ул. Курчатова, 1, 230005, г. Гродно, Гродненская область (производственно технический центр) |  |
| 5.2* |  | 23.20/25.120 | Группа горючести. | ГОСТ 30244-94 метод 2 |  |  |
| 6.1* | Материалы, используемые для отделки салонов дорожных транспортных средств, а также тракторов и машин для сельскохозяйственных работ и лесоводства | 13.95/25.047 | Скорость горения | ГОСТ 30879-2003 (ИСО 3795:1989) | ул. Курчатова, 1, 230005, г. Гродно, Гродненская область (производственно технический центр) |  |
| 7.1* | Пенообразователи для тушения пожаров | 20.59/11.116 | Внешний вид (Однородная жидкость без осадка и расслоения) | СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п.5.2 | ул. Курчатова, 1, 230005, г. Гродно, Гродненская область (производственно технический центр) |  |
| 7.2* ТР |  |  | Внешний вид |  |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 7.3* |  | 20.59/29.040 | Кратность пены из рабочего раствора | СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п.5.3.3 |  |  |
| 7.4* ТР |  |  |  |  |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 7.5* |  | 20.59/29.119 | Показатель смачивающей способности | СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п.5.9 |  |  |
| 7.6* ТР |  |  |  |  |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 7.7* ТР |  | 20.59/29.040 | Показатель устойчивости пены средней кратности | СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п.5.3.3 |  |  |
| 7.8* |  |  |  |  |  |  |
| 8.1* | Средства защиты древесины | 20.59/25.047 | Определение огнезащитных свойств | ГОСТ 16363-98 | ул. Курчатова, 1, 230005, г. Гродно, Гродненская область (производственно технический центр) |  |
| 9.1* | Твердые вещества и материалы. | 20.14/25.120 | Группа горючести | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 7; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.3 | ул. Курчатова, 1, 230005, г. Гродно, Гродненская область (производственно технический центр) |  |
| 9.2* |  |  | Коэффициент дымообразования | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.18 |  |  |