ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88 п.2 | ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 1.2* |  | 08.12/29.040, 08.12/29.142 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п.3 |  |  |
| 1.3* |  | 08.12/29.040 | Пылевидные и глинистые частицы | ГОСТ 8735-88 (метод мокрого просеивания) п.5.3 |  |  |
| 1.4* |  |  | Глина в комках | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |  |
| 1.5* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |  |
| 1.6* |  | 08.12/29.040 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |  |
| 2.1** | Щебень и гравий из плотных горных пород | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 2.2* |  | 08.12/29.040, 08.12/29.142 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |  |
| 2.3* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |  |  |
| 2.4* |  | 08.12/29.040 | Пылевидные и глинистые частицы | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |  |  |
| 2.5* |  |  | Зерна пластинчатой и игловатой формы | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |  |  |
| 3.1** | Смеси песчано-гравийные | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-2014 п.п.5.4, 5.7; ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 3.2* |  | 08.12/29.040, 08.12/29.142 | Зерновой состав | ГОСТ 23735-2014 п.п.6.1, 6.4, 6.5, 6.7; ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |  |
| 3.3* |  | 08.12/29.040 | Модуль крупности | ГОСТ 23735-2014 п.6.8; ГОСТ 8735-88 п.3.5 |  |  |
| 3.4* |  |  | Пылевидные и глинистые частицы | ГОСТ 23735-2014 п.п.6.2, 6.6, 6.8; ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1; ГОСТ 8735-88 п.5.3 |  |  |
| 3.5* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 23735-2014 п.6.3; ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |  |  |
| 4.1** | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2; СТБ 2318-2025 п.5.4 | ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 4.2* |  | 08.12/29.040, 08.12/29.142 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3; ГОСТ 8735-88 п.3; СТБ 2318-2025 п.6.2 |  |  |
| 4.3* |  | 08.12/29.040 | Пылевидные и глинистые частицы | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1; ГОСТ 8735-88 п.5.3; СТБ 2318-2025 п.6.4 |  |  |
| 4.4* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1; СТБ 2318-2025 п.6.8 |  |  |
| 5.1** | Гравий, щебень и песок искусственные пористые | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9758-2012 п.5 | ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 5.2* |  | 08.12/29.040, 08.12/29.142 | Зерновой состав | ГОСТ 9758-2012 п.17 |  |  |
| 5.3* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 9758-2012 п.6 |  |  |
| 5.4* |  | 08.12/29.040 | Влажность | ГОСТ 9758-2012 п.15 |  |  |
| 6.1** | Смеси бетонные | 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 1545-2005 п.4 | ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 6.2** |  | 23.63/29.144 | Марка по удобоукладываемости: -осадка конуса, -жёсткость | СТБ 1545-2005 п.п.5.3, 5.4 |  |  |
| 6.3** |  | 23.63/29.119 | Средняя плотность | СТБ 1545-2005 п.6 |  |  |
| 6.4** |  | 23.63/29.145 | Температура | СТБ 1545-2005 п.9 |  |  |
| 6.5** |  | 23.63/29.128 | Группа по сохраняемости во времени | СТБ 1545-2005 п.10 |  |  |
| 7.1** | Смеси растворные, строительные растворы | 23.64/42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | ГОСТ 5802-2024 п.п.4.2 - 4.7; СТБ 1307-2012 п.п.7.8, 7.18 | ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 7.2** |  | 23.64/29.144 | Подвижность растворной смеси | ГОСТ 5802-2024 п.5 |  |  |
| 7.3* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 5802-2024 п.9 |  |  |
| 7.4* |  | 23.64/29.119 | Средняя плотность растворной смеси. Средняя плотность раствора | ГОСТ 5802-2024 п.п.6, 10 |  |  |
| 7.5* |  | 23.64/29.040 | Влажность | ГОСТ 5802-2024 п.11 |  |  |
| 7.6* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.2-95; ГОСТ 5802-2024 п.13 |  |  |
| 7.7* |  | 23.64/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д |  |  |
| 7.8* |  | 23.64/29.040 | Водоудерживающая способность | ГОСТ 5802-2024 п.8 |  |  |
| 7.9** |  | 23.64/29.144 | Жизнеспособность и группа по сохраняемости подвижности растворной смеси | ГОСТ 5802-2024 п.5 |  |  |
| 8.1** | Бетоны тяжёлые конструкционные | 23.63/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10060.0-95 п.п.4.5 - 4.10; ГОСТ 10180-2012 п.п.4.2, 4.3; ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д (п.Д 5.1) | ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 8.2** |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.п.6, 7.1,7.2, 8; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 28570-2019; СТБ 2264-2012 (метод пластической деформации, метод ударного импульса) |  |  |
| 8.3* |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95 (второй метод) |  |  |
| 8.4* |  | 23.63/29.119 | Средняя плотность | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020 |  |  |
| 8.5* |  | 23.63/29.040 | Влажность | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.2-2020 |  |  |
| 8.6* |  | 23.63/26.141 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 8.7* |  |  | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д (экспресс-метод) |  |  |
| 9.1** | Бетоны лёгкие | 23.63/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10060.0-95 п.п.4.5 - 4.10; ГОСТ 10180-2012 п.п.4.2, 4.3; ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д (п.Д 5.1) | ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 9.2* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.п.6, 7.1,7.2, 8; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 28570-2019 |  |  |
| 9.3* |  | 23.63/29.040 | Влажность | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.2-2020 |  |  |
| 9.4* |  | 23.63/26.141 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 9.5* |  |  | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д (экспресс-метод) |  |  |
| 9.6* |  | 23.63/29.119 | Средняя плотность | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020 |  |  |
| 9.7* |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95 |  |  |
| 10.1** | Сталь арматурная | 24.33/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 12004-81 п.1 | ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 10.2* |  | 24.33/29.121 | Предел текучести | ГОСТ 12004-81 п.3 |  |  |
| 10.3* |  |  | Временное сопротивление разрыву |  |  |  |
| 10.4* |  |  | Относительное удлинение |  |  |  |
| 11.1** | Арматура напрягаемая для железобетонных конструкций | 24.33/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 12004-81 п.1 | ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 11.2* |  | 24.33/29.121 | Условный предел текучести | ГОСТ 12004-81 п.3 |  |  |
| 11.3* |  |  | Временное сопротивление разрыву |  |  |  |
| 11.4* |  |  | Относительное удлинение |  |  |  |
| 12.1** | Изделия арматурные сварные, сварные соединения | 24.33/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 10922-2012 п.п.6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.26; СТБ 2174-2011 п.п.6.9, 6.10, 6.16 | ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 12.2* |  | 24.33/29.121 | Временное сопротивление разрыву стыковых соединений | ГОСТ 12004-81 п.3 |  |  |
| 12.3* |  |  | Временное сопротивление разрыву нахлёсточных арматурных соединений |  |  |  |
| 13.1** | Арматура холоднодеформированная гладкая ненапрягаемая для железобетонных конструкций | 24.33/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 12004-81 п.1 | ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 13.2* |  | 24.33/29.121 | Временное сопротивление разрыву | ГОСТ 12004-81 п.3 |  |  |
| 13.3* |  |  | Относительное удлинение |  |  |  |
| 14.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. Тяжелые, легкие бетоны железобетонных и бетонных сборных и монолитных конструкций | 23.61/29.121 | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (метод пластической деформации) | ГОСТ 18105-2018; СТБ 2264-2012; СТБ 2674-2025 | ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 14.2** |  |  | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (метод ударного импульса) | ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 22690-2015; СТБ 2264-2012; СТБ 2674-2025 |  |  |
| 15.1* | Бетоны тяжёлые, лёгкие, мелкозернистые, строительные растворы | 23.63/29.040, 23.64/29.040 | Расход составляющих на 1 м3 бетонной смеси | СТБ 1182-99 | ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 16.1** | Грунты | 08.12/29.040 | Коэффициент уплотнения грунтов | СП 1.03.17-2025; СТБ 1377-2003 п.6.1; СТБ 2176-2025 п.6.2 | ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 16.2** |  | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-2014 п.п.5.4, 5.7; ГОСТ 8269.0-97 п.4.2; СТБ 1698-2009 п.4.2; СТБ 2147-2010 п.п.4, 5.1 - 5.7, 5.17, 6.2; СТБ 2318-2025 п.5.4 |  |  |
| 16.3* |  | 08.12/29.040 | Влажность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19; СТБ 1698-2009 п.6.1; СТБ 2147-2010 п.п.5.9, 5.10 |  |  |
| 16.4** |  | 08.12/29.119 | Плотность | СТБ 2147-2010 п.п.5.8, 5.12 |  |  |
| 16.5** |  |  | Максимальная плотность | СТБ 1698-2009 п.п.4, 5, 6, 7 |  |  |
| 16.6** |  |  | Коэффициент уплотнения (метод замещения) | СП 1.03.06-2023; СП 1.03.17-2025; СТБ 2147-2010 п.6.2 |  |  |
| 16.7** |  | 08.12/29.040 | Пористость | СТБ 2147-2010 п.5.14 |  |  |
| 17.1* | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.п.6, 7.1,7.2, 8; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 28570-2019; СТБ 1152-99 | ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 17.2* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95; СТБ 1152-99 |  |  |