|  | Приложение №1к аттестату аккредитации № BY/112 2.1276 от 4 марта 1997 г. На бланке На 7 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 декабря 2017 года

испытательной лаборатории

районного унитарного предприятия «Несвижское ЖКХ»

| № пунк-тов | Наименова-ние объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.1 | Подземные воды | 100.04/42.000 | отбор проб | СТБ 1756-2007 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |  |
| 1.2 |  | 100.04/11.116 | вкус | СанПиН 10-124 РБ 99 ГН 2.1.5.10-21-2003 СТБ 1756-2007 СТБ 1188 | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |
| 1.3 |  | 100.04/11.116 | запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 1.4 |  | 100.04/08.156 | цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |
| 1.5 |  | 100.04/08.156 | мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 1.6 |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа общего |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 1.7 |  | 100.04/08.149 | общая жёсткость |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |
| 1.8 |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлорид-ионов |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |  |
| 1.9 |  | 100.04/08.156 | Концентрация меди |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |
| 1.10 |  | 100.04/08.150 | Концентрация сульфат-ионов |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |
| 1.11 |  | 100.04/08.052 | Концентрация сухого остатка |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 1.12 |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.13 | Подземные воды | 100.04/08.156 | Концентрация ионов аммония | СанПиН 10-124 РБ 99 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 10-124 РБ 99 ГН 2.1.5.10-21-2003 СТБ 1756-2007 СТБ 1188 | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 1.14 |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитрит-ионов |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 1.15 |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитрат-ионов |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 1.16 |  | 100.04/08.156 | Концентрация марганца |  | ГОСТ 4974-2014 р.5 |
| 1.17 |  | 100.04/08.156 | Концентрация анионных поверхностно активных веществ |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 п.5 |
| 1.18 |  | 100.04/08.156 | фториды |  | ГОСТ 4386-89 п.1 |
| 1.19 |  | 100.04/08.156 | полифосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 п.5 |
| 1.20 |  | 100.04/08.156 | Концентрация алюминия |  | ГОСТ 18165-2014 п.6 |
| 1.21 |  | 100.04/08.156 | окисляемость пермангана-тная | Фактические значения | Руководство по хим. анализу поверхностных вод суши. Под ред. А.Д. Семенова Л: Гидрометеоиздат, 1977 г. |
| 1.22 |  | 100.04/01.086 | общее микробное число | СанПиН 10-124 РБ 99 ГН 2.1.5.10-21-2003 СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 | МУК РБ 11-10-1-2002 |
| 1.23 |  | 100.04/01.086 | общие колиформные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002 |
| 1.24 |  | 100.04/01.086 | термотолера-нтные колиформные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002 |
| 2.1 | Вода питьевая централизо-ванного водоснабже-ния | 100.09/42.000 | отбор проб | СТБ 1188-99 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 2.2 |  | 100.09/11.116 | вкус | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 2.3 |  | 100.09/11.116 | запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 2.4 |  | 100.09/08.156 | цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |

| 2.5 | Вода питьевая централизо-ванного водоснабже-ния | 100.09/08.156 |  | мутность | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 |  | 100.09/08.156 |  | Концентрация железа общего |  |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 2.7 |  | 100.09/08.149 |  | общая жёсткость |  |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |
| 2.8 |  | 100.09/08.149 |  | Концентрация хлорид-ионов |  |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |  |
| 2.9 |  | 100.09/08.156 |  | Концентрация меди |  |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |
| 2.10 |  | 100.09/08.149 |  | остаточный активный хлор |  |  | ГОСТ 18190-72 п.2 |  |
| 2.11 |  | 100.09/08.150 |  | Концентрация сульфат-ионов |  |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |
| 2.12 |  | 100.09/08.052 |  | Концентрация сухого остатка |  |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 2.13 |  | 100.09/08.169 |  | Водородный показатель |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 2.14 |  | 100.09/08.156 |  | Концентрация ионов аммония |  |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |
| 2.15 |  | 100.09/08.156 |  | Концентрация нитрит-ионов |  |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |  |
| 2.16 |  | 100.09/08.156 |  | Концентрация нитрат-ионов |  |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |  |
| 2.17 |  | 100.09/08.156 |  | Концентрация марганца |  |  | ГОСТ 4974-2014, р.5 |  |
| 2.18 |  | 100.09/08.156 |  | Концентрация анионных поверхностно активных веществ |  |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 п.5 |  |
| 2.19 |  | 100.09/08.156 |  | фториды |  |  | ГОСТ 4386-89 п.1 |  |
| 2.20 |  | 100.09/08.156 |  | полифосфаты |  |  | ГОСТ 18309-2014 п.5 |  |
| 2.21 |  | 100.09/08.156 |  | Концентрация алюминия |  |  | ГОСТ 18165-2014 п.6 |  |
| 2.22 |  | 100.09/08.156 |  | окисляемость перманганат-ная | Фактическое значение |  | Руководство по хим. анализу поверхностных вод Под ред. .Семенова Л: Гидрометеоиздат, 1977 г. |  |
| 2.23 |  | 100.09/01.086 |  | общее микробное число | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 |  | МУК РБ 11-10-1-2002 |  |
| 2.24 |  | 100.09/01.086 |  | общие колиформные бактерии |  |  | МУК РБ 11-10-1-2002 |  |
| 2.25 | Вода питьевая централизо-ванного водоснабже-ния | 100.09/01.086 |  | термотолера-нтные колиформ-ные бактерии | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 |  | МУК РБ 11-10-1-2002 |  |
| 3.1 | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/42.000 |  | отбор проб | ТУ РБ 00966671.164-96 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава № 123 от 15.12.2015 |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 23268.0-91 СТБ 1036-97 |  |
| 3.2 |  | 11.07/11.116 |  | вкус |  |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |
| 3.3 |  | 11.07/11.116 |  | запах |  |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 3.4 |  | 11.07/08.156 |  | цветность |  |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |
| 3.5 |  | 11.07/08.156 |  | мутность |  |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 3.6 |  | 11.07/08.156 |  | Концентрация железа общего |  |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 3.7 |  | 11.07/08.149 |  | общая жёсткость |  |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |
| 3.8 |  | 11.07/08.149 |  | Концентрация хлорид-ионов |  |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |  |
| 3.9 |  | 11.07/08.156 |  | Концентрация меди |  |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |
| 3.10 |  | 11.07/08.149 |  | остаточный активный хлор |  |  | ГОСТ 18190-72 п.2 |  |
| 3.11 |  | 11.07/08.150 |  | Концентрация сульфат-ионов |  |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |
| 3.12 |  | 11.07/08.052 |  | сухой остаток |  |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 3.13 |  | 11.07/08.169 |  | Водородный показатель |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 3.14 |  | 11.07/08.156 |  | Концентрация ионов аммония |  |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |
| 3.15 |  | 11.07/08.156 |  | Концентрация нитрит-ионов |  |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |  |
| 3.16 |  | 11.07/08.156 |  | Концентрация нитрат-ионов |  |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |  |
| 3.17 |  | 11.07/08.156 |  | Концентрация марганца |  |  | ГОСТ 4974-2014, р.5 |  |
| 3.18 |  | 11.07/08.156 |  | Концентрация анионных поверхностно активных веществ |  |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 п.5 |  |

| 3.19 | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/08.156 | фториды | ТУ РБ 00966671.164-96 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава № 123 от 15.12.2015 | ГОСТ 4386-89 п.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.20 |  | 11.07/08.156 | полифосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 п.5 |  |
| 3.21 |  | 11.07/08.156 | Концентрация алюминия алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 п.6 |  |
| 3.22 |  | 11.07/08.156 | окисляемость перманганат-ная |  | Руководство по хим. анализу поверхностных вод суши. Под ред. А.Д. Семенова Л: Гидрометеоиздат, 1977 г. |  |
| 3.23 |  | 11.07/08.156 | серебро |  | ГОСТ 18293-72 п.5 |  |
| 3.24 |  | 11.07/01.086 | общее микробное число |  | Инструкция по применению № 068-1109 от 29.11.2009 г. |  |
| 3.25 |  | 11.07/01.086 | общие колиформ-ные бактерии |  | Инструкция № 068-1109, утв. МЗ РБ 24.11.2009 г |  |
| 3.26 |  | 11.07/01.086 | глюкозоположительные колиформ-ные бактерии |  | Инструкция № 092-0610, утв. МЗ РБ 08.06.2010 г |  |
| 4.1 | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |
| 4.2 |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Минприроды № 13 от 30.03.2015Беларусь от 30 марта 2015 года №13 | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 4.3 |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 4.4 |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 4.5 |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммоний-ионов |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |
| 4.6 |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрит-ионов |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |  |
| 4.7 |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрат-ионов |  | ГОСТ 33045-2014 Метод .Д |  |
| 4.8 |  | 100.03/08.149 | Концентрация биохимического потребления кислорода |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |  |
| 4.9 |  | 100.03/08.052 | Концентрация хлорид-ионов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 4.10 |  | 100.03/08.052 | Концентрация сульфат-ионов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 4.11 | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | фосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 п.6 |
| 4.12 |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.13 |  | 100.03/08.156 | поверхностно-активные вещества |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 п.5 |
| 4.14 |  | 100.03/08.149 | растворен-ный кислород |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 4.15 |  | 100.03/35.065 | температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 5.1 | Сточные воды | 100.05/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001. | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 5.2 |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель | Разрешение на спецводопользование, утв. Минским облкомитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. «Условия приема сточных вод в центральную канализацию города Несвижа». Решение Несвижского районного исполнительного комитета № 1627 от 04.11.2017 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.3 |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 5.4 |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 5.5 |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-ионов |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 5.6 |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрит-ионов |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 5.7 |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрат-ионов |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 5.8 |  | 100.05/08.149 | Концентрация биохимического потребления кислорода |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 5.9 |  | 100.05/08.052 | Концентрация хлорид-ионов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 5.10 |  | 100.05/08.052 | Концентрация сульфат-ионов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 5.11 |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-ионов |  | ГОСТ 18309-2014 п.6 |
| 5.12 |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |

| 5.13 | Сточные воды | 100.05/08.149 | Концентрация растворенного кислорода | Разрешение на спецводопользование, утв. Минским облкомитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. «Условия приема сточных вод в центральную канализацию города Несвижа». Решение Несвижского районного исполнительного комитета № 1627 от 04.11.2017 | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.14 |  | 100.05/35.065 | температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Госуд арственного

предприятия «БГЦА»     			                                        Т.А.Николаева