|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0956 |
|  | от 29.01.2007 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 марта 2025 года

| контрольно-токсикологической лаборатории Государственного учреждения "Гомельская областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Гомель, ул. Братьев Лизюковых, 2А/3, 246042 (Контрольно-токсикологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Масло. Семена рапса. | 01.11/08.052 | Влажность | СТБ 1398-2003 | ГОСТ 10856-96 |
| 1.2* |  | 01.11/08.164 | Масличность |  | ГОСТ 10857-64 |
| 1.3* |  | 01.11/08.149 | Кислотное число масла в семенах |  | ГОСТ 10858-77 п. 3 |
| 1.4* |  | 01.11/08.158 | Массовая доля эруковой кислоты в масле семян |  | ГОСТ 30089-2018 |
| 1.5* |  | 01.11/12.042 | Содержание сорной и масличной примеси (содержание крупной сорной примеси; содержание явно выраженной сорной и масличной примеси) |  | ГОСТ 10854-2015 |
| 1.6* |  | 01.11/12.042 | Массовая доля глюкозинолатов в пересчёте на абсолютно сухое обезжиренное вещество |  | ГОСТ 9824-87 |
| 2.1* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.169, 01.21/08.169 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 10.39/08.169, 10.89/08.169 | Нитраты | ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52; ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34570-2019; ГОСТ 29270-95 п. 5 МУ 5048-89 п.2 АМИ.ГМ 0108-2022 |
| 3.1* | Продукция сельского хозяйства (злаковые, семена масличных культур) Плодоовощная продукция | 01.11/08.158, 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 10.39/08.158, 10.89/08.158 | 2,4-Д кислота | ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34050-2017 |
| 3.2* |  |  | Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52; ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 27.09.2012 № 149; ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30349-96, п.5 |
| 3.3* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 4.1* | Пищевая продукция: -картофель, -прочие продукты питания | 01.13/04.125 01.21/04.125 01.22/04.12501.23/04.12501.24/04.125 01.25/04.125 02.30/04.12510.39/04.12510.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ 99) | МВИ.МН 1181-2011 |
| 5.1* | Картофель | 01.13/04.125 | Удельная активность радионуклида стронция-90 |  |  |
| 6.1* | Сельскохозяйственное сырьё (зерно, семена зернобобовых, семена рапса, прочее сырьё) 14.08.2026 дата принятия решения | 01.11/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Министерством сельского хозяйства и продовольствия РБ 03.08.99 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 6.2* |  |  | Удельная активность радионуклида стронция-90 |  |  |
| 7.1* | Плодоовощная продукция. Зерно | 01.11/08.03501.13/08.035 01.21/08.035 01.22/08.03501.23/08.03501.24/08.035 01.25/08.035 10.39/08.03510.89/08.035 | Токсичные элементы: -свинец, -кадмий, -мышьяк | ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52; ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30538-97 |
| 7.2* |  |  | Ртуть |  | МВИ.МН 1642-2001 |
| 8.1* | Семена зернобобовых. Семена масличных культур | 01.11/08.035 | Токсичные элементы: -свинец, -кадмий, -мышьяк | ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52; ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30823-2002 |
| 8.2* |  |  | Ртуть |  | МВИ.МН 1642-2001 |
| 9.1* | Зерно. Семена зернобобовых. Семена масличных культур | 01.11/03.152 | Дезоксиниваленол | ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52; ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 6103-2018 |
| 9.2* |  |  | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 |
| 9.3* |  |  | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 9.4* |  |  | Афлатоксин В1 |  | МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
| 9.5* |  |  | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 МВИ.МН 6102-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС
Сокращения:

ГН-гигиенический норматив

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева