|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0780 от 04 ноября 1996 года на бланке __________ на 6 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «05» февраля 2022 года

производственной лаборатории

Открытого акционерного общества «Климовичский ликеро-водочный завод»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Набережная, 10, 213633, г. Климовичи, Могилевская обл., Беларусь (производственная лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья | 11.01/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5964-93 СТБ 1036-97 | ГОСТ 5964-93 п.4 СТБ 1036-97 |
| 1.2* |  | 11.01/ 11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, прозрачность, цвет, вкус и запах) | СТБ 1334-2003 ТУ BY 700103211.308-2019 | ГОСТ 5964-93 п.5.2 |
| 1.3* |  | 11.01/ 08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 5964 п.5.3 ГОСТ 3639-79 п.2.1 |
| 1.4* |  | 11.01/ 11.116 | Проба на чистоту |  | ГОСТ 5964-93 п.5.4 |
| 1.5* |  | 11.01/ 11.116 | Проба на окисляемость |  | ГОСТ 5964-93 п.5.6.2 |
| 1.6* |  | 11.01/ 08.158 | Массовая концентрация уксусного альдегида |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 1.7* |  | 11.01/ 08.158 | Массовая концентрация сивушного масла |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 1.8* |  | 11.01/ 08.149 | Массовая концентрация свободных кислот |  | ГОСТ 5964-93 п.5.9 |
| 1.9* |  | 11.01/ 08.158 | Массовая концентрация сложных эфиров |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 1.10* |  | 11.01/ 08.158 | Объемная доля метилового спирта |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 1.11* |  | 11.01/ 11.116 | Наличие фурфурола |  | ГОСТ 5964-93 п.5.5 |
| 2.1*** | Водки | 11.01/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5963-93 СТБ 1036-97 | ГОСТ 5363-93 п.3 СТБ 1036-97 |
| 2.2* |  | 11.01/ 11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус и аромат) | СТБ 978-2003 ТУ BY 700103211.309-2019 СТБ 978-2003 ТУ BY 700103211.309-2019 | ГОСТ 5363-93 п.4.6 |
| 2.3* |  | 11.01/ 29.040 | Полнота налива |  | ГОСТ 5363-93 п.4.5 |
| 2.4* |  | 11.01/ 08.031 | Крепость |  | ГОСТ 5363-93 п.4.7 ГОСТ 3639-79 п.2.1 |
| 2.5* |  | 11.01/ 08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5363-93 п.4.8.1 |
| 2.6* |  | 11.01/ 08.158 | Массовая концентрация альдегидов |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 2.7* |  | 11.01/ 08.158 | Массовая концентрация сивушного масла |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 2.8* |  | 11.01/ 08.158 | Объёмная доля метилового спирта |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 2.9* |  | 11.01/ 08.158 | Массовая концентрация сложных эфиров |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 3.1*** | Изделия ликероводочные | 11.01/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 4828-83 СТБ 1036-97 | ГОСТ 4828-83 п.1 СТБ 1036-97 |
| 3.2* |  | 11.01/ 11.116 | Органолептические показатели (цвет, прозрачность, аромат и вкус) | СТБ 2500-2017 | ГОСТ 4828-83 п.2.5, 2.6.2, 2.8 |
| 3.3* |  | 11.01/ 08.031 | Крепость |  | ГОСТ 4828-83 п.2.9.1 ГОСТ 3639-79 п.2.1 |
| 3.4* |  | 11.01/ 29.040 | Полнота налива |  | ГОСТ 4828-83 п.2.7 |
| 3.5* |  | 11.01/ 08.133 | Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 4828-83 п. 2.10.2 |
| 3.6* |  | 11.01/ 08.149 | Массовая концентрация кислот |  | ГОСТ 4828-83 п.2.12.1 |
| 3.7* |  | 11.01/ 08.149 | Массовая концентрация сахара |  | ГОСТ 4828-83 2.11.1 |
| 4.1*** | Вода питьевая Коньяки | 36.00/ 42.000 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 (с 01.07.2019) ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 (с 01.07.2019) ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 5.1*** |  | 11.01/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1384-2010 СТБ 1036-97 | СТБ 1384-2010 СТБ 1036-97 |
| 5.2* |  | 11.01/ 11.116 | Органолептические показатели (прозрачность, цвет, вкус, букет) | СТБ 1386-2013 | СТБ 1386-2013. п.7.7 |
| 5.3* |  | 11.01/ 08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 ГОСТ 3639-79 п.2.1 |
| 5.4* |  | 11.01/ 08.149 | Массовая концентрация сахаров |  | ГОСТ 13192-73 п.2 |
| 5.5* |  | 11.01/ 08.149 | Массовая концентрация дубильных веществ |  | МВИ.МН 2667-2007 |
| 5.6* |  | 11.01/ 08.052 | Массовая концентрация приведенного экстракта |  | МВИ. МН 2669-2007 |
| 5.7* |  | 11.01/ 08.149 | Массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1930-2009 |
| 5.8* |  | 11.01/ 08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 |
| 5.9* |  | 11.01/ 08.156 | Массовая концентрация высших спиртов |  | ГОСТ 14138-76 |
| 5.10* |  | 11.01/ 08.149 | Массовая концентрация альдегидов |  | ГОСТ 12280-75 |
| 5.11* |  | 11.01/ 08.149 | Массовая концентрация средних эфиров |  | ГОСТ 14139-76 |
| 5.12* |  | 11.01/ 08.156 | Массовая концентрация метилового спирта |  | ГОСТ 13194-74 п.4 |
| 5.13* |  | 11.01/ 29.040 | Действительный объем |  | ГОСТ 23943-80 п.1, 2 |

21.08.2026

дата принятия решения

21.08.2026

дата принятия решения

| 7.1*** | Cпирт этиловый ректификованный; водки; ликероводочные изделия; коньяки; Вина плодовые крепленые марочные, улучшеного качества и специальной технологии и виноматериалы плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии, обработанные. Сахар. Зерно. Сырье растительное лекарственное. Мед, специи. Добавки пищевые. Ароматизаторы 21.08.2026 дата принятия решения | 01.11/42.000 10.81/ 42.000 10.84/ 42.000 10.89/ 42.000 11.01/42.000 11.03/42.000 | Отбор проб | СТБ 1053-2015 | СТБ 1053-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 |  | 01.11/04.125 10.81/ 04.125 10.84/ 04.125 10.89/ 04.125 11.01/04.125 11.03/42.000 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. Постановлением МЗ РБ 26.04.1999 № 16 РДУ содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпродом РБ 03.08.1999 | Методика экспрессного радиометрического определения гамма-излучению объемной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. 19.09.1990 Госстандарт |
| 8.1** | Объекты внешней среды | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 28.12.2012 № 213 | МВИ.ГМ 1906-2020 |
| ул. Заводская, д.1, г. Костюковичи, Могилевская обл., (химическая лаборатория производственного участка по производству спирта этилового ректификованного) |  |  |  |  |  |
| 9.1*** | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья | 11.01/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5964-93 СТБ 1036-97 | ГОСТ 5964-93 п.4. СТБ 1036-97 |
| 9.2* |  | 11.01/ 11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, прозрачность, цвет, вкус и запах) | СТБ 1334-2003 ТУ BY 700103211.308-2019 | ГОСТ 5964 п.5.2 |
| 9.3* |  | 11.01/ 08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 5964-93 п.5.3 ГОСТ 3639-79 п.2.1 |
| 9.4* |  | 11.01/11.116 | Проба на чистоту |  | ГОСТ 5964-93 п.5.4 |
| 9.5* |  | 11.01/11.116 | Проба на окисляемость |  | ГОСТ 5964-93 п.5.6.2 |
| 9.6* |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация альдегидов |  | ГОСТ 5964-93 п.5.7 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 9.7* |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сивушного масла |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 9.8* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация свободных кислот |  | ГОСТ 5964-93 п.5.9 |
| 9.9* |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сложных эфиров |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 9.10* |  | 11.01/08.158 | Объемная доля метилового спирта |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 9.11* |  | 11.01/11.116 | Наличие фурфурола |  | ГОСТ 5964-93 п.5.5 |

| 10.1*** | Зерно (рожь, пшеница, тритикале, ячмень) | 01.11/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13586.3-2015 | ГОСТ 13586.3-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2* |  | 01.11/ 11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах) | ГОСТ 16990-2017 ГОСТ 9353-2016 СТБ 1522-2005 СТБ 1193-99 СТБ 1134-98 ГОСТ 28672-90 | ГОСТ 10967-2019 |
| 10.3* |  | 01.11/11.116 | Сорная и зерновая примесь |  | ГОСТ 30483-97 п.3.1.1, 3.1.2, 3.1.5 |
| 10.4* |  | 01.11/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 |
| 10.5* |  | 01.11/ 08.169 | Условная крахмалистость |  | СТБ 1523-05 |
| 10.6* |  | 01.11/08.052 | Натура |  | ГОСТ 10840-2017 п. 7.4 |
| 10.7* |  | 01.11/11.116 | Зараженность и поврежденность вредителями |  | ГОСТ 13586.6-93 п.1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее –ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							      Е.В. Бережных