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	Приложение №1 
к аттестату аккредитации
№ BY/112 2.0780
от 04 ноября 1996 года 
на бланке __________
на 6 листах
Редакция 01



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «05» февраля 2022 года 
производственной лаборатории
Открытого акционерного общества «Климовичский ликеро-водочный завод»
	№ п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование 
характеристики 
(показатель, параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. Набережная, 10, 213633, г. Климовичи, Могилевская обл., Беларусь (производственная лаборатория)

	1.1***
	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья
	11.01/
42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 5964-93
СТБ 1036-97
	ГОСТ 5964-93 п.4
СТБ 1036-97

	1.2*
	
	11.01/
11.116
	Органолептические
 показатели (внешний вид, прозрачность, цвет, вкус и запах)
	СТБ 1334-2003
ТУ BY 700103211.308-2019


	ГОСТ 5964-93 п.5.2

	1.3*
	
	11.01/
08.031
	Объемная доля этилового спирта
	
	ГОСТ 5964 п.5.3
ГОСТ 3639-79 п.2.1

	1.4*
	
	11.01/
11.116
	Проба на чистоту
	
	ГОСТ 5964-93 п.5.4

	1.5*
	
	11.01/
11.116
	Проба на окисляемость
	
	ГОСТ 5964-93 п.5.6.2

	1.6*
	
	11.01/
08.158
	Массовая концентрация уксусного альдегида
	
	СТБ ГОСТ Р
51698-2001

	1.7*
	
	11.01/
08.158
	Массовая концентрация сивушного масла
	
	СТБ ГОСТ Р
51698-2001

	1.8*
	
	11.01/
08.149
	Массовая концентрация свободных кислот
	
	ГОСТ 5964-93 п.5.9

	1.9*
	
	11.01/
08.158
	Массовая концентрация сложных эфиров 
	
	СТБ ГОСТ Р
51698-2001

	1.10*
	
	11.01/
08.158
	Объемная доля метилового спирта
	
	СТБ ГОСТ Р
51698-2001

	1.11*
	
	11.01/
11.116




	Наличие фурфурола
	
	ГОСТ 5964-93 п.5.5

	2.1***
	Водки



	11.01/ 42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 5963-93
СТБ 1036-97
	ГОСТ 5363-93 п.3
СТБ 1036-97

	2.2*
	
	11.01/ 11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус и аромат)

	СТБ 978-2003
ТУ BY 700103211.309-2019
СТБ 978-2003
ТУ BY 700103211.309-2019
	ГОСТ 5363-93 п.4.6

	2.3*
	
	11.01/
29.040
	Полнота налива
	
	ГОСТ 5363-93 п.4.5

	2.4*
	
	11.01/
08.031
	Крепость
	
	ГОСТ 5363-93 п.4.7
ГОСТ 3639-79 п.2.1

	2.5*
	
	11.01/
08.149
	Щелочность
	
	ГОСТ 5363-93 п.4.8.1

	2.6*
	
	11.01/
08.158
	Массовая концентрация альдегидов
	
	СТБ ГОСТ Р 51698-2001

	2.7*
	
	11.01/
08.158
	Массовая концентрация сивушного масла
	
	СТБ ГОСТ Р 51698-2001

	2.8*
	
	11.01/
08.158
	 Объёмная доля метилового спирта
	
	СТБ ГОСТ Р 51698-2001

	2.9*
	
	11.01/
08.158
	Массовая концентрация сложных эфиров
	
	СТБ ГОСТ Р 51698-2001

	3.1***
	Изделия ликероводочные
	11.01/ 42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 4828-83
СТБ 1036-97
	ГОСТ 4828-83 п.1
СТБ 1036-97

	3.2*
	
	11.01/
11.116
	Органолептические показатели (цвет, прозрачность, аромат и вкус)
	СТБ 2500-2017

	ГОСТ 4828-83 п.2.5, 2.6.2, 2.8

	3.3*
	
	11.01/
08.031
	 Крепость
	
	ГОСТ 4828-83 п.2.9.1 
ГОСТ 3639-79 п.2.1

	3.4*
	
	11.01/
29.040
	Полнота налива
	
	ГОСТ 4828-83 п.2.7

	3.5*
	
	11.01/
08.133
	Массовая концентрация общего экстракта
	
	ГОСТ 4828-83 
п. 2.10.2

	3.6*
	
	11.01/
08.149
	Массовая концентрация кислот
	
	ГОСТ 4828-83 п.2.12.1

	3.7*
	
	11.01/
08.149
	Массовая концентрация сахара
	
	ГОСТ 4828-83 
2.11.1

	4.1***
	Вода питьевая















Коньяки
	36.00/
42.000
100.09/42.000
	Отбор проб




	СТБ ГОСТ Р 51592-2001 
ГОСТ Р 56237-2014 (с 01.07.2019)
ГОСТ 31861-2012
ГОСТ 31862-2012 










	СТБ ГОСТ Р 51592-2001 
ГОСТ Р 56237-2014 (с 01.07.2019)
ГОСТ 31861-2012
ГОСТ 31862-2012 


	5.1***
	
	11.01/ 42.000
	Отбор проб
	СТБ 1384-2010
СТБ 1036-97
	СТБ 1384-2010
СТБ 1036-97

	5.2*
	
	11.01/
11.116
	Органолептические показатели (прозрачность, цвет, вкус, букет)
	СТБ 1386-2013
	СТБ 1386-2013. п.7.7

	5.3*
	
	11.01/
08.031
	Объемная доля этилового спирта
	
	СТБ 1929-2009
ГОСТ 3639-79 п.2.1

	5.4*
	
	11.01/
08.149
	Массовая концентрация сахаров
	
	ГОСТ 13192-73 п.2

	5.5*
	
	11.01/
08.149
	Массовая концентрация дубильных веществ
	
	МВИ.МН 2667-2007


	5.6*
	
	11.01/
08.052
	Массовая концентрация приведенного экстракта
	
	МВИ. МН 2669-2007


	5.7*
	
	11.01/
08.149
	Массовая концентрация летучих кислот
	
	СТБ 1930-2009

	5.8*
	
	11.01/
08.156
	Массовая концентрация железа
	
	ГОСТ 13195-73 


	5.9*
	
	11.01/
08.156
	Массовая концентрация высших спиртов
	
	ГОСТ 14138-76

	5.10*
	
	11.01/
08.149
	Массовая концентрация альдегидов
	
	ГОСТ 12280-75

	5.11*
	
	11.01/
08.149
	Массовая концентрация средних эфиров
	
	ГОСТ 14139-76

	5.12*
	
	11.01/
08.156
	Массовая концентрация метилового спирта
	
	ГОСТ 13194-74 п.4

	5.13*
	
	11.01/
29.040
	Действительный объем
	
	ГОСТ 23943-80 п.1, 2
















21.08.2026
дата принятия решения
21.08.2026
дата принятия решения


	

	7.1***

	Cпирт этиловый ректификованный; водки; ликероводочные изделия; коньяки;
Вина плодовые крепленые марочные, улучшеного качества и специальной технологии и виноматериалы плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии, обработанные.
Сахар. Зерно.
Сырье растительное лекарственное. Мед, специи. Добавки пищевые. Ароматизаторы 
































21.08.2026
дата принятия решения

	01.11/42.000
10.81/
42.000
10.84/
42.000
10.89/
42.000
11.01/42.000
11.03/42.000

	Отбор проб

	СТБ 1053-2015


	СТБ 1053-2015


	7.2
	
	01.11/04.125
10.81/
04.125
10.84/
04.125
10.89/
04.125
11.01/04.125
11.03/42.000

	Удельная (объемная) активность цезия-137
	ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. Постановлением МЗ РБ 26.04.1999 № 16
РДУ содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением  Минсельхозпродом РБ 03.08.1999
	Методика экспрессного радиометрического определения гамма-излучению объемной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. 19.09.1990 Госстандарт

	8.1**
	Объекты
внешней
среды

	100.11/04.056
100.12/04.056
	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения


	ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 28.12.2012 № 213 

	МВИ.ГМ 1906-2020 

	ул. Заводская, д.1, г. Костюковичи, Могилевская обл., (химическая лаборатория производственного участка по производству спирта этилового ректификованного)

	9.1***
	Спирт этиловый ректификованный  из пищевого сырья

















	11.01/ 42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 5964-93 
СТБ 1036-97
	ГОСТ 5964-93 п.4.
СТБ 1036-97

	9.2*
	
	11.01/ 11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, прозрачность, цвет, вкус и запах)
	СТБ 1334-2003
ТУ BY 700103211.308-2019























	ГОСТ 5964 п.5.2

	9.3*
	
	11.01/ 08.031


	Объемная доля этилового спирта
	
	ГОСТ 5964-93 п.5.3
ГОСТ 3639-79 п.2.1

	9.4*
	
	11.01/11.116
	Проба на чистоту
	
	ГОСТ 5964-93 п.5.4

	9.5*
	
	11.01/11.116
	Проба на окисляемость
	
	ГОСТ 5964-93 п.5.6.2

	9.6*
	
	11.01/08.158
	Массовая концентрация альдегидов
	
	ГОСТ 5964-93 п.5.7
СТБ ГОСТ Р 51698-2001

	9.7*
	
	11.01/08.158
	Массовая концентрация сивушного масла
	
	СТБ ГОСТ Р 51698-2001

	9.8*
	
	11.01/08.149
	Массовая концентрация свободных кислот
	
	ГОСТ 5964-93 п.5.9

	9.9*
	
	11.01/08.158
	Массовая концентрация сложных эфиров
	
	СТБ ГОСТ Р 51698-2001

	9.10*
	
	11.01/08.158
	Объемная доля метилового спирта
	
	СТБ ГОСТ Р 51698-2001

	9.11*
	
	11.01/11.116
	Наличие фурфурола

	
	ГОСТ 5964-93 п.5.5










	10.1***
	Зерно (рожь, пшеница, тритикале, ячмень)


	01.11/ 42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 13586.3-2015
	ГОСТ 13586.3-2015

	10.2*
	
	01.11/ 11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах)
	ГОСТ 16990-2017
ГОСТ 9353-2016
СТБ 1522-2005 
СТБ 1193-99
СТБ 1134-98
ГОСТ 28672-90
	ГОСТ 10967-2019

	10.3*
	
	01.11/11.116
	Сорная и зерновая примесь
	
	ГОСТ 30483-97
п.3.1.1, 3.1.2, 3.1.5

	10.4*
	
	01.11/08.052
	Влажность
	
	ГОСТ 13586.5-2015

	10.5*
	
	01.11/
08.169
	Условная крахмалистость
	
	СТБ 1523-05

	10.6*
	
	01.11/08.052
	Натура
	
	ГОСТ 10840-2017
п. 7.4

	10.7*
	
	01.11/11.116
	Зараженность и поврежденность вредителями
	
	ГОСТ 13586.6-93 
п.1


Примечание:
[bookmark: _Hlk78531010]* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее –ООС);
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа 
по аккредитации 
Республики Беларусь –
директор Государственного 
предприятия «БГЦА»							      Е.В. Бережных


	_______________________________
подпись ведущего эксперта по аккредитации
	04.02.2022
дата принятия решения
			
Лист 1 Листов 6
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