ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Газы углеводородные сжиженные | 35.21/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 14921-2018; ГОСТ ISO 4257-2013 | 2/14, 247530, с/с Солтановский, Речицкий район, Гомельская область (химическая лаборатория Белорусского газоперерабатыващего завода) | ТР ЕАЭС 036/2016 |
| 1.2* ТР |  | 35.21/08.157 | Октановое число | ГОСТ EN 589-2014 Приложение В |  |  |
| 1.3* ТР |  |  | Массовая доля суммы непредельных углеводородов | ГОСТ 10679-2019; ГОСТ 33012-2014 (ISO 7941:1988) |  |  |
| 1.4* ТР |  |  | Давление насыщенных паров, избыточное | ГОСТ 28656-2019 пункт 5 |  |  |
| 1.5* ТР |  | 35.21/08.169 | Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы | ГОСТ 22985-2017 |  |  |
| 1.6* ТР |  | 35.21/11.116 | Запах | ГОСТ EN 589-2014 Приложение А |  |  |
| 1.7* ТР |  |  | Интенсивность запаха | ГОСТ 22387.5-2021 |  |  |
| 1.8* ТР |  | 35.21/29.040 | Объемная доля жидкого остатка при плюс 20 град. С | СТБ 2262-2012 пункт 8.2 |  |  |
| 1.9* ТР |  | 35.21/11.116 | Содержание свободной воды и щелочи |  |  |  |
| 1.10* ТР |  | 35.21/08.157 | Плотность | ГОСТ 28656-2019 пункт 4 |  |  |
| 2.1** |  | 35.21/42.000 | Отбор образцов | EN ISO 4257:2001; ГОСТ 14921-2018 |  |  |
| 2.2* |  | 35.21/08.157 | Октановое число по моторному методу | СТБ EN 589-2008 Приложение В |  |  |
| 2.3* |  |  | Массовая доля компонентов (углеводородов) | ГОСТ 10679-2019; ГОСТ 33012-2014 (ISO 7941:1988) |  |  |
| 2.4* |  | 35.21/29.040 | Объемная доля жидкого остатка | СТБ 2262-2012 пункт 8.2 |  |  |
| 2.5* |  | 35.21/08.157 | Избыточное давление насыщенных паров | ГОСТ 28656-2019 пункт 5 |  |  |
| 2.6* |  | 35.21/08.169 | Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы | ГОСТ 22985-2017 |  |  |
| 2.7* |  | 35.21/11.116 | Содержание свободной воды и щелочи | СТБ 2262-2012 пункт 8.2 |  |  |
| 2.8* |  |  | Интенсивность запаха | ГОСТ 22387.5-2021 п.10.1, 11.1; СТБ 2262-2012 п. 8.3 |  |  |
| 2.9* |  | 35.21/08.157 | Плотность | ГОСТ 28656-2019 пункт 4 |  |  |
| 3.1* | Топливо для двигателей внутреннего сгорания Газы углеводородные сжиженные | 35.21/42.000 | Отбор образцов | EN ISO 4257:2001; ГОСТ 14921-2018; ГОСТ ISO 4257-2013 | 2/14, 247530, с/с Солтановский, Речицкий район, Гомельская область (химическая лаборатория Белорусского газоперерабатыващего завода) |  |
| 3.2* |  | 35.21/08.157 | Октановое число по моторному методу | PN-EN 589:2024-08 Приложение В; ГОСТ EN 589-2014 Приложение В |  |  |
| 3.3* |  |  | Молярная доля диенов(включая 1,3-бутадиен) | EN 27941:1993 |  |  |
| 3.4* |  | 35.21/11.116 | Наличие сероводорода | EN ISO 8819:1995 |  |  |
| 3.5* |  | 35.21/08.034 | Общее содержание серы (после одорирования) | ASTM D 6667-21 |  |  |
| 3.6* |  | 35.21/26.045 | Коррозия медной пластинки | DIN EN ISO 6251:1998; ГОСТ ISO 6251-2013 |  |  |
| 3.7* |  | 35.21/08.157 | Давление насыщенных паров, избыточное, при 40 градусах Цельсия | DIN EN ISO 8973:2020; PN-EN 589:2024-08 Приложение С; ГОСТ EN 589-2014 Приложение С; ГОСТ ISO 8973-2013 |  |  |
| 3.8* |  |  | Давление насыщенных паров, избыточное, не менее 150 кПа при температуре |  |  |  |
| 3.9* |  | 35.21/11.116 | Содержание свободной воды | DIN EN 15469:2008; СТБ EN 15469-2014 |  |  |
| 3.10* |  |  | Запах | PN-EN 589:2024-08 п.6.3, Приложение А; ГОСТ EN 589-2014 п.6.3, Приложение А |  |  |
| 3.11* |  | 35.21/08.157 | Плотность при 15 градусах Цельсия | DIN EN ISO 8973:2020; ГОСТ ISO 8973-2013 |  |  |
| 3.12* |  | 35.21/08.052 | Остаток после выпаривания | EN 15471:2017; ГОСТ EN 15471-2022 |  |  |
| 4.1** | Бензин газовый стабильный | 19.20/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 2517-2012; СТБ ИСО 3170-2004 | 2/14, 247530, с/с Солтановский, Речицкий район, Гомельская область (химическая лаборатория Белорусского газоперерабатыващего завода) |  |
| 4.2* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) Метод А; ГОСТ ISO 3405-2022 |  |  |
| 4.3* |  | 19.20/08.158 | Массовая доля компонентов | ГОСТ 13379-82; ГОСТ 32507-2013 Метод А |  |  |
| 4.4* |  | 19.20/08.052 | Содержание фактических смол | ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95) |  |  |
| 4.5* |  | 19.20/08.050 | Давление насыщенных паров | ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99); ГОСТ EN 13016-1-2022 |  |  |
| 4.6* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ASTM D 4294-24; ГОСТ 19121-73; ГОСТ ISO 20846-2016 |  |  |
| 4.7* |  | 19.20/26.045 | Испытание на медной пластинке | ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85) |  |  |
| 4.8* |  | 19.20/12.042 | Содержание воды и механических примесей | ТУ BY 400051902.002-2006 п. 5.2 |  |  |
| 4.9* |  | 19.20/11.116 | Цвет | ТУ BY 400051902.002-2006 п.5.2 |  |  |
| 4.10* |  | 19.20/29.119 | Плотность | ГОСТ 3900-2022; СТБ 1468-2014; СТБ ИСО 12185-2007 |  |  |
| 5.1** | Масла | 19.20/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 2517-2012; ГОСТ 31873-2012 | 2/14, 247530, с/с Солтановский, Речицкий район, Гомельская область (химическая лаборатория Белорусского газоперерабатыващего завода) |  |
| 5.2* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 6370-2018 |  |  |
| 5.3* |  | 19.20/08.149, 19.20/08.169 | Кислотное число | ГОСТ 32327-2022 Метод А; ГОСТ 5985-2022 |  |  |
| 5.4* |  | 19.20/08.169 | Водорастворимые кислоты и щелочи | ГОСТ 6307-75 |  |  |
| 5.5* |  | 19.20/08.052 | Вода | ГОСТ 2477-2014 |  |  |
| 5.6* |  | 19.20/08.043 | Вязкость кинематическая | ГОСТ 33-2016; СТБ ISO 3104-2025 |  |  |
| 5.7* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) |  |  |
| 5.8* |  | 19.20/08.031 | Плотность, при 20 град. Цельсия | ГОСТ 3900-2022 |  |  |
| 5.9* |  | 19.20/08.149 | Щелочное число | ГОСТ ISO 3771-2013 Метод В |  |  |
| 6.1** | Пентановые фракции | 19.20/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 14921-2018; ГОСТ 24676-2017 п. 2; СТБ ИСО 3170-2004 | 2/14, 247530, с/с Солтановский, Речицкий район, Гомельская область (химическая лаборатория Белорусского газоперерабатыващего завода) |  |
| 6.2* |  | 19.20/08.158 | Массовая доля компонентов | ГОСТ 24676-2017; ГОСТ 32507-2013 Метод А |  |  |
| 6.3* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля сернистых соединений | ASTM D 4294-24; ГОСТ ISO 20846-2016 |  |  |
| 6.4* |  | 19.20/08.169 | Содержание щелочи | ГОСТ 6307-75 |  |  |
| 6.5* |  | 19.20/12.042 | Содержание свободной воды и механических примесей | ТУ BY 400051902.019-2015 п. 5.3; ТУ BY 400051902.020-2015 п. 5.2 |  |  |
| 7.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31861-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | 2/14, 247530, с/с Солтановский, Речицкий район, Гомельская область (химическая лаборатория Белорусского газоперерабатыващего завода) |  |
| 7.2* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |