ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Теплопроводящие электроизоляционные эластичные силиконовые листовые материалы, прокладки и подложки. Теплопроводящие электроизоляционные высокоэластичные гелевые листовые материалы. Электролизоляционная продукция. Аналогичная продукция. Компаунды заливочные теплопроводящие электроизоляционные. Аналогичная продукция. | 23.43/08.052 | Плотность | ASTM D792-2020; ГОСТ 15139-69 | ул. Долгобродская, 18, корп. 11, 220037, г. Минск |  |
| 1.2* |  | 23.43/29.113 | Электрическая прочность | ASTM D149-25; IEC 60243-1:2013 |  |  |
| 1.3* |  |  | Удельное объемное электрическое сопротивление | ASTM D257-2014 п.7.5.2, раздел 9 - 15; ГОСТ IEC TR 61340-1-2023 п.8.7 |  |  |
| 1.4* |  |  | Диэлектрическая проницаемость (диэлектрическая постоянная) | ASTM D150-22 п.7.2.6, п.8.5, п.10.1.1, п.10.2.2, п.10.3, п.10.4, разделы 11-14; ГОСТ 22372-77 |  |  |
| 1.5* |  |  | Тангенс угла диэлектрических потерь | ASTM D150-22 п.7.2.6, п.8.5, п.10.1.1, п.10.2.2, п.10.3, п.10.4, разделы 11-14;; ГОСТ 22372-77 |  |  |
| 1.6* |  | 23.43/26.095 | Испытания на сжатие | ASTM D575-91(2024) |  |  |
| 1.7* | Теплопроводящие электроизоляционные эластичные силиконовые листовые материалы, прокладки и подложки. Теплопроводящие электроизоляционные высокоэластичные гелевые листовые материалы. Электролизоляционная продукция. Аналогичная продукция. Компаунды заливочные теплопроводящие электроизоляционные. Аналогичная продукция. Гели и гелевые материалы | 23.43/26.095 | Модуль упругости при сжатии (Модуль Юнга при сжатии) | ГОСТ 9550-81 п.2 | ул. Долгобродская, 18, корп. 11, 220037, г. Минск |  |
| 1.8* | Теплопроводящие электроизоляционные эластичные силиконовые листовые материалы, прокладки и подложки. Теплопроводящие электроизоляционные высокоэластичные гелевые листовые материалы. Электролизоляционная продукция. Аналогичная продукция. Компаунды заливочные теплопроводящие электроизоляционные. Аналогичная продукция. | 23.43/26.095 | Предел прочности при растяжении | ASTM D412–16(R2021) кроме метода испытаний В и пунктов 9.2, 9.3; ASTM D882–26; ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) | ул. Долгобродская, 18, корп. 11, 220037, г. Минск |  |
| 1.9* |  |  | Относительное удлинение при растяжении |  |  |  |
| 1.10* |  |  | Предел текучести |  |  |  |
| 1.11* |  | 23.43/29.061 | Толщина | ASTM D374/D374M-2016(2023) п.6.1, п.8, п.9.3.7 метод А, разделы 10 - 11; ASTM D3767-03(R 2020) разделы 5 - 8, раздел 12 процедура D |  |  |
| 1.12* |  | 23.43/29.143 | Твердость по Шору А | ASTM D2240-2015 (R 2021) |  |  |
| 1.13* |  |  | Твердость по Шору 00 |  |  |  |
| 1.14* |  | 23.43/29.121 | Адгезия | IEC 60454-2:2007 п.11 |  |  |
| 2.1* | Компаунды заливочные теплопроводящие электроизоляционные. Аналогичная продукция. Пасты теплопроводные кремнийорганические. Гели и гелевые материалы | 23.43/29.049 | Вязкость кажущаяся (динамическая) | ASTM D2196-20 (2026) метод А | ул. Долгобродская, 18, корп. 11, 220037, г. Минск |  |
| 2.2* |  |  | Реологические свойства неньтоновских материалов Степень тиксотропности | ASTM D2196-20 (2026) метод B |  |  |
| 2.3* |  | 23.43/08.052 | Плотность | ASTM D792-2020; ГОСТ 15139-69 |  |  |
| 3.1* | Теплопроводящие электроизоляционные эластичные силиконовые листовые материалы, прокладки и подложки. Теплопроводящие электроизоляционные высокоэластичные гелевые листовые материалы. Электролизоляционная продукция. Аналогичная продукция. Компаунды заливочные теплопроводящие электроизоляционные. Аналогичная продукция. Пасты теплопроводные кремнийорганические. Гели и гелевые материалы | 23.43/29.145 | Теплопроводность | ASTM D5470-2017(2024) | ул. Долгобродская, 18, корп. 11, 220037, г. Минск |  |
| 3.2* |  |  | Термическое сопротивление |  |  |  |
| 3.3* |  | 23.43/25.108 | Горючесть Класс воспламеняемости | UL94:2024; ГОСТ IEC 60695-11-10-2016; ГОСТ IEC 60695-11-20-2017; СТБ IEC 60695-11-10-2008 |  |  |