|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4232 |  |
|  | от 21.11.2011 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 10 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 декабря 2024 года отдела контроля качества открытого акционерного общества «Специализированное ремонтно- строительное управление № 3, г. Новополоцк» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Монтажников, 3, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 6.1 * | Бетоны конструкционные тяжёлые и лёгкие | 23.63/ 29.121 | Прочность бетона: - прочность на сжатие; - прочность методом ударного импульса | СТБ 1187-2020 СТБ 1544-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019 СТБ 2264-2012 пп. 7.7.2, 7.9 |
| 6.2 * |  | 23.63/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 пп. 5, 7 ГОСТ 27005-2014 п. 5.6 |
| 6.3 * |  | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 6.4 * |  | 23.63/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 п. 4 |
| 7.1 * | Бетоны жаростойкие | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 20910-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 20910-2019 Приложение А |
| 7.2 * |  | 23.63/ 29.040 | Средняя плотность в сухом состоянии |  | ГОСТ 12730.1-2020 пп. 5, 7 ГОСТ 27005-2014 п. 5.6 |

| 13.1 *** | Конструкции стальные строительные | 25.11/ 29.061 | Геометрические параметры конструкций (отправочного элемента), влияющие на собираемость конструкций | ГОСТ 23118-2019 СТБ 1317-2002 ТКП 45-5.04-121-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.1-89 Таблица 1 пп. 1.1, 1.1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2 *** |  | 25.11/ 32.089 | Толщина антикоррозионного покрытия |  | ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4 СТБ ISO 2808-2023 метод 7В.2 |
| 14.3 *** | Арматурные и закладные изделия сварные | 25.11/ 29.061 | Геометрические параметры | СТБ 2174-2011 ГОСТ 10922-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 2174-2011 пп. 7.1 - 7.3, 7.8 ГОСТ 26433.1-89 Таблица 1 п. 1.1.1 |
| 14.6 *** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонения линейных размеров сварных арматурных и закладных изделий |  | ГОСТ 10922-2012 пп. 7.1, 7.2, 7.3 |
| 14.7 *** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов |  | ГОСТ 10922-2012 п. 7.5 |
| 14.8 *** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности анкерных стержней |  | ГОСТ 10922-2012 п. 7.6 |
| 14.9 *** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение соосности стержней в стыковых соединениях |  | ГОСТ 10922-2012 п. 7.7 |
| 15.1 ** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 пп. 7.1, 7.2 ГОСТ 28570-2019 п. 8 СТБ 2264-2012 пп. 7.7.2, 7.9 ГОСТ 22690-2015 пп. 7.1, 7.4 |
| 15.6 *** |  | 23.61/ 29.061 | Геометрические параметры |  | ГОСТ 26433.1-89 Таблица 1 п. 2.2 ГОСТ 26433.2-94 Таблица А.1 пп. 1.1, 1.3, 10.1 |
| 15.7 *** |  | 23.61/ 32.089 | Толщина защитного слоя бетона |  | ГОСТ 22904-93 |
| 16.17** | Основания и фундаменты зданий и сооружений Устройство оснований из насыпных грунтов | 08.12/ 29.040 | Соответствие плотности грунта проектной документации (метод режущего кольца) | СП 5.01.02-2023 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5180-2015 п. 9 |

| 25.8 *** | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений Лакокрасочные, мастичные, шпатлёвочные и наливные полимерные покрытия | 43.99/ 32.089 43.99/ 29.061 | Толщина наносимых слоёв и общая толщина покрытия | СН 2.01.07-2020 ТКП 45-5.09-33-2006 ГОСТ 23118-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006 п.6.4 ГОСТ 9.602-2016 п.7.10 СТБ ISO 2808-2023 метод 7В.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.9 *** |  | 43.99/ 11.116 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  | СТБ 1684-2006 п. 6.5 |
| 25.13*** |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 6.9 ГОСТ 9.032-74 п. 2.7, Приложение 4 |
| 25.14*** |  | 43.99/ 32.166 43.99/ 11.116 | Сплошность покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 6.10 ГОСТ 9.602-2016 п. 7.14 |
| 25.15*** | Устройство антикоррози-онных покры-тий строитель-ных конструк-ций зданий и сооружений Лакокрасочные, мастичные, шпатлёвочные и наливные полимерные покрытия | 43.99/ 29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | СН 2.01.07-2020 ТКП 45-5.09-33-2006 ГОСТ 23118-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006 п. 6.11 ГОСТ 9.602-2016 пп. 7.11, 7.12 ГОСТ 15140-78 |
| 29.1 *** | Основания и фундаменты зданий и сооружений Устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошных плит) | 08.12/ 29.061 | Соответствие глубины заложения фундаментов проектной документации | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 ТНПА и другая документация | СП 1.03.14-2024 п.7.1 ГОСТ 26433.2-94 Таблица А.1 п.1.5.2 |
| 29.2 *** |  | 08.12/ 29.119 | Соответствие степени уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта обратной засыпки проектной документации |  | СП 1.03.14-2024 п. 7.5 СТБ 1377-2003 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

директора государственного

предприятия «БГЦА»                                                              Е.В. Дворак