ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Определение концентрации капролактама (гексагидро-2Н-азепин-2-она) (ДИ: (1-1000) мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 1576-2001 | ул. Славинского, 4, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 1.2** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Определение концентрации формальдегида (метаналя) (ДИ: (0,1-30,0) мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 4566-2013 |  |  |
| 1.3** |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Определение концентрации твердых частиц (недифференцированной по составу пыли) (ДИ: (15-20000) мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 4514-2012 |  |  |
| 1.4** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Определение концентрации аэрозоля неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) (ДИ: (0,5-20,0) мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 1280-2000 |  |  |
| 1.5** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Определение концентрации углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (алканы) (ДИ: (1-1000) мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 1657-2001 |  |  |
| 1.6** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Определение концентрации аммиака (нитрида водорода) (ДИ: (0,13-40,0) мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 3829-2011 |  |  |
| 1.7** |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Определение концентрации углерода оксида (оксида углерода (II)) (ДИ: (1,25-25000) мг/м3 ДИ: (1,25-500000) мг/м3 для измерений, выполненных газоанализатором, оснащенным функцией разбавления) Отбор проб | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 1.8** |  |  | Определение концентрации азота диоксида (диоксида азота) (ДИ: (2,05-1000) мг/м3 азота оксидов в пересчете на азот диоксид) Отбор проб |  |  |  |
| 1.9** |  |  | Определение объемной концентрации кислорода (ДИ: (0,1-21,0) об. %) Отбор проб |  |  |  |
| 1.10** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков (⁰С) | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 1.11** |  |  | Давление газопылевых потоков (Па) |  |  |  |
| 1.12** |  |  | Скорость газопылевых потоков (м/с) | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 1.13** |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Отбор проб Определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый) (ДИ: (2,86-15000) мг/м3) | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 2.1** | Атмосферный воздух | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Определение концентрации формальдегида (метаналя) (ДИ: (10-250) мкг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 5493-2016 | ул. Славинского, 4, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 2.2** |  |  | Определение концентрации диоксида азота (ДИ: (20-1440) мкг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 5087-2014 |  |  |
| 2.3** |  |  | Определение концентрации аммиака (ДИ: (10-2500) мкг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 5631-2016 |  |  |
| 3.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | ул. Славинского, 4, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 3.2* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления)) | ГОСТ 18309-2014 метод Б |  |  |
| 3.3* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов (ДИ: (2,00-40,00) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 3.4* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (ДИ: (0,005-50) мг/дм3) | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |  |  |
| 3.5* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (ДИ: (3,0-50) мг/дм3 ДИ: св. 50 мг/дм3) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 3.6* |  |  | Концентрация сухого остатка (минерализация) (ДИ: (50-50000) мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 3.7* |  | 100.05/08.156 | Содержание аммиака и ионов аммония (суммарно) (массовая концентрация аммонийного азота) (ДИ: (0,1-3,0) мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |  |
| 3.8** |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) (ДИ: (2-12) ед. рН) | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 3.9* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид ионов (ДИ: (3,00-500,00) мг/дм3) | МВИ.МН 1313-2009 |  |  |
| 3.10* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего (ДИ: (0,100-9,00) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 4.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Определение концентрации капролактама (гексагидро-2Н-азепин-2-она) (ДИ: > 2,5 мг/м3) Отбор проб | АМИ.БР 0060-2024 | ул. Славинского, 4, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 4.2** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Определение концентрации этиленоксида (окиси этилена) (ДИ: (0,125-5,000) мг/м3) Отбор проб | МВИ.ГМ.1726-2018 |  |  |
| 4.4** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Определение концентрации аэрозоля едких щелочей (гидроксида натрия) (ДИ: (0,03-1,51) мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 5866-2017 Метод А |  |  |
| 4.5** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Определение концентрации диоксида азота (ДИ: (0,6-6,0) мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 5914-2017 |  |  |
| 4.6** |  |  | Определение концентрации водорода хлористого (хлористого водорода) (ДИ: (0,6-4,0) мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 6038-2018 |  |  |
| 4.7** |  | 100.10/08.150, 100.10/42.000 | Определение концентрации серной кислоты (ДИ: (0,30-15,00) мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 4985-2014 |  |  |
| 4.8** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Определение концентрации формальдегида (метаналя) (ДИ: (0,25-10,00) мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 4950-2014 |  |  |
| 4.9** |  |  | Определение концентрации меди (ДИ: (0,03-8,00) мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 5837-2017 |  |  |
| 4.10** |  |  | Определение концентрации оксида железа (III) (ДИ: (0,2-28,6) мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 4.11** |  |  | Определение концентрации марганца (ДИ: (0,02-4,00) мг/м3) Отбор проб |  |  |  |
| 4.12** |  |  | Определение концентрации оксид хрома (VI) (ДИ: (0,001-0,082) мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 5830-2017 |  |  |
| 4.13** |  |  | Определение концентрации триэтаноламина (2-[Бис (2-гидроксиэтил) амино]этанола) (ДИ: (0,5-10,0) мг/м3) Отбор проб | МВИ.БР 325-2017 |  |  |
| 4.14** |  |  | Определение концентрации аммиака (ДИ: (5,0-50,0) мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 5910-2017 |  |  |
| 4.15** |  |  | Определение концентрации уксусной кислоты (этановой кислоты) (ДИ: (2,5-25) мг/м3) Отбор проб | МВИ.БР 356-2019 |  |  |
| 4.16** |  |  | Определение концентрации фенола (гидроксибензола) (ДИ: (0,03-1,5) мг/м3) Отбор проб | МВИ.БР 316-2017 |  |  |
| 4.17** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Определение концентрации оксида углерода (ДИ: (1,16-2320) мг/м3) Отбор проб | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 4.18** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Определение концентрации ангидрида фосфорного (оксида фосфора (V)) (ДИ: (0,20-2,00) мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 5810-2017 |  |  |
| 4.19** |  |  | Определение концентрации паров ртути (ДИ: (0,005-0,08) мг/м3) Отбор проб | МВИ.БР 379-2020 |  |  |
| 4.22** |  |  | Определение концентрации толуилендиизоцианата (1,3-диизоцианат-метилбензола) (ДИ: (0,025-0,640) мг/м3) Отбор проб | АМИ.ГМ 0306-2024 |  |  |
| 4.23** |  | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Определение концентрации предельных углеводородов С1-С10 (суммарно) (ДИ: (0,2-1000,0) мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 5706-2016 |  |  |
| 4.24** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Определение концентрации меламина (1,3,5-триазин-2,4,6-триамин) цианурата меламина (ДИ: (0,1-3,0) мг/м3; ДИ: (0,2-6,0) мг/м3) Отбор проб | АМИ.БР 0082-2025 |  |  |
| 4.27** |  | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Определение массовой концентрация динила (смесь 25 % дифенила и 75 % дифенилоксида) (ДИ: (5-50) мг/м3) Отбор проб | АМИ.БР 0063-2024 |  |  |
| 4.28** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Определение концентрации пыли (хлопчатобумажной, древесной, картона, с примесью диоксида кремния от 2 до 10%, полиэтилентерефталата, капрона, стекловолокна, цемента, асбестоцемента, кокса (углерода пыль), сажи (углерода пыль), бензотриазола, бромида калия, иодида калия, электрокорунда, резорцина, восков) (ДИ: (0,25-500,00) мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 4.29** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Определение концентрации никеля (ДИ: (0,003-0,03) мг/м3) Отбор проб | МВИ.БР 326-2017 |  |  |
| 4.30** |  |  | Определение концентрации масляного аэрозоля (ДИ: (2,5-20,0) мг/м3) Отбор проб | МВИ.БР 363-2019 |  |  |
| 4.31** |  |  | Определение концентрации этиленгликоля (1,2-этандиола) (ДИ: (0,5-12,0) мг/м3) Отбор проб | МВИ.БР 359-2019 |  |  |
| 4.32** |  | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Определение концентрации ацетона (ДИ: (0,25-1000,0) мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 6325-2020 |  |  |
| 4.33** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Определение концентрации трикрезола (ДИ: (0,25-12,5) мг/м3) Отбор проб | МВИ.БР 371-2019 |  |  |
| 4.34** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Определение концентрации этиленоксида (окиси этилена) (ДИ: (0-366) мг/м3) Отбор проб | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 4.35** |  |  | Определение концентрации диоксида азота (ДИ: (0-96) мг/м3) Отбор проб |  |  |  |
| 4.36** |  |  | Определение концентрации аммиака (ДИ: (0-212) мг/м3) Отбор проб |  |  |  |
| 5.1** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Температура воздуха (°С) | МВИ.ГМ.1860-2020 | ул. Славинского, 4, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 5.2** |  | 100.12/35.060 | относительная влажность воздуха (%) |  |  |  |
| 5.3** |  | 100.12/35.070 | скорость движения воздуха (м/с) |  |  |  |
| 5.5** |  | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения (Вт/м2) | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |  |
| 5.6** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот: - уровень звука, дБА (I); - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА (I) (дБ) | ГОСТ 12.1.050-86 |  |  |
| 5.7** |  | 100.12/35.063 | Освещённость (лк) | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 6.1** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.063 | Освещённость (лк) | ГОСТ 24940-2016 | ул. Славинского, 4, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 7.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели: давление динамическое, давление статическое, давление полное, скорость потока, расход воздуха, температура, влажность (вентсистемы) | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Славинского, 4, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 8.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-6-2021 | ул. Славинского, 4, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 8.2* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (ДИ: (3,0-50) мг/дм3 ДИ: св. 50 мг/дм3) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 8.3* |  |  | Концентрация сухого остатка (минерализация) (ДИ: (50-50000) мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 8.4** |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) (ДИ: (2-12) ед. рН) | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 8.5* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид ионов (ДИ: (3,00-500,00) мг/дм3) | МВИ.МН 1313-2009 |  |  |
| 8.6* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего (ДИ: (0,100-9,00) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 8.7* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-ионов (ДИ: (2,00-40,00) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 8.8* |  | 100.03/08.156 | Содержание аммиака и ионов аммония (суммарно) (массовая концентрация аммонийного азота) (ДИ: (0,1-3,0) мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |  |
| 8.9* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (ДИ: (0,005-50) мг/дм3) | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |  |  |
| 8.10* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления)) | ГОСТ 18309-2014 метод Б |  |  |