|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5448 от 30.11.2022 на бланке № 0011348 на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 сентября 2025 года

испытательной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью

«Центр противопожарных работ в г. Бресте»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Красногвардейская, 114/3, каб. 30, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |

| 2.3*** | Здания и сооружения. (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 23.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010, п.8.7 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010, п.8.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Примечание:

## *** - деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                        Т.А. Николаева