ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Определение концентрации: твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль ) Отбор проб. | МВИ.МН 4514-2012; МВИ.МН 5988-2018 | ул. Юношеская, 117, 213654, г. Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область |  |
| 1.2** |  | 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода Д-(0-50 000) мг-м3 | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 1.3** |  |  | Отбор проб и определение концентрации оксида азота Д- (0-4000)мг/м3 |  |  |  |
| 1.4** |  |  | Отбор проб и определение концентрации диоксида углерода Д - (0-100)мг/м3 |  |  |  |
| 1.5** |  |  | Концентрация диоксида азота Д - (0-1000) мг-м3 |  |  |  |
| 1.6** |  |  | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы Д-(0-15000)мг-м3 |  |  |  |
| 1.7** |  |  | Отбор проб и определение концентрации кислорода Д-(0-21) об.% |  |  |  |
| 1.8** |  | 100.01/23.000 | Давление и температура газов | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 1.9** |  |  | Скорость и расход газов | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 1.10** |  |  | Влажность газов | СТБ 17.08.05-01-2016 |  |  |
| 1.11** |  | 100.01/08.169 | Массовый выброс | МВИ.МН 1003-2017 п. 10.3 (расчетный метод) |  |  |
| 1.12** |  | 100.01/29.061 | Геометрические размеры газохода | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 2.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Отбор Определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пыль) | МВИ.МН 5842-2017 | ул. Юношеская, 117, 213654, г. Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область |  |
| 3.1** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация - средние квадратические значения виброскорости и виброускорения (м/с2) в октавных полосах частот или их логарифмические уровни (дБ); - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ); - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ). | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003) | ул. Юношеская, 117, 213654, г. Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область |  |
| 3.2** |  |  | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни (дБ); - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ); - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ). | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |  |
| 3.3** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных (треть-октавных) полосах частот (дБ); - уровень звука (дБА); - эквивалентные по энергии уровни звука (дБА); - максимальные уровни звука в дБА(I) | ГОСТ 12.1.050-86 |  |  |
| 3.4.1** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 12.1.005-88 п. 2; МВИ.ГМ. 1860-2021 |  |  |
| 3.4.2** |  | 100.12/35.065 | Температура воздуха, С |  |  |  |
| 3.4.3** |  | 100.12/35.068 | Интенсивность теплового излучения Д - (350-600) Вт/М2 |  |  |  |
| 3.4.4** |  | 100.12/35.070 | Скорость движения воздуха |  |  |  |
| 3.5** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 4.1** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ул. Юношеская, 117, 213654, г. Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область |  |
| 4.2** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Определение концентрации диоксида серы Д - (0,08-1,5) мг/м3 Отбор проб | МВИ.МН 4160-2011 4.2; ТКП 17.13-15-2022 (33140) |  |  |
| 4.3** |  |  | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота Д – (0,02-1,40) мг/м3 Отбор проб | МВИ.МН 5087-2014; ТКП 17.13-15-2022 (33140) |  |  |
| 4.4** |  | 100.02/08.169, 100.02/42.000 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода Д – (0 - 50) мг/м3 Отбор проб | МВИ.МН 5561-2016; ТКП 17.13-15-2022 (33140) |  |  |
| 4.5** | Атмосферный воздух. | 100.02/08.052, 100.02/42.000 | Отбор проб и определение концентрации: твердые частицы суммарно (не дифференцированная по составу пыль/аэрозоли) Д – 0,17-16,7 мг/м³ Отбор проб | МВИ.МН 5093-2014; ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ул. Юношеская, 117, 213654, г. Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область |  |
| 4.6** |  | 100.02/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных (треть-октавных) полосах частот (дБ); - уровень звука (дБА); - эквивалентные по энергии уровни звука (дБА); - максимальные уровни звука в дБА(I) | ГОСТ 23337-2014 |  |  |
| 5.1** | Здания и сооружения. Системы вентиляции и кондиционирования | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха, давления воздуха, расход воздуха, температура, влажность | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Юношеская, 117, 213654, г. Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область |  |