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	№
п/п
	Виды поверки:
1 – первичная поверка;
2 – последующая поверка
	Средства измерений
	Место(а) осуществления деятельности

	
	
	код области деятельности
	наименование 
средства измерений
	наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений
	

	
	
	
	
	пределы, диапазоны, номинальные значения
	класс точности, разряд, погрешность
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	13.1*
	1;2
	26.51/99.013
	Источники питания
	от 0 до 1000 В
от 0 до 10 А
	± 0,1 %
± 0,2 %
	ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск

	13.2*
	1;2
	26.51/99.013
	Калибраторы 
универсальные
	от 0,02∙10-3 до 1∙103 В
от 0,03∙10-6 до 50 А
от 3∙10-4 до 750 В
F = (20 - 1∙105) Гц
от 1∙10-6 до 50 А
F= (20 - 5∙103) Гц
от 1 до 19∙106 Ом
от 1∙10-9 до 1∙10-6 Ф
F: (10 - 1∙105) Гц
Воспроизведение (имитация) 
температуры
от минус 250 ℃ 
до плюс 1820 ℃
	± 0,008 %
± 0,01 %
± 0,08 %

± 0,03 %

± 0,02 %
± 0,5 %
± 0,01 %


± 0,22 ℃
	ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск

	13.3*
	1;2
	26.51/99.013
	Регистраторы 
измерительные 
многоканальные
	от 1∙10-5 до 10 В
от 1∙10-3 до 20 мА
от 0 до 2000 Ом
	± 0,05 %
± 0, 2%
± 0,1%
	ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск

	13.4*
	2
	26.51/99.013
	Вольтметры постоянного тока
	от 1∙10-2 до 1∙103 В
	кл. т. 0,2
	ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск

	13.5*
	1;2
	26.51/99.013
	Вольтметры цифровые 
постоянного тока
	от 0,5∙10-6 до 6∙103 В
	± 0,001%
	ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск

	13.6*
	2
	26.51/99.013
	Вольтметры переменного тока
	от 0,5 до 1∙103 В
F = 50 Гц
	кл. т. 0,5
	ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск

	13.7*
	1;2
	26.51/99.013
	Вольтметры цифровые переменного тока 
	от 1∙10-3 до 3∙103 В
F = (5 - 5∙107) Гц
	± 0,05 %
	ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск

	13.8*
	2
	26.51/99.013
	Амперметры постоянного тока
	от 1∙10-2 до 10 А
	кл. т. 1,0
	ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск

	13.9*
	2
	26.51/99.013
	Амперметры постоянного тока
	от 1∙10-5 до 10 A
	кл. т. 0,2
	ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск

	13.10*
	1;2
	26.51/99.013
	Амперметры цифровые постоянного тока 
	от 1∙10-14 до 50 А
	± 0,015 %
	ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск

	13.11*
	2
	26.51/99.013
	Амперметры переменного тока
	от 15∙10-3 до 2 А
F = 50 Гц
	кл. т. 0,5
	ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск

	13.12*
	1;2
	26.51/99.013
	Амперметры цифровые переменного тока
	от 1∙10-10 до 50 А
от 5 до 2∙104 Гц
	± 0,08 %
	ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск

	13.13*
	1;2
	26.51/99.013
	Омметры
Омметры цифровые
	от 1∙10-2 до 1∙1012 Ом
от 1∙10-3 до 0,21∙1011 Ом
	кл.т. 1,0
± 0,003 %
	ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск

	13.4*
	1;2
	26.51/99.013
	Измерители иммитанса.
Анализаторы иммитанса.
Измерители иммитанса-миллиомметры
	от 1·10-11 до 100 См
от 1·10-6 до 1∙109 Ом
от 1∙10-15 до 1 Ф
от 1·10-12 до 64·104 Гн
от 1∙10-5 до 1∙105
от 10 Гц до 15 МГц
	± 0,05 % 
± 0,05 % 
± 0,1 % 
± 0,1 % 
± 0,0001 
± 0,02 %
	ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск

	15.1*
	1;2
	26.51/99.015
	Частотомеры электронно-счетные 
	от 5·10-3 до 3,75∙1010 Гц
от 1·10-9 до 1·104 с
от 2·10-8 до 1·104 с
5 МГц; 10 МГц
	± (|δ0|+K/fx·τсч)
± (|δ0|+|δзап|+T0/nTx)
± (|δ0|tx+T0)
± 1·10-9
	ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск

	15.2*
	1; 2
	26.51/99.015
	Генераторы сигналов.
Генераторы звуковые.
Генераторы сигналов сложной формы
 
	от 1·10-6 до 3,75∙1010 Гц
	± 1∙10-8
	ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск

	16.1*
	1;2
	26.51/99.016
	Измерители параметров полупроводниковых 
приборов 

	от 1∙10-6 до 2∙103 В
от 1∙10-9 до 10 А
	± 0,2 %
± 0,2 %

	ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск

	16.2*
	1;2
	26.51/99.016
	Антенны измерительные
	от 5 до 35 дБ  
F = (26 - 1000) МГц 
от 150 до 700 см2
F = (0,85 – 8,50) ГГц
от 110 до 150 см2
F = (8,50 – 17,44) ГГц
от 8 до 25 дБ
F= (17,44 - 37,50) ГГц 
	± 1,5 дБ

± 20 %,

± 15 %

± 1,0 дБ

	ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск

	16.3*
	2
	26.51/99.016
	Вольтметры электронные переменного тока
	от 1∙10-5 до 1∙103 B
F = (5 - 5∙107) Гц
	± 0,5 %

	ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск

	16.4*
	2
	26.51/99.016
	Микровольтметры селективные В6-10
	от 3∙10-6 до 1 В
от 2·10 до 3∙107 Гц
	± (6 %  - 15 %)
	ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск

	16.5*
	1;2
	26.51/99.016
	Осциллографы электронно-лучевые универсальные Осциллографы запоминающие
	от 0 до 250 МГц
от 0 до 300 В
от 2∙10-3 до 20 В/дел
от 1 нс/дел до 100 с/дел
	

± 1,5 %
± 1,5 %
	ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск

	16.6*
	1;2
	26.51/99.016
	Анализаторы спектра
	F= (9∙103 - 3∙109) Гц
10 МГц
от минус 10 до плюс 30 дБм
от 0 до 100 дБ
от 0 до 50 дБ
	
2∙10-6
± 1 дБ
± 1 дБ
± 1 дБ
	ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск
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