|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.1.0.0928 от 24 ноября 2000 года на бланке №_________________ |
| --- | --- |

Область аккредитации  от «23» января 2015 года на 71 листе

(новая редакция)

Научно-исследовательского центра экологической безопасности и

энергосбережения на транспорте Учреждения образования

«Белорусский государственный университет транспорта»

| Наименова- ние объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Воздух рабочей зоны |  | 1.1 Отбор проб и определение концентрации: | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ", утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2008 г. №240 |  |
|  |  | 1.2 Азота диоксид |  | Методические указания № 1638-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.60 |
|  |  | 1.3 Азота диоксид Д – 1,0 - 6,7 мг/м3 П – 20 % |  | Методические указания № 4187-86, утв. Минздравом СССР 06.11.1986 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. (переработанные технические условия, вып. №9). Москва: Минздрав СССР, 1986 г., с.130 |
|  |  | 1.4 Азота диоксид Д – 1,0 - 42,0 мг/м3 П – 25% |  | Методические указания № 4945-88, утв. Минздравом СССР 29.12.1988 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы). МП "Papor", Москва: Информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации, 1992 г., с. 39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Воздух рабочей зоны |  | 1.5 Азота оксид Д – 1,0 - 6,7 мг/м3 П – 20 % | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ", утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2008 г. №240 | Методические указания № 4187-86, утв. Минздравом СССР 06.11.1986 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. (переработанные технические условия, вып. №9). Москва: Минздрав СССР, 1986 г., с.130 |
|  |  | 1.6 Азота оксид Д – 0,65 - 27,0 мг/м3 П – 25% |  | Методические указания № 4945-88, утв. Минздравом СССР 29.12.1988 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы). МП "Papor", Москва: Информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации, 1992 г., с. 39 |
|  |  | 1.7 Азотная кислота |  | Определение азотной кислоты в присутствии других сильных минеральных кислот и едких щелочей в атмосферном воздухе методом фотоэлектроколориметрии. Вариант второй: с применением реактива хромотроповой кислоты динатриевой соли. Справочник по физико-химическим методам исследования объектов окружающей среды/Г.И. Аранович, Ю.Н. Коршунов, Ю.С. Ляликов. – Л.: Судостроение, 1979 г., с. 542 |
|  |  | 1.8 2-Амино-этанол (моноэтанол-амин) Д – 0,12 - 1,5 мг/м3 П – 25 % |  | Методические указания № 2568-82, утв. Минздравом СССР 12.07.1982 Методические указания по измерению концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные и дополненные технические условия, вып. №6-7). Москва: Минздрав СССР, 1982 г., с.28 |
|  |  | 1.9 Аммиак Д > 5,0 мг/м3 |  | Методические указания № 1637-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Воздух рабочей зоны |  | 1.10 Ацетальдегид Д – 0,4 - 6,4 мг/м3 П – 25% | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ", утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2008 г. №240 | Методические указания № 2563-82, утв. Минздравом СССР 12.07.1982 Методические указания по измерению концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные и дополненные технические условия, вып. №6-7). Москва: Минздрав СССР, 1982 г., с.7. |
|  |  | 1.11 Аэрозоли фиброгенного действия |  | Методические указания № 4436-87, утв. Минздравом СССР 18.11.1987 Методические указания по измерению концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия. Москва: Минздрав СССР, 1988 г. |
|  |  | 1.12 Бензин Д – 50,0 - 4000,0 мг/м3 П – 25 % |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.13 Бензол Д – 0,4 - 40,0 мг/м3 П – 25 % |  | Методические указания № 4167-86, утв. Минздравом СССР 06.11.1986 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные технические условия, вып. №9), Москва: Минздрав СССР, 1986 г., с.28 |
|  |  | 1.14 Бензол Д – 5,0 - 1500,0 мг/м3 П – 25 % |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.15 Бутан-1-ол (бутиловый спирт) Д – 5,0 - 50,0 мг/м3 П – 25 % |  | Методические указания № 4168-86, утв. Минздравом СССР 06.11.1986 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные технические условия, выпуск №9), Москва: Минздрав СССР, 1986 г., с.34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Воздух рабочей зоны |  | 1.16 Бутилацетат Д – 50,0 - 500,0 мг/м3 П – 25 % | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ", утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2008 г. №240 | Методические указания № 4201-86, утв. Минздравом СССР 06.11.1986 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. (переработанные технические условия, вып. №9). Москва: Минздрав СССР, 1986 г., с.203 |
|  |  | 1.17 Вольфрам Д – 1,3 - 62,0 мг/м3 П – 20% |  | Методические указания № 4945-88, утв. Минздравом СССР 29.12.1988 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы). МП "Papor", Москва: Информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации, 1992 г., с. 20 |
|  |  | 1.18 Гидроксибензол (фенол) |  | Методические указания № 1461-76, утв. Минздравом СССР 05.08.1976 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. XIII. Москва: НИИ гигиены водного транспорта. ЦДРИА "Морфлот", 1979 г., с.24 |
|  |  | 1.19 Гидро-фторид (фтористый водород) Д – 0,003 - 1,6 мг/м3 П – 10% |  | Методические указания № 2246-80, утв. Минздравом СССР 23.09.1980 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. XVI. Москва: Минздрав СССР, 1980 г., с.164 |
|  |  | 1.20 Гидрохлорид (хлористый водород) |  | Методические указания № 1645-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.83 |
|  |  | 1.21 Гидрохлорид (хлористый водород) Д – 2,0 - 150 мг/м3 П – 25% |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Воздух рабочей зоны |  | 1.22 Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) Д – 0,15 - 5,0 мг/м3 П – 15% | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ", утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2008 г. №240 | Методические указания № 2889-83, утв. Минздравом СССР 06.09.1983 Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. Вып. XIX. Москва: Минздрав СССР, 1984 г., с.47 |
|  |  | 1.23 Дигидро- сульфид (сероводород) Д > 5мг/м3 |  | Методические указания № 1643-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с. 74 |
|  |  | 1.24 Диметил- бензол (ксилол) Д – 0,4 - 40 мг/м3 П – 25 % |  | Методические указания № 4167-86, утв. Минздравом СССР 06.11.1986 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. (переработанные технические условия, вып. №9). Москва: Минздрав СССР, 1986 г., с.28 |
|  |  | 1.25 Диметил- бензол (ксилол) Д – 20,0 – 1500,0 мг/м3 П – 25 % |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.26 диЖелезо триоксид (железа оксид) Д – 1,5 - 15,0 мг/м3 П – 20% |  | Методические указания № 4945-88, утв. Минздравом СССР 29.12.1988 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы). МП "Papor", Москва: Информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации, 1992 г., с. 8 |
|  |  | 1.27 Кальций дихлорид (кальция хлорид) Д – 0,5 - 10,0 мг/м3 П – 25% |  | Методические указания № 5089-89, утв. Минздравом СССР 28.09.1989 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Вып. 26. Москва: Информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации. 1992 г., с. 123 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Воздух рабочей зоны |  | 1.28 Канифоль Д – 0,5 - 50,0 мг/м3 П – 25% | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ", утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2008 г. №240 | Методические указания № 2894-83, утв. Минздравом СССР 06.09.1983 Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. Вып. XIX. Москва: Минздрав СССР, 1984 г., с.69 |
|  |  | 1.29 Керосин (в пересчете на С) |  | Определение керосина в воздухе эмульсионным методом. Методы определения вредных веществ в воздухе (практическое руководство). Москва: Медицина, 1966 г., М.С. Быховская, С.Л. Гинзбург, О.Д. Хализова, с. 276 |
|  |  | 1.30 Кобальт и его неорганические соединения |  | Методические указания № 4945-88, утв. Минздравом СССР 29.12.1988 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы). МП "Papor", Москва: Информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации, 1992 г., с. 16 |
|  |  | 1.31 Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, от 20 до 30% Д – 0,05 - 1,25 мг/м3 П – 20% |  | Методические указания № 4945-88, утв. Минздравом СССР 29.12.1988 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы). МП "Papor", Москва: Информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации, 1992 г., с. 7 |
|  |  | 1.32 Масла минеральные нефтяные, «Кеим» (трансформаторное масло, тетраметилдиаминодифенилметан, сульфитно-спиртовая барда и др.) (аэрозоль масел) |  | Технические условия № 1292-75, утв. Минздравом СССР 20.03.1975 Технические условия на методы определения вредных веществ в воздухе. Вып. 11. Москва: НИИ гигиены водного транспорта Реклам информбюро ММФ, 1976 г., с. 200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Воздух рабочей зоны |  | 1.33 Медь Д – 0,4 - 8,0 мг/м3 П – 25% | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ", утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2008 г. №240 | Методические указания № 4945-88, утв. Минздравом СССР 29.12.1988 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы). МП "Papor", Москва: Информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации, 1992 г., с.12 |
|  |  | 1.34 Метанол (метиловый спирт) Д > 2,5 мг/м3 |  | Методические указания № 1674-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.136 |
|  |  | 1.35 Метилбензол (толуол) Д – 0,4 - 40 мг/м3 П – 15 % |  | Методические указания № 4167-86, утв. Минздравом СССР 06.11.1986 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные технические условия, вып. №9), Москва: Минздрав СССР, 1986 г., с.28 |
|  |  | 1.36 Метилбензол (толуол) Д – 20,0 - 2000,0 мг/м3 П – 25% |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.37 Молибден Д – 1,0 - 10,0 мг/м3 П – 20% |  | Методические указания № 4945-88, утв. Минздравом СССР 29.12.1988 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы). МП "Papor", Москва: Информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации, 1992 г., с. 15 |
|  |  | 1.38 Моющее синтетическое средство Д – 1,0 - 10,0 мг/м3 П – 15% |  | Методические указания № 4916-88, утв. Минздравом СССР 12.12.1988 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Вып. 25, Москва: Минздрав СССР, 1989 г., с.106 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Воздух рабочей зоны |  | 1.39 Натрий хлорид Д – 2,5 - 50,0 мг/м3 П – 25% | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ", утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2008 г. №240 | Методические указания № 5089-89, утв. Минздравом СССР 28.09.1989 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Вып. 26. Москва: Информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации. 1992 г., с. 123 |
|  |  | 1.40 Никель Д – 0,025 - 1,25 мг/м3 П – 20% |  | Методические указания № 4945-88, утв. Минздравом СССР 29.12.1988 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы). МП "Papor", Москва: Информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации, 1992 г., с. 9 |
|  |  | 1.41 Озон Д – 0,05 - 1,3 мг/м3 П – 15% |  | Методические указания № 4945-88, утв. Минздравом СССР 29.12.1988 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы). МП "Papor", Москва: Информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации, 1992 г., с. 37 |
|  |  | 1.42 Озон Д > 0,05 мг/м3 |  | Методические указания № 1639-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.62 |
|  |  | 1.43 Пентан-2-он (Метилэтилкетон) Д > 10,0 мг/м3 |  | Методические указания № 1676-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с. 139 |
|  |  | 1.44 Пропан-2-он (ацетон) Д – 1,0 - 100,0 мг/м3 П – 25% |  | Методические указания № 4166-86, утв. Минздравом СССР 06.11.1986 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные ТУ, вып. №9), Москва: Минздрав СССР, 1986 г., с.23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Воздух рабочей зоны |  | 1.45 Пропан-2-он (ацетон) Д – 100,0 - 10000,0 мг/м3 П – 25% | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ", утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2008 г. №240 | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.46 Проп-2-ен-1-аль (акролеин) Д – 0,1 - 1,4 мг/м3 П – 9,5% |  | Методические указания № 2719-83, утв. Минздравом СССР 21.04.1983 Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. Вып. XVIII, Москва: Минздрав СССР, 1983 г., с.130 |
|  |  | 1.47 Проп-2-ен-1-аль (акролеин) Д – 0,1 - 1,0 мг/м3 П – 25% |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.48 Пыль |  | Методические указания № 1719-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с. 235 |
|  |  | 1.49 Пыль (по белку) Д – 0,05 - 5,0 мг/м3 П – 25% |  | Инструкция 4.1.11-11-212-2003 "Фотометрический метод определения белкосодержащих аэрозолей в воздухе рабочей зоны", утвержденная Постановлением главного санитарного врача Республики Беларусь В.И. Ключеновичем 31.12.2003 г. №221. |
|  |  | 1.50 Свинец |  | Методические указания № 2013-79, утв. Минздравом СССР 06.06.1979 Методические указания на методы определения вредных веществ в воздухе. Вып.XV, Москва: Минздрав СССР, 1979 г., с.110 |
|  |  | 1.51 Сера диоксид (ангидрид сернистый) Д > 3,0 мг/м3 |  | Методические указания № 1642-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Воздух рабочей зоны |  | 1.52 Серная кислота Д > 0,5 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ", утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2008 г. №240 | Методические указания № 1641-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.69 |
|  |  | 1.53 Сольвент-нафта (в пересчете на С) Д – 20,0 – 500 мг/м3 П – 25% |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.54 Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) Д – 1,0 - 40,0 мг/м3 П – 25% |  | Методические указания № 2769-83, утв. Минздравом СССР 22.04.1983 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные технические условия, вып. №8). Москва: Минздрав СССР, 1983 г., с.121 |
|  |  | 1.55 Титан Д – 6,0 - 62,0 мг/м3 П – 25% |  | Методические указания № 4945-88, утв. Минздравом СССР 29.12.1988 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы). МП "Papor", Москва: Информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации, 1992 г., с. 11 |
|  |  | 1.56 Трихлорэтен (трихлорэтилен) Д – 0,6 - 20,0 мг/м3 П – 25% |  | Методические указания № 2767-83, утв. Минздравом СССР 22.04.1983 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные технические условия, вып. №8). Москва: Минздрав СССР, 1983 г., с.111 |
|  |  | 1.57 Трихлорэтен (трихлорэтилен) Д – 1,0 - 100,0 мг/м3 П – 25% |  | Методические указания № 4166-86, утв. Минздравом СССР 06.11.1986 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные технические условия, вып. №9). Москва: Минздрав СССР, 1986 г., с.23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Воздух рабочей зоны |  | 1.58 Трихлорэтен (трихлорэтилен) Д – 2,5 - 150,0 мг/м3 П – 25% | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ", утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2008 г. №240 | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.59 Триэтаноламин Д – 0,5 - 10,0 мг/м3 П – 25% |  | Методические указания № 2911-83, утв. Минздравом СССР 06.09.1983 Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. Вып. XIX. Москва: Минздрав СССР, 1984 г., с.137 |
|  |  | 1.60 Уайт-спирит (в пересчете на С) Д – 100,0 - 4000,0 мг/м3 П – 25% |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.61 Углеводороды алифатические предельные С1-С10 (в пересчете на С) |  | Методические указания № 1492-76, утв. Минздравом СССР 05.08.1976 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. XIII, . ЦРИА "Морфлот". Москва: НИИ гигиены водного транспорта, 1979 г., с.122 |
|  |  | 1.62 Углеводороды алифатические предельные С1-С10 (в пересчете на С) Д – 50,0 - 4000,0 мг/м3 П – 25% |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.63 Углерод оксид Д – 0 - 50,0 мг/м3 |  | МВИ.ГМ 1161-2010. Методика выполнения измерений массовой концентрации оксида углерода газоанализатором ЭЛАН-СО-50 |
|  |  | 1.64 Формальдегид Д – 0,2 - 50,0 мг/м3 П – 5,5 % |  | Методические указания № 2323-81, утв. Минздравом СССР 18.03.1981 Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. Вып. XVII. Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Воздух рабочей зоны |  | 1.65 Формальдегид Д – 0,025 - 1,0 мг/м3 П (при Р=0,95) – 25% | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ", утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2008 г. №240 | М 02-02-2005. Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» |
|  |  | 1.66 диФосфор пентаоксид (ангидрид фосфорный) Д > 0,03 мг/м3 |  | Методические указания № 1631-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.46 |
|  |  | 1.67 Хлор Д > 0,5мг/м3 |  | Методические указания № 1644-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с. 76 |
|  |  | 1.68 Хлорэтен (винилхлорид) |  | Методические указания № 1383-75, утв. Минздравом СССР 30.12.1975 Методические указания на методы определения вредных веществ в воздухе. Вып. XII. Москва: НИИ гигиены водного транспорта. Реклам информбюро ММФ, 1977 г., с.22 |
|  |  | 1.69 Хром (VI) триоксид (ангидрид хромовый) Д > 0,002 мг/м3 |  | Методические указания № 1633-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.50 |
|  |  | 1.70 Хром (VI) триоксид (ангидрид хромовый) Д – 0,003 - 0,06 мг/м3 П – 10% |  | Методические указания № 4945-88, утв. Минздравом СССР 29.12.1988 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы). МП "Papor", Москва: Информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации, 1992 г., с. 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Воздух рабочей зоны |  | 1.71 диХром триоксид (по хрому III) (хрома оксид(III) Д – 0,5 - 9,5 мг/м3 П – 25% | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ", утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2008 г. №240 | Методические указания № 4945-88, утв. Минздравом СССР 29.12.1988 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы). МП "Papor", Москва: Информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации, 1992 г., с. 6 |
|  |  | 1.72 Цинк оксид Д > 0,1 мг/м3 |  | Методические указания № 1634-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с. 51 |
|  |  | 1.73 Щелочи едкие |  | Технические условия № 1024-73, утв. Минздравом СССР 02.04.1973 Технические условия на методы определения вредных веществ в воздухе. Вып. 10. Москва: НИИ гигиены водного транспорта. Рекламинформбюро ММФ, 1974 г., с.34 |
|  |  | 1.74 Эпоксиэтан (оксид этилена) Д – 0,125-1,0 мг/м3 П – 10% |  | Методические указания № 1682-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с. 150 |
|  |  | 1.75 Этановая кислота (уксусная кислота) Д – 2,5 - 25,0 мг/м3 П – 10% |  | Методические указания № 3141-84, утв. Минздравом СССР 01.11.1984 Методические указания. Контроль воздуха на предприятиях по переработке пластмасс (полиолефинов, полистиролов и фенопластов). Москва: Минздрав СССР, 1985 г., с.60 |
|  |  | 1.76 Этанол Д – 200,0 - 5000,0 мг/м3 П – 25% |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.77 Этанол |  | Методические указания № 2016-79, утв. Минздравом СССР 06.06.1979 Методические указания на методы определения вредных веществ в воздухе. Вып.XV, Москва: Минздрав СССР, 1979 г., с.121 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Воздух рабочей зоны |  | 1.78 Этенилацетат (винилацетат) Д > 2,5 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ", утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2008 г. №240 | Методические указания № 1689-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.165 |
|  |  | 1.79 Этенилбензол (стирол) Д – 0,4 - 40,0 мг/м3 П –25 % |  | Методические указания № 4167-86, утв. Минздравом СССР 06.11.1986 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные ТУ, вып. 9). Москва: Минздрав СССР, 1986 г., с.28 |
|  |  | 1.80 Этенилбензол (стирол) Д – 10,0 - 200,0 мг/м3 П –25 % |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.81 Этилацетат Д > 5,0 мг/м3 П – 25% |  | Методические указания № 4168-86, утв. Минздравом СССР 06.11.1986 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные ТУ, вып. 9). Москва: Минздрав СССР, 1986 г., с.34 |
|  |  | 1.82 Этилбензол Д – 0,4 - 40 мг/м3 П – 25% |  | Методические указания № 4167-86, утв. Минздравом СССР 06.11.1986 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные ТУ, вып. 9). Москва: Минздрав СССР, 1986 г., с.28 |
|  |  | 1.83 Этоксиэтан (диэтиловый эфир) Д – 20,0 - 160,0 мг/м3 П – 15% |  | Методические указания № 2343-81, утв. Минздравом СССР 23.09.1980 Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. Вып. XVII. Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.136 |
|  |  | 1.84 2-этокси-этанол (этилцеллозольв) Д – 5,0 - 50 мг/м3 П – 25% |  | Методические указания № 4604-88, утв. Минздравом СССР 30.03.1988 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные и дополненные ТУ, вып. №10). Москва: Минздрав СССР, 1988 г., с.206 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Промышленные выбросы |  | 2.1 Азот (II) оксид (азота оксид) Д – 0 – 4000 мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 ТКП 17.08-01-2006 (02120) п. 6.1 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | 2.2 Азот (IV) оксид (азота диоксид) Д – 0 - 410 мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 ТКП 17.08-01-2006 (02120) п.6.1 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | 2.3 Акрилонитрил (акриловой кислоты нитрил, пропен-2-нитрил) Д – 10 - 5000 мг/м3 П – 19% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | 2.4 Аммиак Д – 0,13 -10,0 мг/м3 Повторяемость – 0,11∙Х мг/м3 Прецизионность – 0,14∙Х мг/м3 Д – св. 10,0 - 40,0 и более 40,0 мг/м3 Повторяемость – 0,07∙Х мг/м3 Прецизионность – 0,09∙Х мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ.МН 3829-2011 |
|  |  | 2.5 Антрацен Д – 0,1 - 30 мг/м3 П – 8,5% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ.МН 1828-2002 |
|  |  | 2.6 Аценафтен Д – 0,1 - 30 мг/м3 П – 8,4% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ.МН 1828-2002 |
|  |  | 2.7 Аэрозоль едких щелочей Д – 0,5 - 15 мг/м3 П – 22,8% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ №1.4.13. МВИ концентрации аэрозоля едких щелочей фотометрическим методом. Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ) инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях лёгкой промышленности СССР. ЦНИИИТЭИ-легпром.- М., 1985 г.- С. 85-87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Промышленные выбросы |  | 2.8 Аэрозоль индустриальных масел Д – 0,5 - 100 мг/м3 П – 24,1% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ №1.4.14. МВИ концентрации аэрозоля индустриальных масел фотометрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях.. Ч.3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 79-82 |
|  |  | 2.9 Бензол Д – 10 - 5000 мг/м3 П – 22% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | 2.10 Бифенил Д – 0,1 - 30 мг/м3 П – 6,7% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ.МН 1828-2002 |
|  |  | 2.11 Бутан-1-ол (бутиловый спирт, н-бутанол) Д – 10 - 5000 мг/м3 П – 21% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | 2.12 и-Бутанол Д – 10 - 5000 мг/м3 П – 21% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | 2.13 Бутилацетат (н-бутилацетат, уксусной кислоты бутиловый эфир) Д – 10 - 5000 мг/м3 П – 20% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | 2.14 и-Бутилацетат Д – 10 - 5000 мг/м3 П – 20% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | 2.15 Водород хлористый Д – 2,0 - 300 мг/м3 П – 10 % | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ № 1.4.126.1. МВИ концентрации хлористого водорода турбидиметрическим методом. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.: Гидрометеоиздат, 1987 г. - С. 99-102 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Промышленные выбросы |  | 2.16 Гваякол (1-Гидрокси-4-метоксибензол, о-метоксифенол) Д – 0,1 - 100 мг/м3 П – 24% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1822-2002 |
|  |  | 2.17 н-Гексадекан Д – 1 - 10000 мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1970-2003 |
|  |  | 2.18 Гексан Д – 10 - 5000 мг/м3 П – 21% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | 2.19 н-Генэйкозан Д – 1 - 10000 мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1970-2003 |
|  |  | 2.20 н-Гептадекан Д – 1 - 10000 мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1970-2003 |
|  |  | 2.21 Гептан Д – 10 - 5000 мг/м3 П – 20% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | 2.22 Диоксан-1,4 Д – 10 - 5000 мг/м3 П – 21% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | 2.23 н-Додекан Д – 1 - 10000 мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1970-2003 |
|  |  | 2.24 н-Докозан Д – 1 - 10000 мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1970-2003 |
|  |  | 2.25 Изопентилацетат (изоамиловый эфир уксусной кислоты) Д – 10 - 5000 мг/м3 П – 20% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | 2.26 Изопропанол (изопропиловый спирт) Д – 10 - 5000 мг/м3 П – 21% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | 2.27 Изопропилбензол (кумол) Д – 10 - 5000 мг/м3 П – 21% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | 2.28 Кислород Д – 0 - 21 об. долей,% | ГОСТ 17.2.3.02-78 ТКП 17.08-01-2006 (02120) п.6.1 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ.МН 1003-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Промышленные выбросы |  | 2.29 м-Крезол (2-Гидрокси-1-метилбензол) Д – 0,1 - 100 мг/м3 П – 25% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1822-2002 |
|  |  | 2.30 2,4-Ксиленол Д – 0,1 - 100 мг/м3 П – 26% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1822-2002. |
|  |  | 2.31 м-Ксилол Д – 10 - 5000 мг/м3 П – 22% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | 2.32 о-Ксилол (1,2-Диметилбензол) Д – 10 - 5000 мг/м3 П – 22% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | 2.33 п-Ксилол (1,4-Диметилбензол) Д – 10 - 5000 мг/м3 П – 21% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | 2.34 Метанол (метиловый спирт) Д – 10 - 5000 мг/м3 П – 19% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | 2.35 2-Метил-нафталин Д – 0,1 - 30 мг/м3 П – 8,6 % | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ.МН 1828-2002 |
|  |  | 2.36 Метилэтилкетон (бутан-2-он) Д – 10 - 5000 мг/м3 П – 21% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | 2.37 Нафталин Д – 0,1 - 30 мг/м3 П – 7,9% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ.МН 1828-2002 |
|  |  | 2.38 н-Нонадекан Д – 1 - 10000 мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1970-2003 |
|  |  | 2.39 н-Октадекан Д – 1 - 10000 мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1970-2003 |
|  |  | 2.40 н-Октан Д – 10 - 5000 мг/м3 П – 21% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | 2.41 н-Пентадекан Д – 1 - 10000 мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1970-2003 |
|  |  | 2.42 н-Пентакозан Д – 1 - 10000 мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1970-2003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Промышленные выбросы |  | 2.43 Пентан Д – 10 - 5000 мг/м3 П – 19% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | 2.44 Пентилацетат (н-амилацетат, уксусной кислоты н-пентиловый эфир) Д – 10 - 5000 мг/м3 П – 21% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | 2.45 Пирен (бензо (def) фенантрен) Д – 0,1 - 30 мг/м3 П – 7,5% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ.МН 1828-2002 |
|  |  | 2.46 Пропан-2-он (ацетон) Д – 10 - 5000 мг/м3 П – 21% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | 2.47 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) Д – 0 - 5720 мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 ТКП 17.08-01-2006 (02120) п.6.1 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | 2.48 Серная кислота Д – 150 - 200 мг/м3 П – 13% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ МН 1706-2002 |
|  |  | 2.49 Серная кислота Д – 0,4 - 8,0 мг/м3 П – 22,4% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ №1.4.91.2. МВИ концентрации серной кислоты турбидиметрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях.. Ч.3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 85-87 |
|  |  | 2.50 Сероводород Д – 5,0 - 50 мг/м3 П – 20% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ №1.4.92.2. МВИ концентрации сероводорода фотометрическим методом по метиленовому синему. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.: Гидрометеоиздат, 1987 г.- С. 58-62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Промышленные выбросы |  | 2.51 Сероводород Д – 0,5 - 40 мг/м3 П – 24,8% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ №1.4.92.4. МВИ концентрации сероводорода колориметрическим методом. Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ) инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях лёгкой промышленности СССР. –ЦНИИИТЭИ-легпром.- М., 1985г. - С.115-117 |
|  |  | 2.52 Сероводород Д – 50 - 25000 мг/м3 П – 25 % | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ №1.4.92.3. Методика определения концентрации сероводорода йодометрическим методом. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.: Гидрометеоиздат, 1987 г.- С.63-65 |
|  |  | 2.53 Стирол (винилбензол) Д – 10 - 5000 мг/м3 П – 21% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | 2.54 Стирол (винилбензол) Д – 4,4 - 200 мг/м3 П – 22,9 % | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | Методика №1.4.98.1. МВИ концентрации стирола фотометрическим методом с нитрующей смесью. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях.. Ч.3. 4-е изд., переработанное и дополненное.–Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 95-97 |
|  |  | 2.55 Твердые частицы суммарно (пыль, взвешенные вещества) П – 25% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ №1.4.18. МВИ концентрации пыли гравиметрическим методом. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.: Гидрометеоиздат, 1987 г.- С. 138-150 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Промышленные выбросы |  | 2.56 Твердые частицы суммарно (пыль, взвешенные вещества) Д – 15 - 20000 мг/м3 Повторяемость – 0,37С мг/м3 Воспроизводимость – 0,39С мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ МН 4514-2012 |
|  |  | 2.57 Твердые частицы суммарно (пыль, взвешенные вещества) Д – 1 - 30 г/с П – 24,8% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ МН 1176-2000 |
|  |  | 2.58 н-Тетрадекан Д – 1 - 10000 мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1970-2003 |
|  |  | 2.59 н-Тетракозан Д – 1 - 10000 мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1970-2003 |
|  |  | 2.60 п-Тимол (2-Изопропил- 5-метилфенол, тимол) Д – 0,1 - 100 мг/м3 П – 26% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1822-2002 |
|  |  | 2.61 Толуол (метилбензол) Д – 10 - 5000 мг/м3 П – 20% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | 2.62 н-Тридекан Д – 1 -10000 мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1970-2003 |
|  |  | 2.63 н-Трикозан Д – 1 - 10000 мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1970-2003 |
|  |  | 2.64 1,2,4-Триметил-бензол (псевдокумол) Д – 10 - 5000 мг/м3 П – 20% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ.МН 1820-2002 |
|  |  | 2.65 Трихлорэтилен Д – 10 - 5000 мг/м3 П – 21% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ.МН 1820-2002 |
|  |  | 2.66 Углеводороды ароматические (суммарное содержание) Д – 50 - 30000 мг/м3 П – 10 % | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ №1.4.105.1. МВИ суммарного содержания ароматических углеводородов методом ГХ. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.: Гидрометеоиздат, 1987 г.- С. 107-111 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Промышленные выбросы |  | 2.67 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 (алканы) Д – 1 - 1000 мг/м3 П – 19% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ.МН 1657-2001 |
|  |  | 2.68 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) Д – 0 - 25000 мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 ТКП 17.08-01-2006 (02120) п.6.1 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | 2.69 Уксусная кислота Д – св.1,5 мг/м3 Д – 1,5 - 40 мг/м3 Повторяемость – 0,14·С мг/м3 Воспроизводимость – 0,17·С мг/м3 Д – 40 - 130 мг/м3 Повторяемость – 0,06·С мг/м3 Воспроизводимость – 0,08·С мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ.МН 4443-2012. |
|  |  | 2.70 н-Ундекан Д – 1 - 10000 мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1970-2003 |
|  |  | 2.71 Фенантрен Д – 0,1 - 30 мг/м3 П – 9,1% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ.МН 1828-2002 |
|  |  | 2.72 Фенол (гидроксибензол) Д – 0,1 - 100 мг/м3 П – 26% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1822-2002 |
|  |  | 2.73 Формальдегид (метаналь) Д – 0,1 - 30 мг/м3 П – 14,5% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | Методика №1.4.118.1. МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с хромотроповой кислотой. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч.3.. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С.101-106 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Промышленные выбросы |  | 2.74 Формальдегид (метаналь) Д – 0,04 - 40 мг/м3 П (при Р=0,95) – 25% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | М 06-02-2005. Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в источниках загрязнения атмосферы флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» |
|  |  | 2.75 Фтор (газообразные соединения) Д – 0,5 - 500 мг/м3 П – (0,0008+0,3411gС)х100% С | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 2021-2004 |
|  |  | 2.76 Хлор Д – 0,025 - 1,0 мг/м3 П – 19,4% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ №1.4.125.2. МВИ концентрации хлора фотометрическим методом по иодокрахмальной реакции. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч.3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С.110-112 |
|  |  | 2.77 н-Эйкозан Д – 1 - 10000 мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1970-2003 |
|  |  | 2.78 Этанол (этиловый спирт) Д – 10 - 5000 мг/м3 П – 19% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | 2.79 Этенилацетат (винилацетат, уксусной кислоты виниловый эфир) Д – 2,0 - 60 мг/м3 П – 15,1% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | Методика №1.4.27. МВИ концентрации амилацетата, бутилацетата, винилацетата, пропилацетата, этилацетата фотометрическим методом со щелочным раствором гидроксиламина. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч.3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 77-79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Промышленные выбросы |  | 2.80 Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир) Д – 10 - 5000 мг/м3 П – 21% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | 2.81 Этилбензол Д – 10 - 5000 мг/м3 П – 22% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | 2.82 2-этоксиэтанол (этиловый эфир этиленгликоля, этилцеллозольв) Д – 10 - 5000 мг/м3 П – 21% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | 2.83 Влажность Д – 0 - 100% | ГОСТ 17.2.3.02-78 | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | 2.84 Давление | ГОСТ 17.2.3.02-78 | ГОСТ 17.2.4.07-90 |
|  |  | 2.85 Расход газопылевых потоков | ГОСТ 17.2.3.02-78 | ГОСТ 17.2.4.06-90 |
|  |  | 2.86 Скорость газовых потоков Д – 0,2 - 40 м/с | ГОСТ 17.2.3.02-78 | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | 2.87 Скорость газопылевых потоков Д > 4 м/с | ГОСТ 17.2.3.02-78 | ГОСТ 17.2.4.06-90 |
|  |  | 2.88 Температура Д  250оС | ГОСТ 17.2.3.02-78 | ГОСТ 17.2.4.07-90 |
|  |  | 2.89 Температура Д – 0 - 1000оС | ГОСТ 17.2.3.02-78 | МВИ.МН 1003-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Почвы |  | 3.1 Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 ТКП 17.03-01-2013 (02120) ТКП 17.03-02-2013 (02120) |
|  |  | 3.2 Пробоподготовка | СТБ ISO 11464-2007. | СТБ ISO 11464-2007 |
|  |  | .3 Нефтепродукты Д – 0,005 - 0,25 вкл. мг/г П – 45% Д – 0,25 - 20,0 вкл. мг/г П – 35% | Положение о порядке исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составлении акта об установлении факта причинения вреда окружающей среде. Утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №1042 от 17.07.2008г. Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в землях (включая почвы) для различных категорий земель. Утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №17/1 от 12.03.2012г. | М 03-03-2007. Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02". |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Сточная вода |  | 4.1 Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |
|  |  | 4.2 Аммоний-ион Д – 0,2 - 2,0 мг/дм3 П – 8,73 % | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | Методика №2.2.1.3. МВИ концентрации аммиака и ионов аммония (суммарно) фотометрическим методом с реактивом Несслера. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч.2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 196-202 |
|  |  | 4.3 Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д – 1,0 - 2,5 мгО2/дм3 П – 13,0 % Д – св. 2,5 - 7,0 мгО2/дм3 П – 7,0 % Д – св. 7,0 - 10,0 мгО2/дм3 П – 1,0 % | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | Методика №2.2.10.4. МВИ концентрации БПК стандартным методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч.1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С.124-138 |
|  |  | 4.4 Взвешенные вещества Д – 5 - 50 мг/дм3 П – 20% Д – 50 - 5000 мг/дм3 П – 10% Д – св. 5000мг/дм3 П – 5% | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | Методика №2.2.13.1 МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч.1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 138-142 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Сточная вода |  | 4.5 Водородный показатель (рН) Д – 0 - 14 | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | Методика №2.2.15. МВИ рН (водородный показатель) потенциометрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч.2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С.207-211 |
|  |  | 4.6 Железо Д – 0,2 - 9 мг/дм3 для Fe (общ.) Д – 0,4 - 9 мг/дм3 для Fe (III) | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | Методика №2.2.16.1. МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч.1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С.142-148 |
|  |  | 4.7 Железо Д – 0,005 - 0,025 мг/дм3 Повторяемость – 10 % Воспроизводимость – 11% Д – 0,025 - 50 мг/дм3 Повторяемость – 5,3 % Воспроизводимость – 6,1% | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | 4.8 Железо Д – 0,005 - 0,025 вкл. мг/дм3 П – 26% Д – 0,025 - 0,1 вкл. мг/дм3 П – 25% | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | М 01-29-2006. Методика выполнения измерений массовой концентрации металлов (марганца, кобальта, меди, железа, кадмия, свинца, никеля) в пробах природных и сточных вод атомно-абсорбционном методом с электротермической атомизацией на атомно-абсорбционном спектрометре МГА-915 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Сточная вода |  | 4.9 Кадмий Д – 0,0005 - 0,0025 мг/дм3 Повторяемость – 8% Воспроизводимость – 9% Д – 0,025 - 1 мг/дм3 Повторяемость – 4,7% Воспроизводимость – 8,4% | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | 4.10 Кадмий Д – 0,0001-0,001 вкл. мг/дм3 П – 39% Д – 0,001-0,005 вкл. мг/дм3 П – 26% | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | М 01-29-2006. Методика выполнения измерений массовой концентрации металлов (марганца, кобальта, меди, железа, кадмия, свинца, никеля) в пробах природных и сточных вод атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией на атомно-абсорбционном спектрометре МГА-915 |
|  |  | 4.11 Марганец Д – 0,002 - 0,01 мг/дм3 Повторяемость – 10% Воспроизводимость – 11% Д – 0,01 - 4,0 мг/дм3 Повторяемость – 5,0 % Воспроизводимость – 5,8% | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | 4.12 Марганец Д – 0,001 - 0,005 вкл. мг/дм3 П – 34% | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | М 01-29-2006. Методика выполнения измерений массовой концентрации металлов (марганца, кобальта, меди, железа, кадмия, свинца, никеля) в пробах природных и сточных вод атомно-абсорбционном методом с электротермической атомизацией на атомно-абсорбционном спектрометре МГА-915 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Сточная вода |  | 4.13 Медь Д – 0,001 - 0,005 мг/дм3 Повторяемость – 11% Воспроизводимость – 12% Д – 0,005 - 10 мг/дм3 Повторяемость – 6,0 % Воспроизводимость – 6,7% | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | 4.14 Медь Д – 0,0005 - 0,001 вкл. мг/дм3 П – 39% Д – 0,001 - 0,005 вкл. мг/дм3 П – 34% Д – 0,005 - 0,025 вкл. мг/дм3 П – 26% Д – 0,025 - 0,1 вкл. мг/дм3 П – 25% | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | М 01-29-2006. Методика выполнения измерений массовой концентрации металлов (марганца, кобальта, меди, железа, кадмия, свинца, никеля) в пробах природных и сточных вод атомно-абсорбционном методом с электротермической атомизацией на атомно-абсорбционном спектрометре МГА-915 |
|  |  | 4.15 Молибден Д – 0,001 - 0,005 мг/дм3 Повторяемость – 15 % Воспроизводимость – 16% Д – 0,005 - 6 мг/дм3 Повторяемость – 5,8 % Воспроизводимость – 6,6% | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | 4.16 Молибден Д – 0,001 - 0,002 вкл. мг/дм3 П – 40% Д – 0,002 - 0,02 вкл. мг/дм3 П – 33% Д – 0,02 - 0,1 вкл. мг/дм3 П – 29% | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | М 01-37-2006. Методика выполнения измерений массовой концентрации металлов (цинка, хрома, алюминия, бериллия, молибдена, стронция) в пробах природных и сточных вод атомно-абсорбционном методом с электротермической атомизацией на атомно-абсорбционном спектрометре МГА-915 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Сточная вода |  | 4.17 Нефтепродукты Д – 0,3 - 100 мг/дм3 П – 8,38 % | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | Методика №2.2.34.3. МВИ концентрации нефтепродуктов гравиметрическим методом после экстракции и хроматографического выделения. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч.3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С.213-218 |
|  |  | 4.18 Нефтепродукты Д – 0,005 - 0,01 мг/дм3 П – 50 % Д – 0,01 - 0,5 мг/дм3 П – 35 % Д – 0,5 - 50,0 мг/дм3 П – 25 % | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (М 01-05-2012) Количественный химический анализ вод. МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат 02" |
|  |  | 4.19 Никель Д – 0,005 - 0,01 мг/дм3 Повторяемость – 9,0 % Воспроизводимость – 9,4% Д – 0,01 - 10 мг/дм3 Повторяемость – 5,0 % Воспроизводимость – 6,4% | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | 4.20 Никель Д – 0,001 - 0,005 мг/дм3 П – 34% Д – 0,005 - 0,025 мг/дм3 П – 26% Д – 0,025 - 0,1 мг/дм3 П – 25% | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | М 01-29-2006. Методика выполнения измерений массовой концентрации металлов (марганца, кобальта, меди, железа, кадмия, свинца, никеля) в пробах природных и сточных вод атомно-абсорбционном методом с электротермической атомизацией на атомно-абсорбционном спектрометре МГА-915 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Сточная вода |  | 4.21 Нитрат-ион Д – 0,25 - 7,5 мг/дм3 П – 9,7 % | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | Методика №2.2.36.4. МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салициловой кислотой. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч.2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С.227-233 |
|  |  | 4.22 Нитрит-ион Д – 0,01 - 1,0 мг/дм3 П – 9,4 % | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | Методика №2.2.37.3. МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч.2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С.239-244 |
|  |  | 4.23 Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) Д – 5 - 500 мгО2/дм3 П – 7,85 % | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | Методика №2.2.58.3. МВИ ХПК бихроматным методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч.2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С.258-264 |
|  |  | 4.24 Свинец Д – 0,005 - 0,01 мг/дм3 Повторяемость – 8,0 % Воспроизводимость – 9% Д – 0,01 - 10 мг/дм3 Повторяемость – 4,4 % Воспроизводимость – 5,3% | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | МВИ.МН 3369-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Сточная вода |  | 4.25 Свинец Д – 0,0005 - 0,001 вкл. мг/дм3 П – 39% Д – 0,001 - 0,005 вкл. мг/дм3 П – 34% Д – 0,005 - 0,025 вкл. мг/дм3 П – 26% Д – 0,025 - 0,1 вкл. мг/дм3 П – 25% | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | М 01-29-2006. Методика выполнения измерений массовой концентрации металлов (марганца, кобальта, меди, железа, кадмия, свинца, никеля) в пробах природных и сточных вод атомно-абсорбционном методом с электротермической атомизацией на атомно-абсорбционном спектрометре МГА-915 |
|  |  | 4.26 Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д – 0,1 - 1,0 мг/дм3 П – 50 % | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | Методика № 2.2.44.1 МВИ концентрации (суммарной) анионоактивных СПАВ фотометрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч.2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С.164-173 |
|  |  | 4.27 Сульфат-ион Д – св. 1 мг/дм3 П – не должна превышать 10 % | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | Методика № 2.2.47.3. МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч.3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С.220-226 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Сточная вода |  | 4.28 Сухой остаток Д – 50 - 1000 мг/дм3 П – 5% в Д - св. 100 мг/дм3 | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | Методика № 2.2.50.2. МВИ концентрации растворенных веществ (сухой остаток) гравиметрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч.1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С.255-258 |
|  |  | 4.29 Фосфат-ион Д – 0,1 - 50 мг/дм3 П – 10 % | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | Методика №2.2.55.1. МВИ концентрации фосфатов фотометрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч.2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С.253-257 |
|  |  | 4.30 Хлорид-ион Д – 2,0 - 400 мг/дм3 П – 1,0 - 3,0 мг/дм3 | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | Методика № 2.2.59.7. МВИ концентрации хлоридов титриметрическим методом с нитратом серебра (по Мору). Унифицированные методы анализа вод. Под ред. Ю.Ю. Лурье.- М.: Химия.- 1971 г.- С. 147-148 |
|  |  | 4.31 Хром Д – 0,002 - 0,01 мг/дм3 Повторяемость – 11 % Воспроизводимость – 19% Д – 0,01 - 10 мг/дм3 Повторяемость – 3,7 % Воспроизводимость – 5,8% | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | МВИ.МН 3369-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Сточная вода |  | 4.32 Хром Д – 0,0005 - 0,002 вкл. мг/дм3 П – 40% Д – 0,002 - 0,02 вкл. мг/дм3 П – 33% Д – 0,02 - 0,1 вкл. мг/дм3 П – 29% | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | М 01-37-2006. Методика выполнения измерений массовой концентрации металлов (цинка, хрома, алюминия, бериллия, молибдена, стронция) в пробах природных и сточных вод атомно-абсорбционном методом с электротермической атомизацией на атомно-абсорбционном спектрометре МГА-915 |
|  |  | 4.33 Цинк Д – 0,0005 - 0,0050 мг/дм 3 Повторяемость – 9 % Воспроизводимость – 12% Д – 0,005 - 25 мг/дм3 Повторяемость – 5 % Воспроизводимость – 7,8% | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | 4.34 Цинк Д – 0,1 - 0,2 вкл. мг/дм3 П – 29% Д – 0,2 - 0,4 вкл. мг/дм3 П – 22% Д – 0,4 - 8,0 вкл. мг/дм3 П – 20% | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | М 01-37-2006. Методика выполнения измерений массовой концентрации металлов (цинка, хрома, алюминия, бериллия, молибдена, стронция) в пробах природных и сточных вод атомно-абсорбционном методом с электротермической атомизацией на атомно-абсорбционном спектрометре МГА-915 |
| 5 Системы вентиляции |  | Аэродинамические характеристики: 5.1 скорость движения воздуха | ТКП 45-1.03-85-2007 (02250) СНБ 4.02.01-03 | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ МН 1003-2007 |
|  |  | 5.2 расход воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 5.3 динамическое давление потока воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Системы вентиляции |  | Аэродинамические характеристики: 5.4 статическое давление потока воздуха | ТКП 45-1.03-85-2007 (02250) СНБ 4.02.01-03 | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 5.5 полное давление воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 5.6 температура перемещаемого воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ МН 1003-2007 |
| 6 Рабочие места |  | Параметры микроклимата: 6.1 температура воздуха, 0С 6.2 относительная влажность, % 6.3 скорость движения воздуха, м/с 6.4 интенсивность теплового облучения Вт/м2 | Санитарные нормы и правила «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях», Гигиенический норматив «Показатели микроклимата производственных и офисных помещений», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 апреля 2013г. № 33; ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.005-88, п.2; |
|  |  | 6.5 Инфразвук - уровень звукового давления, эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот, дБ - общий уровень звукового давления, эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот, дБ Лин, дБG | Гигиенический норматив «Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, допустимые уровни инфразвука в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», утвержденный Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06 декабря 2013г. №121 | Санитарные нормы и правила «Требования к инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06 декабря 2013г. № 121 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 Рабочие места |  | 6.6 Шум - уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот, дБ - уровни звука, эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - максимальные уровни звука | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 ноября 2011г. № 115; ГОСТ 12.1.003-83 | ГОСТ 12.1.050-86 |
|  |  | 6.7 Ультразвук воздушный (12,5-40 кГц) - уровни звукового давления в третьоктавных полосах частот, дБ | Гигиенический норматив «Предельно допустимые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения», утвержденный Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06 июня 2013г. № 45; ГОСТ 12.1.001-89 | ГОСТ 12.4.077-79; ГОСТ 12.1.001-89; Санитарные нормы и правила «Требования к источникам воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения при работах с ними», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 6 июня 2013г. № 45 |
|  |  | 6.8 Уровень аэроионизации воздуха - количество положительных и отрицательных аэроионов, 1/см3, - коэффициент униполярности | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 02 августа 2010 г. №104 | МВИ.ГМ 1164-2010; Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 02 августа 2010 г. №104 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 Рабочие места |  | 6.9 Параметры общей вибрации - средние квадратические и эквивалентные по энергии значения виброускорения (м/с2) в октавных и третьоктавных полосах частот и их логарифмические уровни (дБ); - корректированные по частоте, эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) и их логарифмические уровни (дБ) | Санитарные нормы и правила «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий», Гигиенический норматив «Предельно допустимые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26 декабря 2013 г. №132; ГОСТ 12.1.012-2004 | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) |
|  |  | 6.10 Параметры локальной вибрации - средние квадратические и эквивалентные по энергии значения виброускорения (м/с2) в октавных и третьоктавных полосах частот и их логарифмические уровни (дБ); - корректированные по частоте, эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения вироускорения (м/с2) и их логарифмические уровни (дБ) |  | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-1:2001) |
|  |  | 6.11 Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С» - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей ультрафиолетового излучения производственных источников», утвержденный Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14 декабря 2012г. №198 | Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на работников производственных источников ультрафиолетового излучения», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 14 декабря 2012г. №198 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 Рабочие места |  | 6.12 Электростатические поля - напряженность электростатического поля, В/м | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к электромагнитным полям в производственных условиях», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2010 №69 ГОСТ 12.1.002-84 | ГОСТ 12.1.045-84; Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к электромагнитным полям в производственных условиях», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения РБ №69 от 21.06.2010г.; МВИ.МН 4803-2013 |
|  |  | 6.13 Постоянные магнитные поля - напряженность магнитного поля, А/м - магнитная индукция, Тл |  | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к электромагнитным полям в производственных условиях», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 21 июня 2010г. № 69; МВИ.МН 5047-2014 |
|  |  | 6.14 Переменные электромагнитные поля с частотами 5 Гц - 400кГц - напряженность электрического поля, В/м - напряженность магнитного поля, А/м - магнитная индукция, Тл |  | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к электромагнитным полям в производственных условиях», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 21 июня 2010г. № 69; МВИ.МН 5049-2014 |
|  |  | 6.15 Электромагнитные поля промышленной частоты (50 Гц) - напряженность электрического поля, В/м - напряженность магнитного поля, А/м - магнитная индукция, Тл |  | ГОСТ 12.1.002-84; Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к электромагнитным полям в производственных условиях», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 21 июня 2010г. № 69; МВИ.МН 5047-2014; МВИ.МН 5049-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 Рабочие места |  | 6.16 Электрические поля радиочастотного диапазона (10 кГц-300МГц), магнитные поля радиочастотного диапазона (10 кГц-50МГц) - напряженность электрического поля, В/м - напряженность магнитного поля, А/м - энергетическая экспозиция по электрической составляющей, (В/м)2∙ч - энергетическая экспозиция по магнитной составляющей, (А/м)2∙ч - плотность потока энергии (ППЭ), (мкВт/см2)∙ч | СанПиН 2.2.4/2.1.8.9-36-2002 | ГОСТ 12.1.006-84 СанПиН 2.2.4/2.1.8.9-36-2002 |
| 7. Рабочие места на автомобильном транспорте |  | 7.1 Шум - уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот, дБ - уровни звука, эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - максимальные уровни звука | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 ноября 2011 г. № 115; ГОСТ 12.1.003-83 | ГОСТ 12.1.050-86 СТБ ГОСТ Р 51616-2002; ГОСТ 27436-87 |
|  |  | Параметры микроклимата: 7.2 температура воздуха, 0С 7.3 относительная влажность, % 7.4 скорость движения воздуха, м/с 7.5 интенсивность теплового облучения Вт/м2 | Гигиенический норматив «Оптимальные и допустимые значения параметров микроклимата на рабочих местах водителей автомобильного транспорта», утвержденный Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14 июня 2013г. №47 | Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда водителей автомобильного транспорта», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14 июня 2013г. №47, п.16-19; ГОСТ 12.1.005-88, п.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Рабочие места при работе с электронно-вычисли-тельными машинами и видеодис-плейными терминалами |  | 8.1 Переменные электромагнитные поля диапазона 5 Гц-300МГц - напряженность элек-трического поля, В/м - напряженность маг-нитного поля, А/м - магнитная индукция, Тл | Санитарные нормы и правила «Требования при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», Гигиенический норматив «Предельно-допустимые уровни нормируемых параметров при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. №59 | Санитарные нормы и правила «Требования при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислитель-ными машинами», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. №59; МВИ.МН 5049-2014 |
|  |  | 8.2 Электростатические поля - напряженность электростатического поля, В/м |  | ГОСТ 12.1.045-84; МВИ.МН 4803-2013 |
|  |  | 8.3 Параметры общей вибрации - средние квадратические и эквивалентные по энергии значения виброускорения (м/с2) в октавных и третьоктавных полосах частот и их логарифмические уровни (дБ); - корректированные по частоте, эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) и их логарифмические уровни (дБ) |  | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) |
|  |  | 8.4 Уровень аэроионизации воздуха - количество положительных и отрицательных аэроионов, 1/см3, - коэффициент униполярности |  | МВИ.ГМ 1164-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Рабочие места на железнодорожном транспорте |  | 9.1 Шум - уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот, дБ - уровни звука, эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - максимальные уровни звука | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 ноября 2011 г. № 115; ГОСТ 12.1.003-83 | ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 26918-86; ГОСТ 12.2.056-81, приложение 3 |
|  |  | 9.2 Параметры общей вибрации - средние квадратические и эквивалентные по энергии значения виброускорения (м/с2) в октавных и третьоктавных полосах частот и их логарифмические уровни (дБ); - корректированные по частоте, эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) и их логарифмические уровни (дБ) | СанПиН 2.2.4. 13-7- 2006; ГОСТ 12.2.056-81; ГОСТ 31187-2011, табл. Е.3; ГОСТ 31428-2011, табл. Е.3; ГОСТ 32216-2013 табл. А.7, А.8, А.9 | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31191.4-2006 (ИСО 2631-4:2001); ГОСТ 31248-2004 (ИСО 10056:2001); ГОСТ 31317.2-2006 (ИСО 10326-2:2001); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003); ГОСТ 12.2.056-81, прил. 4 |
| 10. Рабочие места с медицинским оборудованием |  | 10.1 Шум - уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот, дБ - уровни звука, эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - максимальные уровни звука | СанПиН 2.1.8.12-37-2005 | ГОСТ 12.1.050-86; СанПиН 2.1.8.12-37-2005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Рабочие места в тракторах, самоходных шасси, сельскохозяйственных машинах |  | 11.1 Шум - уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот, дБ - уровни звука, эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - максимальные уровни звука | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 ноября 2011г. № 115; ГОСТ 12.1.003-83 | ГОСТ 12.4.095-80; ГОСТ 12.2.002-91; ГОСТ 12.1.050-86 |
|  |  | Параметры микроклимата: 11.2 температура воздуха, 0С 11.3 относительная влажность, % 11.4 скорость движения воздуха, м/с | СанПиН 11-23-94 | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.2.002-91 |
| 12. Помещения зданий и сооружений, рабочие места |  | 12.1 Параметры искусственного и естественного освещения - освещенность, лк - коэффициент естественной освещенности (КЕО), % | ТКП 45-2.04-153-2009(02250); Гигиенические нормативы «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий» и «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений общественных зданий», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 июня 2012г. №82 | ГОСТ 24940-96; Санитарные нормы и правила «Требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений жилых и общественных зданий», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 июня 2012г. №82 |
| 13. Строительные площадки |  | 13.1 Освещенность, лк | ГОСТ 12.1.046-85 | ГОСТ 24940-96 |
| 14. Территории железнодорожных предприятий |  | 14.1 Параметры искусственного освещения - освещенность, лк | СТП 09150.55.127-2010 | ГОСТ 24940-96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. Транспортные потоки на улицах, автомобильных и железных дорогах |  | 15.1 Шум - уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот, дБ - уровни звука, эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - максимальные уровни звука | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 ноября 2011 г. № 115 | ГОСТ 20444-85; ГОСТ 31296.1-2005 (ИСО 1996-1:2003) ГОСТ 31296.2-2006 (ИСО 1996-2:2007); |
| 16. Помещения жилых и общественных зданий, открытые территории |  | 16.1 Шум - уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот, дБ - уровни звука, эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - максимальные уровни звука | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 ноября 2011г. № 115; ГОСТ 12.1.036-81 | ГОСТ 23337-78; ГОСТ 31296.1-2005 (ИСО 1996-1:2003); ГОСТ 31296.2-2006 (ИСО 1996-2:2007); ГОСТ Р ИСО 14837-1-2007 |
|  |  | 16.2 Параметры шума от звуковоспроизводящей аппаратуры - уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот, дБ - уровни звука, эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - максимальные уровни звука | Гигиенический норматив «Допустимые уровни звучания звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 6 декабря 2012г. № 191. | ГОСТ 23337-78; ГОСТ 31296.1-2005 (ИСО 1996-1:2003); ГОСТ 31296.2-2006 (ИСО 1996-2:2007); Санитарные нормы и правила «Требования к шуму звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 6 декабря 2012г. № 191. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Помещения жилых и общественных зданий, открытые территории |  | 16.3 Уровни инфразвука - уровень звукового давления, эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот, дБ - общий уровень звукового давления, эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот, дБ Лин, дБG | Гигиенический норматив «Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, допустимые уровни инфразвука в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», утвержденный Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06 декабря 2013г. № 121 | Санитарные нормы и правила «Требования к инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06 декабря 2013г. № 121 |
|  |  | 16.4 Переменные электромагнитные поля диапазона 5 Гц-300МГц - напряженность электрического поля, В/м - напряженность магнитного поля, А/м - магнитная индукция, Тл | СНиП 2.1.8.12-17-2005; Гигиенический норматив «Предельно-допустимые уровни электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 июня 2012 г. № 67 СанПиН 2.2.4/2.1.8.9-36-2002 | МВИ.МН 5049-2014; Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 июня 2012 г. № 67; ГОСТ 12.1.006-84 |
| 17. Помещения жилых и общественных зданий |  | Параметры микроклимата: 17.1 температура воздуха, 0С 17.2 относительная влажность, % | ГОСТ 30494-2011 | ГОСТ 30494-2011, п.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. Помещения жилых и общественных зданий |  | 17.3 Параметры общей вибрации - средние квадратические и эквивалентные по энергии значения виброускорения (м/с2) в октавных и третьоктавных полосах частот и их логарифмические уровни (дБ); - корректированные по частоте, эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) и их логарифмические уровни (дБ) | Санитарные нормы и правила «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий», Гигиенический норматив «Предельно допустимые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23 декабря 2013г. №132; ГОСТ 12.1.012-2004 | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631:2-2003) |
| 18. Машины, технологическое оборудование |  | 18.1 Уровень звуковой мощности по звуковому давлению | ГОСТ 12.1.003-83 | ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995); ГОСТ 23941-2002 |
| 19. Окружающая среда: территории, здания, сооружения. |  | 19.1 Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения 19.2 Плотность потока бета-частиц с поверхности | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утвержденные Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 2 августа 2004 | МВИ.МН 2513-2006; МВИ.МН 3752-2011 |
| 20. Лом и отходы черных и цветных металлов |  | 20.1 Мощность дозы гамма-излучения 20.2 Плотность потока альфа-частиц с поверхности металлолома 20.3 Плотность потока бета-частиц с поверхности металлолома | СанПиН 2.6.1.8-2-2003 | МВИ.МН 2513-2006; МВИ.МН 4194-2011 МВИ.МН 4194-2011 МВИ.МН 4194-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. Ограждающие конструкции |  | 21.1 Температурные поля поверхностей ограждающих конструкций 21.2 Относительное сопротивление теплопередаче 21.3 Плотность теплового потока 21.4 Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 26629-85 ТКП 45-2.04-43-2006 | ГОСТ 26629-85 ГОСТ 26629-85 ГОСТ 25380-82 ГОСТ 26254-84 п. 6.3 |
| 22. Железнодорожный подвижной состав, машины, механизмы и оборудование |  | 22.1 Расход топлива | Инструкция о порядке применения норм расхода топлива для механических транспортных средств, машин, механизмов и оборудования. Утверждена Постановлением Минтранса Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. №141 | МВИ.МН 4076-2011 |
| 23 Железнодорожный подвижной состав |  | 23.1 Выбросы вредных веществ с отработавшими газами 23.2 Дымность отработавших газов | НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1, п.10.2, 10.3; НБ-ЖТ ЦТ 02-98, п 10.1, 10.2; НБ-ЖТ ЦП 035-99, п.29, прил. Г, табл. Г1, Г.2; ГОСТ 31187-2011, пп.4.11.1; ГОСТ 31428-2011, пп.4.10.1; ГОСТ 32216-2013, пп.4.11.2; ГОСТ Р 54750-2011, п 19.6; СП 2.5.1336-2003 пп. 5.66; ГОСТ 32210-2013 п.5; ГОСТ Р 50953-2008 п.5; ГОСТ Р 50952-96, п.5.6; ГОСТ 24790-81 , п.3.1 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32210-2013, п.6; ГОСТ Р 50953-2008, п.6; МВИ.МН 1003-2007; СТ ССФЖТ ЦТ 03-98; СТ ССФЖТ ЦТ 07-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Железнодорожный подвижной состав |  | Параметры микроклимата: – 23.3 температура воздуха в помещениях, 0C; – 23.4 перепад температур по высоте и по длине, 0C; – 23.5 разница температур воздуха и ограждений, 0C; – 23.6 температура ограждений, 0C; – 23.7 скорость движения воздуха, м/с2; – 23.8 относительная влажность воздуха, %; | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, табл.1, п.40, прил. А, п. А.40; НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1, п.8.6, 8.7, прил. А.79, А.80; НБ-ЖТ ЦТ 04-98, табл. 1, п. 85, прил. А.73; НБ-ЖТ ЦТ 03-98, табл. 1, п.8.7, 8.8, прил. А.82, А.83; НБ-ЖТ ЦТ 02-98, п8.5, прил. А.71; НБ-ЖТ ЦП 035-99, п.22, Приложение Б, табл. Б.10-Б.12 ГОСТ 31187-2011, табл. Г.2; ГОСТ 31428-2011, табл. Г.2; ГОСТ 32216-2013, табл. А.10-А.13; ГОСТ Р 51690-2000, пп. 3.2.6.3, 3.2.6.4, 3.2.6.6, 3.2.6.8; ГОСТ Р 54750-2011 , пп 8.6.2-8.6.10, 9.5.2-9.5.7; ГОСТ Р 55182-2012 п.4.2.9; ГОСТ Р 55364-2012, пп.11.7.1, 11.7.2, 11.7.3; ГОСТ Р 55434-2013, табл В.1, В.4; СП 2.5.1336-2003 Прил. №1, №2, табл 2.1, 2.2 , №3; ГОСТ 12.2.056-81, пп. 3.7.6-3.7.8; СП 2.5.1198-03, прил. 5, 10, 11; ГОСТ 31235-2004, табл. 1 п.23; ГОСТ 30487-97, п.4.6; ГОСТ 8802-78, п.2.5.5; ГОСТ 32211-2013, п.4.6; ГОСТ 32212-2013, п.6; ГОСТ 32213-2013, п.4.7; ГОСТ 32214-2013, п.4.9; ГОСТ 32215-2013, п.4.7; ГОСТ Р 55526-2013, п.п4.5.2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12.2.056-81, прил. 6; СТ ССФЖТ ЦЛ 201-2003 р.IV; СТ ССФЖТ ЦП 128-2002; НБ ЖТ ЦЛ 01-98, прил. А, п. А.40; |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Железнодорожный подвижной состав |  | Параметры микроклимата: 23.9 точность поддержания температуры 0C; | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, табл.1, п.40, прил. А, п. А.41; ГОСТ 31187-2011, табл. Г.2; ГОСТ 31428-2011, табл. Г.2; ГОСТ 32216-2013, табл. А.10-А.13 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12.2.056-81, прил. 6; СТ ССФЖТ ЦЛ 201-2003 р.IV; СТ ССФЖ ЦП 129-2002; НБ ЖТ ЦЛ 01-98, табл.1, п.40, прил. А, п. А.41; |
|  |  | Параметры микроклимата: 23.10 результирующая температура, РТ | СП 2.5.1198-03, прил . 5, 10, 11 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30494-2011, прил. А; СТ ССФЖТ ЦЛ 201-2003 р.IV |
|  |  | 23.11 Количество наружного воздуха, подаваемого в помещение, м3 | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, табл.1, п.41.1, прил. А, п. А.41; НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1, п.8.4, 8.5, прил. А.78; НБ-ЖТ ЦТ 04-98, табл. 1 п. 84, прил. А.71.1; НБ-ЖТ ЦТ 03-98, табл. 1, п.8.5, 8.6, прил. А.81; НБ-ЖТ ЦТ 02-98, п8.4, прил. А.72; НБ-ЖТ ЦП 035-99, п.23.4, табл. Б17; ГОСТ 31187-2011, табл. Г.1; ГОСТ 31428-2011, табл. Г.1; ГОСТ 32216-2013, табл. А.18; ГОСТ Р 51690-2000 пп.3.2.6.5; ГОСТ Р 55182-2012, пп.4.2.9.4; ГОСТ Р 55364-2012 п. 10.1.4; СП 2.5.1336-2003 прил №4; ГОСТ 12.2.056-81 п.3.7.9; СП 2.5.1198-03, пп. 5.1.34, 6.2.8 прил. 14.1; ГОСТ 31235-2004, табл. 1 п.24; ГОСТ 30487-97, 4.3, 4.4; ГОСТ Р 50850-96, табл. 3; ГОСТ 8802-78, п.2.5.3, 2.5.4 ТНПА и другая документация на продукцию | СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129-2002 р.VII; НБ ЖТ ЦЛ 01-98, табл.1, п.41.1; ГОСТ 12.3.018-79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Железнодорожный подвижной состав |  | 23.12 Подпор (избыточное давление) воздуха в помещении, Па | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, табл.1, п.41.3, прил. А, п. А.41; НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1, п.8.24, 8.25; НБ-ЖТ ЦТ 04-98, табл. 1 п.8.12; НБ-ЖТ ЦТ 03-98, табл. 1, п.8.23, 8.24; НБ-ЖТ ЦТ 02-98, п. 8.12; НБ-ЖТ ЦП 035-99, п.25; ГОСТ 31187-2011, пп.4.5.29; ГОСТ 31428-2011, пп.4.4.17; ГОСТ 32216-2013, пп.4.9.13; ГОСТ Р 51690-2000, пп. 3.2.6.7; ГОСТ Р 54750-2011, пп. 8.6.9, 9.5.6; ГОСТ Р 55182-2012 пп.4.2.9.5; ГОСТ Р 55364-2012 пп. 11.7.5; ГОСТ Р 55434-2013 пп. 10.1.5; СП 2.5.1336-2003, пп.3.2.7; СП 2.5.1198-03 пп. 5.1.33, 6.3.6; ГОСТ 31235-2004, табл. 1 п.25 ТНПА и другая документация на продукцию | СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129-2002 р.VI; НБ ЖТ ЦЛ 01-98, табл.1, прил. А, п. А.41; |
|  |  | 23.13 Коэффициент теплопередачи ограждений | НБ ЖТ ЦЛ 01-98 табл.1, п.43, Прил. А.43; НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1, п.8.9, 8.10: НБ-ЖТ ЦТ 04-98, табл. 1 п.8.6; НБ-ЖТ ЦТ 03-98, табл. 1, п.8.10, 8.11; НБ-ЖТ ЦТ 02-98, п. 8.6; НБ-ЖТ ЦП 035-99, п.23.1, табл. Б.13; ГОСТ 31187-2011, пп.4.5.28; ГОСТ 31428-2011, пп. 4.4.16; ГОСТ 32216-2013, табл. А.14; ГОСТ Р 54750-2011, пп. 8.6.1, 9.5.1; ГОСТ Р 55364-2012 пп. 11.7.2; ГОСТ Р 55434-2013 пп.10.1.2; СП 2.5.1336-2003, прил.7; СП 2.5.1198-03, прил. 12; ГОСТ 31235-2004, табл. 1 п.26; ГОСТ 30487-97, п.4.7 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 55527-2013, п.4; ГОСТ 12.2.056-81, прил, 5, 7; СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129-2002 р.II |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Железнодорожный подвижной состав |  | 23.14 Коэффициент герметичности помещений | НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1, п.8.8; НБ-ЖТ ЦТ 03-98, табл. 1, п.8.9; ГОСТ Р 54750-2011, п 8.6.1, 9.5.1; ГОСТ Р 55364-2012 пп.11.7.2; ГОСТ Р 55434-2013 пп.10.1.2; СП 2.5.1336-2003, прил. 7; СП 2.5.1198-03, прил. 12 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 55527-2013, п.5; СТ ССФЖ ЦП 129-2002 |
|  |  | 23.15 Эффективность системы подогрева помещений | НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1, п.8.7, прил. А.79, А.80; НБ-ЖТ ЦТ 04-98, табл. 1 п. 85, прил. А.73; НБ-ЖТ ЦТ 03-98, табл. 1, п.8.7, 8.8, прил. А.82, А.83; НБ-ЖТ ЦТ 02-98, п8.5, прил. А.71; НБ-ЖТ ЦП 035-99, п.23.2, табл.Б14; ГОСТ 31187-2011, табл. Г.3; ГОСТ 31428-2011, табл. Г.3; ГОСТ 32216-2013, табл. А.15; ГОСТ Р 55434-2013 табл.В.2,В.5; СП 2.5.1336-2003, прил. 5; СП 2.5.1198-03, прил. 13; ГОСТ 31235-2004, табл. 1 п.23 ТНПА и другая документация на продукцию | СТ ССФЖ ЦП 129-2002 |
|  |  | 23.16 Эффективность системы охлаждения помещения | НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1, п.8.7, прил. А.79, А.80; НБ-ЖТ ЦТ 04-98, табл. 1 п. 85, прил. А.73; НБ-ЖТ ЦТ 03-98, табл. 1, п.8.7, 8.8, прил. А.82, А.83; НБ-ЖТ ЦТ 02-98, п8.5, прил. А.71; НБ-ЖТ ЦП 035-99, п.23.3 табл.Б15; ГОСТ 31187-2011, табл. Г.4; ГОСТ 31428-2011, табл. Г.4; ГОСТ 32216-2013, табл. А.16; ГОСТ Р 55434-2013 В.3, В.6; СП 2.5.1336-2003, прил. 6; СП 2.5.1198-03,прил. 14; ГОСТ 31235-2004, табл. 1 п.23 ТНПА и другая документация на продукцию | СТ ССФЖ ЦП 129-2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Железнодорожный подвижной состав |  | 23.17 Шум - уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот, дБ - уровни звука, эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - максимальные уровни звука | НБ ЖТ ЦЛ 01-98 табл.1, п.44, Прил. А.44; НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1, п.8.11, 8.12 прил. А.81; НБ-ЖТ ЦТ 04-98, табл. 1 п. 8.7, прил. А.74; НБ-ЖТ ЦТ 03-98, табл. 1, п.8.12, 8.13, прил. А.84; НБ-ЖТ ЦТ 02-98, п 8.7, прил. А.72; НБ-ЖТ ЦП 035-99, п.21.1, Приложение Б, табл. Б.5; ГОСТ 31187-2011, табл. Е.1; ГОСТ 31428-2011, табл. Е.1; ГОСТ 32216-2013, табл. А.5; ГОСТ Р 51690-2000, п.3.1.7; ГОСТ Р 55182-2012 пп. 4.2.10.1; ГОСТ Р 55364-2012 п.11.7.1; ГОСТ Р 55434-2013 табл. Г.1; СП 2.5.1336-2003, прил. 8; ГОСТ 12.2.056-81, п.3.6.4; СП 2.5.1198-03 пп.5.1.51, прил. 7, 15; ГОСТ 31235-2004, табл. 1 п.29; ГОСТ 30487-97, п.4.1; ГОСТ Р 50850-96, табл. 3; ГОСТ 8802-78, 2.5.2; ГОСТ 32211-2013, п.4.6; ГОСТ 32212-2013, п.6; ГОСТ 32213-2013, п.4.7; ГОСТ 32214-2013, п.4.9; ГОСТ 32215-2013, п.4.7; ГОСТ Р 54750-2011, п. 21.1.2; ГОСТ Р 55526-2013, п. 4.5.2; ГОСТ 24790-81 , п.3.1 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26918-86; ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 12.2.056-81, прил. 3; СТ ССФЖТ ЦЛ 201-2003 р.III; СТ ССФЖТ ЦТ 019-99; НБ ЖТ ЦЛ 01-98 табл.1, п.44, Прил. А.44; |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Железнодорожный подвижной состав |  | 23.18 Уровень внешнего шума, дБ | НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1 п.10.1, прил. А.96; НБ-ЖТ ЦТ 04-98, табл. 1, п.10.1, прил. А.82; НБ-ЖТ ЦТ 03-98, п 10.1, прил. А.98; НБ-ЖТ ЦТ 02-98, п 10.4, прил. А.81; НБ-ЖТ ЦП 035-99, п.28; ГОСТ 32206-2013, п.4; ГОСТ Р 50951-96, п. 4; ГОСТ 32216-2013, пп.4.11.1; ГОСТ Р 51690-2000 п.5.1; ГОСТ Р 54750-2011, п 19.2; ГОСТ Р 55182-2012, п.5.2; ГОСТ Р 55364-2012, п.4.13,.4.14; ГОСТ Р 55434-2013 п.11.10; СП 2.5.1336-2003 пп 5.63, 5.64, 5.65; ГОСТ 12.2.056-81 п.1.8.1; СП 2.5.1198-03 пп. 5.1.51; ГОСТ 30487-97 пп.3.1.8; ГОСТ Р 50850-96, табл. 3; ГОСТ Р 50952-96, п. 5.5; ГОСТ 24790-81 , п.3.1 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32206-2013; ГОСТ Р 50951-96; ГОСТ 32203-2013 (ISO 3095:2005); ГОСТ 12.2.056-81, прил. 3; СТ ССФЖТ ЦТ 019-99 |
|  |  | 23.19 Уровни инфразвука - уровень звукового давления, эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных и треть-октавных полосах частот, дБ - общий уровень звукового давления, эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот, дБ Лин, дБG | НБ ЖТ ЦЛ 01-98 табл.1, п.45, прил. А.45; НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1, п.8.13, 8.14, прил. А.82; НБ-ЖТ ЦТ 04-98, табл. 1 п. 8.8, прил. А.75; НБ-ЖТ ЦТ 03-98, табл. 1, п.8.14, 8.15, прил. А.85; НБ-ЖТ ЦТ 02-98, п 8.8, прил. А.73; НБ-ЖТ ЦП 035-99, п.21.2. табл. Б6; ГОСТ 31187-2011, табл. Е.2; ГОСТ 31428-2011, табл. Е.2; ГОСТ 32216-2013, табл. А.6; ГОСТ Р 54750-2011, п 21.1.2; ГОСТ Р 55182-2012. пп. 4.2.10.2; ГОСТ Р 55434-2013 табл.Г.2; ГОСТ Р 55526-2013 п.4.3.1; СП 2.5.1336-2003, прил. 9; СП 2.5.1198-03 пп. 6.2.17, прил. 9; ГОСТ 31235-2004, табл. 1 п.30 ТНПА и другая документация на продукцию | СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 177-2003; Санитарные нормы и правила «Требования к инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.12.2013г. № 121 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Железнодорожный подвижной состав |  | 23.20 Уровень звукового давления и частота основного тона сигнальных тифонов и свистков, дБ | НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1 п.1.28, 1.29; НБ-ЖТ ЦТ 04-98, табл. 1, п.1.24, 1.25 прил. А.82; НБ-ЖТ ЦТ 03-98, п 1.28, 1.29; НБ-ЖТ ЦТ 02-98, п 1.24, 1.25; ГОСТ 31187-2011, пп.4.1.25; ГОСТ 31428-2011, пп.4.1.17; ГОСТ Р 54750-2011, п 13.5; ГОСТ Р 55364-2012 пп. 4.23; ГОСТ Р 55434-2013 п.11.2.4; ГОСТ 12.2.056-81 пп. 4.3.5, 4.3.6; ГОСТ Р 54746-2011, п.4; ГОСТ 28466-90 п.1; ГОСТ 30487-97, пп.3.6.4, 3.6.5, 3.6.6 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 54746-2011, п.7; ГОСТ 28466-90, п.4; НБ ЖТ ЦТ 01-98, прил. А, пп. А.24, А.25; НБ-ЖТ ЦТ 04-98, табл. 1, прил. А.20, 21; НБ-ЖТ ЦТ 03-98, прил. А.21; НБ-ЖТ ЦТ 02-98, прил. А.20, А.21 |
|  |  | 23.21 Параметры общей вибрации - средние квадратические и эквивалентные по энергии значения виброускорения (м/с2) в октавных и третьоктавных полосах частот и их логарифмические уровни (дБ); - корректированные по частоте, эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) и их логарифмические уровни (дБ) | НБ ЖТ ЦЛ 01-98 табл.1, п.46, Прил. А.46; НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1, п.8.15, 8.16 прил. А.83, 84; НБ-ЖТ ЦТ 04-98, табл. 1 п. 8.9, прил. А.76; НБ-ЖТ ЦТ 03-98, табл. 1, п.8.16, 8.17, прил. А.86, А.87; НБ-ЖТ ЦТ 02-98, п 8.9, прил. А.74; НБ-ЖТ ЦП 035-99, п.21.3, Приложение Б, табл. Б.7-Б.10; ГОСТ 31187-2011, табл. Е.3; ГОСТ 31428-2011, табл. Е.3; ГОСТ 32216-2013, табл. А.7-А.9; ГОСТ Р 55364-2012 пп. 11.7.1; ГОСТ Р 55434-2013 Табл. Г.3, Г.4; СП 2.5.1336-2003, прил 10-13; ГОСТ 12.2.056-81 п.3.6.5; СП 2.5.1198-03, прил. 8, 16, 17; ГОСТ 32211-2013, п.4.6; ГОСТ 32212-2013, п.6; ГОСТ 32213-2013, п.4.7; ГОСТ 32214-2013, п.4.9; ГОСТ 32215-2013, п.4.7; ГОСТ Р 55526-2013, п.п4.5.2; ГОСТ 24790-81 , п.3.1; СанПиН 2.2.4.13-7-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31191.4-2006; ГОСТ 31248-2004; ГОСТ 31317.2-2006; ГОСТ 12.2.056-81, прил. 4; СанПиН 2.2.4.13-7-2006; СТ ССФЖТ ЦТ 019-99; СТ ССФЖТ ЦП 179; НБ ЖТ ЦЛ 01-98 табл.1, п.46, Прил. А.46; |

| л1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Железнодорожный подвижной состав |  | 23.22 Содержание вредных веществ в воздушной среде помещений | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, табл.1, п.47; НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1, п.8.21; НБ-ЖТ ЦП 035-99, п.24.1; ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 31428-2011, пп.4.10.22; ГОСТ 32216-2013, пп.4.9.11; ГОСТ Р 54750-2011, п 21.1.5; ГОСТ Р 55364-2012 п.11.7.1; ГОСТ Р 55434-2013 пп 10.1.1, 10 .1.2, 10.1.3; СП 2.5.1336-2003 пп. 3.2.7; ГН 2.2.5.1313-2003; СП 2.5.1198-03, пп. 5.1.39, 6.3.3; Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утвержденые Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 31 декабря 2008 г. №240; ГОСТ 12.2.056-81 п. 3.7.4, 42.4; Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 186 ТНПА и другая документация на продукцию | СТ ССФЖТ ЦЛ 201-2003 р.II; Методические указания № 4187-86, утв. Минздравом СССР 06.11.1986 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. (переработанные технические условия, вып. №9). Москва: Минздрав СССР, 1986 г., с.130 Методические указания № 1461-76, утв. Минздравом СССР 05.08.1976 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. XIII. Москва: НИИ гигиены водного транспорта. ЦДРИА "Морфлот", 1979 г., с.24 Методические указания № 4167-86, утв. Минздравом СССР 06.11.1986 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. (переработанные технические условия, вып. №9). Москва: Минздрав СССР, 1986 г., с.28 Методические указания № 1643-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с. 74 Методические указания № 1644-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с. 76 Методические указания № 1637-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Железнодорожный подвижной состав |  | 23.22 Содержание вредных веществ в воздушной среде помещений | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, табл.1, п.47; НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1, п.8.21; НБ-ЖТ ЦП 035-99, п.24.1; ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 31428-2011, пп.4.10.22; ГОСТ 32216-2013, пп.4.9.11; ГОСТ Р 54750-2011, п 21.1.5; ГОСТ Р 55364-2012 п.11.7.1; ГОСТ Р 55434-2013 пп 10.1.1, 10 .1.2, 10.1.3; СП 2.5.1336-2003 пп. 3.2.7; ГН 2.2.5.1313-2003; СП 2.5.1198-03, пп. 5.1.39, 6.3.3; Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утвержденые Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 31 декабря 2008 г. №240; ГОСТ 12.2.056-81 п. 3.7.4, 42.4; Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 186 ТНПА и другая документация на продукцию | Методические указания № 1638-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.60 Методические указания № 1642-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.70 Методические указания № 1633-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.50 Технические условия № 1292-75, утв. Минздравом СССР 20.03.1975 Технические условия на методы определения вредных веществ в воздухе. Вып. 11. Москва: НИИ гигиены водного транспорта Реклам информбюро ММФ, 1976 г., с. 200 Методические указания № 1645-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.83 Методические указания № 1641-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.69 Методические указания № 1719-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с. 235 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Железнодорожный подвижной состав |  | 23.22 Содержание вредных веществ в воздушной среде помещений | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, табл.1, п.47; НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1, п.8.21; НБ-ЖТ ЦП 035-99, п.24.1; ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 31428-2011, пп.4.10.22; ГОСТ 32216-2013, пп.4.9.11; ГОСТ Р 54750-2011, п 21.1.5; ГОСТ Р 55364-2012 п.11.7.1; ГОСТ Р 55434-2013 пп 10.1.1, 10 .1.2, 10.1.3; СП 2.5.1336-2003 пп. 3.2.7; ГН 2.2.5.1313-2003; СП 2.5.1198-03, пп. 5.1.39, 6.3.3; Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утвержденые Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 31 декабря 2008 г. №240; ГОСТ 12.2.056-81 п. 3.7.4, 42.4; Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 186 ТНПА и другая документация на продукцию | Технические условия № 1024-73, утв. Минздравом СССР 02.04.1973 Технические условия на методы определения вредных веществ в воздухе. Вып. 10. Москва: НИИ гигиены водного транспорта. Рекламинформбюро ММФ, 1974 г., с.34 Методические указания № 4166-86, утв. Минздравом СССР 06.11.1986 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные технические условия, вып. №9), Москва: Минздрав СССР, 1986 г., с.23 Методические указания № 3141-84, утв. Минздравом СССР 01.11.1984 Методические указания. Контроль воздуха на предприятиях по переработке пластмасс (полиолефинов, полистиролов и фенопластов). Москва: Минздрав СССР, 1985 г., с.60 Методические указания № 2246-80, утв. Минздравом СССР 23.09.1980 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. XVI. Москва: Минздрав СССР, 1980 г., с.164 Методические указания № 2343-81, утв. Минздравом СССР 23.09.1980 Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. Вып. XVII. Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.136 Методические указания № 2563-82, утв. Минздравом СССР 12.07.1982 Методические указания по измерению концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные и дополненные технические условия, вып. №6-7). Москва: Минздрав СССР, 1982 г., с.7. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Железнодорожный подвижной состав |  | 23.22 Содержание вредных веществ в воздушной среде помещений | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, табл.1, п.47; НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1, п.8.21; НБ-ЖТ ЦП 035-99, п.24.1; ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 31428-2011, пп.4.10.22; ГОСТ 32216-2013, пп.4.9.11; ГОСТ Р 54750-2011, п 21.1.5; ГОСТ Р 55364-2012 п.11.7.1; ГОСТ Р 55434-2013 пп 10.1.1, 10 .1.2, 10.1.3; СП 2.5.1336-2003 пп. 3.2.7; ГН 2.2.5.1313-2003; СП 2.5.1198-03, пп. 5.1.39, 6.3.3; Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утвержденые Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 31 декабря 2008 г. №240; ГОСТ 12.2.056-81 п. 3.7.4, 42.4; Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 186 ТНПА и другая документация на продукцию | Методические указания № 4168-86, утв. Минздравом СССР 06.11.1986 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные технические условия, выпуск №9), Москва: Минздрав СССР, 1986 г., с.34 Методические указания № 2016-79, утв. Минздравом СССР 06.06.1979 Методические указания на методы определения вредных веществ в воздухе. Вып.XV, Москва: Минздрав СССР, 1979 г., с.121 Методические указания № 4168-86, утв. Минздравом СССР 06.11.1986 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные технические условия, выпуск №9), Москва: Минздрав СССР, 1986 г., с.34 Методические указания № 1689-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.165 Методические указания № 1674-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.136 Методические указания № 1639-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Железнодорожный подвижной состав |  | 23.22 Содержание вредных веществ в воздушной среде помещений | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, табл.1, п.47; НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1, п.8.21; НБ-ЖТ ЦП 035-99, п.24.1; ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 31428-2011, пп.4.10.22; ГОСТ 32216-2013, пп.4.9.11; ГОСТ Р 54750-2011, п 21.1.5; ГОСТ Р 55364-2012 п.11.7.1; ГОСТ Р 55434-2013 пп 10.1.1, 10 .1.2, 10.1.3; СП 2.5.1336-2003 пп. 3.2.7; ГН 2.2.5.1313-2003; СП 2.5.1198-03, пп. 5.1.39, 6.3.3; Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утвержденые Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 31 декабря 2008 г. №240; ГОСТ 12.2.056-81 п. 3.7.4, 42.4; Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 186 ТНПА и другая документация на продукцию | Методические указания № 4167-86, утв. Минздравом СССР 06.11.1986 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные технические условия, вып. №9), Москва: Минздрав СССР, 1986 г., с.28 Методические указания № 1492-76, утв. Минздравом СССР 05.08.1976 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. XIII, . ЦРИА "Морфлот". Москва: НИИ гигиены водного транспорта, 1979 г., с. 122 Методические указания № 4604-88, утв. Минздравом СССР 30.03.1988 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные и дополненные технические условия, вып. №10). Москва: Минздрав СССР, 1988 г., с.206 Методические указания № 2323-81, утв. Минздравом СССР 18.03.1981 Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. Вып. XVII. Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.68 М 02-02-2005. Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.ГМ 1161-2010; МВИ МН 1680-2001; Руководящий документ. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. РД 52.04.186-89. Москва: Государственный комитет СССР по гидрометеорологии, 1991г., с. 92-96, 129-132, 265-267 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Железнодорожный подвижной состав |  | 23.23 Параметры искусственного освещения, лк | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, табл.1, п.48, Прил. А.48.1; НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1, п.8.18, 8.19 прил. А.86, А.87.1; НБ-ЖТ ЦТ 04-98, табл. 1 п. 8.10, прил. А.77.1; НБ-ЖТ ЦТ 03-98, табл. 1, п.8.19, 8.20, прил. А.89, А.90; НБ-ЖТ ЦТ 02-98, п 8.10, прил. А.75.1; НБ-ЖТ ЦП 035-99, п.20, табл. Б.4; ГОСТ 31187-2011, табл. Ж; ГОСТ 31428-2011, табл. Ж; ГОСТ 32216-2013, табл. А.10-А.13; ГОСТ 32216-2013, табл. А.4; ГОСТ Р 51690-2000, пп. 3.2.7.2, 3.2.7.3; ГОСТ Р 54750-2011, п 8.5, 9.4, 10.7; ГОСТ Р 55182-2012, пп.4.2.6.1; ГОСТ Р 55364-2012, пп.11.7.7; ГОСТ Р 55434-2013, пп. 10.1.7, табл. Е.1, Е.2; СП 2.5.1336-2003 пп 3.2.10-3.2.13, 3.2.15; ГОСТ 12.2.056-81 п. 3.5, 4.2.3; СП 2.5.1198-03 пп. 5.1.44, прил. 6, 20, 21; ГОСТ 31235-2004, табл. 1 п.31-41; ГОСТ 30487-97, п.5.11; ГОСТ Р 50850-96, пп. 6.2.9 табл. 2; ГОСТ 8802-78, пп. 2.5.8, 2.5.9; ГОСТ 32211-2013, п.4.6; ГОСТ 32212-2013, п.6; ГОСТ 32213-2013, п.4.7; ГОСТ 32214-2013, п.4.9; ГОСТ 32215-2013, п.4.7; ГОСТ Р 55526-2013, п.п4.5.2; ТНПА и другая документация на продукцию | СТ ССФЖТ ЦЛ 201-2003 р.I; СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 176-2003; ГОСТ Р 51690-2000, п. 7.14; ГОСТ 24940-96; НБ-ЖТ ЦТ 04-98, прил. А.77.2; НБ-ЖТ ЦТ 02-98, прил. А.75.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Железнодорожный подвижной состав |  | 23.24 Сила света лобового прожектора | НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1, п. 1.27 ; НБ-ЖТ ЦТ 04-98, табл. 1 п.1.23; НБ-ЖТ ЦТ 03-98, табл. 1, п.1.27; НБ-ЖТ ЦТ 02-98, п 1.23, прил. А.19; ГОСТ Р 55364-2012 п. 4.21; ГОСТ Р 55434-2013 п.11.2.1; ГОСТ 12.2.056-81 п. 1.3.9; ГОСТ 30487-97 п.3.6.2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12.2.056-81 прил. 1; НБ-ЖТ ЦТ 04-98, прил. А.19; НБ ЖТ ЦТ 01-98, прил. А, п.. А.23; НБ ЖТ ЦТ 02-98, прил. А, п.. А.19; НБ ЖТ ЦТ 03-98, прил. А, п.. А.21а; |
|  |  | 23.25 Уровни загрязнения воздушной среды продуктами сгорания топлива (по содержанию оксида углерода, диоксида азота и диоксида серы) | НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1, п.8.20, 8.21; СП 2.5.1198-03, п.6.3.3; ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 31428-2011, пп.4.10.2; ГОСТ Р 54750-2011, п 21.1.5; СП 2.5.1336-2003 пп. 3.2.7; ГН 2.2.5.1313-2003; ГОСТ 12.2.056-81 п. 3.7.4, 42.4; ГОСТ 32211-2013, п.4.6; ГОСТ 32212-2013, п.6; ГОСТ 32213-2013, п.4.7; ГОСТ 32214-2013, п.4.9; ГОСТ 32215-2013, п.4.7; ГОСТ 32216-2013, пп.4.9.11; СП 2.5.1198-03, пп. 6.3.2; Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ». Утверждены Постановлением №240 Министерства здравоохранения Республики Беларусь 31 декабря 2008 г.; Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 186 ТНПА и другая документация на продукцию | СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 127-2002; Методические указания № 4187-86, утв. Минздравом СССР 06.11.1986 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. (переработанные технические условия, вып. №9). Москва: Минздрав СССР, 1986 г., с.130 Методические указания № 1638-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.60 Методические указания № 1642-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.70 ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.ГМ 1161-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Железнодорожный подвижной состав |  | 23.26 Уровни загрязнения воздушной среды помещений продуктами деструкции полимерных материалов | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, табл.1, п.47; НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1, п.8.22, 8.23; НБ-ЖТ ЦТ 04-98, табл. 1 п.8.11; НБ-ЖТ ЦТ 03-98, табл. 1, п.8.21, 8.22; НБ-ЖТ ЦТ 02-98, п 8.11; НБ-ЖТ ЦП 035-99, п.24.2; СП 2.5.1198-03 п.6.3.1;6.3.3;6.3.5; ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 31428-2011, пп.4.10.2; ГОСТ 32216-2013, пп.4.9.12; ГОСТ Р 54750-2011, п 21.1.6; ГОСТ Р 55364-2012 п. 11.7.1; СП 2.5.1336-2003 пп. 3.2.7; ГН 2.2.5.1313-2003; СП 2.5.1198-03, пп.6.3.1; Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утвержденые Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 31 декабря 2008 г. №240; Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 186 ТНПА и другая документация на продукцию | СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 127-2002; Методические указания № 4187-86, утв. Минздравом СССР 06.11.1986 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. (переработанные технические условия, вып. №9). Москва: Минздрав СССР, 1986 г., с.130 Методические указания № 1461-76, утв. Минздравом СССР 05.08.1976 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. XIII. Москва: НИИ гигиены водного транспорта. ЦДРИА "Морфлот", 1979 г., с.24 Методические указания № 4167-86, утв. Минздравом СССР 06.11.1986 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. (переработанные технические условия, вып. №9). Москва: Минздрав СССР, 1986 г., с.28 Методические указания № 1643-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с. 74 Методические указания № 1644-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с. 76 Методические указания № 1637-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Железнодорожный подвижной состав |  | 23.26 Уровни загрязнения воздушной среды помещений продуктами деструкции полимерных материалов | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, табл.1, п.47; НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1, п.8.22, 8.23; НБ-ЖТ ЦТ 04-98, табл. 1 п.8.11; НБ-ЖТ ЦТ 03-98, табл. 1, п.8.21, 8.22; НБ-ЖТ ЦТ 02-98, п 8.11; НБ-ЖТ ЦП 035-99, п.24.2; СП 2.5.1198-03 п.6.3.1;6.3.3;6.3.5; ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 31428-2011, пп.4.10.2; ГОСТ 32216-2013, пп.4.9.12; ГОСТ Р 54750-2011, п 21.1.6; ГОСТ Р 55364-2012 п. 11.7.1; СП 2.5.1336-2003 пп. 3.2.7; ГН 2.2.5.1313-2003; СП 2.5.1198-03, пп.6.3.1; Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утвержденые Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 31 декабря 2008 г. №240; Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 186 ТНПА и другая документация на продукцию | Методические указания № 1638-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.60 Методические указания № 1642-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.70 Методические указания № 1633-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.50 Технические условия № 1292-75, утв. Минздравом СССР 20.03.1975 Технические условия на методы определения вредных веществ в воздухе. Вып. 11. Москва: НИИ гигиены водного транспорта Реклам информбюро ММФ, 1976 г., с. 200 Методические указания № 1645-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.83 Методические указания № 1641-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.69 Методические указания № 1719-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с. 235 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Железнодорожный подвижной состав |  | 23.26 Уровни загрязнения воздушной среды помещений продуктами деструкции полимерных материалов | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, табл.1, п.47; НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1, п.8.22, 8.23; НБ-ЖТ ЦТ 04-98, табл. 1 п.8.11; НБ-ЖТ ЦТ 03-98, табл. 1, п.8.21, 8.22; НБ-ЖТ ЦТ 02-98, п 8.11; НБ-ЖТ ЦП 035-99, п.24.2; СП 2.5.1198-03 п.6.3.1;6.3.3;6.3.5; ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 31428-2011, пп.4.10.2; ГОСТ 32216-2013, пп.4.9.12; ГОСТ Р 54750-2011, п 21.1.6; ГОСТ Р 55364-2012 п. 11.7.1; СП 2.5.1336-2003 пп. 3.2.7; ГН 2.2.5.1313-2003; СП 2.5.1198-03, пп.6.3.1; Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утвержденые Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 31 декабря 2008 г. №240; Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 186 ТНПА и другая документация на продукцию | Технические условия № 1024-73, утв. Минздравом СССР 02.04.1973 Технические условия на методы определения вредных веществ в воздухе. Вып. 10. Москва: НИИ гигиены водного транспорта. Рекламинформбюро ММФ, 1974 г., с.34 Методические указания № 4166-86, утв. Минздравом СССР 06.11.1986 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные технические условия, вып. №9), Москва: Минздрав СССР, 1986 г., с.23 Методические указания № 3141-84, утв. Минздравом СССР 01.11.1984 Методические указания. Контроль воздуха на предприятиях по переработке пластмасс (полиолефинов, полистиролов и фенопластов). Москва: Минздрав СССР, 1985 г., с.60 Методические указания № 2246-80, утв. Минздравом СССР 23.09.1980 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. XVI. Москва: Минздрав СССР, 1980 г., с.164 Методические указания № 2343-81, утв. Минздравом СССР 23.09.1980 Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. Вып. XVII. Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.136 Методические указания № 2563-82, утв. Минздравом СССР 12.07.1982 Методические указания по измерению концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные и дополненные технические условия, вып. №6-7). Москва: Минздрав СССР, 1982 г., с.7. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Железнодорожный подвижной состав |  | 23.26 Уровни загрязнения воздушной среды помещений продуктами деструкции полимерных материалов | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, табл.1, п.47; НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1, п.8.22, 8.23; НБ-ЖТ ЦТ 04-98, табл. 1 п.8.11; НБ-ЖТ ЦТ 03-98, табл. 1, п.8.21, 8.22; НБ-ЖТ ЦТ 02-98, п 8.11; НБ-ЖТ ЦП 035-99, п.24.2; СП 2.5.1198-03 п.6.3.1;6.3.3;6.3.5; ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 31428-2011, пп.4.10.2; ГОСТ 32216-2013, пп.4.9.12; ГОСТ Р 54750-2011, п 21.1.6; ГОСТ Р 55364-2012 п. 11.7.1; СП 2.5.1336-2003 пп. 3.2.7; ГН 2.2.5.1313-2003; СП 2.5.1198-03, пп.6.3.1; Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утвержденые Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 31 декабря 2008 г. №240; Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 186 ТНПА и другая документация на продукцию | Методические указания № 4168-86, утв. Минздравом СССР 06.11.1986 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные технические условия, выпуск №9), Москва: Минздрав СССР, 1986 г., с.34 Методические указания № 2016-79, утв. Минздравом СССР 06.06.1979 Методические указания на методы определения вредных веществ в воздухе. Вып.XV, Москва: Минздрав СССР, 1979 г., с.121 Методические указания № 4168-86, утв. Минздравом СССР 06.11.1986 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные технические условия, выпуск №9), Москва: Минздрав СССР, 1986 г., с.34 Методические указания № 1689-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.165 Методические указания № 1674-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.136 Методические указания № 1639-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Железнодорожный подвижной состав |  | 23.26 Уровни загрязнения воздушной среды помещений продуктами деструкции полимерных материалов | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, табл.1, п.47; НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1, п.8.22, 8.23; НБ-ЖТ ЦТ 04-98, табл. 1 п.8.11; НБ-ЖТ ЦТ 03-98, табл. 1, п.8.21, 8.22; НБ-ЖТ ЦТ 02-98, п 8.11; НБ-ЖТ ЦП 035-99, п.24.2; СП 2.5.1198-03 п.6.3.1;6.3.3;6.3.5; ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 31428-2011, пп.4.10.2; ГОСТ 32216-2013, пп.4.9.12; ГОСТ Р 54750-2011, п 21.1.6; ГОСТ Р 55364-2012 п. 11.7.1; СП 2.5.1336-2003 пп. 3.2.7; ГН 2.2.5.1313-2003; СП 2.5.1198-03, пп.6.3.1; Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утвержденые Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 31 декабря 2008 г. №240; Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 186 ТНПА и другая документация на продукцию | Методические указания № 4167-86, утв. Минздравом СССР 06.11.1986 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные технические условия, вып. №9), Москва: Минздрав СССР, 1986 г., с.28 Методические указания № 1492-76, утв. Минздравом СССР 05.08.1976 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. XIII, . ЦРИА "Морфлот". Москва: НИИ гигиены водного транспорта, 1979 г., с. 122 Методические указания № 4604-88, утв. Минздравом СССР 30.03.1988 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные и дополненные технические условия, вып. №10). Москва: Минздрав СССР, 1988 г., с.206 Методические указания № 2323-81, утв. Минздравом СССР 18.03.1981 Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. Вып. XVII. Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.68 М 02-02-2005. Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.ГМ 1161-2010; МВИ МН 1680-2001; Руководящий документ. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. РД 52.04.186-89. Москва: Государственный комитет СССР по гидрометеорологии, 1991г., с. 92-96, 129-132, 265-267 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Железнодорожный подвижной состав |  | 23.27 Линейные измерения, м | СП 2.5.1336-2003; СП 2.5.1198-03; ГОСТ 31187-2011; ГОСТ 31428-2011; ГОСТ 32216-2013; ГОСТ Р 51690-2000; ГОСТ Р 54750-2011; ГОСТ Р 55182-2012; ГОСТ Р 55364-2012; ГОСТ Р 55434-2013; ГОСТ 12.2.056-81; ГОСТ 31235-2004; ГОСТ 30487-97 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8.050-73; ГОСТ 13762-86 |
|  |  | 23.28 Уровни электромагнитного излучения (переменные электромагнитные поля диапазона 5 Гц-300 МГц, постоянные магнитные поля, электростатические поля) - напряженность электрического поля, В/м - напряженность электростатического поля, В/м - напряженность магнитного поля, А/м - магнитная индукция, Тл | НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1, п.8.26, 8.27, прил. А.88, А.89; НБ-ЖТ ЦТ 04-98, табл. 1, п.8.13, прил. А.78; НБ-ЖТ ЦТ 03-98, табл. 1, п.8.25, 8.26, прил. А.91, А.92; НБ-ЖТ ЦТ 02-98, п 8.13, прил. А.78; НБ-ЖТ ЦП 035-99, п.34; ГОСТ 31187-2011, табл. И; ГОСТ 31428-2011, табл. И; ГОСТ 32216-2013, табл. А.17; ГОСТ Р 54750-2011, п 21.1.2; ГОСТ Р 55182-2012 п.4.2.11.25; ГОСТ Р 55364-2012 п. 11.7.1; ГОСТ Р 55434-2013, табл. Д.1, Д.2; СП 2.5.1336-2003 прил. 14; СП 2.5.1198-03, прил. 18, 19 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12.1.002-84; СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 178-2003; МВИ.МН 5047-2014; МВИ.МН 5049-2014; ГОСТ 12.1.006-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Железнодорожный подвижной состав |  | 23.29 Система контроля нагрева букс | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, табл. 1, П. 27; ТНПА и другая документация на продукцию | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, Прил. А., п. А.27 |
|  |  | 23.30 Нагрев элементов электрооборудования: электрические аппараты, дроссели и резисторы | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, Табл. 1, п.37, Прил. А, п. А.37; НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1, п. 7.1, Прил. А, п. А.59; НБ ЖТ ЦТ 02-98, табл. 1, п. 7.1, Прил. А, п. А.58; НБ ЖТ ЦТ 03-98, табл. 1, п. 7.1, Прил. А, п. А.66; НБ ЖТ ЦТ 04-98, табл. 1, п. 7.1, Прил. А, п. А.60; ГОСТ 31235-2004; ГОСТ 9219-95 п.4.3; ТНПА и другая документация на продукцию | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, Прил. А, п. А.37; НБ ЖТ ЦТ 01-98, Прил. А, пп. А.59, А.61; НБ ЖТ ЦТ 02-98, Прил. А, п. А.58; НБ ЖТ ЦТ 03-98, Прил. А, п. А.66 НБ ЖТ ЦТ 04-98, Прил. А, п. А.60; ГОСТ 9219-95 п.8.8; ГОСТ 2933-93 п.4 |
|  |  | 23.31 Нагрев элементов электрооборудования: полупроводниковые преобразователи | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, Табл. 1, п.37, Прил. А, п. А.37; НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1, п. 7.1, Прил. А, п. А.59; НБ ЖТ ЦТ 02-98, табл. 1, п. 7.1, Прил. А, п. А.58; НБ ЖТ ЦТ 03-98, табл. 1, п. 7.1, Прил. А, п. А.66 НБ ЖТ ЦТ 04-98, табл. 1, п. 7.1, Прил. А, п. А.60; ГОСТ 31235-2004; ГОСТ 18142.1-85; ТНПА и другая документация на продукцию | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, Прил. А, п. А.37; НБ ЖТ ЦТ 01-98, Прил. А, пп. А.59, А.64; НБ ЖТ ЦТ 02-98, Прил. А, п. А.58; НБ ЖТ ЦТ 03-98, Прил. А, п. А.66 НБ ЖТ ЦТ 04-98, Прил. А, п. А.60; ГОСТ 26567-85 п.3.1.7 |
|  |  | 23.32 Нагрев элементов электрооборудования: машины электрические вращающиеся | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, Табл. 1, п. 37, Прил. А, п. А.37; НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1, п. 7.1, Прил. А, п. А.59; НБ ЖТ ЦТ 02-98, табл. 1, п. 7.1, Прил. А, п. А.58; НБ ЖТ ЦТ 03-98, табл. 1, п. 7.1, Прил. А, п. А.66 НБ ЖТ ЦТ 04-98, табл. 1, п. 7.1, Прил. А, п. А.60; ГОСТ 31235-2004 табл.1, п.21; ГОСТ 2582-81 табл.1, п.2.7 ТНПА и другая документация на продукцию | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, Прил. А, п. А.37; НБ ЖТ ЦТ 01-98, Прил. А, пп. А.59, А.62; НБ ЖТ ЦТ 02-98, Прил. А, п. А.58; НБ ЖТ ЦТ 03-98, Прил. А, п. А.66 НБ ЖТ ЦТ 04-98, Прил. А, п. А.60; ГОСТ 2582-81 п.5.2; ГОСТ 11828-86 п.9;10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Железнодорожный подвижной состав |  | 23.33 Нагрев элементов электрооборудования: провода и кабели | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, Табл. 1, п.37, Прил. А, п. А.37; НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1, п. 7.1, Прил. А, п. А.59; НБ ЖТ ЦТ 02-98, табл. 1, п. 7.1, Прил. А, п. А.58; НБ ЖТ ЦТ 03-98, табл. 1, п. 7.1, Прил. А, п. А.66 НБ ЖТ ЦТ 04-98, табл. 1, п. 7.1, Прил. А, п. А.60; ГОСТ 31235-2004; ГОСТ 26445-85 п.2.6.1, табл.1, п.7; ТНПА и другая документация на продукцию | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, Прил. А, п. А.37; НБ ЖТ ЦТ 01-98, Прил. А, пп. А.59, А.60; НБ ЖТ ЦТ 02-98, Прил. А, п. А.58; НБ ЖТ ЦТ 03-98, Прил. А, п. А.66 НБ ЖТ ЦТ 04-98, Прил. А, п. А.60; ГОСТ 20.57.406-81 п.2.16.7; |
|  |  | 23.34 Нагрев элементов электрооборудования: трансформаторы | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, Табл. 1, п.37, Прил. А, п. А.37; НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1, п. 7.1, Прил. А, п. А.59; НБ ЖТ ЦТ 02-98, табл. 1, п. 7.1, Прил. А, п. А.58; НБ ЖТ ЦТ 03-98, табл. 1, п. 7.1, Прил. А, п. А.66 НБ ЖТ ЦТ 04-98, табл. 1, п. 7.1, Прил. А, п. А.60; ГОСТ 11677-85 п.3.2.1 ТНПА и другая документация на продукцию | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, Прил. А, п. А.37; НБ ЖТ ЦТ 01-98, Прил. А, пп. А.59, А.63; НБ ЖТ ЦТ 02-98, Прил. А, п. А.58; НБ ЖТ ЦТ 03-98, Прил. А, п. А.66 НБ ЖТ ЦТ 04-98, Прил. А, п. А.60; ГОСТ 3484.2-88 п.2 |
|  |  | 23.35 Недоступность электрооборудования в камерах, шкафах и ящиках, исключение доступа к силовому оборудованию, расположенному в высоковольтной камере при наличии напряжения на токоведущих частях | НБ ЖТ ЦТ 01-98, п. 3.4; НБ ЖТ ЦТ 02-98, табл. 1, п. 3.3; НБ ЖТ ЦТ 03-98, Табл. 1, п. 3.4, Прил. А, п. А.35; НБ ЖТ ЦТ 04-98, табл. 1, п. 3.4, Прил. А, п. А.32; ГОСТ 12.2.056-81 ГОСТ 30487-97; ГОСТ 12.1.019-79 ТНПА и другая документация на продукцию | НБ ЖТ ЦТ 01-98, п. 3.4, Прил. А, п. А.34; НБ ЖТ ЦТ 02-98, Прил. А, п. А.26; НБ ЖТ ЦТ 03-98, Прил. А, п. А.35; НБ ЖТ ЦТ 04-98, Прил. А, п. А.32; |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Железнодорожный подвижной состав |  | 23.36 Недоступность токоведущих частей, подключенных к электрооборудованию, способному удерживать электрическую энергию после отключения | НБ ЖТ ЦТ 01-98, п. 3.5, Прил. А, п. А.35; НБ ЖТ ЦТ 02-98, табл. 1, п. 3.4 Прил. А, п. А.27; НБ ЖТ ЦТ 03-98, Табл. 1, п. 3.5, Прил. А, п. А.36; НБ ЖТ ЦТ 04-98, Табл. 1, п. 3.5, Прил. А, п. А.33; ГОСТ 12.2.056-81 ГОСТ 12.1.019-79; ТНПА и другая документация на продукцию | НБ ЖТ ЦТ 01-98, п. 3.4, Прил. А, п. А.35; НБ ЖТ ЦТ 02-98, Прил. А, п. А.27; НБ ЖТ ЦТ 03-98, Прил. А, п. А.36; НБ ЖТ ЦТ 04-98, Прил. А, п. А.33; |
|  |  | 23.37 Работоспособность устройств, обеспечивающих электробезопасность обслуживающего персонала | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, Табл. 1, п. 32, Прил. А, п. А.32; ГОСТ 30487-97; ГОСТ 12.1.019-79; ТНПА и другая документация на продукцию | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, Прил. А, п. А.32; |
|  |  | 23.38 Недоступность открыто установленных токоведущих частей электрооборудования без изоляции для людей, находящихся на посадочной платформе | НБ ЖТ ЦТ 03-98, Табл. 1, п. 3.3, Прил. А, п. А.34; НБ ЖТ ЦТ 04-98, Табл. 1, п. 3.3, Прил. А, п. А.31; ТНПА и другая документация на продукцию | НБ ЖТ ЦТ 03-98, Прил. А, п. А.34; НБ ЖТ ЦТ 04-98, Прил. А, п. А.31; |
|  |  | 23.39 Наличие сигнальных буферных фонарей 23.40 Работа светосигнальных приборов в соответствии со схемами обозначения подвижного состава | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, Табл. 1, п.5; НБ ЖТ ЦТ 01-98, п.1.26, Прил. А, п. А.22; НБ ЖТ ЦТ 02-98, п.1.22, Прил. А, п. А.18; НБ ЖТ ЦТ 03-98, п.1.26, Прил. А, п. А.21; НБ ЖТ ЦТ 04-98, п.1.22, Прил. А, п. А.18; ГОСТ 12.2.056-81 ТНПА и другая документация на продукцию | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, Прил. А, п. А.5; НБ ЖТ ЦТ 01-98, Прил. А, п. А.22; НБ ЖТ ЦТ 02-98, Прил. А, п. А.18; НБ ЖТ ЦТ 03-98, Прил. А, п. А.21; НБ ЖТ ЦТ 04-98, Прил. А, п. А.18; |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Железнодорожный подвижной состав |  | 23.41 Соответствие компонентов тягового и вспомогательного электрооборудования режимам работы при номинальных и граничных режимах, при переходных процессах | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, Табл. 1, п.28, 29 Прил. А, пп. А.28, А.30; НБ ЖТ ЦТ 01-98, п. 5.1, Прил. А, п. А.38; НБ ЖТ ЦТ 02-98, табл. 1, п. 5.1 Прил. А, п. А.32; ГОСТ 9219-95; ТНПА и другая документация на продукцию | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, Прил. А, пп. А.28, П.30; НБ ЖТ ЦТ 01-98, Прил. А, п. А.38; НБ ЖТ ЦТ 02-98, Прил. А, п. А.32; |
|  |  | 23.42 Резервирование питания вспомогательного электрооборудования | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, Табл. 1, п.29, Прил. А, п. А.29; НБ ЖТ ЦТ 01-98, п. 5.2, Прил. А, п. А.39; НБ ЖТ ЦТ 02-98, табл. 1, п. 5.2 Прил. А, п. А.33; НБ ЖТ ЦТ 03-98, п. 5.3, Прил. А, п. А.44; НБ ЖТ ЦТ 04-98, п. 5.3, Прил. А, п. А.41; ТНПА и другая документация на продукцию | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, Прил. А, п. А.29; НБ ЖТ ЦТ 01-98, Прил. А, п. А.39; НБ ЖТ ЦТ 02-98, Прил. А, п. А.33; НБ ЖТ ЦТ 03-98, Прил. А, п. А.44; НБ ЖТ ЦТ 04-98, Прил. А, п. А.41; |
| 24. Электропривод стрелочный с внутренним замыканием неврезного типа |  | 24.1 Проверка взаимосвязи контрольного и запирающего механизмов 24.2 Восприятие динамических воздействий 24.3 Исключение движения запертого рабочего шибера 24.4 Ручной перевод и блокировка двигателя 24.5 Несанкционированный доступ 24.6 Обогрев привод стрелочный электромеханический 24.7 Проверка усилия запирания рабочего шибера привода 24.8 Усилие перевода 24.9 Время перевода рабочего шибера | НБ ЖТ ЦШ 082-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | СТ ССФЖТ ЦП 13-98; МВИ.МН 5063-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. Электропривод стрелочный с внутренним замыканием неврезного типа |  | 24.10 Допустимые отклонения хода рабочего шибера от номинального значения 24.11 Ход контрольной линейки, при котором обеспечивается снятие контроля контрольного 24.12 Свободный ход запертого рабочего шибера в направлении прямого хода 24.13 Коммутация цепей схемы управления привода стрелочного электромеханического 24.14 Электрическая прочность изоляции при нормальных климатических условиях 24.15 Электрическое сопротивление изоляции при нормальных климатических условиях | НБ ЖТ ЦШ 082-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | СТ ССФЖТ ЦП 13-98; МВИ.МН 5063-2014 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь 

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                             ____________________         Т.А. Николаева