|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0070 от «12» января 2018 года на бланке № _________ на 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «21» августа 2020 года

производственной лаборатории

Открытого акционерного общества «Белсвязьстрой»

| № пункта | Код области измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Калибровочные и измерительные возможности |  | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | диапазон | расширенная неопределенность U (k = 2, P = 95 %) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16.1 | 26.51/ 99.016.1 | Электри-ческое сопротивле-ние | Приборы кабельные | от 0 до 1·104 Ом от 1·104 до 1·1010 Ом | 0,02 % 0,1 % | МК.БСС.001-2017 |
| 16.2 | 26.51/ 99.016.1 | Электри-ческая емкость |  | от 0 до 1 мкФ от 1 до 100 мкФ | 0,1 % 0,5 % |  |
| 16.3 | 26.51/ 99.016.2 | Оптическая длина | Оптические рефлектомет-ры, приборы оптические многофункци-ональные | от 60 до 5·105 м для длины волны: λ= 1310 нм λ= 1550 нм | 3,5·10-4 % | МК.БСС.002-2017 |
| 16.4 | 26.51/ 99.016.2 | Ослабление оптического излучения |  | 0 - 28 дБ для длины волны: λ= 1310 нм λ= 1550 нм | 0,02 дБ/дБ |  |

| 16.5 | 26.51/ 99.016.2 | Мощность оптического излучения | Измерители мощности оптического излучения, оптические тестеры, приборы оптические многофунк- циональные | от 1·10-11 до 1·10-2 Вт для длины волны: λ= 1310 нм λ= 1550 нм | 3,0 % | МК.БСС.003-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.6 | 26.51/ 99.016.2 | Нестабиль-ность уровня мощности источника оптического излучения | Источники оптического излучения, оптические тестеры, приборы оптические многофунк-циональные | от 1·10-11 до 1·10-2 Вт | 1,5 % | МК.БСС.004-2017 |

Примечание: Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории.

Руководитель органа                                                                                                                         по аккредитации  Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия «БГЦА»			                                                        Т.А. Николаева