|  | Система аккредитации Республики Беларусь | Приложение к аттестату аккредитации |  | Annex to the certificate of accreditation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nо BY / 112 02.5.0.0048 |  |  |
|  | Орган по аккредитации - БелГИМ | от 27 июля 2009 г. на 1листе |  |  |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

SCOPE OF ACCREDITATION

## калибровочной лаборатории - производственной метрологической лаборатории

## Филиала «Междугородная связь»

## Республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком»

| Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Метрологические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерений | Расширенная неопределенность (k = 2; Р=95 %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | Длина распространения сигнала в световоде | Рефлектометры оптические | ( 0 – 500 ) км длины волн калибровки: 850; 1300; 1310; 1383; 1490; 1550; 1625 нм | (0,2-0,510-5L) и более |
| 16 | Время распространения сигнала в световоде | Измерители хроматической дисперсии | 510-5 с и более | 0,5 нс и более |
| 16 | Ослабление оптического излучения | Рефлектометры оптические | 1 дБ и более длины волн калибровки: 850; 1300; 1310; 1383; 1490; 1550; 1625 нм | 0,02 дБ/дБ и более |
| 16 | Ослабление оптического излучения | Аттенюаторы оптические | ( 0 – 60 ) дБ длины волн калибровки: 850; 1290; 1310; 1330; 1490; 1530; 1550; 1570; 1625 нм | 0,5 % и более |
| 16 | Средняя мощность оптического излучения | Измерители оптической мощности; Источники оптического излучения | ( 10-11 – 10-2 ) Вт длины волн калибровки: 850; 1310; 1490; 1550; 1625 нм | 0,5 % и более |
| 16 | Длина волны оптического излучения | Источники оптического излучения; Рефлектометры оптические | ( 1280 – 1650 ) нм | 0,05 нм и более |

Руководитель органа

по аккредитации -

директор БелГИМ							Н.А. Жагора