Приложение

к аттестату аккредитации

№  BY/112 02.5.0.0061

от 25 июня 2012 года

на 1 листе

на бланке______________

Область аккредитации от 25 июня  2012 года

Калибровочной  лаборатории отдела технической диагностики

Филиала открытого акционерного общества

«Химремонт» - «Транснефтедиагностика»( ТНД) г. Гомель

| Код вида изме-рений | Измеряемая величина | Объекты калибровки | Диапазон измерений | Расширенная неопределенность (k = 2; Р = 0,95 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 | Вместимость | Технологический нефтепродуктопровод Участки магистральных нефтепродуктопроводов Резервуары и емкости вертикальные цилиндрические | до 5000,000 м3 до 100000,000 м3 от 0,1 до 20 м3 от 20 до 100 м3 | 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А. Николаева