|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | №BY/112 4. 0021 |  |
|  | от 21.08.2020 |  |
|  | на бланке №____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 августа 2025 года Инспекционной группы Общества с ограниченной ответственностью «СервисЛинииСетей»

наименование структурного подразделения юридического лица и юридического лица

| Тип инспекционного органа: A☒, B☐, C☐ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Вид инспекции | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод и процедуру инспекции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, заземляющие устройства, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжения до 1000 В | 27.12/22.000 27.12/39.000 27.12/41.000 27.32/22.000 27.32/39.000 27.32/41.000 27.90/22.000 27.90/39.000 27.90/41.000 | Инспекционный контроль при проведении технической проверки электрооборудования производственных, животноводческих, административных и жилых помещений: сопротивление изоляции в электроустановках до 1000 В | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ.МН 5070-2014 |
| 1.2 | Аппараты, силовые и осветительные сети, заземляющие устройства, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжения до 1000 В | 27.12/22.000 27.12/39.000 27.12/41.000 27.32/22.000 27.32/39.000 27.32/41.000 27.90/22.000 27.90/39.000 27.90/41.000 | Инспекционный контроль при проведении технической проверки электрооборудования производственных, животноводческих, административных и жилых помещений: сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 | МВИ.МН 5071-2014 |
| 1.3 | Аппараты, силовые и осветительные сети, заземляющие устройства, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжения до 1000 В | 27.12/22.000 27.12/39.000 27.12/41.000 27.32/22.000 27.32/39.000 27.32/41.000 27.90/22.000 27.90/39.000 27.90/41.000 | Инспекционный контроль при проведении технической проверки электрооборудования производственных, животноводческих, административных и жилых помещений: проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 5072-2014 |
| 1.4 | Аппараты, силовые и осветительные сети, заземляющие устройства, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжения до 1000 В | 27.12/22.000 27.12/39.000 27.12/41.000 27.32/22.000 27.32/39.000 27.32/41.000 27.90/22.000 27.90/39.000 27.90/41.000 | Инспекционный контроль при проведении технической проверки электрооборудования производственных, животноводческих, административных и жилых помещений: испытания цепи «фаза-нуль» (цепи заземления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 п.413.1.3.5 | МВИ.МН 5073-2014 |

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»						                  Т.А. Николаева