|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 |
|  | от ___.___.____ |
|  | на бланке № |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 июня 2025 года

измерительная лаборатория

открытого акционерного общества «Полесьежилстрой»

| № пп | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 224025, г. Брест, ул. Дубровская, 54 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра МЕГОМ-300 | ТКП 181-2023, п. Б.27.1, табл. Б.27.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.1, Табл. 4.4.46 | - 1) |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей с применением измерителя сопротивления петли «фаза-нуль» «фаза-фаза» ИФН-300 | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 п.п. 413.1.3.3-413.1.3.6 | - 1) |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств с применением измерителя сопротивления заземления ИС-20. Удельное сопротивление грунта (расчетное значение, связанное с диапазонами измерений сопротивления заземляющих устройств) | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п.п. 4.4.28.6, 4.3.2.13, 4.3.8.2 ГОСТ 30339-95 п.п. 4.3.3, 4.3.4 СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 | - 1) |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения с применением измерителя сопротивления заземления ИС-20 | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | - 1) |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали с применением измерителя сопротивления петли «фаза-нуль» «фаза-фаза» ИФН-300 | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.п. 413.1.3.4, 413.1.3.5 | - 1) |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии до 1 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра МЕГОМ-300 | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | - 1) |
| 4.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии с применением мегаомметра МЕГОМ-300 | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | - 1) |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-510 | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.п. 5.3, 5.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.п. 5.3.3, 5.3.4 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект измерений | - 1) |
| 4.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-510 | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, Б.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.8 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект измерений | - 1) |
| 4.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-510 | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, В.4.65 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | - 1) |
| 5.1 ** | Автоматические выключатели | 27.12/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей с применением комплектного испытательного устройства «Сатурн-М» | ТКП 181-2023, п. Б.27.4 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.4 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект измерений | - 1) |

Примечание:

1) – значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь 
№254-З от 11.11.2019);

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	   Т.А. Николаева