|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 9.0106 |
| от 05.09.2025 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| на 5 листах |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от05 сентября 2025 года |
|  |  |

службы изоляции и защиты от перенапряжений

филиала «Гомельские электрические сети» РУП «Гомельэнерго»

Гомельского республиканского унитарного предприятия

электроэнергетики «Гомельэнерго»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ул. Барыкина, 252, 246020, г. Гомель** |
| 1.1\*\*\* | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 | МВИ.ГМ.1451-2020АМИ.ГМ 0010-2021 |
| 1.2\*\*\* | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2023 п. Б.30.2 | АМИ.ГМ 0053-2022 |
| 2.1\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.00027.32/22.00027.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 | МВИ.ГМ.1451-2020АМИ.ГМ 0010-2021 |
| 2.2\*\* | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п. Б.27.3 | АМИ.ГМ 0110-2022 |
| 3.1\* | Трансформаторное масло | 19.20/29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2023 п. Б.26 | ГОСТ 6581-75 |
| 4.1\*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2023 п. Б.29.4ТКП 339-2022п. 4.3, п. 4.4.28.6 | МВИ.ГМ.1453-2020МВИ.ГМ.1454-2020 |
| 4.2\*\* | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022п. 4.3, п. 4.4.28.2 | МВИ.ГМ.1453-2020МВИ.ГМ.1454-2020 |
| 4.3\*\* | 27.12/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5ТКП 339-2022п. 4.3, п. 4.4.28.5 | АМИ.ГМ 0110-2022 |
| 5.1\*\*\* | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.24.1 | МВИ.ГМ.1451-2020АМИ.ГМ 0010-2021 |
| 5.2\*\*\* | 23.43/29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь и емкость изоляции | ТКП 181-2023 п. Б. 24.2 | АМИ.ГМ 0053-2022 |
| 6.1\*\*\* | Вентильныеразрядники и ограничители перенапряжения | 27.90/22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 п. Б.22.1  | АМИ.ГМ 0053-2022 |
| 7.1\*\*\* | Комплектные распределительные устройства до 10 кВ включительно | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции  | ТКП 181-2023 п. Б.16.1  | МВИ.ГМ.1451-2020АМИ.ГМ 0010-2021 |
| 7.2\*\*\* | 27.12/29.113 | Испытание изоляцииповышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.16.2 | АМИ.ГМ 0053-2022 |
| 8.1\*\*\* | Масляные и электромагнитные выключатели до 10 кВ включительно | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции  | ТКП 181-2023 п. Б.11.1  | МВИ.ГМ.1451-2020АМИ.ГМ 0010-2021 |
| 8.2\*\*\* | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.11.3  | АМИ.ГМ 0053-2022 |
| 9.1\*\*\* | Вакуумные выключатели до 10 кВ включительно | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции  | ТКП 181-2023 п. Б.14.1 | МВИ.ГМ.1451-2020АМИ.ГМ 0010-2021 |
| 9.2\*\*\* | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.14.2 | АМИ.ГМ 0053-2022 |
| 10.1\*\*\* | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.9.1  | МВИ.ГМ.1451-2020АМИ.ГМ 0010-2021 |
| 10.2\*\*\* | 27.11/29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.9.2 | АМИ.ГМ 0053-2022 |
| 10.3\*\*\* | 27.11/29.113 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 п. Б.9.6  | МВИ.ГМ.1455-2020 |
| 11.1\*\*\* | Трансформаторы тока до 10 кВ включительно | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2023 п. Б.9.3 | АМИ.ГМ 0053-2022 |
| 12.1\*\*\* | Трансформаторы напряжения (электромагнитные) | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток  | ТКП 181-2023 п. Б.10.1.1 | МВИ.ГМ.1451-2020АМИ.ГМ 0010-2021 |
| 12.2\*\*\* | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 п. Б.10.1.3  | МВИ.ГМ.1455-2020 |
| 13.1\*\*\* | Силовыетрансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.8.3  | МВИ.ГМ.1451-2020АМИ.ГМ 0010-2021 |
| 13.2\*\*\* | 27.11/29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п. Б.8.4.1 | АМИ.ГМ 0053-2022 |
| 13.3\*\*\* | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току  | ТКП 181-2023 п. Б.8.6  | МВИ.ГМ.1455-2020 |
| 14.1\*\*\* | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы до 15 кВ включительно | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.8.5 | АМИ.ГМ 0053-2022 |
| 15.1\* | Перчатки диэлектрические, обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация.Фактические значения | АМИ.ГМ 0063-2022 |
| 16.1\* | Штанги электроизолирующие от 1 кВ до 110 кВ включительно (кроме электроизолирующих гибких элементов заземления бесштанговой конструкции) | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.2.2,прил. Ж, табл. Ж.1 | АМИ.ГМ 0063-2022 |
| 17.1\* | Клещи электроизолирующие и электроизмерительные | 25.73/29.11326.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.3.2, п. 10.4.2,прил. Ж, табл. Ж.1 | АМИ.ГМ 0063-2022 |
| 18.1\* | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.12.2, прил. Ж, табл. Ж.1 | АМИ.ГМ 0063-2022 |
| 19.1\* | Накладки электроизолирующие до 1000 В | 22.19/29.11322.29/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.14.2.2,прил. Ж, табл. Ж.1 | АМИ.ГМ 0063-2022 |
| 20.1\* | Указатели напряжения выше 1000 В до 110 кВ включительно (кроме бесконтактного типа) | 26.51/29.113 | Испытание электроизолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.3,прил. Ж, табл. Ж.1 | АМИ.ГМ 0063-2022 |
| 20.2\* | 26.51/29.113 | Испытание рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц |
| 20.3\* | 26.51/29.113 | Напряжение индикации |
| 21.1\* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.9.4, прил. Ж, табл. Ж.1Эксплуатационная документация.Фактические значения | АМИ.ГМ 0063-2022 |
| 21.2\* | 26.51/29.113 | Проверка работоспособности схемы повышенным напряжением частотой 50 Гц |
| 21.3\* | 26.51/29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |
| 21.4\* | 26.51/29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация. Фактические значения |
| 22.1\* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.6.2,прил. Ж, табл. Ж.1 | АМИ.ГМ 0063-2022 |
| 22.2\* | 26.51/29.113 | Испытание электроизолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц |
| 22.3\* | 26.51/29.113 | Проверка по схемам согласного и встречного включения |
| 22.4\* | 26.51/29.113 | Испытание соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц |
| 22.5\* | 26.51/29.113 | Напряжение индикации |
| 23.1\*\* | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8ТКП 181-2023 п. Б. 27.7, п. В.4.65ГОСТ 30339-95ТНПА, техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0111-2022 |
| 23.2\*\* | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. Б. 27.7, п. В.4.65ТНПА, техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0111-2022 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия;

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева