ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п 4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 | Индустриальный проезд, 13, 246027, г.Гомель |
| 2.1 ** | Заземляющее устройство | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляющими элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |  |
| 2.2 ** |  | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 | АМИ.ГР 0054-2022 |  |
| 3.1 ** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.31.9.1 ТКП 339-2022 п 4.4.30.6 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 4.1 ** | Электродвигатели переменного тока до 1000 В | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 ТКП 339-2022 п 4.4.5.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 5.1 ** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 6.1 ** | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения и шага: - в аварийном режиме при однофазном замыкании на землю в сети напряжением до 1000 В - в нормальном эксплуатационном режиме | ТКП 181-2023 п.6.12.4 ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 538-2014 | АМИ.МС 0013-2022 |  |