ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Электродвигатели переменного тока напряжением до 10 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0042-2022 АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 АМИ.ГМ 0352-2025 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 1.2** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | АМИ.ГМ 0027-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 1.3** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 2.1** | Силовые кабельные линии до10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 АМИ.ГМ 0352-2025 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 2.2** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 3.1** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами. Воздушные линии электропередач | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0042-2022 АМИ.ГМ 0028-2021 АМИ.ГМ 0352-2025 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 4.1** | Трансформаторы тока на напряжение до 10 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 АМИ.ГМ 0352-2025 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 4.2** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | АМИ.ГМ 0027-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 4.3** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 5.1** | Машины постоянного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0028-2021 АМИ.ГМ 0352-2025 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 5.2** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | АМИ.ГМ 0027-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 6.1** | Трансформаторы напряжения до 10 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 АМИ.ГМ 0352-2025 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 6.2** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | АМИ.ГМ 0027-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 6.3** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 7.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0042-2022 АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 АМИ.ГМ 0352-2025 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 7.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.ГМ 0042-2022 АМИ.ГМ 0361-2025 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 8.1** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | АМИ.ГМ 0042-2022 АМИ.ГМ 0043-2022 АМИ.ГМ 0267-2024 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 8.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | АМИ.ГМ 0042-2022 АМИ.ГМ 0043-2022 АМИ.ГМ 0267-2024 АМИ.ГМ 0352-2025 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 8.3** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГМ 0042-2022 АМИ.ГМ 0361-2025 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 9.1** | Устройство защитного отключения (УЗО) всех типов | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток; не отключающий дифференциальный ток; время отключения, ток утечки защищаемой электроустановки | АМИ.ГМ 0042-2022 АМИ.ГМ 0268-2024 АМИ.ГМ 0270-2024 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 10.1** | Автоматические выключатели напряжением до 1000В | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей и устройств защитного отключения, выключатели дифференциального тока | АМИ.ГМ 0268-2024 АМИ.ГМ 0270-2024 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 11.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы на напряжение до 20 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции, сопротивление изоляции конструктивных элементов | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 АМИ.ГМ 0352-2025 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 11.2** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | АМИ.ГМ 0027-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 11.3** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 12.1** | Масляные и электромагнитные выключатели на напряжение до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 АМИ.ГМ 0352-2025 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 12.2** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | АМИ.ГМ 0027-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 12.3** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 13.1** | Выключатели нагрузки на напряжение до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 АМИ.ГМ 0352-2025 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 13.2** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | АМИ.ГМ 0027-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 13.3** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 14.1** | Элегазовые выключатели на напряжение до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 АМИ.ГМ 0352-2025 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 14.2** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | АМИ.ГМ 0027-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 14.3** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции выключателя | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 15.1** | Вакуумные выключатели на напряжение до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 АМИ.ГМ 0352-2025 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 15.2** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | АМИ.ГМ 0027-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 15.3** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 16.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели на напряжение до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 АМИ.ГМ 0352-2025 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 16.2** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | АМИ.ГМ 0027-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 16.3** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 17.1** | Комплектные распределительные устройства на напряжение до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 АМИ.ГМ 0352-2025 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 17.2** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | АМИ.ГМ 0027-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 17.3** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 18.1** | Воздушные выключатели на напряжение до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 АМИ.ГМ 0352-2025 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 18.2** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | АМИ.ГМ 0027-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 18.3** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 19.1** | Сборные и соединительные шины на напряжение до 10 кВ | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 АМИ.ГМ 0352-2025 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 19.2** |  | 23.43/ 22.000 | Контроль контактных соединений | АМИ.ГМ 0027-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 19.3** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 20.1** | Токоограничивающие сухие реакторы на напряжение до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции относительно болтов крепления | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 АМИ.ГМ 0352-2025 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 20.2** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание опорных изоляторов реактора повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 21.1** | Конденсаторы для повышения коэффициента мощности и защитные конденсаторы | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления разрядного резистора | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 АМИ.ГМ 0352-2025 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 21.2** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | АМИ.ГМ 0026-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 22.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения | 27.90/ 22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей напряжения | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 АМИ.ГМ 0352-2025 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 22.2** |  | 27.90/ 22.000 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 22.3** |  | 27.90/ 22.000 | Ток проводимости ограничителей перенапряжения | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 23.1** | Синхронные генераторы и коллекторные возбудители на напряжение до 20 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 АМИ.ГМ 0352-2025 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 23.2** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 23.3** | Синхронные генераторы и коллекторные возбудители на напряжение до 20 кВ | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 23.4** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | АМИ.ГМ 0027-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 24.1** | Вводы и проходные изоляторы на напряжение до 10 кВ | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 АМИ.ГМ 0352-2025 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 24.2** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 25.1** | Комплектные токопроводы (шинопроводы) на напряжение до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 АМИ.ГМ 0352-2025 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 25.2** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 25.3** |  | 27.12/ 22.000 | Проверка соединений шин и экранов | АМИ.ГМ 0027-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 26.1** | Подвесные и опорные изоляторы | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 АМИ.ГМ 0352-2025 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 26.2** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 27.1** | Сварочные трансформаторы и преобразователи тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0028-2021 АМИ.ГМ 0352-2025 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 28.1** | Предохранители, предохранители-разъединители на напряжение до 10 кВ | 27.90/ 29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |
| 28.2** | Предохранители, предохранители-разъединители на напряжение до 10 кВ | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления постоянному току токоведущей части патрона предохранителя | АМИ.ГМ 0027-2021 | ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |