ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Казинца, 12а, 220099, г. Минск |  |
| 2.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.11/29.113 | Измерение сопротивления контактной системы разъединителей и отделителей | ГОСТ 8024-90 2.6 | ул. Казинца, 12а, 220099, г. Минск |  |
| 3.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Казинца, 12а, 220099, г. Минск |  |
| 4.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы | 27.11/29.113 | Коэффициент трансформации | ГОСТ 3484.1-88 2 | ул. Казинца, 12а, 220099, г. Минск |  |
| 4.2* |  | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022; ГОСТ 3484.3-88 4.1 |  |  |
| 4.3** |  | 27.11/29.113 | Сопротивление обмоток постоянному току | ГОСТ 3484.1-88 4 |  |  |
| 5.1** | Трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 1983-2015 9.3 | ул. Казинца, 12а, 220099, г. Минск |  |
| 5.2** |  | 27.11/29.113 | Сопротивление обмоток постоянному току | ГОСТ 3484.1-88 4 |  |  |
| 6.1** | Трансформаторы тока | 27.11/29.113 | Коэффициент трансформации | ГОСТ 7746-2015 9.6 | ул. Казинца, 12а, 220099, г. Минск |  |
| 6.2** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 |  |  |
| 6.3** |  | 27.11/29.113 | Сопротивление обмоток постоянному току | ГОСТ 3484.1-88 4 |  |  |
| 7.1** | Электрооборудование станций и подстанций | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Казинца, 12а, 220099, г. Минск |  |