ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | МВИ.КЛ 260-2015 | ул. Советская, 29, к. 407, 246050, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 1.2** |  |  | Проверка соединения заземлителей с заземляемыми элементами | МВИ.КЛ 262-2015 |  |  |
| 1.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C- S) | МВИ.КЛ 261-2015 |  |  |
| 2.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ.КЛ 259-2015 | ул. Советская, 29, к. 407, 246050, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 2.2** |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | МВИ.КЛ 261-2015 |  |  |
| 3.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ.КЛ 259-2015 | ул. Советская, 29, к. 407, 246050, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 4.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ.КЛ 259-2015 | ул. Советская, 29, к. 407, 246050, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 5.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО) | 27.90/22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО на переменном токе | МВИ.КЛ 263-2015 | ул. Советская, 29, к. 407, 246050, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 5.2** |  |  | Время отключения УЗО |  |  |  |
| 6.1** | Электроустановки до 1000 В жилых и других зданий, защищаемых УЗО | 27.90/22.000 | Величина тока утечки | МВИ.КЛ 263-2015 | ул. Советская, 29, к. 407, 246050, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 7.1** | Системы вентиляции с принудительным побуждением | 28.25/23.000 | Аэродинамические испытания: скорость потока, давление, температура, расход воздуха | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Советская, 29, к. 407, 246050, г. Гомель, Гомельская область |  |