| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Воздух рабочей зоны |  | 1.58 Трихлорэтен (трихлорэтилен) Д – 2,5 - 150,0 мг/м3 П – 25% | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ", утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2008 г. №240 | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.59 Триэтаноламин Д – 0,5 - 10,0 мг/м3 П – 25% |  | Методические указания № 2911-83, утв. Минздравом СССР 06.09.1983 Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. Вып. XIX. Москва: Минздрав СССР, 1984 г., с.137 |
|  |  | 1.60 Уайт-спирит (в пересчете на С) Д – 100,0 - 4000,0 мг/м3 П – 25% |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.61 Углеводороды алифатические предельные С1-С10 (в пересчете на С) |  | Методические указания № 1492-76, утв. Минздравом СССР 05.08.1976 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. XIII, . ЦРИА "Морфлот". Москва: НИИ гигиены водного транспорта, 1979 г., с.122 |
|  |  | 1.62 Углеводороды алифатические предельные С1-С10 (в пересчете на С) Д – 50,0 - 4000,0 мг/м3 П – 25% |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.63 Углерод оксид Д – 0 - 50,0 мг/м3 |  | МВИ.ГМ 1161-2015. Методика выполнения измерений массовой концентрации оксида углерода газоанализатором ЭЛАН-СО-50 |
|  |  | 1.64 Формальдегид Д – 0,2 - 50,0 мг/м3 П – 5,5 % |  | Методические указания № 2323-81, утв. Минздравом СССР 18.03.1981 Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. Вып. XVII. Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.68 |