Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.4514

от 08 августа 2014 года

на бланке № 0011677

на 1 листе

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 октября 2015 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Промгазоборудование»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с искусственным побуждением | А79.Б23 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; - давление воздуха; - потери полного давления; - расход воздуха; - коэффициент потерь давления; - геометрические параметры | СТБ 2021-2009 СТБ 2020-2009 СНБ 3.02.04-03 СНБ 4.02.01-03 ТКП 45-3.02-209-2010 ТКП 45-1.03-85- 2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 СТБ 2021-2009 приложение Е МВИ.МН 1003-2007 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»						      Т.А. Николаева